Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțuluii de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice BAP nr.90     din 12.11.2024 și JOAE nr.OJ S 221/2024 13/11/2024 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  de achiziționare a  Pieselor de schimb pentru dispozitive medicale  pentru anul 2025,  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea achiziționarea pieselor de schimb pentru dispozitive medicale  pentru anul 2025, prin procedura de achiziție – LD, pentru o durată de 90 zile și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

|  |  |  |  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ____________ 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Capac de protecție butelie de oxigen |  |  |  | Pentru butelii de oxigen 40L; Culoare albastra; Tip de material plastic/metal; Fir pentru fixare la butelie; Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu butelie de oxigen 40 L. |  |  |  |
| Lot 2 Capac de protecție butelie de bioxid |  |  |  | Pentru butelii de bioxid 40L; Culoare negru; Tip de material plastic/metal; Fir pentru fixare la butelie; Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu butelie de bioxid 40 L. |  |  |  |
| Lot 3 Furtun de presiune înaltă, pentru bioxid |  |  |  | Furtun de presiune înaltă, pentru încărcare butelii de bioxid; Pentru bioxid; Furtun cu împletitura metalica; Ieșire și intrare furtun 3/4G; Presiunea de lucru ≥ 200 bar; Lungime 1,5 m; Presiunea maximă ≥ 250 bar; Garnitura pentru ieșire și intrare furtun 3/4G - 10 buc; Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. |  |  |  |
| Lot 4 Piese pentru autoclav TBT PLUSTEAM 1L |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4.1 Garnitură pentru uşă (TBT PLUSTEAM 1L) |  |  |  | Compatibil cu autoclav TBT PLUSTEAM 1L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 4.2 Contactor pentru element încalzitor (TBT PLUSTEAM 1L) |  |  |  | Compatibil cu autoclav TBT PLUSTEAM 1L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot4.3 Releu de presiune F4S1/P3 (TBT PLUSTEAM 1L) |  |  |  | Compatibil cu autoclav TBT PLUSTEAM 1L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 4.4 Sensor de temperatura PT100 (TBT PLUSTEAM 1L) |  |  |  | Compatibil cu autoclav TBT PLUSTEAM 1L. Temperatura 0-200 C; DC in 7,5-30V; OUT 4-20 mA. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 4.5 Clapetă de retenție DN 15 PN16A304 (TBT PLUSTEAM 1L) |  |  |  | Compatibil cu autoclav TBT PLUSTEAM 1L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 4.6 Element încalzitor (TBT PLUSTEAM 1L) |  |  |  | Compatibil cu autoclav TBT PLUSTEAM 1L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 5 Piese mașina de spalat instrumente SUMER ADELA WD-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5.1 Motor agitare a apei, masina de spalat instrumente chirurgicale (SUMER ADELA WD-2) |  |  |  | Compatibil cu mașina de spalat instrumente SUMER ADELA WD-2. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 5.2 Robinet cu valva electrica DURAVIS EVM25-N2-C2 (SUMER ADELA WD-2) |  |  |  | Compatibil cu mașina de spalat instrumente SUMER ADELA WD-2. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 6 Piese pentru autoclav BIOBASE BKQ-H400L |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6.1 Garnitura pentru generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400) |  |  |  | Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 6.2 Garnitura pentru element încalzitor la generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400) |  |  |  | Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 6.3 Element încalzitor (BIOBASE BKQ-H400) |  |  |  | Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 6.4 Garnitura usa la generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400) |  |  |  | Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 6.5 Senzor nivel apă (BIOBASE BKQ-H400) |  |  |  | Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 7 Module supply electric I2C BUS (MATACHANA MAT LD2314) |  |  |  | Compatibil cu mașina de spalat instrumente MATACHANA MAT LD2314. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 8 Piese pentru masina de spalat instrumente STEELCO DS 610/1 SL |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8.1 Set pompe peristaltice (detergent si neutralizator) STEELCO DS 610/1 SL |  |  |  | Pompa peristaltica pentru masina de spalat instrumente STEELCO DS 610/1 SL. PN- 010159 Rinse AID Dosing pump. PN- 010160 Detergen Dosing pump. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 8.2 Filtre hepa pentru pompa de uscare STEELCO DS 610/1 SL |  |  |  | Filtru hepa pentru pentru masina de spalat instrumente STEELCO DS 610/1 SL. PN- 700262 Air hepa filter H14. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 8.3 Set garnituri (STEELCO DS 610/1 SL) |  |  |  | Compatibil cu mașina de spalat instrumente STEELCO DS 610/1 SL. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 9 Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic (BTL-08 Spiro Pro). |  |  |  | Set din 4 unități Compatibil cu spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| Lot 10 Set conectori pentru dispozitivul de reprocesare a endoscoapelor Soluscope S2 |  |  |  | Setul să conțină: Conector cu tub pentru canalul de lucru- 1 bucată, Conector cu tub pentru canalul apă/aer- 1 bucată, Conector cu tub pentru canalul de etanșietate- 1 bucată. Compatibil cu dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea endoscoapelo Soluscope Serie 1. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| Lot 11 Baterie pentru Constellation |  |  |  | Ref W55-30PCT Compatibil cu Alcon Constelation Vision System. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| Lot 12 Senzor de oxigen (ref: R125P02-003) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Eternity, SH300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. |  |  |  |
| Lot 13 Acumulator Lithium Ion 11.1V 7.2 Ah |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Oxylog 2000/3000 Plus, Drager. Anul producerii 2024. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. |  |  |  |
| Lot 14 Miner pentru lampa chirurgicala MERIVAARA MERILED 5 |  |  |  | Compatibil cu lampa de operatii cu satelit.MERIVAARA MERILED 5 |  |  |  |
| Lot 15 Piese pentru Mediso AnyScan |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 15.1 Ventilator pentru Anyscan HPET DCS part number: PG-23-13- 05 |  |  |  | Ref: KF0615H1HM-R sau PG-23-13-05. Compatibil cu tomograful Mediso AnyScan HPET DCS. Cu 3 fire și conector, tensiune 23V, putere 2.3W. Dimensiuni: 60x60x15 mm. RPM: 4500 +/- 10% |  |  |  |
| Lot 15.2 Ventilator pentru Anyscan HPET DCS FPGA part number: PG-23-13-04 |  |  |  | Ref: PG-23-13-04. Compatibil cu tomograful Mediso AnyScan. |  |  |  |
| Lot 16 Cablu interconectare pentru forceps bipolar |  |  |  | Cablu interconectare pentru forceps bipolar, reutilizabil cu ref cod. 351-040 |  |  |  |
| Lot 17 Husa sterila p/u microscop chirurgical |  |  |  | Husa sterila p/u microscop chirurgical de tip "smartdrape" REF:306028-0000-0000.Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husa p/u activarea functiei "Smart drape": de la microscopul chirurgical mentionat mai sus. De o singura utilizare.Dimensiuni:132 cm x 340 cm.Anul de productie minim 2023. |  |  |  |
| Lot 18 Butelie din plastic pentru colectarea aspiratului , 2000ml. |  |  |  | Ref: 300N0100. Volum 2000ml, material-Polysulphone , reutilizabil. Sterilizabil pina la 134°C. Compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. |  |  |  |
| Lot 19 Capac pentru butelie ref cod SORING 300N0101 sau echivalentul |  |  |  | Capac pentru butelie 300N0101 , material polyamide compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring), echivalentul ref.code 300N0101 , Soring |  |  |  |
| Lot 20 Curea de fixare a miinii |  |  |  | Curea pentru fixarea miinii compatibala cu masa de operatie MIZUHO MOT-5602BW. Ref: 08-084-03. Detasabila. Marime ajustabila, din material lavabil. Lungime - minim 70 cm, latime - minim 8 cm. |  |  |  |
| Lot 21 Piese Livanova S5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 21.1 Modul control cardioplegie S5 |  |  |  | Modul senzori pentru control cardioplegie. Ref: 27-80-20Z. Compatibil cu dispozitivul Livanova S5. |  |  |  |
| Lot 21.2 Modul temperatură S5 |  |  |  | Modul senzori pentru control temperatură, cu 4 canale. Ref:20-30-20Z. Compatibil cu dispozitivul Livanova S5. |  |  |  |
| Lot 21.3 Modul iluminare S5 |  |  |  | Modul iluminare LED. Ref: 35-05-80. Compatibil cu dispozitivul Livanova S5. |  |  |  |
| Lot 21.4 Ocluder venos S5 |  |  |  | Ocluder venos, electric. Ref: 12-80-00Z. Compatibil cu dispozitivul Livanova S5. |  |  |  |
| Lot 22 Piese DigiPla 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 22.1 Cântar pentru cântărirea plasmei |  |  |  | Cântar pentru cântărirea plasmei compatibil cu dispozitivul Nigale DigiPla80. |  |  |  |
| Lot 22.2 Carcasă partea de sus |  |  |  | Carcasă partea de sus compatibilă cu dispozitivul Nigale DigiPla80. |  |  |  |
| Lot 22.3 Carcasă partea față |  |  |  | Carcasă partea față compatibilă cu dispozitivul Nigale DigiPla80. |  |  |  |
| Lot 22.4 Detector de bule |  |  |  | Detector de bule compatibil cu dispozitivul Nigale DigiPla80. |  |  |  |
| Lot 22.5 Supapă electromagnetică |  |  |  | Supapă electromagnetică compatibilă cu dispozitivul Nigale DigiPla80. |  |  |  |
| Lot 23 Piese BSM-6501K |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 23.1 Pompă NIBP |  |  |  | Pompă NIBP, compatibilă cu monitorul de pacient Nihon Kohden BSM-6501K |  |  |  |
| Lot.23.2 Valvă NIBP |  |  |  | Valvă NIBP, compatibilă cu monitorul de pacient Nihon Kohden BSM-6501K |  |  |  |
| Lot 24 Releu de timp |  |  |  | Releu de timp, Ref: 3RP1505-1AP30, compatibil cu Angiograful Siemens Artis Zee Biplane, NS:155445. |  |  |  |
| Lot 25 Teaca cu obturator |  |  |  | Teaca 22Fr, in set cu obturator, canal 4Fr, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: A3551 sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 26 Teaca externa |  |  |  | Teaca externa 26Fr, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: A3552 sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 27 Manson de inserare |  |  |  | Manson de inserare, pentru cateter balon max 18Fr, pentru acces dificil la vezica urinara, Cod de referință: A3554 sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 28 Element de lucru |  |  |  | Element de lucru pentru uretrotom, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: A3550 sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 29 Cutit |  |  |  | Cutit lanceta tip drept, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: WA35055A sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 30 Teaca externa pentru nefroscop |  |  |  | Teaca externa pentru nefroscop, 25Fr, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: WA33037A sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 31 Teaca externă rezectoscop |  |  |  | Teaca externă, 26 Fr, compatibilă cu rezectoscopul Shark (Richard Wolf) aflat în dotarea instituției. Lungime 189 mm, capăt distal drept; pentru telescop de 4 mm. Autoclavabil, Cod de referință: 8675426 sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 32 Teaca internă rezectoscop |  |  |  | Teacă internă compatibil cu rezectoscopul Shark, aflat în dotarea instituției; Ø 24 Fr, cod de culoare: galben; lungime: 205 mm; rotativ; cu irigare continuă; capăt distal oblic, ceramic și cu telescoapele de 4 mm, 0⁰, 12⁰, 30⁰ aflate în dotarea instituției. Conector tip clic. Autoclavabilă. Compatibil cu R. Wolf, Cod de referință: 8675324 sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 33 Adapter pentru teaca externa si interna |  |  |  | Adapter rotativ intre teaca externa si interna, compatibil cu R. Wolf, Cod de referință: 8654.3742 sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 34 Uretrotom, teaca externă |  |  |  | Teaca uretrotomului 20,5Fr cu canal instrumental de lucru lateral (4Fr) (compatibil cu R. Wolf), Cod de referință: 8667.011 sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 35 Obturator |  |  |  | Obturator pentru teaca uretrotomului (compatibil cu R. Wolf), Cod de referință: 8667.111 sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 36 Element de lucru, uretrotom |  |  |  | Element de lucru a uretrotomului (compatibil cu R. Wolf), Cod de referință: 8667.911 sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 37 Litotriptor Punch, element de lucru |  |  |  | Element de lucru pentru Litotriptor Punch (compatibil cu R. Wolf), Cod de referință: 8654.90 sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 38 Teacă externă pentru nefroscop |  |  |  | Amplatz 24,3Fr (compatibil cu Nefroscopul R. Wolf 24Fr), lungimea de lucru 150 mm, Cod de referință: 8964.041 sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 39 Teacă externă pentru nefroscop |  |  |  | Teaca 24Fr compatibil cu Nefroscopul R. Wolf 24Fr, existent. Cod de referință: 8965.041 sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 40 Pensă de extragere a pietrelor pentru nefroscop universal |  |  |  | Lungimea 350mm (stone grasping forceps), diametrul 3,5 cm, compatibil cu R. Wolf, Cod de referință: 8964.601 sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 41 Adapter pentru puncție/biopsie ecografica |  |  |  | Adapter pentru puncție/biopsie ecografica (sonda abdominala USG 3,5Hz), Compatibil cu EUPC715 Hitachi, Cod de referință: 47_322517 sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 42 Piese auxiliare pentru litotriptor |  |  |  | Piese auxiliare pentru litotriptorul Siwss Lithoclast (mânerul PN3 și Vario), furtun de conexiune a tubului, duze pentru conexiunea mânerului, duze de aspiratie. Miner pentruLithoClast 2 in set cu adaptor distantier, capac pentru sonda de litotritie si furtun de aer comprimt Numărul de referință: FR-089,AD-425,EH-096,EQ-094. Set pentru LithoVac consta din sectiune de baza, setul pentru aspiratie si tubul de aspiratie. Cod de referință: FR-127 sau echivalentul. |  |  |  |
| Lot 43 Sonde pentru litoclast |  |  |  | Utilizare cu nefroscop, (compatibil cu R. Wolf),Ø 3.5 mm, 380 mm lungime, Cod de referință: EL-213 sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 44 Sonde pentru litoclast |  |  |  | Utilizare cu ureteroscop 4.8Fr,(compatibil cu R. Wolf) , Ø 1.6 mm, 595 mm lungime Cod de referință: FR-127# sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 45 Probe pentru litosclat |  |  |  | Utilizare cu nefroscop, (compatibil cu R. Wolf),Ø 3.2 mm, 425 mm lungime,Cod de referință: EL-092 sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 46 Obturator pentru teaca externa |  |  |  | Obturator pentru teaca externa a nefroscopului Olympus existent in dotare, Cod de referință: WA33025A sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 47 Nefroscop |  |  |  | Nefroscop percutan, canal de lucru 14 Fr, unghiul de vizualizare 12° (compatibil cu teaca R. Wolf 24 Fr existent) Cod de referință: 8964.401 sau echivalentul |  |  |  |
| Lot 48 Ureteroscop |  |  |  | Utilizare cu ureteroscop, Ø 1 mm, 605 mm lungime (compatibil cu R. Wolf). Cod de referință: EL-045 |  |  |  |
| Lot 49 Optica 0° pentru Uretrotom |  |  |  | Optica de 0°, Ø 0,4 mm pentru uretrotom, utilizare cu echipamentul R. Wolf disponibil, Cod de referință: 8650.414 |  |  |  |
| Lot 50 Optica 30° pentru Rezectoscop |  |  |  | Telescop oblic tip HOPKINS, 30°, Ø 0,4 mm pentru rezectoscop, lungime 30 cm, autoclavabil 134 grade,ransmisia luminii cu fibră optică încorporată, utilizare cu echipamentul K. Storz disponibil |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” _____________ 2024 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificaţii preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură |  | Cantitatea |  |  | Preţ unitar (fără TVA) |  | Preţ unitar (cu TVA) |  | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Lot 1 Capac de protecție butelie de oxigen |  | Bucată |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 2 Capac de protecție butelie de bioxid |  | Bucată |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 3 Furtun de presiune înaltă, pentru bioxid |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
|  | Lot 4 Piese pentru autoclav TBT PLUSTEAM 1L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Lot 4.1 Garnitură pentru uşă (TBT PLUSTEAM 1L) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 4.2 Contactor pentru element încalzitor (TBT PLUSTEAM 1L) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 4.3 Releu de presiune F4S1/P3 (TBT PLUSTEAM 1L) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 4.4 Sensor de temperatura PT100 (TBT PLUSTEAM 1L) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 4.5 Clapetă de retenție DN 15 PN16A304 (TBT PLUSTEAM 1L) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 4.6 Element încalzitor (TBT PLUSTEAM 1L) |  | Bucată |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
|  | Lot 5 Piese pentru mașina de spălat instrumente SUMER ADELA WD-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Lot 5.1 Motor agitare a apei, masina de spalat instrumente chirurgicale (SUMER ADELA WD-2) |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 5.2 Robinet cu valva electrica DURAVIS EVM25-N2-C2 (SUMER ADELA WD-2) |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
|  | Lot 6 Piese pentru autoclav BIOBASE BKQ-H400L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Lot 6.1 Garnitura pentru generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400) |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 6.2 Garnitura pentru element încalzitor la generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400) |  | Bucată |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 6.3 Element încalzitor (BIOBASE BKQ-H400) |  | Bucată |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 6.4 Garnitura usa la generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 6.5 Senzor nivel apă (BIOBASE BKQ-H400) |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 7 Module supply electric I2C BUS (MATACHANA MAT LD2314) |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
|  | Lot 8 Piese pentru steelco DS 610/1 SL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Lot 8.1 Set pompe peristaltice (detergent si neutralizator) STEELCO DS 610/1 SL |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 8.2 Filtre hepa pentru pompa de uscare STEELCO DS 610/1 SL |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 8.3 Set garnituri (STEELCO DS 610/1 SL) |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 9 Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic (BTL-08 Spiro Pro). |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 10 Set conectori pentru dispozitivul de reprocesare a endoscoapelor Soluscope S2 |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 11 Baterie pentru Constellation |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 12 Senzor de oxigen (ref: R125P02-003) |  | Bucată |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 13 Acumulator Lithium Ion 11.1V 7.2 Ah |  | Bucată |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 14 Miner pentru lampa chirurgicala MERIVAARA MERILED 5 |  | Bucată |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
|  | Lot 15 Piese pentru Mediso AnyScan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Lot 15.1 Ventilator pentru Anyscan HPET DCS part number: PG-23-13- 05 |  | Bucată |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 15.2 Ventilator pentru Anyscan HPET DCS FPGA part number: PG-23-13-04 |  | Bucată |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 16 Cablu interconectare pentru forceps bipolar |  | Bucată |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 17 Husa sterila p/u microscop chirurgical |  | Bucată |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 18 Butelie din plastic pentru colectarea aspiratului , 2000ml. |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 19 Capac pentru butelie ref cod SORING 300N0101 sau echivalentul |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 20 Curea de fixare a miinii |  | Bucată |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
|  | Lot 21 Piese Livanova S5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Lot 21.1 Modul control cardioplegie S5 |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 21.2 Modul temperatură S5 |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 21.3 Modul iluminare S5 |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 21.4 Ocluder venos S5 |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
|  | Lot 22 Piese DigiPla 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Lot 22.1 Cântar pentru cântărirea plasmei |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 22.2 Carcasă partea de sus |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 22.3 Carcasă partea față |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 22.4 Detector de bule |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 22.5 Supapă electromagnetică |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
|  | Lot 23 Piese BSM-6501K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Lot 23.1 Pompă NIBP |  | Bucată |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot.23.2 Valvă NIBP |  | Bucată |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 24 Releu de timp |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 25 Teaca cu obturator |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 26 Teaca externa |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 27 Manson de inserare |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 28 Element de lucru |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 29 Cutit |  | Bucată |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 30 Teaca externa pentru nefroscop |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 31 Teaca externă rezectoscop |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 32 Teaca internă rezectoscop |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 33 Adapter pentru teaca externa si interna |  | Bucată |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 34 Uretrotom, teaca externă |  | Bucată |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 35 Obturator |  | Bucată |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 36 Element de lucru, uretrotom |  | Bucată |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 37 Litotriptor Punch, element de lucru |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 38 Teacă externă pentru nefroscop |  | Bucată |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 39 Teacă externă pentru nefroscop |  | Bucată |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 40 Pensă de extragere a pietrelor pentru nefroscop universal |  | Bucată |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 41 Adapter pentru puncție/biopsie ecografica |  | Bucată |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 42 Piese auxiliare pentru litotriptor |  | Bucată |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 43 Sonde pentru litoclast |  | Bucată |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 44 Sonde pentru litoclast |  | Bucată |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 45 Probe pentru litosclat |  | Bucată |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 46 Obturator pentru teaca externa |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 47 Nefroscop |  | Bucată |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 48 Ureteroscop |  | Bucată |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 49 Optica 0° pentru Uretrotom |  | Bucată |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
| 33100000-1 | Lot 50 Optica 30° pentru Rezectoscop |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _______________________

Anexa nr. 24

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 2024

Contract Nr. privind achiziţia achiziționarea Pieselor de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2025 I PARTEA GENERALĂ Obiectul achiziției Cod CPV: 33100000-1 “___”_________2025 mun. Chișinău Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii; Autoritatea contractantă. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; IMSP SCR „Timofei Moșneaga”, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin dl director Andrei UNCUȚA, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza regulamentului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător 18.03.2003, IDNO: 1003600150783 (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea achiziționarea Pieselor de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2025, (denumirea bunului denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip LD nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului „___” ___________________. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) Caietul de sarcini; d) Oferta și actele depuse în cadrul procedurii de achiziții ce au relevanță executării contractului. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizorul. 2. Termeni şi condiţii de livrare 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 30 zile din data comenzii, la necesitatea Autorității Contractante. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: Certificate de conformitate sau declaratie de conformitate, instructiuni de utilizare (la caz), Certificat de conformitate CE sau Declarații de conformitate CE, Dovada înregistrării la AMDM a produsului. 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: Achitarea în termen de 45 zile de la data prezentării și acceptării facturii fiscale de către Cumpărător. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie și Caietul de Sarcini. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizoruluide a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 10 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens sau constatarea de către persoanele responsabile a Cumpărătorului. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 10 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 10 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este prin transfer la contul Beneficiarului, în cuantum de 5% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 30 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare (dacă garanția era în termen de expirare), în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorulpoartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15 % din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2024. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. # II. CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI 13.1 Cumpărătorul va solicita livrarea bunurile – la necesitate, în dependență de consumurile reale ale instituției și fluxul de pacienți. 13.2 Cumpărătorul este în drept să nu solicite executarea Contractului în proporții de 100%. Executarea contractului este determinată de factori ce nu depind de voința Cumpărătorului precum și alți factori care influențează cantitatea de bunuri utilizată în activitatea instituției. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul.