## Foaie1
Суточная ведомость турбогенератора №___ за 20 г.
Часы | Нагрузка | Расход свежего пара | Температура п/п |  | Давление пара | [7 empty] | Вакуум |  |  | Температура пара |  | Давление пара на ОЭ |  |  |  | Основной конденсат |  |  |  | Осевой сдвиг |  | Расширение ротора |  |  | Температура выхлопного патрубка |  | Уровень в конден-саторе |  | Расход пром. отбора |  | Расход на деаэраторы | Температур цирк. воды | Температура воздуха после генератора | Температура СВ
[5 empty] | перед стопорным клапаном |  | в регули-рующей ступени |  | в камере произ. отбора |  | в камере тепло-фикац. отбора
[16 empty] | произв. отбора | тепло-фикац. отбора | I ступень |  | II ступень |  | темпе-ратура |  | расход
[31 empty] | левый | правый | [7 empty] | прямой | обратки
| МВт | т/ч | ˚С |  | кгс/см2 | [10 empty] | ˚С |  | кгс/см2 |  |  |  | ˚С |  | т/ч |  | мм |  | мм |  |  | ˚С |  | мм |  | т/ч |  |  | ˚С
9
12
15
19
21
24
2
4
7
Часы | Уровень масла в баке | Давление масла |  |  |  | Темп. масла после МО |  |  |  | Температура масла после подшипников | [10 empty] | ПВД- | [5 empty] | ОБ- |  |  | Расход сетевой воды через конденсатор |  |  |  | Темп. сетевой воды на выходе из конд-ра |  |  | Расход РОУ-1 | Расход РОУ-2
|  | после инжект. | на смазку | на регулиро-вание |  | А |  | Б |  | упорного |  | опорных | [8 empty] | расход питательной воды |  | давление пара |  | температура питательной воды |  | расход конденсата |  | ток КНБ-
[30 empty] | левая |  | правая |  | левая |  | правая
[12 empty] | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6
| мм | кгс/см2 |  |  |  | ˚С | [14 empty] | т/ч |  | кгс/см2 |  | ˚С |  | т/ч |  | А | т/ч |  |  |  | ˚С |  |  | т/ч
9
12
15
19
21
24
2
4
7

## Foaie2
Производственные операции и замечания во время и при сдаче-приемке смены
Время | Содержание операции или замечания |  | Время | Содержание операции или замечания
| Смена с 8 до 20 |  |  | Смена с 20 до 8
Сдал: __________________________________ |  |  | Сдал: __________________________________
Принял:________________________________ |  |  | Принял:________________________________
Нач. смены: ____________________________ |  |  | Нач. смены: ____________________________
Проверил начальник цеха: ____________________________________