Aprob:

Director al IMSP SCTO

_______________ Ștepa Serghei

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Detergent alcalin și neutralizant pentru mașina de spălare și dezinfectare a instrumentalului chirurgical conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2026

prin procedura de achiziție: Valoare mică

- Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- IDNO: 1003600150598

Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 190

- Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62/24-44-05

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: imspscto@ms.md; https://scto.imsp.md/.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Detergent alcalin și neutralizant pentru mașina de spălare și dezinfectare a instrumentalului chirurgical |  |  |  |  |
| 1 | Detergent alcalin pentru spălare și pre-tratament mecanic în mașini de spălat-dezinfectat instrumente medicale | L | 450 | Tip: Detergent lichid alcalin pentru spălare automată. Detergent pentru reprocesarea manual și automata a dispozitivelor medicale și termolabile. Conține enzyme natural cu proprietăți hidrolitice, conservante, fungistatice și bacteriostatice. Ideal pentru utilizarea în circluri fără neutralizate. Ingrediente active: Compuși alcalini (ex. hidroxizi alcalini), agenți tensioactivi și agenți complexanți. Aplicații: Spălarea automată a instrumentarului medical și a materialelor rezistente la căldură, în mașini de spălat–dezinfectat. Materiale tratate: Oțel inoxidabil, sticlă, ceramică, materiale plastice rezistente la alcalinitate și temperatură. Funcții principale: Îndepărtarea eficientă a reziduurilor organice (proteine, grăsimi, sânge) la toate nivelurile de duritate a apei. Curățarea instrumentarului medical în cicluri automate de spălare. Asigurarea unei curățări eficiente înainte de etapa de neutralizare și dezinfectare. Utilizare optimă în programe de spălare la temperaturi ridicate. Inhibare coroziune: Conține inhibitori de coroziune pentru protejarea instrumentelor și a componentelor mașinii de spălat–dezinfectat. Compatibilitate: Compatibil cu toate tipurile de mașini automate de spălat–dezinfectat instrumentar medical. Calibrarea cu mașina de spălat instrumente din dotare, este efectuată de agentul economic. Ambalaj: Vas cu volum 5 litri. Toate descrierile și broșurile în limba de stat. |
| 2 | Soluție de neutralizare acidă pentru spălare și pre-tratament mecanic în mașini de spălat-dezinfectat instrumente medicale | L | 200 | Tip: Agent lichid acid de neutralizare. Ingrediente active: Acid fosforic și agenți complexanți. Se va utiliza pentru mașina de spălat-dezinfectate și și mașini automate, pentru reprocesarea dispozitivelor medicale și a sticlei de laborator. Compus din acizi organici, cu acțiune de neutralizare și curățare, specific pentru acțiunea de neutralizare și curățare. Aplicații: Neutralizarea reziduurilor alcaline în ciclurile automate de spălare ale instrumentarului medical. Materiale tratate: Oțel inoxidabil, sticlă, materiale plastice rezistente și alte materiale compatibile cu procesele automate de spălare. Funcții principale: Neutralizarea eficientă a reziduurilor alcaline după spălarea cu detergenți alcalini. Îndepărtarea depunerilor minerale (calcar) la toate nivelurile de duritate a apei. Prevenirea îngălbenirii și decolorării instrumentarului medical. Menținerea funcționalității și duratei de viață a instrumentelor și a echipamentelor. Inhibare coroziune: Conține inhibitori de coroziune pentru protejarea instrumentelor și a componentelor mașinii de spălat-dezinfectat. Compatibil cu diverse tipuri de material, acțiune de chelare a mineralelor, control al spumei, fără fosfor, fără EDTA și NTA, fără surfactanți. Calibrarea cu mașina de spălat instrumente din dotare, este efectuată de agentul economic. Compatibilitate: Compatibil cu toate tipurile de mașini automate de spălat–dezinfectat instrumentar medical. Ambalaj: Vas cu volum 5 litri Toate descrierile și broșurile în limba de stat |
| Produsele trebuie să fie conforme cu legislația în vigoare privind produsele chimice și/sau dispozitivele utilizate în domeniul medical; vor fi însoțite de certificate de calitate/conformitate; Marcaj CE (după caz); * Prezentarea fișelor tehnice și fișelor cu date de securitate (SDS) în limba română; * Ambalajele trebuie să fie originale, sigilate și etichetate corespunzător; * Produsele ofertate trebuie să fie pe deplin compatibile cu modelul mașinii de spălare-dezinfectare utilizate în instituție și să asigure eficiența procesului de curățare și dezinfecție conform standardelor în vigoare; * Furnizorul va asigura, la necesitate, instruirea personalului privind utilizarea corectă a consumabilului; * Livrarea se va efectua la sediul instituției; * Termen de valabilitate de minimum 12 luni, la momentul livrării. |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală 120 000,00 lei fără TVA |  |  |  |  |

6.  Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

7. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

9. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la necesitate în decurs de 15 zile, DDP - Franco destinație vămuită.

10. Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2026.

11. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

12. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarația de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |
|  | Cerințe obligatorii: | Operatorii economici la solicitare vor prezenta mostre și alte clarificări asupra ofertei în termen de 2 zile. Mostrele vor fi despachetate și testate. | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al DUAE aprobat prin Ordinul MF nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |

14. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform platformei SIA RSAP

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

22. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

23. Ofertele întîrziate vor fi respinse.

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:Română

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale

27. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform platformei SIA RSAP

28. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

30. Persoană de contact: 060094308

Conducătorul grupului de lucru: Tulbure Vasile ______________________