| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15. 09. 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1781683455117 din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: LOT. 1 „Modernizarea sistemului de iluminat scenic al sălii de concerte a Centrului Cultural Raional „Ion Ungureanu.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT. 1 „Modernizarea sistemului de iluminat scenic al sălii de concerte a Centrului Cultural Raional „Ion Ungureanu.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.LUMINA TEATRALA Proiector spot LED |  |  |  |  |  | Spot LED pentru teatru Cu lentile Fresnel si temperatura de culoare de min. 3200K Înlocuiește corpurile de iluminat convenționale cu lentile trepte din clasa de 1000 W Unghiul fasciculului poate fi modificat prin DMX folosind zoom motorizat Ventilator foarte silențios, controlat cu temperatură, pentru funcționare cu zgomot redus Sursa de lumina: LED COB min 250 W Temperatura de culoare: min 3200 K Unghiul fasciculului: 15 - 52° Indicele de redare a culorii: > 95 Rata de reîmprospătare LED: min. 10 kHz Control: DMX min. (3 canale) Intrare și ieșire DMX: XLR 3-pini + 5-pini Putere de intrare și ieșire: Power Twist Alimentare: AC 100 - 240 V / 50/60 Hz Consum de energie: Maxim 250 W Carcasa din aluminiu Dimensiuni: max 300 x 455 x 355 mm Greutate: max 10,2 kg Culoare: neagra Include suport, cablu de alimentare și aripi laterale |  |  |  |
| 2. MOVING HEAD LED |  |  |  |  |  | MOVING HEAD LED de min. 300 W pentru iluminare strălucitoare și vie Disc gobo versatil cu min. 18 modele și placă de culori cu min. 10+1 opțiuni Axa X reglabilă min. (540°) și axa Y min. (270°) pentru mișcare dinamică Durata de viață lungă a LED-ului de până la min. 50000 de ore Iluminare ridicată de min. 155000 Lux la 5 metri Putere: min. 300 W Tensiune: AC100-240V/50-60Hz Unghi de lumină: min. 1,6° Temperatura de culoare: min. 7000K-8000K Indice de culoare al afișajului: R≥70 Efect stroboscopic: 0-30Hz Spectacole scenice Concerte live Configurații DJ Include cablu de alimentare și manual de utilizare Dimensiuni compacte pentru transport ușor |  |  |  |
| 3. LED PAR |  |  |  |  |  | Consum de energie: min. 200W Tensiune de funcționare: 100 - 220V AC 50/60Hz Material produs: Carcasă din aluminiu turnat Culoarea carcasei: Negru Tip lampă: LED Număr de bile: min. 18 x 10W RGBW Efecte lampă: LED min. 4 în 1 Unghi lentilă: min. 25° Mod de control: Automat/Activat prin sunet/DMX 512/Master-Slave Canale: min. 8 Reglare culoare: Roșu, Verde, Albastru, Alb cu reglare independentă Control sunet: Reglabil Unghi fascicul: min. 25° Durata de viață: min.. 100.000 ore Temperatură de funcționare: -2ºC până la 35ºC Metodă de răcire: Răcire cu aer Unghi lentilă: min. 25º Pachetul include: Lampă Par x 1 Șuruburi x 2 Cablu de alimentare x 1 Suporturi de montare x 2 Manual de utilizare x 1 |  |  |  |
| 4. Clame de prindere/fixare |  |  |  |  |  | Clame de prindere/fixare pentru Moving Beam și PAR din metal cu dimensiuni de min. 50mm |  |  |  |
| 5. Cablu DMX 20 metri |  |  |  |  |  | Cablu DMX pentru conectare Lungime – min. 20 metri |  |  |  |
| 6. Cablu DMX 2 metri |  |  |  |  |  | Cablu DMX pentru conectare Lungime – min. 2 metri |  |  |  |
| 7. CONTROLER DMX |  |  |  |  |  | Decodare semnal USB-DMX, ieșire stabilă Suportă decodarea mai multor dispozitive USB-DMX Suportă opțiunea de mod de operare PC sau offline Construiește un efect de scenă 3D pe loc, efectul de lumină poate fi afișat 3D simultan Se pot combina simultan sunetul, videoclipul și efectul de lumină pentru a crea un spectacol muzical, prin plasarea și plasarea, mutarea și extinderea sunetului și videoclipului pe scala de timp pentru a seta ora de început și de sfârșit a efectului de lumină. Prevăzut cu funcție de memorie USB, poate fi operat individual și poate activa memoria necesară pentru iluminarea scenei. Conține o bază de date cu dispozitive de iluminat. Construiți propriul fișier cu date despre dispozitivele de iluminat sau modificați datele existente despre dispozitivele de iluminat, toate efectele vor fi incluse (culoare, rotație gobo și prismă etc.) Program cu consolă proiectată de ultimă generație Se poate seta fiecare pas pentru efectul de funcționare, precum și timpul de funcționare și pauză min. 2 ieșiri a 512 canale Ieșire AVI pentru efect de iluminare 3D Conținutul pachetului: 1x Controler DMX USB 1024 1x cablu USB 1x disc USB |  |  |  |
| 8. Traversa de aluminiu |  |  |  |  |  | Traversa de aluminiu lungime segment max. 200 cm grosime teava: max. 50 mm grosime perete teava: min. 2 mm grosime teava brate de prindere: min. 20 mm material aliaj aluminiu tip AlMgSi F31 greutate max 12.5 Kg |  |  |  |
| 9. Masina de fum greu |  |  |  |  |  | Masina de fum ce functioneaza pe principul atomizarii ultrasonice a apei nu necesita gheata carbonica sau Co2 intr-un rezervor separat, puteți adăuga lichidul de ceață dorit. Capacitate rezervor principal (3 secțiuni): max.10 litri. Consumul de apă: max 1 litru la 15 minute Capacitate rezervor lichid de ceață: max 2,5 litri. Consumul de lichid ceata: max 1 până la 40 ml pe minut. Putere min. de ceață: 4000 cu.ft. consum maxim de 1200W protectie IP20: aparatul se foloseste doar in interior mod de lucru: standalone, telecomanda, DMX512 max 2 canale DMX512 greutate: max 48 Kg |  |  |  |
| 10.Instalare Lumini |  |  |  |  |  | Livrare,montare, adaptare, conectare cablu alimentare/XLR, verificare. |  |  |  |
| 11.Programare Lumini și instruire |  |  |  |  |  | Programarea luminilor si instruire min. 2 ore. |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1781683455117 din_________. Obiectul de achiziției: LOT. 1 „Modernizarea sistemului de iluminat scenic al sălii de concerte a Centrului Cultural Raional „Ion Ungureanu.”. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. LOT. 1 „Modernizarea sistemului de iluminat scenic al sălii de concerte a Centrului Cultural Raional „Ion Ungureanu.”. 31527260-6; 1.LUMINA TEATRALA Proiector spot LED; buc; 4; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. 2. MOVING HEAD LED; buc; 20; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. 3. LED PAR; buc; 36; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. 4. Clame de prindere/fixare; buc; 84; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. 5. Cablu DMX 20 metri; buc; 8; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. 6. Cablu DMX 2 metri; buc; 60; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. 7. CONTROLER DMX; buc; 1; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. 8. Traversa de aluminiu; buc; 7; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. 9. Masina de fum greu; buc; 1; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. 10.Instalare Lumini; serviciu; 1; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. 11.Programare Lumini și instruire; ore; Min.2; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. Total LOT. 1. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |