| Nr d/o | Denumirea, unitatea de măsură | În total | IMSP SCR | IMSP Sp. M.Balţi | IMSP Inst. de Med. Urg. | IMSP SR Comrat | IMSP I M și C. | IMSP SR Cahul | IMSP Sp. ”Sf. Tr.” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Dializatoare, bucăţi, inclusiv: | 17998 | 1048 | 1000 | 250 | - | 700 | 13000 | 2000 |
|  | 1.1.Dializator suprafața 0,2 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/orș mm Hg | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - |
|  | 1.2.Dializator suprafața 0,4 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |
|  | 1.3.Dializator suprafața 0,7 m-2. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 2,8 ml/orș mm Hg | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - |
|  | 1.4. Dializator suprafaţa 1,0 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6 ml/oră mm Hg | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - |
|  | 1.5. Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg | 2550 | - | - | 50 | - | - | 2500 | - |
|  | 1.6. Dializator suprafaţa 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg | 7648 | 748 | 500 | 100 | - | - | 5500 | 800 |
|  | 1.7. Dializator suprafaţa 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg | 7100 | 300 | 500 | 100 | - | - | 5000 | 1200 |
| 2 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S) ¦ | 18746 | 1346 | 1000 | - | 1900 | 500 | 13000 | 1000 |
| 3 | 3.Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): 3.1. Ø 6,4 mm, volum umplere ≤56 ml. 3.2. Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml. ¦ | 100 200 | - | - | - | - | 100 200 | - | - |
| 4 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) | 315 | 40 | - | 275 | - | - | - | - |
| 5 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi | 16050 | - | 500 | 250 | 1800 | - | 13000 | 500 |
| 6 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi | 16050 | - | 500 | 250 | 1800 | - | 13000 | 500 |
| 7 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 17 G, bucăţi | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 8 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17 G, bucăţi | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 9 | 9. Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius)*: 9.1. Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg. 9.2. Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg. 9.3. Linie de protecţie pentru hemodiafiltrare, bucăţi 9.4. Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, bucăţi 9.5. Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi | 48 48 100 4 100 | 48 48 100 4 100 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 10. Concentrat de săruri pentru dializă (dintr-o singură sursă)*: 10.1. Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) 10.2. Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) 10.3. Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) 10.4. Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) | 677 230 500 275 | 77 - - - | - 500 - | - - - 275 | - - - - | 35 20 - - | 550 200 - - | 15 10 - - |
| 11 | 11. Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius, canistre (dintr-o singură sursă)*: 11.1. Diasteril, 6 litri 11.2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri 11.3. Citrosteril, 5 litri | 78 33 10 | 18 3 - | - - - - | - - - | 10 3 - | 5 7 5 | 40 15 - | 5 5 5 |
| 12 | 12. Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: 12.1. Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre 12.2. Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre | 2 - | 1 - | - | 1 - | - | - | - | - |
| 13 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) (dintr-o singură sursă)* | 50 | 25 | - | - | - | 25 | - | - |
| 14 | 14. Catetere Dublu-Lumen, seturi, pentru cateterismul vaselor magistrale: 14.1. Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; 14.2. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm; 14.3. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; 14.4. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; 14.5. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; 14.6. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; 14.7. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, “long life - termen lung”, 7,0 F, L-160 mm; 14.8. Cateter Dublu Lumen, set pediatric, “long life - termen lung”, 8,0 F, L-180 mm; 14.9. Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L- 240-280 mm | 440 10 10 5 10 5 5 5 15 | - 120 - - - - - - - 5 | 30 - - - - - - - 10 | 30 - - - - - - - - | - | - 10 10 5 10 5 5 5 - | 60 - - - - - - - - | 200 - - - - - - - - |

Anexa 5

Repartizarea materialelor de consum pentru hemodializă pentru anul 2021, inclusiv pentru fiecare IMSP