	                                                                                    
	Sistem  de  climatizare - Sectia  neurologie  "Spitalul  Clinic  de  Recuperare  si  ingrijiri  Cronice, str. Gh. Casu,37, mun. Chisinau
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 
Retele  electrice  interioare
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari  de  montare

	
	
	

	
	
	1.1. Электрооборудование  напряжением  до  1000В

	
	
	

	
	
	1.1.1. PE

	
	
	

	1
	08-03-572-4

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000   ( шкаф  металлический  навесного  исполнения  1400х600х300 (Н), ЩМП-100.80.30  У1  IP 55 ) 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,4900

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0250

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2900

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,1500

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2900

	2
	08-03-521-15

	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A ( рубильник  перекидной  ВР32И-31 В31250, 400В, 250А ) 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,8100

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0080

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,5300

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0300

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0700

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0050

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0480

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0720

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0040

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0600

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,3800

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0040

	3
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/C/6A ) 

	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400

	4
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/C/10A ) 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	5
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/6A ) 

	buc
	3,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,3600

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0600

	6
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/10A ) 

	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400

	7
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/40A ) 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	8
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/50A ) 

	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400

	9
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( intrerupator  automat  diferential  АRMAT  BДТ Р10N/40A/300mA ) 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	10
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( contactor  КМИ-10910  9А  230B/АС-3 ) 

	buc
	5,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,6000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000

	11
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( контактор  электромагнитный  КТИ-5115  115А  230В/АС-3  ) 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	12
	10-01-039-06

	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( реле электротепловое  РТИ 1307, РТИ 1310  ) 

	buc
	4,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,0000

	13
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( шина  заземления  на  7  подключений  270х30х4  ГЗШ ) 

	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400

	14
	Pret  furnizor

	Sina  zero  8х12мм 14/2 

	buc
	2,0000

	
	5564534
	Sina  zero  8х12мм 14/2
	buc
	2,0000

	15
	Pret  furnizor

	Sina  de  conexiune  L=1000 mm  PIN 3P 100A 

	buc
	1,0000

	
	55645351
	Sina  de  conexiune  L=1000 mm  PIN 3P 100A
	buc
	1,0000

	16
	Pret  furnizor

	Izolator  SM25 

	buc
	2,0000

	
	5564536
	Izolator  SM25
	buc
	2,0000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total PE
	            
	

	 
	
	1.1.2. А

	
	
	

	17
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( Щит распределительный металлический  навесной  ЩМП-1-0 У2  IP54 ) 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0150

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7700

	18
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/В/6A ) 

	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400

	19
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( блок  аварийного  питания  БАП40 - 1,0 ) 

	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400

	20
	Pret  furnizor

	Sina  zero  8х12мм 14/2 

	buc
	2,0000

	
	5564534
	Sina  zero  8х12мм 14/2
	buc
	2,0000

	21
	Pret  furnizor

	Izolator  SM25 

	buc
	2,0000

	
	5564536
	Izolator  SM25
	buc
	2,0000

	22
	08-03-523-2

	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A  ( предохранитель плавкий,  660В, 125А, ly=125A, ППНИ-35 ) 

	buc
	3,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,6900

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0060

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,6240

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0240

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,0000

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0030

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0150

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0120

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,1800

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,3000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0120

	23
	08-03-603-1

	Cutie cu transformatori coboritori  ( ЯТП-0,25/12-УХЛ4 ) 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,4300

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0200

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,2600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0200

	24
	08-03-532-4

	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( пост  управления  одноштифтовой  ПКЕ 222-1 У3 ) 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,8000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0600

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0010

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0500

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0060

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0350

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0100

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,0610

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0010

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0060

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0120

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1300

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total А
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Электрооборудование  напряжением  до  1000В
	            
	

	 
	
	1.2. Электроосветительное  оборудование

	
	
	

	25
	08-03-594-1

	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (со светодиодными источ. света) 

	100 buc
	0,0500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,4000

	26
	Pret  furnizor

	Corp  de  iluminat  ( со светодиодным  источником  света 18Вт, IP54 ДПО4004 ) 

	buc
	5,0000

	
	7776742
	Corp  de  iluminat  ( со светодиодным  источником  света 18Вт, IP54 ДПО4004 )
	buc
	5,0000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Электроосветительное  оборудование
	            
	

	 
	
	1.3. Кабельные  изделия

	
	
	

	27
	08-02-148-1

	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 

	100 m
	1,2300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	15,2520

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,0010

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0001

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0102

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0050

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0118

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,6150

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,6900

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,6900

	28
	Pret  de  piata

	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  2x1.5 mm2 

	m
	8,0000

	
	940000-2x1.5
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  2x1.5 mm2
	m
	8,0000

	29
	Pret  de  piata

	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  3x1.5 mm2 

	m
	43,0000

	
	940000-3x1.5
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  3x1.5 mm2
	m
	43,0000

	30
	Pret  de  piata

	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  3x2.5 mm2 

	m
	3,0000

	
	940000-3x2.5
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  3x2.5 mm2
	m
	3,0000

	31
	Pret  de  piata

	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  4x2.5 mm2 

	m
	1,0000

	
	940000-4x2.5
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  4x2.5 mm2
	m
	1,0000

	32
	Pret  de  piata

	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  5x2,5 mm2 

	m
	23,0000

	
	940000-5x2,5
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  5x2,5 mm2
	m
	23,0000

	33
	Pret  de  piata

	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  5x10.0 mm2 

	m
	45,0000

	
	940000-5x10
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  5x10.0 mm2
	m
	45,0000

	34
	08-02-148-4

	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg 

	100 m
	0,4300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,3840

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,0003

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0036

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0018

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0041

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,2150

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,7009

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	2,7606

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	2,7606

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,7009

	35
	Pret  de  piata

	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  5x50.0 mm2 

	m
	43,0000

	
	940000-5x50
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  5x50.0 mm2
	m
	43,0000

	36
	08-02-148-1

	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 

	100 m
	0,3200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,9680

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,0003

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0027

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0013

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0031

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,1600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1248

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	0,9600

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,9600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1248

	37
	Pret  de  piata

	Cablu  ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2 

	m
	20,0000

	
	940000-2x1.5F
	Cablu  ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2
	m
	20,0000

	38
	Pret  de  piata

	Cablu  ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2 

	m
	12,0000

	
	940000-3x1.5F
	Cablu  ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2
	m
	12,0000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Кабельные  изделия
	            
	

	 
	
	1.4. Электроустановочные  изделия

	
	
	

	39
	08-03-591-2

	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa  

	100 buc
	0,0200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,6440

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	2,0400

	40
	Pret  de  piata

	Intreruptor  cu  o  clapa  pentru  instalatie  inchisa  BC20-1-0-А 

	buc
	2,0000

	
	545-0013
	Intreruptor  cu  o  clapa  pentru  instalatie  inchisa  BC20-1-0-А
	buc
	2,0000

	41
	08-03-591-8

	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 

	100 buc
	0,0100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,4320

	
	1011477
	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm
	t
	0,0000

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0102

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,0103

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0011

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0640

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0004

	42
	Pret  furnizor

	Priza  IP54, Inom-16A, Unom-250V  РСб 20-3-ГПБб 

	buc
	1,0000

	
	9001-102
	Priza  IP54, Inom-16A, Unom-250V  РСб 20-3-ГПБб
	buc
	1,0000

	43
	Pret  furnizor

	Коробка  монтажная  для  открытой  установки ( 6 вводов )  КМ41233  100х100х50 мм 

	buc
	3,0000

	
	510-9012
	Коробка  монтажная  для  открытой  установки ( 6 вводов )  КМ41233  100х100х50 мм
	buc
	3,0000

	44
	Pret  furnizor

	Коробка  распаячная  для  о/п  белая   ( с  контактной  группой )  КМ41212-01  75х75х20 мм 

	buc
	2,0000

	
	510-90121
	Коробка  распаячная  для  о/п  белая   ( с  контактной  группой )  КМ41212-01  75х75х20 мм
	buc
	2,0000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Электроустановочные  изделия
	            
	

	 
	
	1.5. Электромонтажные  изделия

	
	
	

	45
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm  

	100 m
	0,2000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,7600

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,6800

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,3400

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	3,6000

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,9680

	46
	Pret  de  piata

	Teava PVC  diam. 25 mm  CTR10-025-K41-060I 

	m
	20,0000

	
	590-00125
	Teava PVC  diam. 25 mm  CTR10-025-K41-060I
	m
	20,0000

	47
	08-02-397-1

	Profil perforat de montare, lungime 2 m 

	100 buc
	0,4200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,4940

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,9282

	48
	Pret  de  piata

	Profil  perforat  35x50x3000  cu  capac 

	m
	18,0000

	
	590-35503000
	Profil  perforat  35x50x3000  cu  capac
	m
	18,0000

	49
	Pret  de  piata

	Profil  perforat  35x100x3000  cu  capac 

	m
	24,0000

	
	590-351003000
	Profil  perforat  35x100x3000  cu  capac
	m
	24,0000

	50
	Pret  de  piata

	Profil  perforat  50x50x3000  cu  capac 

	m
	42,0000

	
	590-50503000
	Profil  perforat  50x50x3000 
	m
	42,0000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Электромонтажные  изделия
	            
	

	 
	
	1.6. Материалы

	
	
	

	51
	08-02-472-6

	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25х4мм) 

	100 m
	0,3500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,6500

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1925

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,8700

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,8700

	
	10193731
	Otel fisie necalmat (25х4мм)
	t
	0,0284

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,7000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,5250

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,1760

	52
	08-02-472-2

	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 ( 40x4 mm ) 

	100 m
	0,0100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,1660

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0090

	
	1019373
	Otel fisie necalmat 40х4 mm
	t
	0,0013

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0022

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,0313

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0022

	53
	08-02-406-1

	Constructii metalice (Металлоизделия) 

	t
	0,0200

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	5,3400

	
	1011641f
	Otel cornier
	t
	0,0206

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,3030

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,1000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Материалы
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari  sociale
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Transportarea  materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  regie
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Beneficiu  de  deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  de  montare
	            
	

	 
	
	2. Utilaj

	
	
	

	
	
	2.1. Электрооборудование  напряжением  до  1000В

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Электрооборудование  напряжением  до  1000В
	            
	

	 
	
	2.2. РЕ

	
	
	

	54
	Pret  furnizor

	Шкаф  распределительный  металлический  навесного  исполнения  1000х800х300 (Н), ЩМП-100.80.30  У1  IP 55 

	buc
	1,0000

	
	960000-3500
	Шкаф  распределительный  металлический  навесного  исполнения  1000х800х300 (Н), ЩМП-100.80.30  У1  IP 55
	buc
	1,0000

	55
	Pret  furnizor

	Рубильник  перекидной  с боковой ручкой, ВР32И-31 В31250, 400В, 250А 

	buc
	1,0000

	
	960000-3501
	Рубильник  перекидной  с боковой ручкой, ВР32И-31 В31250, 400В, 250А
	buc
	1,0000

	56
	Pret  furnizor

	Выключатель  автоматический 230 В, 6 А  ВА47-29 1Р 6А С 

	buc
	2,0000

	
	960000-3532
	Выключатель  автоматический 230 В, 6 А  ВА47-29 1Р 6А С
	buc
	2,0000

	57
	Pret  furnizor

	Выключатель  автоматический 230 В, 10 А  ВА47-29 1Р 10А С 

	buc
	1,0000

	
	960000-3533
	Выключатель  автоматический 230 В, 10 А  ВА47-29 1Р 10А С
	buc
	1,0000

	58
	Pret  furnizor

	Выключатель  автоматический 400 В, 6 А  ВА47-29 3Р 6А С 

	buc
	3,0000

	
	960000-3534
	Выключатель  автоматический 400 В, 6 А  ВА47-29 3Р 6А С
	buc
	3,0000

	59
	Pret  furnizor

	Выключатель  автоматический 400 В, 10 А  ВА47-29 3Р 10А С 

	buc
	2,0000

	
	960000-3535
	Выключатель  автоматический 400 В, 10 А  ВА47-29 3Р 10А С
	buc
	2,0000

	60
	Pret  furnizor

	Выключатель  автоматический 400 В, 40 А  ВА47-29 3Р 40А С 

	buc
	1,0000

	
	960000-3536
	Выключатель  автоматический 400 В, 40 А  ВА47-29 3Р 40А С
	buc
	1,0000

	61
	Pret  furnizor

	Выключатель  автоматический 400 В, 50 А  ВА47-29 3Р 50А С 

	buc
	2,0000

	
	960000-3537
	Выключатель  автоматический 400 В, 50 А  ВА47-29 3Р 50А С
	buc
	2,0000

	62
	Pret  furnizor

	Дифференциальный  выключатель  АRMAT  BДТ Р10N/40A/300mA 

	buc
	1,0000

	
	960000-3538
	Дифференциальный  выключатель  АRMAT  BДТ Р10N/40A/300mA
	buc
	1,0000

	63
	Pret  de  piata

	Kонтактор  электромагнитный  КМИ-10910  9А  230B/АС-3 

	buc
	5,0000

	
	960-5007
	Kонтактор  электромагнитный  КМИ-35012  50А  230 В
	buc
	5,0000

	64
	Pret  de  piata

	Kонтактор  электромагнитный  КТИ-5115  115А  230В/АС-3 

	buc
	1,0000

	
	960-5008
	Kонтактор  электромагнитный  КТИ-5115  115А  230В/АС-3
	buc
	1,0000

	65
	Pret  de  piata

	Реле  тепловое  РТИ-1307  400В, 1,6 - 2,5А 

	buc
	2,0000

	
	960-5009
	Реле  тепловое  РТИ-1307  400В, 1,6 - 2,5А
	buc
	2,0000

	66
	Pret  de  piata

	Реле  тепловое  РТИ-1310  400В, 4,0 - 6,0А 

	buc
	2,0000

	
	960-5010
	Реле  тепловое  РТИ-1310  400В, 4,0 - 6,0А
	buc
	2,0000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total РЕ
	            
	

	 
	
	2.3. А

	
	
	

	67
	Pret  de  piata

	Щит распределительный металлический  навесной  с  монтажной  панелью  ЩМП-1-0 У2 P54 

	buc
	1,0000

	
	960000-35370
	Щит распределительный металлический  навесной  с  монтажной  панелью  ЩМП-1-0 У2 P54
	buc
	1,0000

	68
	Pret  furnizor

	Выключатель  автоматический 230 В, 6 А  ВА47-29 1Р 6А В 

	buc
	2,0000

	
	960000-3540
	Выключатель  автоматический 230 В, 6 А  ВА47-29 1Р 6А В
	buc
	2,0000

	69
	Pret  furnizor

	Блок  аварийного  питания  БАП40 - 1,0 

	buc
	2,0000

	
	960000-3540
	Выключатель  автоматический 230 В, 6 А  ВА47-29 1Р 6А В
	buc
	2,0000

	70
	Pret  furnizor

	Предохранитель  плавкий  660В, Iy=125A, ППНИ-35, габ. 1 

	buc
	3,0000

	
	960000-3540
	Выключатель  автоматический 230 В, 6 А  ВА47-29 1Р 6А В
	buc
	3,0000

	71
	Pret  furnizor

	Ящик  с  понижающим  трансформатором  ОСО-0,25  мощностью  250 ВА  напряжением  220/12 В  с  розеткой  6А  ЯТП-0,25/12-УХЛ 4 

	buc
	1,0000

	
	895-60002
	Ящик  с  понижающим  трансформатором  ОСО-0,25  мощностью  250 ВА  напряжением  220/12 В  с  розеткой  6А  ЯТП-0,25/12-УХЛ 4
	buc
	1,0000

	72
	Pret  furnizor

	Пост  управления  кнопочный  одноштифтовый, IР 54  ПКЕ 222-1У3 

	buc
	1,0000

	
	960000-3595
	Пост  управления  кнопочный  одноштифтовый, IР 54  ПКЕ 222-1У3
	buc
	1,0000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total А
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


 
	
	Total
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
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