Caiet de sarcini

pentru achiziţia serviciilor

- Obiectele caietului de sarcini:  Stabilirea cerinţelor minime pentru verificarea metrologică a contoarelor de gaz și corectoarelor electronice de volum de gaze, punerea în funcțiune a corectoarelor electronice de volum de gaze, reglarea, demontarea/montarea și punerea în funcțiune a sistemelor de evidență a consumului de gaze, utilizate în cadrul „Termoelectrica” S.A.

| Nr. | Cod CPV | Denumirea lucrării | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Cantita-tea, buc | Preț unitar, lei | Valoare estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lotul 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 50400000-9 | Verificare metrologică, a contoarelor de gaz | BK G6CTcu pereti deformabili Dn32 | 1 | 900,00 | 900,00 |
| 1.2 |  |  | DKZ-G25 cu pistoane rotative Dn32 | 1 | 900,00 | 900,00 |
| 1.3 |  |  | RVG G25 cu rotor Dn 40 | 1 | 900,00 | 900,00 |
| 1.4 |  |  | DKZ-G16 cu pistoane rotative Dn40 | 2 | 900,00 | 1800,00 |
| 1.5 |  |  | DKZ-G65 cu pistoane rotative Dn50 | 2 | 900,00 | 1800,00 |
| 1.6 |  |  | DKZ-G100 cu pistoane rotative Dn80 | 2 | 900,00 | 1800,00 |
| 1.7 |  |  | РГ-1000 cu pistoane rotative Dn200 | 1 | 900,00 | 900,00 |
| 1.8 |  |  | IMTM-CT G1600 cu turbină DN 200 | 1 | 900,00 | 900,00 |
| 1.9 |  |  | FMR G400 cu pistoane rotative Dn100 | 1 | 800,00 | 800,00 |
|  |  |  | Total Lotul 1: | 12 buc. |  | 10 700,00 lei |
| 2 | Lotul 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Verificare metrologică a corectoarelor electronic de volum de gaze | midi ELCOR, micro ELCOR-2 | 11 | 1 428,00 | 15 708,00 |
| 2.2 |  | Verificare metrologică a corectoarelor electronic de volum de gaze (inclusiv traductor de presiuni Сапфир, traductor de temperatură TCM1088) | СПГ 761 | 1 | 1 428,00 | 1 428,00 |
|  |  |  | Total Lotul 2: | 12 buc. |  | 17 136,0 lei |
| 3 | Lotul 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Punerea în funcțiunea (setarea cu contor de gaze) corectoarelor de volum de gaze | midi ELCOR, micro ELCOR-2 | 11 | 1 500,00 | 16 500,00 |
| 3.2 |  | Reglare, demontare/ montare, punerea în funcțiunea sistem de evidență a consumului de gaze cu corector de volum de gaz | СПГ 761 | 1 | 7 500,00 | 7 500,00 |
|  |  |  | Total Lotul 3: | 12 buc. |  | 24 000,0 lei |
| 4 | Lotul 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Deservirea tehnică, înlocuirea baterii la corectoare, modeme a corectoarelor și repararea: contoarelor de gaze, corectoarelor de gaze (după necesitate) |  | 8 |  | 25 000,00 |
|  |  |  | Total Lotul 4: | 8 buc. |  | 25 000,00 lei |
|  |  |  | TOTAL Lotul 1÷ Lotul 4: |  |  | 76 836,00 lei |

- Locul unde funcționează bunurile supuse serviciilor: Republica Moldova, mun. Chişinău

CET Sursa1,  CT Vest, Centrale Termice Suburbii ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Termenul de realizare a serviciilor:  iunie-septembrie  anul 2026.

- Cerințe generale de ofertare:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru executarea serviciilor, prețul trebuie să fie exprimat în lei pentru fiecare poziție din lot în parte (fără TVA inclus);

- Certificat de acreditare, însoțit de anexa ce cuprinde domeniul acreditării solicitat;

- Certificat de desemnare în cadrul Sistemului Național de Metrologie, însoțit de anexa domeniului de desemnare;

- Certificate de competență pentru personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (numărul certificatului de calificare, domeniul și valabilitatea acestuia);

- Dovada dotării tehnice: lista completă cu utilajul și echipamentele necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a serviciilor solicitate

- Documente de Referință:

- Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016;

- HG 1042 din 13.09.2016 „Hotărîre cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”;

- RGML 12:2018 “Sistemul Național de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică”;

- NML 3-10:2018 „Contoare de gaz cu turbină. Procedura de verificare metrologică”;

- NML 3-11:2018 „Contoare de gaz cu pistoane rotative. Procedura de verificare metrologică”;

- NML 3-12:2018 „Dispozitive de conversie a volumului. Procedura de verificare metrologică”;

- Orice alte reglementări și standarde aplicabile pe teritoriul Republicii Moldova la data prestării serviciilor.

- Cerințe de îndeplinire a serviciilor:

- Executantul serviciilor trebuie să realizeze lucrările specificate în pct.1 al prezentului caiet de sarcini, respectând cerinţele documentelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru contoarele de gaz și corectoarele electronice de volum de gaz.

- Prestarea serviciilor de verificare metrologică se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediul executantului serviciilor.

- Transportul mijloacelor de măsurare indicate în Loturile 1 și 2 la şi de la sediul Executantului lucrărilor va fi asigurat de  Beneficiar, iar lucrările indicate în Lotul 3 se vor efectua pe loc la obiectele enumerate de Beneficiar.

- Serviciile indicate în Lotul 4 se vor efectua atât la fața locului obiectelor enumerate de Beneficiar, cât și în laboratoarelor Executantului, și vor cuprinde toate lucrările necesare pentru ca corectorul de volum de gaz sau contorul de gaz să fie admis spre verificarea metrologică și să susțină verificarea metrologică (după caz, reparare, înlocuire piese uzate, baterii, s.a.) cu întocmirea documentelor confirmative de executare a lucrărilor.

- Executantul va asigura montarea și punerea în funcțiune a corectoarelor de gaz după verificarea metrologică (sincronizarea datelor dintre contoarele de gaze cu corectoarele de volum de gaze)- Lotul 3.

- Executantul va elibera documente de verificare metrologică (buletin de verificare metrologică sau inutilizabilitate – după caz) pentru fiecare contor/corector verificat.

- La solicitarea Beneficiarului, Executantul va prezenta procesul verbal de verificare metrologică a contorului de gaz/corector electronic de volum de gaz (protocol).

- Cerinţe de mentenanţă:

- În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului de verificare metrologică la data şi în termenii stabiliţi, executantul trebuie să informeze Beneficiarul în termen de 24 ore, despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen rezonabil;

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor);

- Perioada de garanție pentru lucrările de reparaţie a contorului de gaz/corectorului de gaze va constitui – cel puțin 6 luni din momentul recepţiei.

- Condiţii de recepţie a serviciilor:

- La finalizarea serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe la mijloacele de măsurare care au fost supuse verificării, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru finalizare sau remediere.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Cerințe privind calculul costului:

-	Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm

pe toată perioada de derulare a contractului.

-	Costul serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant  pentru

îndeplinirea volumului de servicii.