| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _____________din_________ |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea contoarelor electrice, modulelor, antenelor și transformatoarelor de curent. |  |
| Denumirea bunurilor; Denumirea modelului bunului; Țara de origine; Producătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referință. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Contoare, modeme, antene; Conform Caietului de Sarcini (anexat). Lot 1 Contor de energie electrică digital multifuncțional echipat cu modem și antenă compatibile cu sistemul de transmitere a datelor la distanță a operatorului sistemului de distribuție a energiei electrice.; Clasa de precizie - 0,5S; Tensiunea nominală – 3X58/100 V; Curentul nominal - 5(10) A; Frecvența - 50 Hz; Tip – trifazat; Conectarea circuitelor de curent prin transformatoare de curent; Conectarea circuitelor de tensiune prin transformatoare de tensiune; Contorul trebuie să fie echipat cu modem și antenă compatibile cu sistemul de transmitere a datelor la distanță a operatorului sistemului de distribuție a energiei electrice.. Lot 2 Contor de energie electrică digital multifuncțional echipat cu modem și antenă compatibile cu sistemul de transmitere a datelor la distanță a operatorului sistemului de distribuție a energiei electrice; Clasa de precizie - 0,5S; Tensiunea nominală - 3X220/380 V; Curentul nominal - 5(10) A; Frecvența - 50 Hz; Tip – trifazat; Conectarea circuitelor de curent prin transformatoare de curent; Conectarea directă a circuitelor de tensiune; Contorul trebuie să fie echipat cu modem și antenă compatibile cu sistemul de transmitere a datelor la distanță a operatorului sistemului de distribuție a energiei electrice.. Lot 3 Contor de energie electrică digital multifuncțional echipat cu modem și antenă compatibile cu sistemul de transmitere a datelor la distanță a operatorului sistemului de distribuție a energiei electrice; Clasa de precizie - 0,5S; Tensiunea nominală - 3X220/380 V; Curentul nominal - 5(120) A; Frecvența - 50 Hz; Tip – trifazat; Conectarea directă a circuitelor de curent; Conectarea directă a circuitelor de tensiune; Contorul trebuie să fie echipat cu modem și antenă compatibile cu sistemul de transmitere a datelor la distanță a operatorului sistemului de distribuție a energiei electrice.. Transformatoare de curent; Conform Caietului de Sarcini (anexat). Lot 4 Transformatoare de curent, cu clasa de precizie 0,5S pentru evidența comercială a energiei electrice; Transformator de curent alimentat după schema magistrală; Clasa de precizie - 0,5S; Tensiunea nominală - 0,66 kV; Coeficient de transformare - 400/5; Curentul nominal primar - 400A; Curentul nominal secundar - 5A.. |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________