WinСмета2000     
Proiectarea retelei de canalizare in sat. Radenii Vechi, r-nul Ungheni № 12017-00000003365/28.09.17-С-
AEES	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL – oferta № 4-3-1
 Platforma С. Statie de pomrare №2. Retele electrice externe (марка AEES)

Intocmit in preюuri  curente

№
 crt.	Simbol norme єi Cod  resurse  	
Lucrгri єi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mгsurг
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
		1.1. Строительные работы					
1	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи)
	m3	4,500			
2	TsD19A
	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu  (Обратная засыпка)
	m3	3,400			
3	Цена поставщика
	Nisip
	m3	1,100			
4	Цена поставщика
	Caramida
	buc	92,000			
5	33-04-003-2
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ95)
	buc	3,000			
6	Pretul firmei
	Стойка СВ-95
	buc	6,000			
7	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc	6,000			
8	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior
	buc	6,000			
9	33-04-007-1
	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и)
	buc	6,000			
10	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)
	m3	2,500			
11	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)
	m3	2,500			
12	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая д=50мм)
	km	0,025			
13	33-01-016-1
	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Трубостойка из трубы д=60х3,5мм, L=3м)
	t	0,013			
14	RpCB02E
	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate  (Фундамент для рамы РМ-1 из бетона В12,5)
	m3	0,230			
15	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	3,250			
16	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций - рама РМ-1 из уголков)
	t	0,101			
17	IzD02A
	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Снятие ржавчины металлическими щетками  с изделий и конструкций из металла)
	t	0,101			
18	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) 
	t	0,101			
19	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) 
	t	0,101			
20	CE09B2
	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii  cu fibre din azbest, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.  (Кровля волнистых  асбестовх листов по прогонам из дерева на крышах, на площади до 40 м2, брус - 0,005м3)
	m2	3,300			

					
 			Total Строительные работы
	            				
			Incluziv salariu					
 		1.2. Кабель СИП и линейная арматура 					
21	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (Подвеска амонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)
	1000 m	0,050			
22	Pret de piata
	Кабель СИП-2-1 3х50+1x54,6мм2
	m	50,000			
23	Цена поставщика
	Лента из нержавеющей стали F 2007
	m	6,000			
24	Цена поставщика
	Cкрепы для крепления лент А200
	buc	6,000			
25	Цена поставщика
	Кронштейн  анкерный СА-2000
	buc	4,000			
26	Цена поставщика
	Анкерный зажим РА2000
	buc	7,000			
27	Цена поставщика
	Зажим ПС-1-1
	buc	6,000			
28	Цена поставщика
	Зажим CDR/CN 1S 95 UK
	buc	3,000			
29	Цена поставщика
	Зажим для фазных жил СИП Р4Х-150D
	buc	12,000			
30	Цена поставщика
	Зажим для нулевой жилы СИП Р3Х-95
	buc	3,000			
31	Цена поставщика
	Кабельный ремешок CSB
	buc	6,000			

					
 			Total Кабель СИП и линейная арматура 
	            				
			Incluziv salariu					

					
 		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	22.5 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	4,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
			Total Lucrari de constructie
	            				
			Incluziv salariu					
 		2. Lucrari de montare 					
		2.1. Стальные элементы конструкции					
32	08-02-305-1
	Bratara pe stilp (Хомут)
	buc	1,000			
33	Pretul firmei
	Хомут X16
	buc	1,000			
34	08-02-305-2
	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)
	buc	3,000			
35	Pretul firmei
	Кронштейн У4
	buc	3,000			
36	Pretul firmei
	Стяжка Г11
	buc	6,000			
37	Pretul firmei
	Заземляющий проводник ЗП6
	m	4,500			

					
 			Total Стальные элементы конструкции
	            				
			Incluziv salariu					
 		2.2. Кабельные изделия					
38	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)
	100 m	0,400			
39	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля  в трубе ПЭ)
	100 m	0,050			
40	Pret de piata
	Кабель  ВБбШв-1 3х2,5мм2
	m	15,000			
41	Pret de piata
	Кабель  КГН-1 5х6,0мм2
	m	15,000			
42	Pret de piata
	Кабель  КГН-1 1х6,0мм2
	m	15,000			
43	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)
	100 m	0,110			
44	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1
	100 m	0,340			
45	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m	0,060			
46	08-02-143-2
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator
	100 m	0,340			
47	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля  в металлорукаве, трубе)
	100 m	0,350			
48	Pret de piata
	Кабель  АВВГ-1 5х10мм2
	m	5,000			
49	Pret de piata
	Кабель  ВВГ-1 5х4мм2
	m	10,000			
50	Pret de piata
	Кабель  ВВГ-1 3х2,5мм2
	m	10,000			
51	Pret de piata
	Кабель  ВВГ-1 3х1,5мм2
	m	10,000			

					
 			Total Кабельные изделия
	            				
			Incluziv salariu					
 		2.3. Оборудование светотехническое					
52	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник РКУ01-250 с лампой ДРЛ-250)
	buc	1,000			
53	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка  кронштейна КС-2)
	buc	1,000			
54	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,010			
55	Цена поставщика
	Светильник СD 218
	buc	1,000			
56	Pret de piata
	Лампа люминесцентная компакт.18Вт
	buc	2,000			

					
 			Total Оборудование светотехническое
	            				
			Incluziv salariu					
 		2.4. Щиты, шкафы, устройства					
57	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( Шкаф учета навесной  BZUM-TF-01-100-01 - ЩУ разм.900х650х275 - ЩУ)
	buc	1,000			
58	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в шкаф ЩУ)
	buc	2,000			
59	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии )
	buc	1,000			
60	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)
	set	1,000			
61	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Щит ЩС - ЩМП-4-0-36 IP54 разм.800х650х250)
	buc	1,000			
62	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит ЩС)
	buc	8,000			

					
 			Total Щиты, шкафы, устройства
	            				
			Incluziv salariu					
 		2.5. Электроустановочные изделия					
63	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель  для откр. установки однокл.)
	100 buc	0,010			
64	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,010			
65	Цена поставщика
	Коробка ответвительная (для скрытой проводки)
	buc	3,000			
66	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)
	buc	1,000			
67	08-02-370-2
	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Клемная коробка У614)
	buc	1,000			
68	Цена поставщика
	Переносной электр.фонарь с аккумулятором
	buc	1,000			

					
 			Total Электроустановочные изделия
	            				
			Incluziv salariu					
 		2.6. Прокат черных металлов					
69	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)
	100 m	0,200			
70	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)
	100 m	0,300			
71	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40х4мм)
	100 m	0,450			
72	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)
	t	0,025			
73	08-02-411-2
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm
	100 m	0,080			
74	Pret de piata
	Металлорукав Д=50мм
	m	8,000			

					
 			Total Прокат черных металлов
	            				
			Incluziv salariu					
 		2.7. Трубы					
75	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 
	100 m	0,300			
76	Pret de piata
	Труба ПВХ Д=20мм 
	m	10,000			
77	Pret de piata
	Труба ПВХ Д=25мм 
	m	20,000			
78	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
	100 m	0,030			
79	Pret de piata
	Труба стальная Д=63мм 
	m	3,000			
80	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,100			
81	Pret de piata
	Труба стальная Д=25мм 
	m	10,000			

					
 			Total Трубы
	            				
			Incluziv salariu					
 		2.8. Реконструкция РТ-538PR7					
82	08-03-524-4
	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Выключатель-разъединитель с предохранителем)
	buc	1,000			
83	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ППНИ-33)
	buc	3,000			

					
 			Total Реконструкция РТ-538PR7
	            				
			Incluziv salariu					

					
 		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	22.5 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	4,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
			Total Lucrari de montare 
	            				
			Incluziv salariu					
 		3. Valoare utilajului					
84	Цена поставщика
	Шкаф учета  BZUM-TF-01-100-01
	buc	1,000			
85	Цена поставщика
	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31  100A
	buc	1,000			
86	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25, 20А(С)
	buc	2,000			
87	Цена поставщика
	Счетчик акт. энергии 380В, 5-120А ZMR 110 АСе
	buc	1,000			
88	Цена поставщика
	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400
	buc	1,000			
89	Цена поставщика
	Щит ЩМП-4-0 74 IP54 разм.800х650х250мм
	buc	1,000			
90	Цена поставщика
	Выключатель-разъединитель 3-хпол. на 2 направления ВР32И-31В71250 100A
	buc	1,000			
91	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)
	buc	1,000			
92	Цена поставщика
	Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/16А/30мА
	buc	1,000			
93	Цена поставщика
	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 20А
	buc	1,000			
94	Цена поставщика
	Таймер цифровой ТЭ15
	buc	1,000			
95	Цена поставщика
	Клемная коробка У614
	buc	1,000			
96	Цена поставщика
	Выключатель-разъединитель с предохранителем 3-хпол. NH 00,32А
	buc	1,000			
97	Pretul firmei
	Предохранитель ППНИ-33
	buc	3,000			

					
 		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
			Total Valoare utilajului
	            				
			Incluziv salariu					
 
	Lucrari de constructie	лей				
	Lucrari de montaji	лей				
	Valoare utilajului	лей				
	Total deviz:					
	Incluziv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcюia, semnгtura)	
Verificat	()	
                                      (funcюia, semnгtura)