**CAIET DE SARCINI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea bunului** | **Specificaţii tehnice** | **Unitate de măsură (ambalaj)** | **Cantitatea** |
| Mănuși de unică folosință | Mănuși de unică folosință nesterile din latex (fără pudră) sau nitril Standard EN455 sau echivalent. Mărimile acceptate (L, XL). | Perechi | 30 000 |
| Dezinfectant pentru mâini | Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, fungicidă. Cerințe tehnice: pe bază de etanol, produs lichid, produs gata pentru utilizare, care nu provoacă alergii, iritații a pielii. Componența volumică de alcool etilic – 72,0% - 76,0%. Concentrație în masă de glicerină – nu mai puțin de 1,0%. Expoziția: ≤ 30 sec.Ambalaj în butelii de minim 5, maxim 10 litri. Termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.*Certificări:*Certificat toxicologic confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului; Certificat de calitate. | Litri | 2 000  |
| Măști de protecție în 3 straturi (filtrarea aerului min. 92%) | Certificate conform standardului GB/T 32610-2016 sau EN 14683 sau echivalent. Material: polipropilenă nețesut, trei straturi, trei pliuri;Eficientă filtrării bacteriene ≥95%; Nu conține fibră de sticlă și latex; Clemă de nas din metal plastifiat 105 mm +-5%; Hipoalergică; Fixare cu elastic. *Certificări:* Prezentarea obligatorie a documentelor ce ar confirma corespunderea standardelor EN 14683 sau alte standarde echivalente;Prezentarea raportului de încercări ce ar confirma corespunderea standardelor EN 14683 sau alte standarde echivalente.  | Bucați | 300 000 |