| Lucrări de demolare a fierăriei, în cadrul IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, mun. Chișinau, str. Costiujeni 3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Lucrari de demolare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare fierărie |  |  |
| 1 | RCsG52A | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat | m3 | 472,500 |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat, fundatie cos de fum | m3 | 4,500 |
| 3 | RpIC20F1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, avind diametrul de 324x9-377x10 mm (k=2) (resursul 2710403605033 Tabla neagra 4mm - se exclude) | m | 21,000 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,420 |
| 5 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 283,800 |