Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “15” 09. 2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea «Consumabile p-u mașinile  de spălare și dezinfecție din dotare - 2026»                                                                                 
prin procedura de achiziție

COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1769767165388/21558882

conform SIA RSAP M-Tender

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): _Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.urgenta.md/achizi%C8%9Bii-publice/

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO: 1003600152606

- Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1

- Numărul de telefon/fax: 068026999 Constantin Pîntea – persoana responsabilă,(022) 250-809 Moisenco Cristina- Serviciu achiziții publice

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@urgenta.md        http://www.urgenta.md,

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu e cazul.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | U/M | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Dezinfectant de uz profesional și Detergent de uz profesional CETD compatibil pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor ,,ETD4, Olympus' |  |  |  |  |  | 327 400,00 |
| 1 | 33631600-8 | 1.1. Dezinfectant de uz profesional pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor ,,ETD4, Olympus'' (ambalaj ≤ 5L) | litri | 460 | Specificația tehnică: pe bază de glutaraldehid ( 20.0 g/100g), clasa de risc II b, acțiune virucidă, bactericidă, tuberculocidă, fungicidă. Produs concentrat lichid, cu inhibitori de coroziune, dizolvanți, agenți de complexare. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Certificări: - certificatul de înregistrarea de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;-Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic ( tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. Compatibil cu detergentul din lotul dat. | 211 600,00 |
| 1 | 33631600-8 | 1.2. Detergent de uz profesional CETD pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor compatibil cu ,,ETD4, Olympus'' (ambalaj ≤ 5L) | litri | 300 | Specificația tehnică: polimer pe bază de alcooli grași etoxilați. Compatibil cu dezinfectantul cerut pentru acceste mașini, clasa de risc I. Putere de curățare efectivă, fără a lăsa reziduri ( cu un timp de acțiune de 3 min). Eficace în combinație cu apă la orice temperatură, chiar și cu apa rece ( 2°C 45° C). Produs concentrat lichid, cu inhibitori corozivi, dizolvanți, agenți complecși. Econom prin utilizarea de concentrații mici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Certificări: - certificatul de înregistrarea de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;-Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. | 115 800,00 |
| Lotul nr.2 Soluții de spălare și dezinfeție pentru mașina de reprocesare automată a endoscoapelor "Medivators ISA, Cantel Medical" |  |  |  |  |  | 56 760,00 |
| 2 | 33631600-8 | 2.1. Soluție bicomponent (dezinfecție și sterilizare): acid peracetic + activator. | litri | 100 | *Activator + Acid peracetic (A+B): Set compus din 2 recipienți cu soluții a câte 10 litri; *Timp de contact pentru dezinfecție: maxim 3 minute; *Soluții fără conținut de aldehide; *Nivel de sterilizare: minim conform standardului EN ISO 14937 ; *termen de valabilitate - minim 1 an; *Soluții compatibile cu Mașină de spălare și dezinfecție a endoscoapelor "Medivators ISA, Cantel Medical" | 39 960,00 |
| 2 | 33631600-8 | 2. 2. Solutie detergent compatibil cu dezinfectantul. | litri | 50 | *minim 4 enzime active împotriva proteinelor, lipidelor / grăsimilor, carbohidrați, componente celulare; *nivel pH - neutru; *termen de valabilitate - minim 2 ani; *Dezinfectant compatibil cu Mașina de spălare și dezinfecție a endoscoapelor "Medivators ISA, Cantel Medical" | 16 800,00 |
| Lotul nr.3 Detergent și Neutralizator de uz profesional compatibil pentru masinile spălat LD 521 XLS- WD-6 Sterilmed |  |  |  |  |  | 82 425,00 |
| 3 | 33631600-8 | 3.1 Detergent alcalin pentru mașinile de spălarea a instrumentalului medical. Compatibil cu mașina de spălat MAT LD 521 XLS- WD-6 Sterilmed (ambalaj ≤ 5L) | litri | 350 | Tip: Detergent lichid alcalin. Ingrediente active: Hidroxid de sodiu și hidroxid de potasiu.Aplicații: Spălarea instrumentarului medical, a materialelor rezistente la căldură și a altor echipamente.Materiale tratate: Materiale plastice, sticlă, ceramică și metal. Funcții principale: Să îndepărteze puternic rezidurile organice la toate nivelurile de duritate a apei.Să curățe și să dezinfecteze chimotermic instrumentarului rezistent la căldură.Să curățe materialele rezistente la căldură la 40–60°C.Să Inhibeze coroziunea: să conțină inhibitori de coroziune pentru protejarea instrumentelor și a pieselor aparatului. Compatibilitate: Să fie Compatibil cu masina de spălat WD-6 Sterilmed. Certificări: - certificatul de înregistrarea de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;-Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. Compatibil cu neutralizatorul din lotul dat. | 54 950,00 |
| 3 | 33631600-8 | 3.2. Neutralizator pentru mașinile de spălarea a instrumentalului medical. Compatibil cu mașina de spălat MAT LD 521 XLS- WD-6 Sterilmed (ambalaj ≤ 5L) | litri | 175 | Compoziție: Pe bază de acid citric.Formă: Lichid. Aspect: Clar, incolor.pH: 2–4 (acid). Caracteristici principale. Neutralizare: Să neutralizeze eficient reziduurile alcaline rămase după etapele anterioare de curățare. Să îndepărteze depunerile : să eliminăe depunerile de calcar acumulate în mașina de spălat.Protecție anticorozivă: să conțină inhibitori de coroziune care să protejeze instrumentele și echipamentele împotriva deteriorării.Compatibilitate: să fie compatibil cu toate mărcile de mașini automate de spălat și dezinfectat WD-6 Sterilmed. Certificări: - certificatul de înregistrarea de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;-Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. Utilizare în concentrații reduse: să fie eficient la concentrații scăzute, oferind avantaj economic.Clătirea instrumentelor: să asigure instrumenteleca să rămână impecabile după procesul de spălare. Scop și utilizare Aplicație: Să fie folosit în principal pentru instrumentar medical în mașinile automate de spălat–dezinfectat. Proces: Se adaugă în prima apă de clătire după utilizarea unui detergent alcalin, pentru neutralizare și prevenirea formării de depuneri.Beneficii: Contribuie la prelungirea duratei de viață a mașinii de spălat și a instrumentarului curățat.Compatibil cu detergentul din lotul dat. | 27 475,00 |
| Lotul nr.4 Dezinfectant și Neutralizator de uz profesional compatibil pentru masinile spălat MAT LD521XLS |  |  |  |  |  | 19 200,00 |
| 4 | 33631600-8 | 4.1. Dezinfectant lichid alkalin compatibil cu mașina de spălat MAT LD521XLS, pentru dezinfectarea eficientă a instrumentelor chirurgicale și microchirurgicale și a acesoriilor pentru anestezie,rezistent la temperatura de dezinfectare mai mare de 55 grade. (ambalaj ≤ 5L) | litri | 50 | Dezinfectant alkalin compatibil cu mașina de spălat MAT LD521XLS(substanța activă - Glutaraldehidă), ambalaj ≤ 5L pentru dezinfectarea eficientă a instrumentelor chirurgicale, microchirurgicale și a acesoriilor pentru anestezie și reanimare, rezistent la temperatura de dezinfectare pînă la 93 grade C,dezinfectantul să nu producă corozia, defectarea și deteriorarea instrumentelor. Certificări: - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an. Compatibil cu aparatele din dotare (modelul MAT LD 521XLS, producătorul Antonio MATACHANA SA - anul de producere 2014). Notă Produsele ofertate pentru lotul nr.4 la pozițiile nr. 4.1 ,4.2 urmează a fi de la un singur producător). | 6400,00 |
| 4 | 33631600-8 | 4.2. Neutralizator lichid acid compatibil cu dezinfectantul și mașina de spălat MAT LD521XLS, pentru neutralizarea eficientă a instrumentelor chirurgicale și microchirurgicale și a acesoriilor pentru anestezie. (ambalaj ≤ 5L) | litri | 100 | Neutralizator lichid acid compatibil cu dezinfectantul și mașina de spălat MAT LD521XLS, ambalaj ≤ 5L pentru uscarea și neutralizarea eficientă a instrumentelor chirurgicale și microchirurgicale și a acesoriilor pentru anestezie. Certificări: - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Compatibil cu aparatele din dotare (modelul MAT LD 521XLS, producătorul Antonio MATACHANA SA anul de producere 2014). Notă: Produsele ofertate pentru lotul nr.4 la pozițiile nr. 4.1 ,4.2 urmează a fi de la un singur producător). | 12 800,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 485 785,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu este cazul.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: La comandă, după necesități, în termen de 10 zile după efectuarea comenzii.

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Oferta tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobatăprin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Oferta financiară | Specificația de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. | Obligatoriu |
| 4 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului economic – cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. | Obligatoriu |
| 5 | Declarație privind termenul de valabilitate | -termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul totalal produsului dar, nu mai mic de 12 luni. | Obligatoriu |
| 6 | Notă | Operatorul economic se obligă să prezinte, la solicitarea autorității contractante, în termen de 3 zile, mostrele produselor propuse. Mostrele vor fi supuse testării. | Obligatoriu |
| 7 | Fișa tehnică de securitate a produsului chimic( tradusă în limba română);instrucțiunea de utilizare. | - format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 8 | - Confirmare privind înregistrarea în Registrul de stat al dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale sau B) Certificat de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biocid eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu | In dependenta de statutul produsului conform domeniului de aplicare. | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind termenul de valabilitate | -termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul totalal produsului dar, nu mai mic de 12 luni. | Obligatoriu |
| 10 | Cerință obligatorie | Întru evaluarea obiectivă privind calitatea bunurilor ofertantul potențial cîștigător, este obligat să prezinte mostre în decurs de 3 zile de la solicitare; | Cerință obligatorie |
| 11 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz  emisă de o bancă comercială (anexa 9), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416)cuantumul 0 % fără TVA .

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz emisă de o bancă comercială (anexa 10), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416), sau rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate ( confirmată  prin scrisoarea operatorului economic);  cuantumul 0% cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz   În cazul ofertelor cu preț indentic, câștigătoare va fi desemnată oferta clasată pe primul loc și prima depusă în SIA RSAP M-Tender, cu corespunderea tuturor cerințelor solicitate.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația. Nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică .

- Ofertele se prezintă în valuta:___ lei  MDL).

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Indicată în SIA RSAP M-Tender/ pe data de: Indicată în SIA RSAP M-Tender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  __Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP__.

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP M-Tender.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _Nu se aplică_.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):__Nu se aplică_.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_ Nu se aplică_.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu este cazul.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:Indicată în SIA RSAP M-Tender.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): __Nu__.

- Alte informații relevante: ------

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________Diana Manea.