| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot.1 Compresor GA75VSD+ SN: API235159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kit service filtre de aer |  |  |  | 2901 9900 95 - AIR FILTER KIT C142 GA75VSD+ (x1 FILTER ELEMENT 21M3/MIN; x4 AIR INLET W/O FILTER 114X17; x1 FILTER AIR) Compatibil cu Compresor GA75VSD+ SN: API235159. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator.Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |  |  |
| Kit service valva scurgere a condensului de 4000H |  |  |  | 2902 0161 02 - LD DRAIN 4000H MAINTENANCE KIT Compatibil cu Compresor GA75VSD+ SN: API235159. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator.Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |  |  |
| Kit service valva de scurgere a condensului de 8000H |  |  |  | 2200 9020 17 - LD DRAIN 8000H MAINTENANCE KIT Compatibil cu Compresor GA75VSD+ SN: API235159. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator.Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |  |  |
| Kit service a termostatului de 40˚ C |  |  |  | 2901 1616 00 - THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C (x1 THERMOSTATIC VALVE 38 DEGREES; x1 O-RING; x1 O-RING 35.1 X 1.6; x1 SET INSTRUCTIONS) Compatibil cu Compresor GA75VSD+ SN: API235159. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator.Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |  |  |
| Kit de service preventiva tip, GA75VSD+ |  |  |  | 2901 9901 01 - PREV. MAINT. KIT C142 GA75VSD+ (x1 AIR FILTER KIT C142 GA75VSD+; x1 OIL FILTER KIT C142VSD+; x1 OSE/SCAVENGE LINE KIT C142VSD+; x1 KIT VALVE MINIMUM PRESSURE) Compatibil cu Compresor GA75VSD+ SN: API235159. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator.Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |  |  |
| Kit-ul pentru revizia motorului GA75VSD+ |  |  |  | 2901 9901 03 - MOTOR OVERHAUL KIT Compatibil cu Compresor GA75VSD+ SN: API235159. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator.Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |  |  |
| Valva de drenaj LD202 de 115V compatibila cu compresorul GA75VSD+ SN: API235159 |  |  |  | 1649 8003 41 - AUTO DRAIN LD202 ASSY 115V 50/60 Hz Compatibil cu Compresor GA75VSD+ SN: API235159. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator.Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |  |  |
| Canistra de ulei de 20 L, sintetic, tip RXD |  |  |  | 2901 1701 00 - OIL RXD 20L Compatibil cu Compresor GA75VSD+ SN: API235159. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator.Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |  |  |
| Lot.2 Uscator FD 260VSD SN: ITJ457151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kit mentenanta valva de scurgere a condensului |  |  |  | 2200 9020 17 - KIT WEAR DRAIN Compatibil cu Uscator FD 260VSD SN: ITJ457151. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator.Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |  |  |
| Kit intrare aer cu filtru 150x150 |  |  |  | 1089 9556 05 - AIR INLET WITH FILTER Compatibil cu Uscator FD 260VSD SN: ITJ457151. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator.Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |  |  |
| Valva de drenaj LD200 de 24V 50/60 Hz |  |  |  | 2202 8159 34 - ELECTR.DRAIN LD200T V.24/50-60 Compatibil cu Uscator FD 260VSD SN: ITJ457151. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator.Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |  |  |
| Lot.3 Sistem de filtrare aer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coloana de cărbune QDT 245 |  |  |  | 3001 5009 08 - Element kit Atlas Copco compatibil cu QDT 245 Termen de garanție 3 luni după instalare piesei.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator.Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |  |  |
| Filtru pentru cărtus tip IPF163SMA |  |  |  | Element filter IPE160SMA Inmatec Termen de garanție 3 luni după instalare piesei.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator.Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |  |  |
| Filtru pentru cărtus tip IPF163CA |  |  |  | Element filter IPE160CA Inmatec Termen de garanție 3 luni după instalare piesei.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator.Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |  |  |
| Filtru pentru cărtus tip IPF79FF3 |  |  |  | Element filter IPE78FF3 Inmatec Termen de garanție 3 luni după instalare piesei.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator.Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |  |  |
| Filtru pentru cărtus tip P-EG 0012 |  |  |  | Element filter P-SRFO 04/20 Donaldson Termen de garanție 3 luni după instalare piesei.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator.Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |  |  |
| Filtru pentru cărtus tip TGA110/16C-B/O2 |  |  |  | Element filter TB10C/O2 Termen de garanție 3 luni după instalare piesei.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator.Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________