Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Lucrari de reparatie la IET nr.155, din str.I.Vieru 3, mun.Chisinau, DETS sectorul Ciocana	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
					
		 Capitolul 1.1. Dormitor Grupa 5
					
		 Capitolul 1.1.1 Demontari
					
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ linoleum,inclusiv plintele si denivelarile
	m2			27,379
—————
26,524	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,262	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,600	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	8,50	0,255	
2	RpIC18B
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"
	m			28,840
—————
26,524	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,4600	57,66	26,524	
	2875274123510	Dop din fonta 	buc	0,3000	3,00	0,945	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	45,00	1,371	
3	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi
	buc			60,543
—————
60,543	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	1,0500	57,66	60,543	
		 Capitolul 1.1.2. Pardosea
					
4	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2			98,763
—————
13,493	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,493	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,40	83,033	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,40	2,026	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	3,00	0,126	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,085	
5	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC  grosime min.2mm cu strat de protectie min.0.5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10582,rezistenta abraziva T, antilunecare DS,rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crese,lipit cu prenadez 
	m2			323,811
—————
63,426	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	2523116716345	Covor PVC gr.2mm	m2	1,0500	218,00	232,333	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,60	0,658	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	6,20	3,776	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	19,80	1,608	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,85	0,939	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000	
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	7,50	1,522	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	1,50	0,037	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	450,00	0,277	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,70	18,980	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,255	
		Capitolul 1.1.3. Tavan
					
6	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2			258,105
—————
126,962	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	57,66	126,962	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	42,30	44,637	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,30	19,673	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,50	40,904	
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	0,00	0,000	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	4,80	11,336	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	6,40	4,872	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,40	0,926	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,40	1,970	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,990	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,068	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	8,50	0,054	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,712	
7	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,595
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,805	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060	
8	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			37,418
—————
31,713	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,697	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,009	
9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,595
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,805	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060	
10	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea  lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			44,923
—————
31,713	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici  Mattlatex	kg	0,4000	29,85	11,940	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000	
		Capitolul 1.1.4. Pereti, inclusiv glafuri
					
11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux  Biocid sau analog
	m2			5,300
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	24165861053031	Amorsa-grund Supraten Lux	kg	0,1500	23,40	3,510	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060	
12	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			84,988
—————
70,345	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,95	13,923	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,672	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	3,00	0,048	
13	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,597
—————
11,532	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,40	5,940	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000	
14	
	Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari
	m			5,400
—————
0,000	
	125	Cornier din aluminiu	m	1,0000	5,40	5,400	
15	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			37,418
—————
31,713	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,696	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,008	
16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,595
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,805	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060	
17	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea  lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			44,923
—————
31,713	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici  Mattlatex	kg	0,4000	29,85	11,940	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000	
18	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant
	kg			65,236
—————
4,036	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,036	
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	60,00	61,200	
19	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 800x400
	buc			93,405
—————
28,830	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	11,00	1,650	
	281123630620011	Grila plastic 800x400	buc	1,0000	62,00	62,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,85	0,925	
		 Capitolul 1.1.5. Retele electrice
					
20	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m			5,766
—————
5,766	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,766	
21	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m			23,985
—————
17,298	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,66	17,298	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,950	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,237	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	22,00	0,330	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,50	0,170	
22	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc			13,144
—————
6,919	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,919	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,000	
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,3000	15,00	4,725	
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,500	
23	RpEJ09A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos
	buc			17,712
—————
16,145	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	57,66	16,145	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,50	0,770	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,000	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	22,00	0,220	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,50	0,128	
		Capitolul 1.2. Grupa 5
					
		 Capitolul 1.2.1 Demontari
					
24	RpCK28A
	Demontarea  plintelor din PVC, se exclude "Plinte", "Suruburi","Diblu", k=0,5 la manopera
	m			19,604
—————
19,604	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6500	57,66	18,739	
	2940420007680	Abricht	h-om	0,0300	57,66	0,865	
25	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2			19,148
—————
18,451	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3200	57,66	18,451	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,600	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	1,20	0,012	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	8,50	0,085	
26	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare la tavane
	m2			15,653
—————
15,568	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,50	0,085	
27	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ pereti
	m2			15,653
—————
15,568	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,50	0,085	
28	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv strat suport din adeziv
	m2			92,384
—————
92,256	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,128	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,50	0,128	
29	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m			17,298
—————
17,298	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,298	
30	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi
	buc			60,543
—————
60,543	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	1,0500	57,66	60,543	
31	RpSC11A
	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox / Cu remontarea ulterioara
	buc			57,660
—————
57,660	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	57,66	57,660	
		 Capitolul 1.2.2. Pardosea
					
32	RpCE29A
	Pelicula din polimeri  pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea, se exclude: "manele de resinoase L=2-6 D=7-11cm
	m2			15,870
—————
8,649	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883	
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	6,20	6,966	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	8,50	0,255	
33	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m			55,297
—————
34,596	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,713	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883	
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,70	19,074	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	21,60	0,130	
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	7,50	0,375	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	450,00	0,090	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,85	0,231	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	6,20	0,744	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	1,50	0,015	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,50	0,043	
		Capitolul 1.2.3. Tavan
					
34	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
	m2			278,780
—————
126,852	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,50	0,128	
		 Capitolul 1.2.4. Pereti, inclusiv glafuri
					
35	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux  Biocid sau analog
	m2			5,300
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	24165861053031	Amorsa-grund Supraten Lux	kg	0,1500	23,40	3,510	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060	
36	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 
	m2			373,156
—————
95,139	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,139	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,548	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,221	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	23,00	10,916	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,05	1,010	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	8,50	0,101	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,220	
37	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			84,988
—————
70,345	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,95	13,923	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,672	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	3,00	0,048	
38	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm
	m2			28,506
—————
13,838	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,838	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,95	13,943	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	8,50	0,680	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	3,00	0,045	
39	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,597
—————
11,532	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,40	5,940	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,125	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000	
40	
	Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari
	m			5,400
—————
0,000	
	125	Cornier din aluminiu	m	1,0000	5,40	5,400	
41	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			37,418
—————
31,713	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,696	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,008	
42	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,595
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,805	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,060	
43	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea  lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			44,923
—————
31,713	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici  Mattlatex	kg	0,4000	29,85	11,940	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000	
44	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant
	kg			65,225
—————
4,025	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,025	
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	60,00	61,200	
45	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x150
	buc			83,405
—————
28,830	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	11,00	1,650	
	28112363062001	Grila plastic 300x150	buc	1,0000	52,00	52,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,85	0,925	
46	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x500
	buc			89,405
—————
28,830	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	11,00	1,650	
	28112363062002	Grila plastic 200x500	buc	1,0000	58,00	58,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,85	0,925	
		 Capitolul 1.2.5. Apeduct
					
47	RpSA42B
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4"
	buc			33,800
—————
25,947	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	57,66	25,947	
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 1 1/4"	m	0,1500	43,50	6,525	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0120	13,20	0,158	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0070	12,00	0,084	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	48,00	0,240	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2140	1,85	0,396	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	0,00	0,000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,450	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000	
48	SA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PPR PN25 ф25х4,2
	m			63,643
—————
17,298	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,298	
	2521216717050	Teava din material plastic d25x4.2	m	1,0200	28,70	29,274	
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	0,7000	7,30	5,110	
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	0,4500	6,50	2,925	
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	0,4500	5,20	2,340	
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	0,1000	3,40	0,340	
	2523156719530	Racord drept M x Fe d25	buc	1,0000	4,80	4,800	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	23,00	0,460	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,134	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	32,00	0,063	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0200	45,00	0,900	
49	RpIC31A
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"
	buc			49,403
—————
35,173	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,6100	57,66	35,173	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760	12,00	0,912	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	13,20	0,304	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	23,00	0,414	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	45,00	12,600	
50	
	Filet otel sudabil 1 "
	buc			72,000
—————
0,000	
	13/1	Filet otel 1"	buc	1,0000	72,00	72,000	
51	IC53B
	Racord olandez FI 25x 3/4" ppr
	buc			134,462
—————
11,532	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	2875274119000	Racord olandez25x3/4"	buc	1,0000	120,00	120,000	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	23,00	0,230	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	45,00	0,900	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800	
52	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet sfera cu racord olandez 3/4"
	buc			82,282
—————
13,262	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,262	
	2913124503150	Robinet sfera cu racord olandez 3/4"	buc	1,0000	68,00	69,020	
53	SC06A1
	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida / Spalator demontat anterior
	buc			693,306
—————
112,437	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	57,66	112,437	
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	0,00	0,000	
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	95,00	195,700	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	135,00	278,100	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	22,00	67,980	
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	34,50	39,089	
		 Capitolul 1.2.6. Retele electrice
					
54	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m			5,766
—————
5,766	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,766	
55	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m			23,964
—————
17,298	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,66	17,298	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,950	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,214	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	22,00	0,332	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,50	0,170	
56	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc			13,144
—————
6,919	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,919	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,000	
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,3000	15,00	4,725	
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,500	
57	RpEJ09A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos
	buc			17,712
—————
16,145	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	57,66	16,145	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,50	0,770	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,000	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	22,00	0,220	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,50	0,128	
		 Capitolul 1.2.7. Alte lucrari
					
58	TrB05B1-1
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Monipularea mobilierului
	t			40,938
—————
40,938	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7100	57,66	40,938	
		 Capitolul 1.3. Deseuri
					
59	TrB01A2-4
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m
	t			70,383
—————
70,383	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	57,66	70,383	
60	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t			25,992
—————
25,992	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,992	
61	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t			64,683
—————
0,000	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	250,00	64,683	
		 Capitolul 2. Lucrari de electro-montare
					
		Capitolul 2.1. Dormitor  Grupa 5
					
62	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc			12,685
—————
12,685	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,685	
63	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / intrerupatoare, prize
	buc			3,459
—————
3,459	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,459	
64	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m			417,315
—————
388,608	
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,608	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	270,00	0,000	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,50	0,633	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,653	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,404	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,100	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	14,00	0,698	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	11,00	0,214	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1600	32,00	5,139	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	4,866	
65	
	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0.66 sec.3x1.5mm2
	m			11,400
—————
0,000	
	201-9070	Cablu VVGng - LSLTx-0.66 sec. 3x1.5mm2	m	1,0000	11,40	11,400	
66	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m			492,044
—————
453,315	
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,315	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	270,00	0,000	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,50	0,718	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,641	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,409	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,099	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	14,00	0,696	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	11,00	0,243	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	32,00	10,254	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	9,669	
67	
	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0.66 sec.3x2.5mm2
	m			17,500
—————
0,000	
	201-9070C	Cablu VVGng - LSLTx-0.66 sec. 3x2.5mm2	m	1,0000	17,50	17,500	
68	08-02-410-1
	Teava PVC,ТУ2248-002-14369938-2008,diametrul ф20mm, inclusiv costul tevii
	100 m			3 571,638
—————
962,916	
	1	Muncitor	h-om	16,7000	57,66	962,916	
	2521216700210	Teava  din PVC  d20mm	m	100,0000	23,40	2 340,000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	23 000,00	45,862	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	4,00	48,802	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	4,00	48,802	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	19,00	3,808	
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	850,00	17,797	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,50	16,000	
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	15,00	7,493	
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	25,00	7,502	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	25,00	20,239	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,418	
69	
	Cutie de distributie cu capac, IP22 cu capac
	buc			52,000
—————
0,000	
	5001000100109	Cutie de distributie IP22	buc	1,0000	52,00	52,000	
70	
	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc			3,500
—————
0,000	
	5001000100112	Cutie pentru prize si intrerupatoere	buc	1,0000	3,50	3,500	
71	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc			1 920,150
—————
1 856,650	
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,650	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	12,500	
72	
	Intrerupator cu o clapa
	buc			42,000
—————
0,000	
	1111000100020	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	42,00	42,000	
73	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc			2 305,100
—————
2 196,850	
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 196,850	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	21,30	31,950	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	32,00	12,800	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	12,500	
74	
	Priza dubla
	buc			32,000
—————
0,000	
	2746167335100	Priza dubla	buc	1,0000	32,00	32,000	
75	
	Priza simola
	buc			29,800
—————
0,000	
	27461673351001	Priza simpla	buc	1,0000	29,80	29,800	
76	08-03-594-10
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm,4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpuri de iluminat
	100 buc			67 325,250
—————
15 625,867	
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 625,867	
	2875274400502	Corp de iluminat   600x600 LED 4000K	buc	100,0000	478,00	47 800,000	
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	2 920,00	1 654,667	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	2,1000	58,00	121,800	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	10,4000	21,30	221,517	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,00	61,200	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	4,00	61,200	
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	32,50	97,500	
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  	t	0,0050	1 950,00	0,000	
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	11,20	1 344,000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	25,00	1,250	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,1000	25,00	2,500	
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,00	0,000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	32,00	13,333	
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,250	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	250,00	304,167	
		 Capitolul 2.2. Grupa 5
					
77	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc			12,685
—————
12,685	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,685	
78	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / intrerupatoare, prize
	buc			3,459
—————
3,459	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,459	
79	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m			417,842
—————
388,617	
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,617	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	270,00	0,262	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,50	0,662	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,646	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,400	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,100	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	14,00	0,707	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	11,00	0,224	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1600	32,00	5,126	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,097	
80	
	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0.66 sec.3x1.5mm2
	m			11,400
—————
0,000	
	201-9070	Cablu VVGng - LSLTx-0.66 sec. 3x1.5mm2	m	1,0000	11,40	11,400	
81	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m			492,299
—————
453,196	
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,196	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	270,00	0,000	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,50	0,601	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,649	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	8,00	6,406	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,100	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	14,00	0,723	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	11,00	0,203	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	32,00	10,273	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,148	
82	
	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0.66 sec.3x2.5mm2
	m			17,500
—————
0,000	
	201-9070C	Cablu VVGng - LSLTx-0.66 sec. 3x2.5mm2	m	1,0000	17,50	17,500	
83	08-02-410-1
	Teava PVC,ТУ2248-002-14369938-2008,diametrul ф20mm, inclusiv costul tevii
	100 m			3 578,729
—————
962,935	
	1	Muncitor	h-om	16,7000	57,66	962,935	
	2521216700210	Teava  din PVC  d20mm	m	100,0000	23,40	2 340,000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	23 000,00	53,036	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	4,00	48,799	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	4,00	48,799	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	19,00	3,797	
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	850,00	17,640	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,50	16,000	
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	15,00	7,494	
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	25,00	7,494	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	25,00	20,254	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,479	
84	
	Cutie de distributie cu capac, IP22 cu capac
	buc			52,000
—————
0,000	
	5001000100109	Cutie de distributie IP22	buc	1,0000	52,00	52,000	
85	
	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc			3,500
—————
0,000	
	5001000100112	Cutie pentru prize si intrerupatoere	buc	1,0000	3,50	3,500	
86	08-03-591-2
	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc			1 907,700
—————
1 856,700	
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,700	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	0,000	
87	
	Intrerupator cu doua clape
	buc			58,000
—————
0,000	
	1111000100020A	Intrerupator cu doua clapa	buc	1,0000	58,00	58,000	
88	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc			2 302,000
—————
2 196,833	
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 196,833	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	21,30	31,967	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	32,00	13,867	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	8,333	
89	
	Priza dubla
	buc			32,000
—————
0,000	
	2746167335100	Priza dubla	buc	1,0000	32,00	32,000	
90	08-03-594-10
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm,4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpuri de iluminat
	100 buc			67 291,811
—————
15 625,856	
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 625,856	
	2875274400502	Corp de iluminat   600x600 LED 4000K	buc	100,0000	478,00	47 800,000	
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	2 920,00	1 622,222	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	2,1000	58,00	121,800	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	10,4000	21,30	221,522	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,00	61,200	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	4,00	61,200	
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	32,50	97,500	
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  	t	0,0050	1 950,00	0,000	
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	11,20	1 344,000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	25,00	1,389	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,1000	25,00	2,500	
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,00	0,000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	32,00	13,511	
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,333	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	250,00	302,778	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                                                                                 L.S.