# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea articole electrotehnice
                                                             (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție publică   cererea ofertelor de prețuri________________________
                                                                                                                        (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

- IDNO: _1018601000021 ____________________________________________

- Adresa: _ mun.Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67 A_________________________

- Numărul de telefon: 022-574-519_______________________________

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _achizitii@ansp.gov.md, www.ansp.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _autoritate publică în domeniul sănătății publice______

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Uni-tatea de mă-sură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31731000-9 | Bec fluor | buc. | 500 | - Putere bec: 36 W - Tip soclu: G13 - Diametru: 28 mm - Inaltime: 1200 mm | 10000,00 lei |
| 2 | 31731000-9 | Bec fluor | buc. | 500 | - Putere bec: 18 W - Tip soclu: G13 - Diametru: 28 mm - Inaltime: 600 mm | 10000,00 lei |
| 3 | 31731000-9 | Bec econom | buc. | 75 | - Tensiune de alimentare: 220 V - Putere bec: 80 W - Tip soclu: Е27 - Flux luminos: 4800 lm - Temperatura de culoare: 6500 К - Diametrul: 103 mm - Inaltimea: 260 mm - Culoarea luminii: Alb - Inlocuirea lampii: 400 W | 13200,00 lei |
| 4 | 31731000-9 | Bec OSRAM 75 WT | buc. | 1200 | - Tensiune de alimentare: 220 V - Putere bec: 75 W - Tip soclu: Е27 - Flux luminos: 930 lm - Temperatura de culoare: 2700 К | 7680,00 lei |
| 5 | 31731000-9 | - Bagheta TIG 308 LSi Ø | kg. | 5 | 1,6 mm | 1000,00 lei |
| 6 | 31731000-9 | - Fir electric 3*1.5 | metri | 1500 | Fir electric 3*1.5, cu trei fire de aramă | 14400,00 lei |
| 7 | 31731000-9 | - Fir electric 3*2.5 | metri | 800 | Fir electric 3*2.5, cu trei fire de aramă | 11520,00 lei |
| 8 | 31731000-9 | - CABLU N2XH-J, 5*6.0 (FRLS) (70.00) | metri | 100 | CABLU N2XH-J, 5*6.0 (FRLS) (70.00) | 5600,00 lei |
| 9 | 31731000-9 | CABLU N2XH-j, 4*2.5 (FRLS) (25.00) | metri | 100 | CABLU N2XH-j, 4*2.5 (FRLS) (25.00) | 2000,00 lei |
| 10 | 31731000-9 | CABLU N2XH-J, 3*4.0 (FRLS) (32.00) | metri | 100 | CABLU N2XH-J, 3*4.0 (FRLS) (32.00) | 2560,00 lei |
| 11 | 31731000-9 | - CABLU KG 3*2.5 (2 baraban) (23.00) | metri | 100 | CABLU KG 3*2.5 (2 baraban) (23.00) | 1840,00 lei |
| 12 | 31731000-9 | - CABLU H07RN-F 5*6.0 EPR SUBMERSIBIL FLEX (90.00) | metri | 50 | - CABLU H07RN-F 5*6.0 EPR SUBMERSIBIL FLEX (90.00) | 3600,00 lei |
| 13 | 31731000-9 | - CABLU H07RN-F 3*1.5 EPR SUBMERSIBIL FLEX (18.00) | metri | 50 | - CABLU H07RN-F 3*1.5 EPR SUBMERSIBIL FLEX (18.00) | 720,00 lei |
| 14 | 31731000-9 | - CABLU H07RN-F 3*2.5 EPR SUBMERSIBIL FLEX (50.00) | metri | 50 | - CABLU H07RN-F 3*2.5 EPR SUBMERSIBIL FLEX (50.00) | 2000,00 lei |
| 15 | 31731000-9 | - Cutie pentru cablurile electrice, de telefonie 20mm*10mm* 2000mm | buc. | 1000 | Cutie pentru cablurile electrice, de telefonie 20mm*10mm* 2000mm, masă plastică | 8800,00 lei |
| 16 | 31731000-9 | - Lampă UV bactericidă, | buc. | 150 | 30Wt, lungimea de undă 253,7 nm, d26mm, lungimea 900mm, 220V | 18240,00 lei |
| 17 | 31731000-9 | - Lampa UV bactericidă | buc. | 30 | 36 Wt, lungimea 1200mm, Tip T8, d-26mm, unda 253,7nm, G13 | 24000,00 lei |
| 18 | 31731000-9 | # Baterii AA BLI 4 Zinc-carbon | buc. | 300 | Tip AA, Alkaline, zinc-carbon. | 1320,00 lei |
| 19 | 31731000-9 | # Baterii AAA BLI 4 Zinc-carbon | buc. | 300 | Tip AAA, Alkaline, zinc-carbon. | 1320,00 lei |
| 20 | 31731000-9 | - Baterii tip crona, 9V | buc. | 100 | # 6F22/9V | 1200,00 lei |
| 21 | 31731000-9 | - Baterii tip 373 | buc. | 50 | tip 373, model r20 | 600,00 lei |
| Total valoarea estimată |  |  |  |  |  | 141600,00 lei |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): nu se aplică.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _ nu se admite_____

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  în termen de 15 zile de la

înregistrarea contractului la trezorerie, livrarea, descărcarea și depozitarea de către vînzător.

- Termenul de valabilitate a contractului:__31.12.2020_________________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu_______________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): __Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.__

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta formularul F3.1 | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către participant. | Da |
| 2. | Specificaţii tehnice potrivit modelului din (F4.1) | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către participant. | Da |
| 3. | Specificaţii de preţ potrivit modelului din (F4.2) | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către participant. | Da |
| 4. | Extras de înregistrare a întreprinderii eliberat de Agenția Servicii Publice. | Copie. Confirmat prin semnătura electronică a participantului. | Da |
| 5. | Certificat de conformitate eliberat de instituția de reglementare și/sau certificat de calitate CE eliberat de producător. | Copie. Valabil, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__ nu se aplică________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):  licitație electronică în 3 runde, pasul minim de scădere 1%, 22.05.2020.__

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _ nu se aplică___

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: la cel mai mic preț pe

fiecare poziție în parte și corespunderea criteriilor de calificare și selecție solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică_ |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] indicată în  SIA RSAP._____________________________

- pe: [data] indicată în  SIA RSAP._______________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile_________________

- Locul deschiderii ofertelor: _indicată în SIA RSAP_________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: __nu se aplică______________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_Nu se aplică_____________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__Nu se aplică_____________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:___01.05.2020________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_12.05.2020_____

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accepta |
| plățile electronice | accepta |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____nu___________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ____________________ Nicolae FURTUNĂ

L.Ș.