Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

- INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

Secţiunea 1

Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

7) Cerere de participare (anexa nr. 7);

8) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

11) Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11);

12) Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12);

13) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13);

14) Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 14);

15) Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 15);

16) Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 16);

17) Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 17);

18) Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 18);

19) Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 19);

20) Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 20);

21) Caiet de sarcini (anexa nr. 21);

22) Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

23) Specificaţii de preț (anexa nr. 23);

24) Contract – model (anexa nr. 24);

- Detaliile privind cantitățile de bunuri și servicii, specificațiile tehnice, standardele și resursele sunt prezentate în caietul de sarcini (anexa nr. 21).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de bunuri și servicii se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri și de servicii, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexa nr. 1, anexa nr. 3, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 6 și anexa nr. 25.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română, sau după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite și în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 22 și pct. 23 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1420/2016 pentru aprobarea Regulamentul privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 13. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.

- 14. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din  procedura de atribuire.

- 15. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante, odată ce a fost declarat în DUAE.

- 16. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 29, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 17. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 18. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 19. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 20. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 21. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 22. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 23. Se exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv, nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 24. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 22 și pct. 23 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 25. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 22 și pct. 23 în bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 26. În ceea ce privesc referințele de la pct. 23, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 27. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 22 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 23, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 28. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 29. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 30. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor sau serviciilor;

- 2) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 3) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 31. Atunci când un contract este împărțit pe loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 32. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe:

- 1) o listă a principalelor livrări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr. 12. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valorile și perioadele de livrare/prestare.

- 2) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

- 3) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

- 4) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;

- 5) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru;

- 6) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului conform Anexei nr. 14;

- 7) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 8) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de bunuri/servicii, în corespundere cu pct. 36;

- 9) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare al contractului de bunuri/servicii conform Anexei nr. 13;

- 10) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform Anexei nr. 15. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la Anexa nr. 15, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 33. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice fiind minimum   de   3   ani   în   livrarea/prestarea   bunurilor/serviciilor   similare,   confirmată   prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.

- 34. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 35. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 36. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1)   la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 37. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

38. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru livrarea bunurilor și prestarea serviciilor:

1) Etichetele cu criterii multiple: eticheta europeană (floarea), eticheta scandinavă (lebăda nordică) şi etichetele naţionale (precum îngerul albastru german);

2) Achiziționarea alimentelor organice și cu un aport nutrițional echilibrat pentru școli/gradințe;

3) Posibilitățile de reciclare/reutilizare a produsului după scoaterea din uz a acestuia;

4) Folosirea de recipiente sau ambalaje reutilizabile pentru transportarea produselor;

5) Furnizarea de hârtie ecologică și reciclată (fără clor și fibră);

6) Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în compoziția produsului;

7) Sisteme eficiente de tratare a deșeurilor în aer și în apă în fabricarea produselor;

8) Utilizarea sistemelor și schemelor de management de mediu (de exemplu EMAS, ISO 14001);

9) Reducere ale emisiilor de CO2 și a altor gaze prin scăderea frecvenței livrării și opțiuni noi de ambalare;

10) Reciclarea sau reutilizarea ambalajelor care însoțesc produsele;

11) Introducerea specificațiilor pentru vehicole cu cel mai mic nivel posibil de emisii de CO2 pentru categoria și dimensiunile respective, standarde EURO privind emisiile de particule și de Nox;

12) Încurajarea utilizării vehiculelor cu combustibili alternativi și a variantelor electrice sau hibride;

13) Achiziționarea vehiculelor cu sisteme de aer condiționat cu agenți de răcire cu nivel scăzut de GWP (potențial de încălzire globală);

14) Achiziționarea echipamentelor/utilajelor din clasa de eficiență energetică cea mai ridicată;

15) Achiziționarea corpurilor de iluminat cu un conținut scăzut de mercur;

16) Reducerea poluării aerului în orașe (prin achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspensie și oxizi de azot);

17) Achiziționarea de alimente organice și nemijlocit susținerea agriculturii durabile;

18) Economisirea resurselor naturale (prin achiziția de produse obținute din materiale reciclate, reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea, promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale);

19) Achziționarea de materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

20)  Încurajarea utilizării de materiale reciclate în construcție;

21) Aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

22) Achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

23) Serviciile pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

24) Gestionarea deșeurilor din demolări;

25) Achiziționarea serviciilor de curăţenie ecologică folosind produse care întrunesc cerințele etichetelor ecologice;

26) Achiziționarea serviciilor de catering cu alimente ecologice (bio), indicînd procentul de alimente ecologice;

27) Utilizarea unui sistem de management de mediu (EMS) pentru servicii de catering;

28) Utilizarea de metode non-chimice, care respectă mediul;

29)	Achiziționarea de energie electrică ecologică;

30)	Impunerea unor durate de viață prelungite ale produselor și a unei garanții pentru piesele de schimb;

31) și altele.

39. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

40. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

41. În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

42. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

43. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 42 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 16 și nr. 18) şi declaraţiile terţului susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic și profesional (anexele nr. 17,  nr. 19 şi nr. 20), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23  care determină excluderea din procedura de atribuire.

Secţiunea a 3-a

Pregătirea/Elaborarea ofertelor

44. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini descrie condițiile/cerințele de furnizare:

- a energiei electrice, în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare adoptate de către Consiliul de administrație al Agenției Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE), de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 23/2017, Regulamentul privind racordarea la rețele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 168/2019, Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 269/2018, Instrucțiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007, Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 89/2003 etc.

- a gazelor naturale în conformitate cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare ale  ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 113/2019.

- a energiei termice în conformitate cu Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării  și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică,  și actele normative de reglementare ale ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 169/2019.

- a alimentării cu apă şi canalizare în conformitate cu Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și actele normative secundare, de exemplu: Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355/2019 sau Regulamentele de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobate de autoritățile publice locale de nivelul întâi, în cazul în care au fost elaborate și aprobate.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor conform listei complete privind rețeaua de distribuție la nivelul țării din care să rezulte ca ofertantul deține stații de alimentare în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor. Ofertantul oferă autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelul fiecăreia dintre localitățile menționate în documetația de atribuire. În cazul în care locul destinației finale îl constituie mai multe localități/regiuni, atribuirea contractelor de achiziție se realizează pe loturi pentru fiecare localitate/regiune în parte. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea autorității contractante. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autorităţii contractante este de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului şi, respectiv, de la data transmiterii cererii de emitere de carduri suplimentare.

45. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare a produselor/serviciilor:

- produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor

Furnizorul acordă permanent achizitorului posibilitatea accesării on-line a informaţiilor privind situaţia detaliată a tuturor achiziţiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său. Posibilitatea achizitorului de a obţine la orice staţie de distribuţie pe bază de card, informaţii privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte. Furnizorul gestionează lista cardurilor pierdute sau furate şi are obligaţia să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime de poluare aprobate conform legislației naționale și pot fi alimentate de la stațiile existente în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburanţii livraţi trebuie să corespundă calitativ normelor în vigoare. Se prezintă în partea II, Condițiile  Speciale a Contractului, cât și în anexa nr.1 la Contract ,,Specificaţii Tehnice”,  condiţiile tehnice de calitate şi metodele de determinare a produselor, având la bază standarde şi omologări naţionale sau internaţionale. Furnizorul asigură personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe număr de înmatriculare), configurarea cardului pe tipul carburantului. Furnizorul asigură asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămână, pentru ca, în cazul apariției anumitor deficiențe în funcționarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul să fie în măsură să soluționeze problemele apărute în cel mai scurt timp posibil. Furnizorul specifică dacă toate cardurile sunt acceptate la toate stațiile PECO situate în localitățile menționate în documentația de atribuire. Furnizorul pune la dispoziţia achizitorului instrucţiuni de folosire a cardului. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri și de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți în baza prevederilor normative.

- de  furnizare a energiei electrice

Evidența consumului de energie electrică se efectuează prin intermediul echipamentului de măsurare al Beneficiarului care este responsabil de integritatea acestuia. În cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietății operatorului de sistem, responsabil de integritatea echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate este operatorul de sistem. Operatorul de sistem asigură, la solicitare, accesul Beneficiarului la echipamentul de măsurare. În acest caz, Beneficiarul este în drept să aplice sigiliul său echipamentului de măsurare. Lucrările de instalare, exploatare, deservire, reparare, verificare metrologică periodică și de înlocuire a echipamentului de măsurare al Beneficiarului se efectuează în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, iar cheltuielile se suportă de către Beneficiar. Controlul echipamentului de măsurare și al sigiliilor aplicate acestuia se efectuează de către operatorul de sistem, după necesitate, și numai în prezența reprezentantului Beneficiarului. Citirea indicilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei electrice consumate de Beneficiar, se efectuează de operatorul de sistem lunar. Personalul operatorului de sistem și utilizatorul de sistem sunt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării activităților pentru citirea indicilor echipamentului de măsurare. Cantitatea energiei electrice furnizate Beneficiarului se determină în baza indicilor echipamentului de măsurare, citite la fiecare loc de consum, sau, în cazurile prevăzute în Regulamentul pentru furnizarea energiei electrice, se calculează prin estimare. În cazul deteriorării echipamentului de măsurare sau dacă se constată încălcarea de către Beneficiar a prevederilor Legii cu privire la energia electrică, care a dus la consum de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, contravaloarea energiei electrice consumate se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea energiei electrice. Contravaloarea pierderilor de energie electrică în transformatoarele de forță și în liniile electrice ce aparțin Beneficiarului, se calculează în baza Instrucțiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007.

46. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează modalitatea de calculare a costului/prețului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative din domeniu.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor

Prețul  unui litru de carburant ofertat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea discount-ului ofertat.

Furnizorul asigură autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora. Prețul unitar ofertat constituie prețul mediu calculat de către ofertant utilizînd prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/regiune indicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount.

Calcularea prețului unitar se efectuează conform formulei:

Pu=M1+M2+…+M1515-D%

Unde,

Pu – reprezintă prețul unitar ofertat;

M1–reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1 pentru prima zi;

M2– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a doua zi;

M15– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a cincisprezecea zi;

D% –reprezintă discount-ul aplicat.

Discount-ul este specificat expres în ofertă și ulterior în  anexa nr. 2 la contract, rămânînd neschimbat pe întreaga perioadă de valabilitate al acestuia. Propunerea financiară este însoțită obligatoriu de documentele confirmative cu privire la prețurile prezentate (bon fiscal). Furnizorul facturează contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul efectuat, conform unei centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul în parte. Factura aferentă consumului înregistrat pe fiecare card în parte este însoțită de un raport de consum care conține informații detaliate cu privire la tranzacțiile efectuate pe fiecare card și mașină, locație, dată, ora alimentării, tipul carburantului și, după caz, subtotalul cardului și totalul general de carburant după fiecare tranzacție.

În cazul procurării produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor, în conformitate cu art. 26 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, se aplică criteriul cel mai bun raport calitate-preț, din care factorul de evaluare prețul, constituie minimum 60%, iar restul factorilor sunt la decizia autorității contractante (ex: discount-ul, amplasarea stațiilor PECO, etc.).

În restul cazurilor ce ține de achiziționarea de carburanţi lichizi şi/sau gazoşi în vrac, uleiuri, etc. se utilizează principiul general de procurare a bunurilor.

- a energiei electrice

Consumul tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se facturează numai în cazul în care factorul de putere Cos φ, calculat în punctul de delimitare, este mai mic de __________(0,92 pentru instalația de utilizare racordată la tensiunea 0,4 kV și 0,87 la tensiunea 10(6) kV). Cantitatea consumului tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se calculează în baza Instrucţiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr.89 din 13/2003. În cazul în care furnizorul  calculează prețul reieșind din tariful ANRE minus – discount-ul, modul de calculare a prețului se indică în condițiile speciale a contractului și de asemenea se indică și cazurile de modificare a lui. Micșorarea și/sau majorarea prețului și valorii contractului se efectuează  prin acord adițional la contract.

47. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

48. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).

49. Toate documentele menţionate la pct. 48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

50. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

51. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

52. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de liderul asociației.

53. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8),  de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

54. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

55. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

56. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se  resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

57. Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor în anexa nr. 2.

58. Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

59. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2 în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

60. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

61. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

62. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

63. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

64. În cazul asocierii conform pct. 15, fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 11.

65. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative se depun numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

66. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

67. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

68. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale,  autoritatea contractantă asigură  păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

69. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

70. DUAE a operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

71. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

72. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

73. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse  în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

74. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

75. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

76. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum, și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

77. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

78. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

79. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

80. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător.

81. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

82. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

83. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

84. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

85. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

86. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

87. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

88. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

89. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

90. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

91. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în art. 68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

92. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante;

4) formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată, (anexa nr.10).

93. Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

94. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

95. La data încheierii contractului de achiziție publică de bunuri/servicii se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

96. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

97. Autoritatea contractantă utilizează contractul - model (anexa nr. 24) din prezenta documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 26), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri, la fel și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor.

98. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apa și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), atât și de a stabili condițiile achitării în avans. În cazul achizițiilor serviciilor din domeniul energetic și de alimentare cu apă și  de canalizare, contractul de achiziții publice conțin clauzele obligatorii stabilite prin legile sectoriale și actele normative de reglementare aprobate de către ANRE. Totodată, prevederile obligatorii stabilite prin deciziile acesteia, care nu se regăsec în partea I cea generală al contractului, se indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului.

99. Termenii de asumare a angajamentelor în contractele de achiziții publice de către autoritățile/instituțiile bugetare se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 181/2015 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

100. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Prestatorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

101. Nu se acceptă în cadrul achizițiilor publice proiectele contractelor ce deviază de la anexa nr. 24, întocmite de prestator/furnizor cu excepția cazurilor când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

102. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

103. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

104. Operatorul economic, conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile, sau10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

105. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 104, însă nu mai târziu de deschiderea ofertelor de către autoritatea contractantă.

106. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri/servicii are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr.2.

Anexa nr. 7

la Documentația standard

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 11

la Documentația standard

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

1.Părţi contractante (agenţi economici)

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere ______________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei_________________________________________

c)Activităţi economice ce se vor realiza în comun _________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat

f) Condiţii de administrare a asociaţiei_________________________________________

g)Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _________________________________________________________________________

h)Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei__________________________________________________

j) Alte cauze______________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr.15

la Documentația standard

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul firmei: _________________________

Denumirea firmei: ______________________________

Anexa nr.16

la Documentația standard

- ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........(denumirea ofertantului/candidatului) suma de .............................................................(valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 17

la Documentația standard

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor contractului de achiziţie publică............................................... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

Data completării,					              Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 18

la Documentația standard

- ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumirea operatorului/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită...........................................(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalul de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard

## CAIET DE SARCINI

## Bunuri

Obiectul achiziționarea reactivelor de laborator pentru activitatea științifică

Autoritatea contractantă IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

1. Descriere generală. Informaţii

achiziționarea reactivelor de laborator pentru activitatea științifică

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor

Conform Anexei nr. 2.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Conform Anexei nr. 2.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului Conform Anexei nr. 23

- Mostre La solicitare la orice etapă de evaluare a ofertei.

6. Documente obligatorii la depunerea ofertei

vor fi prezentate prin intermediul SIA RSAP conform Anexei nr. 2 ”Anunț de participare”.

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

vor fi prezentate ulterior la solicitarea autorității contractante prin e-mail, în baza DUAE-ului și conform Anexei nr. 2 ”Anunț de participare”.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

| Anexa nr. 22 la Documentația standard Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Resazurin, 80% - 1 gram |  |  |  |  | Utilizare: teste de cititoxicitate în matrice 3D. Caracteristici: pulbere cu concentrație de reagent 80%, să fie transformată de celule în rezorufină. Hidrosolubil și absorbanța în zona ~600 nm. Ambalaj: flacon cu 1 gram Păstrare și livrare conform recomandărilor producătorului |  |  |
| 2. Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT) ≥97.5% - 1 gram |  |  |  |  | Utilizare: teste de cititoxicitate în cultură celulară 2D. Caracteristici: pulbere cu puritatea ≥97.5%, să fie transformată de celule în formazan.. Hidrosolubil la concentrația de 5 mg/ml. Ambalaj: flacon cu 1 gram Păstrare și livrare conform recomandărilor producătorului |  |  |
| 3. Pirogalol (syn: 1,2,3-trihydroxybenzene, 2,3-dihydroxyphenol) |  |  |  |  | 25 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 95.0%; (syn: 1,2,3-trihydroxybenzene, 2,3-dihydroxyphenol) |  |  |
| 4. Procatechol (syn: pyrocatechol, 1,2-Benzenediol, 1,2-dihydroxybenzene) |  |  |  |  | 250 g Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 95.0%); (syn: pyrocatechol, 1,2-benzenediol, 1,2-dihydroxybenzene) |  |  |
| 5. Acid cafeic (syn: 3,4-dihydroxycinnamic acid) |  |  |  |  | 5 g substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 98.0%); (syn: 3,4-dihydroxycinnamic acid) |  |  |
| 6. Acid clorogenic (syn: 3-(3,4-dihydroxycinnamoy)quinic acid) |  |  |  |  | 25 mg substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥ 98.0%); (syn: 3-(3,4-dihydroxycinnamoyl)quinic acid) |  |  |
| 7. Acid vanilic (syn: 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid) |  |  |  |  | 50 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 97.0%); (syn: 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid) |  |  |
| 8. Acid cicoric (syn: 2,3-dicaffeoyl-L-tartaric acid, cichoric acid) |  |  |  |  | 10 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 95.0%); (syn: 2,3-dicaffeoyl-L-tartaric acid, cichoric acid) |  |  |
| 9. Acid cinamic (syn: trans-Cinnamic acid, analytical standard) |  |  |  |  | 50 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 95.0%); (syn: trans-cinnamic acid, analytical standard) |  |  |
| 10. Acid benzoic (syn: 2-(4-hydroxyphenylazo)benzoic acid) |  |  |  |  | 25 g Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 99.5%) (syn: 2-(4-hydroxyphenylazo)benzoic acid) |  |  |
| 11. Acid elagic (syn: ellagic acid, C14H6O8) |  |  |  |  | 1 g Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 95.0%); (syn: ellagic acid, C14H6O8) |  |  |
| 12. Acid ferulic (syn. trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, ferulic acid) |  |  |  |  | 5 g Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 98.0%); (syn. trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, ferulic acid) |  |  |
| 13. Acid p-coumaric syn:trans-p-coumaric acid) |  |  |  |  | 10 g Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥ 98.0%); (syn. trans-p-coumaric acid) |  |  |
| 14. Acid m-coumaric (syn: m-coumaric acid) |  |  |  |  | 10 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥ 98.0%); (syn: m-coumaric acid) |  |  |
| 15. Acid caftaric (syn: O-caffeoyltartaric acid) |  |  |  |  | 10 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 98.0%); (syn.O-caffeoyltartaric acid) |  |  |
| 16. Acid galic (syn: 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate) |  |  |  |  | 250 g Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 99.0%); (syn: 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate) |  |  |
| 17. Acid protocatecuic- analytical standard |  |  |  |  | 50 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥ 99.0%); acid protocatecuic- analytical standard |  |  |
| 18. Catechin hidrat (syn: monohydrate of (+)-catechin) |  |  |  |  | 1 g Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥ 96.0%); (syn. monohydrate of (+)-catechin) |  |  |
| 19. Epicatechin (syn: ((-)-epicatechin) |  |  |  |  | 1 g Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 90.0%); (syn: ((-)-epicatechin); |  |  |
| 20. Epigalocatechin (syn:(−)-epigallocatechin |  |  |  |  | 5 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 95.0%); (syn:(−)-epigallocatechin |  |  |
| 21. Apigenin (syn: 4′,5,7-trihydroxyflavone) |  |  |  |  | 25 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC≥95.0%); (synonym: 4′,5,7-Trihydroxyflavone) |  |  |
| 22. Luteolin (syn: 3′,4′,5,7-tetrahydroxyflavone) |  |  |  |  | 10 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 98.0%; (syn: 3′,4′,5,7-tetrahydroxyflavone) |  |  |
| 23. Kaempferol (syn: 3,4′,5,7-tetrahydroxyflavone) |  |  |  |  | 25 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 97.0%; (syn: 3,4′,5,7-tetrahydroxyflavone) |  |  |
| 24. Hiperosid (syn: quercetin 3-D-galactoside) |  |  |  |  | 10 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 95.0%; (syn. Quercetin 3-D-galactoside) |  |  |
| 25. Quercetin (syn: 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one) |  |  |  |  | 10 mg Substanta de referintă pentru iden. şi standardizare (HPLC ≥ 95.0%; (syn: 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one |  |  |
| 26. Vitexin (syn: 4′,5,7-trihydroxyflavone 8-C-glucoside) |  |  |  |  | 10 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare (HPLC ≥ 95.0%; (syn: 4′,5,7-trihydroxyflavone 8-C-glucoside) |  |  |
| 27. Rutin hidrat (syn: quercetin-3-rutinoside hydrate) |  |  |  |  | 25 g Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥ 94.0%;(syn: quercetin-3-rutinoside hydrate) |  |  |
| 28. Quercitrin (syn: 3,3′,4′,5,7-pentahydroxyflavone 3-rhamnoside) |  |  |  |  | 15 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥ 98.0%); (syn: 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-rhamnoside) |  |  |
| 29. Naringenin (syn: (±)-naringenin) |  |  |  |  | 20 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥ 98.0%);(syn: (±)-Naringenin) |  |  |
| 30. Agrimonin (syn: ellagotannin) |  |  |  |  | 25 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥95.0%); (ellagotannin) |  |  |
| 31. Esculetin (syn: 6,7-dihydroxycoumarin, cichorigenin) |  |  |  |  | 25 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥ 95.0%);(syn: 6,7-dihydroxycoumarin, cichorigenin) |  |  |
| 32. Acid cinaric (syn: 1,3-dicaffeoylquinic acid) |  |  |  |  | 10 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥ 95.0%); (syn:1,3-dicaffeoylquinic acid) |  |  |
| 33. Lactucin (syn: phyproof) |  |  |  |  | 5 mg Substanta de referintă pentru identificare şi standardizare(HPLC ≥ 96.0%); (syn: phyproof) |  |  |
| 34. Bond DEWAX - 1 flacon |  |  |  |  | Bond DEWAX - 1 flacon |  |  |
| 35. Bond Wash Solution 10X Concentrate, 1L - 1 flacon |  |  |  |  | Bond Wash Solution 10X Concentrate, 1L - 1 flacon |  |  |
| 36. Anticorpi CD105- 1 flacon, anti-human, iepure/șoarece |  |  |  |  | Anticorpi CD105- 1 flacon, anti-human, iepure/șoarece |  |  |
| 37. Bond Epitope Retrieval 2-1L - 3 flacoane |  |  |  |  | Bond Epitope Retrieval 2-1L - 3 flacoane |  |  |
| 38. Histanol 100% 5l – 2 buc. |  |  |  |  | Histanol 100% 5l – 2 buc. |  |  |
| 39. Xylene/BioClear 5l – 2 buc |  |  |  |  | Xylene/BioClear 5l – 2 buc |  |  |
| 40. Kit pentru determinarea ACTH uman |  |  |  |  | Kit cu minimum 96 teste pentru determinarea cantitativă a hormonului adenocorticotrop (ACTH) în ser/plasmă umană prin metoda CLIA Specificații tehnice: • Metodă: Chemiluminescent Immunoassay (CLIA); • Determinarea cantitativă a ACTH în ser/plasmă umană; • Compatibil cu sistemul analizor Agilent BioTek Cytation 5 (emisia luminiscentă 425-450 nm); • Volum probă: max. 50 µL; • Sensibilitate analitică: LoD ≤6 pg/mL; • Domeniu de calibrare: minimum 6 puncte; • Precizie: CV intra- și inter-serie ≤10%; • Durata testului: max. 60 minute; • Reactivi, calibratori și controale incluse; • Termen de valabilitate la livrare: minimum 9 luni de la livrare; • Furnizarea certificatului de calitate, fișei tehnice și instrucțiunilor de utilizare. |  |  |
| 41. Kit pentru determinarea cortizolului uman |  |  |  |  | Kit cu minimum 96 teste pentru determinarea cantitativă a cortizolului în ser/plasmă umană prin metoda CLIA Specificații tehnice: • Metodă: Chemiluminescent Immunoassay (CLIA); • Compatibil cu sistemul analizor Agilent BioTek Cytation 5 (emisia luminiscentă 425-450 nm); • Volum probă: max. 25 µL; • Sensibilitate analitică: ≤0,30 µg/dL; • Domeniu de calibrare: minimum 6 puncte; • Precizie: CV intra- și inter-serie ≤10%; • Durata testului: max. 60 minute; • Reactivi, calibratori și consumabile necesare incluse; • Termen de valabilitate la livrare: minimum 9 luni de la livrare; • Furnizarea certificatului de calitate, fișei tehnice și instrucțiunilor de utilizare. |  |  |
| 42. Rat TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) CLIA Kit |  |  |  |  | Kit pentru cercetare, destinat determinării cantitative in vitro a factorului de necroză tumorală alfa — TNF-α / Tumor Necrosis Factor Alpha — în probe biologice provenite de la șobolan. Specificații tehnice minime obligatorii: Kit CLIA / chemiluminescent immunoassay pentru determinarea TNF-α la șobolan; format minim 96 teste; metodă de detecție bazată pe principiul Sandwich-CLIA sau echivalent, cu placă microtitrantă preacoperită cu anticorp specific pentru TNF-α de șobolan, anticorp de detecție biotinilat și conjugat enzimatic avidină–HRP sau sistem echivalent de amplificare a semnalului chemiluminiscent. Specie validată: șobolan / Rat. Analit țintă: TNF-α / Tumor Necrosis Factor Alpha. Tipuri de probe acceptate: ser, plasmă și alte fluide biologice, cu posibilitatea utilizării pentru homogenate tisulare sau alte probe biologice validate/acceptate de producător conform instrucțiunii oficiale. Format placă: minim 96 godeuri, preferabil placă demontabilă de tip 8 stripuri × 12 godeuri sau echivalent. Citire: semnal chemiluminiscent exprimat în RLU, compatibil cu cititor/analizor de chemiluminiscență; lungime de undă de citire în zona 425 nm ± 25 nm sau domeniu echivalent acceptat de producător. Sensibilitate analitică: ≤10 pg/mL. Domeniu de detecție/măsurare: să acopere cel puțin intervalul 15–1000 pg/mL sau un interval comparabil, adecvat determinării TNF-α în probe biologice de șobolan. Precizie/repetabilitate: coeficient de variație CV intra-/inter-test ≤10% sau CV total ≤10%, conform fișei tehnice. Specificitate: kitul trebuie să recunoască specific TNF-α de șobolan; nu se acceptă reactivitate încrucișată semnificativă sau interferență relevantă cu analogi/proteine înrudite, conform declarației producătorului. Volum probă per godeu: maximum 100 µL sau mai mic. Standard/calibrator: set de standarde/calibratori inclus, cu minim 6 puncte de calibrare plus blank sau curbă standard echivalentă. Incubare: protocol compatibil cu incubare la 37 °C, conform instrucțiunii producătorului. Reactivi incluși obligatoriu: placă CLIA preacoperită, standard/referință, diluent pentru probe/standard, anticorp de detecție biotinilat sau echivalent, conjugat enzimatic HRP sau echivalent, diluenți necesari, tampon de spălare concentrat, substrat chemiluminiscent, folii/adezivi pentru placă, instrucțiune de utilizare și certificat de analiză/certificat de calitate. Condiții de păstrare: conform instrucțiunii producătorului, cu indicarea clară a temperaturilor pentru componente; componentele termosensibile trebuie livrate cu respectarea lanțului frigorific. Destinație: Research Use Only / RUO, nu pentru diagnostic clinic. Cerințe de livrare și documente obligatorii: Ofertantul va indica obligatoriu producătorul real, codul de catalog, denumirea completă a produsului, țara de fabricație și termenul de valabilitate. Se va anexa fișa tehnică oficială, instrucțiunea de utilizare, certificatul de analiză/certificatul de calitate pentru lot sau document echivalent de trasabilitate. Nu se acceptă produse OEM/rebranduite fără indicarea producătorului original și a țării de fabricație. Termen de valabilitate la momentul livrării: minimum 6 luni, preferabil minimum 9–12 luni, în funcție de termenul total declarat de producător. Produsul ofertat trebuie să fie un kit complet pentru determinare cantitativă prin CLIA/chemiluminiscență, validat pentru specia șobolan și pentru analitul solicitat. Nu se acceptă kituri ELISA colorimetrice, Western blot, reactivi individuali, anticorpi separați sau kituri destinate exclusiv altor specii. Produsul trebuie să permită efectuarea testului fără achiziționarea separată a componentelor esențiale ale kitului, cu excepția echipamentelor generale de laborator și a consumabilelor uzuale. |  |  |
| 43. Rat IL-6 (Interleukin 6) CLIA Kit 96T |  |  |  |  | Kit pentru cercetare, destinat determinării cantitative in vitro a interleukinei 6 — IL-6 / Interleukin 6 — în probe biologice provenite de la șobolan. Specificații tehnice minime obligatorii: Kit CLIA / chemiluminescent immunoassay pentru determinarea IL-6 la șobolan; format minim 96 teste; metodă de detecție bazată pe principiul Sandwich-CLIA sau echivalent, cu utilizarea unui anticorp specific pentru IL-6 de șobolan, anticorp de detecție biotinilat și sistem avidină–HRP/substrat chemiluminiscent sau echivalent. Specie validată: șobolan / Rat. Analit țintă: IL-6 / Interleukin 6. Tipuri de probe acceptate: ser, plasmă și alte fluide biologice; se acceptă și utilizarea pentru homogenate tisulare sau alte probe biologice dacă acestea sunt prevăzute în instrucțiunea producătorului. Format placă: minim 96 godeuri, preferabil placă demontabilă cu stripuri, pentru utilizare flexibilă și reducerea pierderilor de reactivi. Citire: chemiluminiscență, exprimată în RLU; compatibilitate cu analizor/cititor de chemiluminiscență cu detecție în jurul 425 nm ± 25 nm sau domeniu echivalent. Sensibilitate analitică: ≤10 pg/mL. Domeniu de detecție/măsurare: să includă cel puțin intervalul 15–1000 pg/mL sau interval comparabil, adecvat determinării IL-6 în probe de șobolan. Precizie/repetabilitate: coeficient de variație ≤10%. Specificitate: recunoaștere specifică a IL-6 de șobolan; fără reactivitate încrucișată semnificativă sau interferență relevantă cu analogi/proteine similare, conform declarației producătorului. Volum probă: maximum 100 µL/godeu. Curba standard: minimum 6 puncte de calibrare plus blank sau sistem de calibrare echivalent, furnizat în kit. Componente incluse: placă CLIA preacoperită, standard/referință IL-6, diluent pentru standard și probe, anticorp de detecție, conjugat HRP sau echivalent, diluenți, tampon de spălare, substrat chemiluminiscent, consumabile specifice kitului și instrucțiune de lucru. Condiții de lucru: protocol clar descris de producător, compatibil cu incubare la 37 °C și citire pe echipament de chemiluminiscență. Destinație: exclusiv pentru cercetare — RUO / For Research Use Only. Cerințe de livrare și documente obligatorii: Ofertantul va prezenta fișa tehnică oficială, instrucțiunea de utilizare și certificat de analiză/certificat de calitate pentru lot. Vor fi indicate obligatoriu producătorul, codul de catalog, țara de fabricație, numărul lotului și termenul de valabilitate. Nu se acceptă kituri cu specificații incomplete, fără domeniu de măsurare, sensibilitate, tipuri de probe validate și documente oficiale. Nu se acceptă produse reambalate/rebranduite fără trasabilitate completă până la producătorul original. Termen de valabilitate la livrare: minimum 6 luni, preferabil minimum 9–12 luni. Produsul ofertat trebuie să fie un kit complet pentru determinare cantitativă prin CLIA/chemiluminiscență, validat pentru specia șobolan și pentru analitul solicitat. Nu se acceptă kituri ELISA colorimetrice, Western blot, reactivi individuali, anticorpi separați sau kituri destinate exclusiv altor specii. Produsul trebuie să permită efectuarea testului fără achiziționarea separată a componentelor esențiale ale kitului, cu excepția echipamentelor generale de laborator și a consumabilelor uzuale. |  |  |
| 44. Rat IL-1β (Interleukin 1 Beta) CLIA Kit 96T |  |  |  |  | Kit pentru cercetare, destinat determinării cantitative in vitro a interleukinei 1 beta — IL-1β / Interleukin 1 Beta — în probe biologice provenite de la șobolan. Specificații tehnice minime obligatorii: Kit CLIA / chemiluminescent immunoassay pentru determinarea IL-1β la șobolan; format minim 96 teste; principiu de lucru Sandwich-CLIA sau echivalent, cu placă preacoperită cu anticorp specific pentru IL-1β de șobolan, anticorp de detecție biotinilat și sistem de semnalizare chemiluminiscentă. Specie validată: șobolan / Rat. Analit țintă: IL-1β / Interleukin 1 Beta. Tipuri de probe acceptate: ser, plasmă și alte fluide biologice; utilizarea pentru homogenate tisulare sau alte probe biologice este acceptabilă dacă este prevăzută în documentația producătorului. Format: minim 96 teste, placă de 96 godeuri, preferabil demontabilă în stripuri. Metodă de detecție: chemiluminiscență; citirea semnalului în RLU la aproximativ 425 nm ± 25 nm sau domeniu echivalent. Sensibilitate analitică: ≤8 pg/mL. Domeniu de detecție/măsurare: să includă cel puțin intervalul 12–800 pg/mL sau interval comparabil, adecvat determinării IL-1β în probe biologice de șobolan. Precizie/repetabilitate: CV ≤10%. Specificitate: kitul trebuie să recunoască IL-1β de șobolan; producătorul trebuie să declare absența unei reactivități încrucișate semnificative sau a interferențelor relevante cu analogi. Volum probă per godeu: maximum 100 µL. Standard/calibrator: standard de referință inclus, cu diluții pentru curbă standard în minim 6 puncte plus blank sau echivalent. Reactivi incluși: placă CLIA preacoperită, standard/referință, diluent probe/standard, anticorp de detecție biotinilat sau echivalent, conjugat HRP sau echivalent, diluenți pentru anticorp/conjugat, tampon de spălare concentrat, substrat chemiluminiscent, folii adezive pentru placă, instrucțiune oficială și certificat de analiză/calitate. Condiții de depozitare: conform instrucțiunii producătorului, cu specificarea temperaturii pentru fiecare componentă; transportul se va realiza cu respectarea condițiilor de temperatură recomandate. Destinație: Research Use Only / RUO, nu pentru diagnostic. Cerințe de livrare și documente obligatorii: Ofertantul va indica producătorul, codul de catalog, țara de fabricație, numărul lotului și termenul de valabilitate. Se vor anexa fișa tehnică oficială, instrucțiunea de utilizare și certificatul de analiză/certificatul de calitate al lotului. Nu se acceptă produse fără date clare privind sensibilitatea, domeniul de măsurare, specificitatea, tipurile de probe acceptate și compoziția kitului. Nu se acceptă produse OEM/rebranduite fără identificarea producătorului original. Termen de valabilitate la momentul livrării: minimum 6 luni, preferabil minimum 9–12 luni. Produsul ofertat trebuie să fie un kit complet pentru determinare cantitativă prin CLIA/chemiluminiscență, validat pentru specia șobolan și pentru analitul solicitat. Nu se acceptă kituri ELISA colorimetrice, Western blot, reactivi individuali, anticorpi separați sau kituri destinate exclusiv altor specii. Produsul trebuie să permită efectuarea testului fără achiziționarea separată a componentelor esențiale ale kitului, cu excepția echipamentelor generale de laborator și a consumabilelor uzuale. |  |  |
| 45. Rat IL-10 (Interleukin 10) CLIA Kit 96T |  |  |  |  | Kit pentru cercetare, destinat determinării cantitative in vitro a interleukinei 10 — IL-10 / Interleukin 10 — în probe biologice provenite de la șobolan. Specificații tehnice minime obligatorii: Kit CLIA / chemiluminescent immunoassay pentru determinarea IL-10 la șobolan; format minim 96 teste; metodă Sandwich-CLIA sau echivalent, cu utilizarea unui anticorp de captură specific pentru IL-10 de șobolan, anticorp de detecție și sistem enzimatic/chemiluminiscent pentru generarea semnalului. Specie validată: șobolan / Rat. Analit țintă: IL-10 / Interleukin 10. Tipuri de probe acceptate: ser, plasmă și alte fluide biologice; se acceptă utilizarea pentru homogenate tisulare/alte probe biologice dacă este prevăzută în instrucțiunea oficială. Format: minim 96 teste, placă de microtitrare CLIA, preferabil cu stripuri demontabile. Citire: semnal chemiluminiscent în RLU; compatibilitate cu cititor/analizor de chemiluminiscență cu detecție în jurul 425 nm ± 25 nm sau domeniu echivalent. Sensibilitate analitică: ≤5 pg/mL. Domeniu de detecție/măsurare: să includă cel puțin intervalul 7–500 pg/mL sau interval comparabil, adecvat determinării IL-10 în probe biologice de șobolan. Precizie/repetabilitate: coeficient de variație CV ≤10%. Specificitate: kitul trebuie să recunoască specific IL-10 de șobolan; fără reactivitate încrucișată semnificativă sau interferență relevantă cu analogi/proteine similare, conform documentației producătorului. Volum probă: maximum 100 µL/godeu. Curba standard: standard de referință inclus, cu minim 6 puncte de calibrare plus blank sau echivalent. Componente incluse obligatoriu: placă CLIA preacoperită, standard de referință, diluent pentru probe/standard, anticorp de detecție biotinilat sau echivalent, conjugat HRP sau echivalent, diluenți pentru reactivi, tampon de spălare concentrat, substrat chemiluminiscent, materiale auxiliare specifice kitului, instrucțiune de utilizare și certificat de analiză/certificat de calitate. Condiții de păstrare: conform instrucțiunii producătorului; componentele fotosensibile și termosensibile trebuie protejate și transportate în condiții corespunzătoare. Destinație: For Research Use Only / RUO, nu pentru diagnostic clinic. Cerințe de livrare și documente obligatorii: Ofertantul va indica obligatoriu producătorul real, denumirea comercială completă, codul de catalog, țara de fabricație, lotul și termenul de valabilitate. Se vor prezenta fișa tehnică oficială, instrucțiunea de utilizare și certificatul de analiză/certificatul de calitate pentru lot sau document echivalent. Nu se acceptă kituri fără trasabilitate, fără date privind sensibilitatea, domeniul de măsurare, specificitatea, tipurile de probe validate și condițiile de păstrare. Nu se acceptă produse OEM/rebranduite fără indicarea producătorului original. Termen de valabilitate la livrare: minimum 6 luni, preferabil minimum 9–12 luni. Produsul ofertat trebuie să fie un kit complet pentru determinare cantitativă prin CLIA/chemiluminiscență, validat pentru specia șobolan și pentru analitul solicitat. Nu se acceptă kituri ELISA colorimetrice, Western blot, reactivi individuali, anticorpi separați sau kituri destinate exclusiv altor specii. Produsul trebuie să permită efectuarea testului fără achiziționarea separată a componentelor esențiale ale kitului, cu excepția echipamentelor generale de laborator și a consumabilelor uzuale. |  |  |
| 46. Assay KitFor Anti-Glutamic Acid Decarboxylase Antibodies(Anti-GAD), 96-well. |  |  |  |  | Enzyme-linked Immunosorbent Assay Kit |  |  |
| 47. Assay KitFor Anti-Islet Cell Antibodies (ICA), 96-well. |  |  |  |  | Enzyme-linked Immunosorbent Assay Kit |  |  |
| 48. Kit de testare a activității caspazei 3/7) |  |  |  |  | Kit cu 96 de teste Caspaza 3 (CPP32) Metoda spectrofotometrică, Probe de celule și țesuturi. Instrument de detecție: Cititor de microplăci. Destinat exclusiv cercetării și nu este destinat utilizării în diagnosticul uman sau clinic. |  |  |
| 49. Kit de testare a activității Caspase 8 |  |  |  |  | Caspaza (FLICE, MACH și Mch5) Kit cu 96 de teste Metoda spectrofotometrică, Probe de celule și țesuturi. Instrument de detecție: Cititor de microplăci. Destinat exclusiv cercetării și nu este destinat utilizării în diagnosticul uman sau clinic. |  |  |
| 50. Kit de testare a activității Caspase 9 |  |  |  |  | Kit cu 96 de teste Caspaza 9 Metoda spectrofotometrică, Probe de celule și țesuturi. Instrument de detecție: Cititor de microplăci. Destinat exclusiv cercetării și nu este destinat utilizării în diagnosticul uman sau clinic. |  |  |
| 51. LDH |  |  |  |  | LDH 2+1 SL 2x62.5ml Marcaj – CE; Metoda de determinare – IFCC; Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 4 U/L (0.07 μkat/L); Limita de cuantificare – 10 U/L (0.17 μkat/L); Interval de măsurare – 50 - 800 U/L (0.83 - 13.33 µkat/L); Interferențe – Bilirubina până la 30.0 mg/dL (513 μmol/L); Trigliceride până la 3146 mg/dL (35.6 mmol/L); Acid ascorbic până la 20.0 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL. |  |  |
| 52. γ-GT |  |  |  |  | γ-GT (Gamma GT) 4x62.5ml Marcaj – CE; Metoda – Enzimatică; Determinare – Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigații – Ser, plasma heparinizată; Interval analitic – linear de la 15 la 1000 U/L. Limita de detecție: • pentru procedura cu un reagent – 3 U/L; • procedura cu doi reagenţi – 2 U/L. Interferențe: Bilirubina până la 30 mg/dL (300 mg/L, 515 μmol/L); Glucoză: până la 500 mg/dL (5 g/L, 28 mmol/L). Turbiditate până la 600 mg/dL (6 g/L) echivalent trigliceride. Acid ascorbic până la 20 mg/dL (200 mg/L, 1.15 mmol/L); Hemoglobină: până la 0,15 g/dL (1.5 g/L); Metildopa: până la 1 mg/dL (10mg/L); Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 62.5 ml.; |  |  |
| 53. Proteina totală |  |  |  |  | Proteina Totală 2x125ml Marcaj – CE; Metoda – Biuret Determinare – punct final; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru utilizare. Monoreagent; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.03 g/dL (0.3 g/L); Limita de cuantificare – 0.10 g/dL (1.0 g/L); Interval de măsurare – 0.20 - 12.00 g/dL (2.0 - 120.0 g/L); Interferențe – Bilirubina până la 30.0 mg/dL (513 μmol/L); Glucoză până la 507 mg/dL (28.1 mmol/L); Turbiditate până la 263 mg/dL (3.0 mmol/L) echivalent trigliceride; Hemoglobină până la 300 mg/dL. Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 125 ml; |  |  |
| 54. Bilirubina totală |  |  |  |  | Bilirubina totală 2x125ml Marcaj – CE; Metoda de determinare – Punct final; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.04 mg/dL (0.7 µmol/L); Limita de cuantificare – 0.15 mg/dL (2.6 µmol/L); Interval de măsurare - 0.25 - 25.00 mg/dL (4.3 - 427.6 µmol/L); Interferențe – Trigliceride până la 2 100 mg/dL (23.73 mmol/L). Hemoglobină până la 500 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL. Acid ascorbic până la 4.00 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. |  |  |
| 55. Bilirubina directă |  |  |  |  | Bilirubina directă 1x125ml Marcaj – CE; Metoda de determinare – Punct final; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.01 mg/dL (0.2 µmol/L); Limita de cuantificare – 0.08 mg/dL (1.4 µmol/L); Interval de măsurare -0.08 - 10.55 mg/dL (1.4 - 180.4 µmol/L); Interferențe – Trigliceride până la 2 000 mg/dL (22.6 mmol/L). Hemoglobină până la 125 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL. Acid ascorbic până la 0.5 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. |  |  |
| 56. Adenozindezaminaza (ADA) |  |  |  |  | Marcaj – CE; Metoda de determinare -fluoriscentă. Tipuri de probe: proteină purificată, lizat de țesut, mediu de cultură celulară, lizat celular. Sensibilitate = 5 µU Interval 10 - 100 µU Platformă de testare Cititor de microplăci |  |  |
| 57. Albumină |  |  |  |  | Albumina 2x125ml Marcaj – CE; Metoda de determinare – Punct final; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. ; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.00 g/dL (0.0 g/L); Limita de cuantificare – 0.50 g/dL (5.0 g/L) Interval de măsurare - 1.60 to 6.00 g/dL (16.0 - 60.0 g/L); Interferențe – Acid Ascorbic până la 20 mg/dL; Bilirubina până la 30.0 mg//dL. (513 µmol/L); Trigliceride 3000 mg/dL (33.9 mmol/L). Acid acetilsalicilic până la 200.0 mg/dL. Hemoglobină până la 500 mg/dL; Gamma globulina până la 1500 mg/dL. Rezultate nefiabile în macroglobulinemia Waldenstrom. |  |  |
| 58. Creatinină |  |  |  |  | Creatinina (Creatinine) 2x125ml Marcaj – CE; Metoda de determinare – Jaffe Determinare cinetică cu calibrator ; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.05 mg/dL (4 µmol/L); Limita de cuantificare – 0.20 mg/dL (18 µmol/L); Interval de măsurare – 0.20 - 15.00 mg/dL (18 - 1326 µmol/L); Interferențe – Bilirubina până la 15.0 mg/dL (257 µmmol/L). Hemoglobină până la 500 mg/dL. Trigliceride până la 2100 mg/dL (23.7 mmol/L); Acid ascorbic până la 20.0 mg/dL. Acid uric până la 20.0 mg/dL; L-dopa până la 20.0 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. Piruvat până la 3.0 mg/dL (341 µmol/L); Proteine nici o interferență semnificativă între 3.0 și 11.0 g/dL. |  |  |
| 59. Cholinesteraza |  |  |  |  | Cholinesteraza. CHEB-0250 Marcaj – CE; Metoda – Enzimatică; Determinare – Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigații – Ser, plasma heparinizată; Interval analitic – linear de la 1200 la 8000 U/L. Limita de detecție: 18 U/L Interferențe: Bilirubina până la 36 mg/dL (360 mg/L, 616 μmol/L); Hemoglobină: până la 500 mg/dL (5 g/L); Turbiditate până la 600 mg/dL (6 g/L) echivalent trigliceride. Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 30,0 ml.; Volum total solicitat, ml - 90,0 mL |  |  |
| 60. Mediu DMEM |  |  |  |  | Mediu pentru cultivarea celulelor (D-MEM (ATCC® 30-2002™), cu nivel inalt de Glucoza, L-Glutamina) Mediu DMEM cu glucoză, glutamină și piruvat de sodiu.sau echivalent minim 500 ml Mediu DMEM: l Cu L-glutamină (glutaMAX), nivel crescut de glucoză, sodium piruvat si bicarbonat de sodiu, fara HEPES, lichid, filtrat steril, potrivit pentru cultura celulara de mamifere. Indicator de pH - fenol red. Fără: Piruvat de sodiu, HEPES |  |  |
| 61. Trypsin-EDTA |  |  |  |  | Tripsin-EDTA 1X cu Phenol red, fără Calcium, Magnesium. Cu: Glucose, Sodium bicarbonate, Potassium fosfat,hidrogenofosfat de sodiu heptahidrat. Sol tripsină- EDTA 0,25% sterilă, flacon minim 100 ml Tripsin filtrat, steril cu EDTA și fenol red 0,25%, pH 7.0-7.6 |  |  |
| 62. Ser fetal bovin |  |  |  |  | Ser fetal bovin, steril, flacon, minim 100 ml |  |  |
| 63. PBS |  |  |  |  | DPBS 1X PBS, 50 pastile DPBS, fără calciu, fără magnesiu DPBS lichid, ambalaj de 500 ml |  |  |
| 64. Dimetil sulfoxid, steril |  |  |  |  | Dimetil sulfoxid (DMSO) pentru culturi celulare (steril) 5 fiole |  |  |
| 65. Gentamicină-K |  |  |  |  | Gentamicină-K sol.injectabilă, 40 mg/ml, 10 fiole |  |  |
| 66. Fluconazol |  |  |  |  | Fluconazol, flacon 50 ml |  |  |
| 67. Peroxid de hidrogen |  |  |  |  | Peroxid de hidrogen, 33%, |  |  |
| 68. Etanol 96 % |  |  |  |  | Etanol 96 %, 1 litru |  |  |
| 69. Peroxid de hidrogen (H2O2) |  |  |  |  | Peroxid de hidrogen (H2O2) 1 litru |  |  |
| 70. Multitest CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 |  |  |  |  | Multitest CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 Valabilitate -Livrare-60 zile, (50 teste) |  |  |
| 71. Multitest CD3/CD8/CD45/CD4 |  |  |  |  | Multitest CD3/CD8/CD45/CD4 (50 teste) Valabilitate -60 zile |  |  |
| 72. CST Beads |  |  |  |  | CST Beads Valabilitate -60 zile |  |  |
| 73. BDTM FACS Clean Solution |  |  |  |  | BDTM FACS Clean Solution Valabilitate -60 zile |  |  |
| 74. BD Detergent solution concentrate |  |  |  |  | BD Detergent solution concentrate Valabilitate - 60 zile |  |  |
| 75. BD TM Extended Flow Cell Clean Solution |  |  |  |  | BD TM Extended Flow Cell Clean Solution Valabilitate - 60 zile |  |  |
| 76. BD TM FACS lysing solution |  |  |  |  | BD TM FACS lysing solution Valabilitate-60zile |  |  |
| 77. BD TM Sheath Additive |  |  |  |  | BD TM Sheath Additive Valabilitate-60zile |  |  |
| 78. Diluent for Mythic |  |  |  |  | Diluent for Mythic Valabilitate-60zile |  |  |
| 79. Enzimatic Cleaning Solution |  |  |  |  | Enzimatic Cleaning Solution Valabilitate 60 zile |  |  |
| 80. Lytic Reagent 5Diff |  |  |  |  | Lytic Reagent 5Diff |  |  |
| 81. Control LHN pentru Mythic |  |  |  |  | Control LHN pentru Mythic |  |  |
| 82. Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa M Metoda ELISA |  |  |  |  | Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa M Metoda ELISA (96teste) |  |  |
| 83. Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa A Metoda ELISA |  |  |  |  | Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa A Metoda ELISA (96teste) |  |  |
| 84. Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa G Metoda ELISA |  |  |  |  | Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa G Metoda ELISA (96teste) |  |  |
| 85. Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa E-total Metoda ELISA |  |  |  |  | Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa E-total Metoda ELISA (96teste) |  |  |
| 86. Wilms Tumor, Antihuman, iepure/șoarece |  |  |  |  | RTU, 7 mL compatibil cu sistemul Bond-Max. |  |  |
| 87. PAX-8, Antihuman, iepure/șoarece |  |  |  |  | RTU, 7 mL compatibil cu sistemul Bond-Max. |  |  |
| 88. P53, Antihuman, iepure/șoarece, |  |  |  |  | RTU, 7 mL compatibil cu sistemul Bond-Max. |  |  |
| 89. Bcl2, Antihuman, iepure/șoarece, |  |  |  |  | RTU, 7 mL compatibil cu sistemul Bond-Max. |  |  |
| 90. Soluție de demascare Er1 |  |  |  |  | Prediluat, 1 L, pH jos |  |  |
| 91. Soluție de demascare Er2 |  |  |  |  | Prediluat, 1 L, pH înalt |  |  |
| 92. Soluție de spălare |  |  |  |  | 1 L, concentrate x10 |  |  |
| 93. Soluție de deparafinare, Dewax |  |  |  |  | 1 L prediluat |  |  |
| 94. Biomount |  |  |  |  | 250 ml |  |  |
| 95. Histanol 99.9% |  |  |  |  | Alcool absolut, 10 L |  |  |
| 96. Xilenă |  |  |  |  | 10 L |  |  |
| 97. Glutathione Reductase from baker´s yeast (S.cerevisiae), ammonium sulfate suspension, |  |  |  |  | Glutation reductaza din drojdia de panificație utilizată ca etalon în generarea curbei de calibrare pentru a determina concentrația de glutation. 100-300 units/mg protein, nu mai puțin de 500 unități fiola |  |  |
| 98. SOD Assay Kit |  |  |  |  | Kit de testare a activității superoxid dismutazei (SOD) sensibil pentru măsurarea activității SOD în plasmă, ser, lizate celulare și alte probe biologice. (500 teste) |  |  |
| 99. Kit pentru determinarea Adiponectinei |  |  |  |  | Testeaza nivelul de adiponectina, marcher al dereglarilor metabolice Kit cu 96 de teste |  |  |
| 100. Testosteron, standard de referinta |  |  |  |  | Standard de referință, CRS, Ph.Eur, pentru identificare si dozare in analiza HPLC-UV; Substanță în formă solidă; Cantitatea: 90-100 mg (1 flacon) Certificat de conformitate la livrare. |  |  |
| 101. Griseofulvin, standard de referință |  |  |  |  | Standard de referință, Ph.Eur, pentru identificare si dozare in analiza HPLC-UV; Substanță în formă solidă; Cantitatea: 100 mg (1 flacon) Certificat de conformitate la livrare. |  |  |
| 102. n-Hexan |  |  |  |  | Solvent pentru extracția probelor de material biologic; Puritatea: ≥98 % Ambalare: recipient dîn sticlă; Volum ambalaj: 2.5 L (1 fl); Certificat de conformitate la livrare. |  |  |
| 103. Amestec de reacție PCR 2X TaqMan SNP Genotyping MasterMix |  |  |  |  | Set 2xTaqMan SNP Genotyping MasterMix include amestec de reagenți cu enzima Dream Taq-polimereza, pentru montarea reacției PCR Aplicația: set de reagenți pentru determinarea polimorfismelor prin tehnica TaqMan PCR standard Utilizarea: domeniul biologiei moleculare Condiții de păstrare: -20°C. Termenul de valabilitate – 12 luni de la data livrării Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real Quant Studio 6 flex Certificat analitic de la producător Set suficient pentru cel puțin 400 reacții în 50 mkl Format: volume 1 flacon câte 1 ml, ambalaj original de la producător |  |  |
| 104. TaqMan SNP Genotyping Assay |  |  |  |  | Utilizarea: set de reagenți pentru determinarea polimorfismelor prin tehnica Taqman RT PCR Set include: * 2 primeri nemarcați, forward și revers * set de sonde: sonda ce include colorantul VIC și MGB pentru detecția unei forme alelice și sonda ce include colorantul FAM și MGB pentru detecția altei forme alelice Reagent concentrat, 40X Set corespunde pentru cel putin 1500 reacții Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real Quant Studio 6 flex Ținta exactă se va indica la momentul comenzii |  |  |
| 105. Ser fetal bovin, |  |  |  |  | Utilizare: pregătire mediilor de cultură celulară și conservarea celulelor; Caracteristici: Ser fetal de origine bovină, filtrat și sterilizat minimum 3 ori prin filtru de 0.1 µm, cu conținut final de hemoglobină ≤ 15 mg/dL și endotoxină ≤ 5 EU/mL. Împachetare: flacon de 500 ml Livrare și păstrare: la ≤ -10°C |  |  |
| 106. All-trans-retinoic acid 97% |  |  |  |  | Utilizare: pentru diferențiere celulară Caracteristici: Pulbere cristalină cu puritate 97%; formă – pulbere cristalină galbenă; HPLC ≥ 96.0%; punct de topire 179–184°C; formulă moleculară C20H28O2; masă molară 300.44 g/mol. Împachetare: flacon cu 100 mg reactiv Livrare: conform recomandărilor producătorului Păstrare: la ≤ -10°C |  |  |
| 107. DMEM/F12+glutaMAX (1x) |  |  |  |  | Utilizare: culturi celulare. Pastrare la 2-8C. Caracteristici: Cu L-glutamină (glutaMAX), nivel crescut de glucoză, sodium piruvat si bicarbonat de sodiu, fara HEPES, lichid, filtrat steril, potrivit pentru cultura celulara de mamifere. Indicator de pH - fenol red. Împachetare: flacon cu 500 ml mediu Păstrare: în frigider la 2-8°C; Livrare: conform recomandărilor producătorului |  |  |
| 108. Tripsină-EDTA (1x) 0,25% |  |  |  |  | 1X Utilizare: lucru cu culturi celulare Caracteristici: 0.2 g EDTA 4Na pe litru de HBSS - compozitia reactivului Concentrația de 0,25%, filtrat steril, adecvat pentru culturi celulare de mamifere, conține 2,5 grame tripsină porcină și 0.2 g EDTA 4Na pe litru de HBSS cu roșu de fenol. pH 7.0-7.6. Ambalare: flacon 100 ml Păstrare: −20°C |  |  |
| 109. Hank’s Balanced Salt Solution cu calciu și magneziu |  |  |  |  | Utilizare: spălarea și fixarea celulelor aderente de soluțiile de lucru și normalizarea pH-lui. Caracteristici: Obligatoriu cu bicarbonat de sodiu, altfel reactivul nu va putea fi utilizat pentru culturi celulare. Soluție de HBSS fără fenol roșu, cu calciu și cu magneziu. Sterilizat prin filtrare. Pentru culturi celulare Împachetare: flacon cu 500 ml soluție Livrare și păstrare: la temperatura camerei |  |  |
| 110. Soluție antibiotic-antimicotic |  |  |  |  | Utilizare: pregătirea mediilor complete pentru culturi celulare cu efect antibacterian si antimicotic. Caracteristici: Bioreactiv lichid, filtrat prin pori de 0.2 μm, potrivit pentru culturi celulare. Compus din 10000 unități penicillină, 10 mg streptomicină și 25μg Amphotericină B per 1 ml. Împachetare: flacon cu 20 ml reactiv;. Livrare: conform recomandărilor producătorului Păstrare: la ≤ -10°C |  |  |
| 111. Fosfat de potasiu dibazic (K2HPO4), pur pentru analiză |  |  |  |  | Reactiv în formă solidă; Puritatea: pur pentru analiză; Ambalare: în recipient plastic Volum ambalaj: 0,5-1,0 kg Certificat de conformitate la livrare. |  |  |
| 112. Hidroxid de sodiu (NaOH), pur pentru analiză |  |  |  |  | Reactiv în formă solidă; Puritatea: 98%, pur pentru analiză Ambalare: recipient plastic Volum ambalaj: 1,0 kg Certificat de conformitate la livrare. |  |  |
| 113. Acid sulfuric concentrat (H2SO4), chimic pur |  |  |  |  | Utilizarea: reactiv Puritatea: chimic pur Ambalare: recipient dîn sticlă Volum ambalaj: 1 L (1 flacon). Certificat de conformitate la livrare. |  |  |
| 114. Acid clorhidric concentrat (HCl), chimic pur |  |  |  |  | Utilizarea: reactiv Puritatea: chimic pur Ambalare: recipient dîn sticlă Volum ambalaj: 1 L (1 flacon) Certificat de conformitate la livrare. |  |  |
| 115. Acid acetic glacial (CH3COOH), pur pentru analiză |  |  |  |  | Utilizarea: reactiv Puritatea: pur pentru analiză Volum ambalaj: 2,5 L (1 flacon) Certificat de conformitate la livrare. |  |  |
| 116. Dimetilsulfoxidă (DMSO) 99.5%, chimic pur |  |  |  |  | Solvent in formă lichidă; Puritatea: chimic pur Ambalare: recipient dîn sticlă Volum ambalaj: 0,5-1 Litru (1 fl.) Certificat de conformitate la livrare. |  |  |
| 117. Acetonitril, pentru HPLC, 2.5L (1 fl.) |  |  |  |  | Solvent pentru analiza HPLC. Puritatea: HPLC, gradient grade, ≥99.9%; Forma de prezentare: lichid; Volum ambalaj: 2.5 L (1 fl.); Certificat de conformitate la livrare. |  |  |
| 118. Acetonitril, pentru LC-MS, 2.5L (1 fl.) |  |  |  |  | Solvent pentru analiza LC-MS. Puritatea: LC-MS, ≥99.9%; Forma de prezentare: lichid; Volum ambalaj: 2.5 L (1 fl.); Certificat de conformitate la livrare. |  |  |
| 119. Acetonitril HPLC, 2,5L |  |  |  |  | Utilizarea: solvent pentru analiza HPLC Forma: lichid Puritatea: ≥99.9% Împachetarea minimală: 2,5 litri (1 flacon) Certificare: certificat de calitate la livrare. |  |  |
| 120. Hexan GC, 2,5l |  |  |  |  | Utilizarea: solvent pentru cromatografie gazoasă (GC) Forma: lichid Puritatea: grad GC ≥99% Împachetarea minimală: 2,5 litri (1 flacon) Certificare: certificat de calitate la livrare |  |  |
| 121. Acetonitril LC-MS, 2,5L |  |  |  |  | Utilizarea: solvent pentru analiză la LC-MS Forma: lichid Puritatea: ≥99.9% Împachetarea minimală: 2,5 litri (1 flacon) Certificare: certificat de calitate la livrare. |  |  |
| 122. Dimetilformamid |  |  |  |  | Dimetilformamide -N,N-Dimethylformamide a.r. 99.5+% C3H7NO CAS 68-12-2, pentru analize de laborator - ambalaj - 1L |  |  |
| 123. Staphylococcus aureus (MRSA) NCTC 12493 |  |  |  |  | Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate |  |  |
| 124. Salmonella Typhimurium ATCC® 14028 |  |  |  |  | Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate |  |  |
| 125. Klebsiella pneumoniae NCTC 13440 |  |  |  |  | Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate |  |  |
| 126. Enterococcus faecalis ATCC 19433 |  |  |  |  | Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate |  |  |
| 127. Proteus mirabilis ATCC®14153 |  |  |  |  | Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate |  |  |
| 128. Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228 |  |  |  |  | Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate |  |  |
| 129. Escherichia coli ATCC® 25922 |  |  |  |  | Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate |  |  |
| 130. Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853 |  |  |  |  | Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate |  |  |
| 131. Acinetobacter baumanni (t. ATCC 19606) |  |  |  |  | Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate |  |  |
| 132. Set Kit |  |  |  |  | GRAM COLOR KIT Descriere gram color kit conținutul Setului Reactivii sunt în flacoane din plastic, sigilate prin termo-inducție și prevăzute cu un capac picurator. Fiecare set conține: 1 flacon conținând 250 ml de soluție Crystal Violet 1 flacon conținând 250 ml de Lugol-PVP Soluție - 1 flacon conținând 250 ml de soluție Decolourant - 1 flacon conținând 250 ml de soluție Șofranină |  |  |
| 133. Fier phthalocyanine |  |  |  |  | Pentru sinteza preparatelor bactericide în catități mai maripentru a testa la toxicitate și cercetări clinice. Ambalaj: sticluțe de 5 gr, 10 gr. |  |  |
| 134. Cobalt(II) phthalocyanine |  |  |  |  | Pentru sinteza preparatelor bactericide în catități mai maripentru a testa la toxicitate și cercetări clinice. Ambalaj: sticluțe de 5 gr, 10 gr. |  |  |
| 135. 1-Vinyl-2-pyrrolidinone |  |  |  |  | Pentru obținerea copolimerilor noi medicinali. Ambalaj 1kg. |  |  |
| 136. 2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile) 98% (Form: crystals) |  |  |  |  | Pentru sinteza unor copolimeri noi Ambalaj de 25 gr., cristale albe, sticluță. |  |  |
| 137. Benzoyl peroxide (with 25% H₂O) for synthesis (Form: crystals) |  |  |  |  | Pentru sinteza polimerilor sintetici utilizați în practica medicală. Ambalaj de 100 gr., cristale albe, sticluță. |  |  |
| 138. Thiocarbohydrazide 98% |  |  |  |  | Pentru obținerea compușilor compleși cu bactericidiate mare |  |  |
| 139. L-Arginine methyl ester dihydrochloride |  |  |  |  | Pentru obținerea compușilor compleși cu bactericidiate mare |  |  |
| 140.Trans - Cinnamaldehyde |  |  |  |  | Pentru sinteza preparatelor bactericide avansate. |  |  |
| 141. Human Aquaporin ELISA kit |  |  |  |  | Set pentru determinarea Human Aquaporin cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Human Aquaporin în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. |  |  |
| 142. Calcitonina ELISA kit |  |  |  |  | Set pentru determinarea Calcetoninei cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Calcetonine-i în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. |  |  |
| 143. Feritina ELISA kit |  |  |  |  | Set pentru determinarea Feritine-i cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Feritine-i în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. |  |  |
| 144. uman Osteocalcin |  |  |  |  | Set pentru determinarea Oseocalcine-i cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Osteocalcine-i în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. |  |  |
| 145. PCR de înaltă sensivitate |  |  |  |  | Set pentru determinarea PCR de înaltă sensivitate cel puțin 96 determinări. Human hs-CRP ELISA Kit” (metodă Sandwich, 96 teste) Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea PCR de înaltă sensivitate în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. |  |  |
| 146. Parathyroid hormon |  |  |  |  | Set pentru determinarea PTH cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea PTH în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. |  |  |
| 147. Dimetil sulfoxid, steril |  |  |  |  | Dimetil sulfoxid (DMSO) pentru culturi celulare (steril), 1x5 fiole |  |  |
| 148. LDH |  |  |  |  | LDH 2+1 SL Marcaj – CE; Metoda de determinare – IFCC; Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 4 U/L (0.07 μkat/L); Limita de cuantificare – 10 U/L (0.17 μkat/L); Interval de măsurare – 50 - 800 U/L (0.83 - 13.33 µkat/L); Interferențe – Bilirubina până la 30.0 mg/dL (513 μmol/L); Trigliceride până la 3146 mg/dL (35.6 mmol/L); Acid ascorbic până la 20.0 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL. |  |  |
| 149. γ-GT |  |  |  |  | γ-GT (Gamma GT) Marcaj – CE; Metoda – Enzimatică; Determinare – Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigații – Ser, plasma heparinizată; Interval analitic – linear de la 15 la 1000 U/L. Limita de detecție: pentru procedura cu un reagent – 3 U/L; procedura cu doi reagenţi – 2 U/L. Interferențe: Bilirubina până la 30 mg/dL (300 mg/L, 515 μmol/L); Glucoză: până la 500 mg/dL (5 g/L, 28 mmol/L). Turbiditate până la 600 mg/dL (6 g/L) echivalent trigliceride. Acid ascorbic până la 20 mg/dL (200 mg/L, 1.15 mmol/L); Hemoglobină: până la 0,15 g/dL (1.5 g/L); Metildopa: până la 1 mg/dL (10mg/L); Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 62.5 ml.; |  |  |
| 150. Proteina totală |  |  |  |  | Proteina Totală Marcaj – CE; Metoda – Biuret Determinare – punct final; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru utilizare. Monoreagent; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.03 g/dL (0.3 g/L); Limita de cuantificare – 0.10 g/dL (1.0 g/L); Interval de măsurare – 0.20 - 12.00 g/dL (2.0 - 120.0 g/L); Interferențe – Bilirubina până la 30.0 mg/dL (513 μmol/L); Glucoză până la 507 mg/dL (28.1 mmol/L); Turbiditate până la 263 mg/dL (3.0 mmol/L) echivalent trigliceride; Hemoglobină până la 300 mg/dL. Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 125 ml; |  |  |
| 151. Bilirubina totală |  |  |  |  | Bilirubina totală Marcaj – CE; Metoda de determinare – Punct final; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.04 mg/dL (0.7 µmol/L); Limita de cuantificare – 0.15 mg/dL (2.6 µmol/L); Interval de măsurare - 0.25 - 25.00 mg/dL (4.3 - 427.6 µmol/L); Interferențe – Trigliceride până la 2 100 mg/dL (23.73 mmol/L). Hemoglobină până la 500 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL. Acid ascorbic până la 4.00 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. |  |  |
| 152. Bilirubina directă |  |  |  |  | Bilirubina directă Marcaj – CE; Metoda de determinare – Punct final; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.01 mg/dL (0.2 µmol/L); Limita de cuantificare – 0.08 mg/dL (1.4 µmol/L); Interval de măsurare -0.08 - 10.55 mg/dL (1.4 - 180.4 µmol/L); Interferențe – Trigliceride până la 2 000 mg/dL (22.6mmol/L). Hemoglobină până la 125 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL. Acid ascorbic până la 0.5 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. |  |  |
| 153. Albumină |  |  |  |  | Albumina Marcaj – CE; Metoda de determinare – Punct final; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. ; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.00 g/dL (0.0 g/L); Limita de cuantificare – 0.50 g/dL (5.0 g/L) Interval de măsurare - 1.60 to 6.00 g/dL (16.0 - 60.0 g/L); Interferențe – Acid Ascorbic până la 20 mg/dL; Bilirubina până la 30.0 mg//dL. (513 µmol/L); Trigliceride 3000 mg/dL (33.9 mmol/L). Acid acetilsalicilic până la 200.0 mg/dL. Hemoglobină până la 500 mg/dL; Gamma globulina până la 1500 mg/dL. Rezultate nefiabile în macroglobulinemia Waldenstrom. |  |  |
| 154. Creatinina |  |  |  |  | Creatinina (Creatinine) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Jaffe Determinare cinetică cu calibrator ; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.05 mg/dL (4 µmol/L); Limita de cuantificare – 0.20 mg/dL (18 µmol/L); Interval de măsurare – 0.20 - 15.00 mg/dL (18 - 1326 µmol/L); Interferențe – Bilirubina până la 15.0 mg/dL (257 µmmol/L). Hemoglobină până la 500 mg/dL. Trigliceride până la 2100 mg/dL (23.7 mmol/L); Acid ascorbic până la 20.0 mg/dL. Acid uric până la 20.0 mg/dL; L-dopa până la 20.0 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. Piruvat până la 3.0 mg/dL (341 µmol/L); Proteine nici o interferență semnificativă între 3.0 și 11.0 g/dL. |  |  |
| 155. Cholinesteraza |  |  |  |  | Cholinesteraza. CHEB-0250 Marcaj – CE; Metoda – Enzimatică; Determinare – Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigații – Ser, plasma heparinizată; Interval analitic – linear de la 1200 la 8000 U/L. Limita de detecție: 18 U/L Interferențe: Bilirubina până la 36 mg/dL (360 mg/L, 616 μmol/L); Hemoglobină: până la 500 mg/dL (5 g/L); Turbiditate până la 600 mg/dL (6 g/L) echivalent trigliceride. Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 30,0 ml.; Volum total solicitat, ml - 90,0 mL |  |  |
| 156. Magneziu |  |  |  |  | Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. |  |  |
| 157. Cupru |  |  |  |  | Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică |  |  |
| 158. p-Nitrophenyl-β-D-glucuronide |  |  |  |  | p-Nitrofenil-β-D-glucuronida (CAS 10344-94-2), substrat cromogenic utilizat pentru detectarea și cuantificarea activității \(\beta \)-glucuronidazei în diverse probe biologice. Este un solid galben, solubil în apă și utilizat în mod obișnuit pentru diagnosticare clinică. |  |  |
| 159. 4-Nitrofeny N-acetyl-β-D-glucosaminide |  |  |  |  | Substrat pentru testarea N-acetil-β-D-glucozaminidazei (NAG)[1] |  |  |
| 160. Peroxid de hidrogen, 33%, |  |  |  |  | Peroxid de hidrogen, 33%, |  |  |
| 161. Păhare termostabile gradate 100 ml |  |  |  |  | Păhare termostabile gradate 100 ml |  |  |
| 162. Vitamin D Direct |  |  |  |  | Set pentru determinarea vitaminei - D cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA pentru determinarea vitaminei - D în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. |  |  |
| 163. PTH |  |  |  |  | Set pentru determinarea parathormonului (PTH), cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA pentru determinarea PTH în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. |  |  |
| 164. DHEA-S |  |  |  |  | Set pentru determinarea Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEA-S) Competitive ELISA Kit, cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA pentru determinarea (DHEA-S) în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală |  |  |
| 165. CK-NAC SL |  |  |  |  | Creatinină fosfokinaza pentru determinarea cantitativă in vitro a concentrației de creatină fosfokinază totală (CK-NAC) în ser sau plasmă umană. Marcaj – CE; Determinare cinetică cu calibrator ; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. |  |  |
| 166. CRP, HEA821Hu |  |  |  |  | Set pentru determinarea proteinei reactive CRP cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA pentru determinarea CRP, HEA821Hu în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală |  |  |
| 167. Human TNF-a1 |  |  |  |  | Set pentru determinarea TNF - α cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TNF - α în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. |  |  |
| 168. EliKine™ Human IL-6 ELISA |  |  |  |  | Set pentru determinarea IL- 6 cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL - 6 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. |  |  |
| 169. EliKine™ Human IL-8 |  |  |  |  | Set pentru determinarea IL - 8 cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL - 8 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. |  |  |
| 170. EliKine™ Human IL-10 |  |  |  |  | Set pentru determinarea IL - 10 cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL – 10 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. |  |  |
| 171. EliKine™ Human IL-18 |  |  |  |  | Set pentru determinarea IL – 18 cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL - 18 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. |  |  |
| 172. Interleukin 33 (IL33) |  |  |  |  | Set pentru determinarea IL - 33 cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL - 33 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. |  |  |
| 173. β 2 microglobulina |  |  |  |  | Set pentru determinarea β 2 microglobulinei cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea β 2 microglobulinei în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 33600000-6; 1. Resazurin, 80% - 1 gram; flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 2. Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT) ≥97.5% - 1 gram; flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 3. Pirogalol (syn: 1,2,3-trihydroxybenzene, 2,3-dihydroxyphenol); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 4. Procatechol (syn: pyrocatechol, 1,2-Benzenediol, 1,2-dihydroxybenzene); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 5. Acid cafeic (syn: 3,4-dihydroxycinnamic acid); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 6. Acid clorogenic (syn: 3-(3,4-dihydroxycinnamoy)quinic acid); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 7. Acid vanilic (syn: 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 8. Acid cicoric (syn: 2,3-dicaffeoyl-L-tartaric acid, cichoric acid); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 9. Acid cinamic (syn: trans-Cinnamic acid, analytical standard); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 10. Acid benzoic (syn: 2-(4-hydroxyphenylazo)benzoic acid); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 11. Acid elagic (syn: ellagic acid, C14H6O8); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 12. Acid ferulic (syn. trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, ferulic acid); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 13. Acid p-coumaric syn:trans-p-coumaric acid); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 14. Acid m-coumaric (syn: m-coumaric acid); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 15. Acid caftaric (syn: O-caffeoyltartaric acid); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 16. Acid galic (syn: 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 17. Acid protocatecuic- analytical standard; flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 18. Catechin hidrat (syn: monohydrate of (+)-catechin); flacon; 2; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 19. Epicatechin (syn: ((-)-epicatechin); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 20. Epigalocatechin (syn:(−)-epigallocatechin; flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 21. Apigenin (syn: 4′,5,7-trihydroxyflavone); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 22. Luteolin (syn: 3′,4′,5,7-tetrahydroxyflavone); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 23. Kaempferol (syn: 3,4′,5,7-tetrahydroxyflavone); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 24. Hiperosid (syn: quercetin 3-D-galactoside); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 25. Quercetin (syn: 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 26. Vitexin (syn: 4′,5,7-trihydroxyflavone 8-C-glucoside); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 27. Rutin hidrat (syn: quercetin-3-rutinoside hydrate); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 28. Quercitrin (syn: 3,3′,4′,5,7-pentahydroxyflavone 3-rhamnoside); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 29. Naringenin (syn: (±)-naringenin); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 30. Agrimonin (syn: ellagotannin); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 31. Esculetin (syn: 6,7-dihydroxycoumarin, cichorigenin); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 32. Acid cinaric (syn: 1,3-dicaffeoylquinic acid); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 33. Lactucin (syn: phyproof); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 34. Bond DEWAX - 1 flacon; flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 35. Bond Wash Solution 10X Concentrate, 1L - 1 flacon; flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 36. Anticorpi CD105- 1 flacon, anti-human, iepure/șoarece; flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 37. Bond Epitope Retrieval 2-1L - 3 flacoane; flacon; 3; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 38. Histanol 100% 5l – 2 buc.; buc; 2; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 39. Xylene/BioClear 5l – 2 buc; buc; 2; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 40. Kit pentru determinarea ACTH uman; buc; 2; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 41. Kit pentru determinarea cortizolului uman; buc; 2; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 42. Rat TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) CLIA Kit; buc; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 43. Rat IL-6 (Interleukin 6) CLIA Kit 96T; buc; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 44. Rat IL-1β (Interleukin 1 Beta) CLIA Kit 96T; buc; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 45. Rat IL-10 (Interleukin 10) CLIA Kit 96T; buc; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 46. Assay KitFor Anti-Glutamic Acid Decarboxylase Antibodies(Anti-GAD), 96-well.; set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 47. Assay KitFor Anti-Islet Cell Antibodies (ICA), 96-well.; set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 48. Kit de testare a activității caspazei 3/7); kit; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 49. Kit de testare a activității Caspase 8; kit; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 50. Kit de testare a activității Caspase 9; kit; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 51. LDH; set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 52. γ-GT; set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 53. Proteina totală; set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 54. Bilirubina totală; set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 55. Bilirubina directă; set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 56. Adenozindezaminaza (ADA); set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 57. Albumină; set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 58. Creatinină; set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 59. Cholinesteraza; set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 60. Mediu DMEM; flacoane; 5; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 61. Trypsin-EDTA; flacoane; 6; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 62. Ser fetal bovin; flacoane; 5; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 63. PBS; flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 64. Dimetil sulfoxid, steril; cutie; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 65. Gentamicină-K; cutii; 2; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 66. Fluconazol; flacoane; 5; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 67. Peroxid de hidrogen; L; 4; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 68. Etanol 96 %; L; 10; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 69. Peroxid de hidrogen (H2O2); L; 10; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 70. Multitest CD3/CD16+CD56/CD45/CD19; fl; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 71. Multitest CD3/CD8/CD45/CD4; fl; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 72. CST Beads; ambalaj; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 73. BDTM FACS Clean Solution; fl; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 74. BD Detergent solution concentrate; fl; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 75. BD TM Extended Flow Cell Clean Solution; fl; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 76. BD TM FACS lysing solution; fl; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 77. BD TM Sheath Additive; ambalaj; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 78. Diluent for Mythic; fl; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 79. Enzimatic Cleaning Solution; fl; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 80. Lytic Reagent 5Diff; fl; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 81. Control LHN pentru Mythic; ambalaj; 3; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 82. Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa M Metoda ELISA; Set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 83. Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa A Metoda ELISA; Set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 84. Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa G Metoda ELISA; Set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 85. Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa E-total Metoda ELISA; Set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 86. Wilms Tumor, Antihuman, iepure/șoarece; fl; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 87. PAX-8, Antihuman, iepure/șoarece; fl; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 88. P53, Antihuman, iepure/șoarece,; fl; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 89. Bcl2, Antihuman, iepure/șoarece,; fl; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 90. Soluție de demascare Er1; fl; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 91. Soluție de demascare Er2; fl; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 92. Soluție de spălare; fl; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 93. Soluție de deparafinare, Dewax; fl; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 94. Biomount; fl; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 95. Histanol 99.9%; L; 10; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 96. Xilenă; L; 10; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 97. Glutathione Reductase from baker´s yeast (S.cerevisiae), ammonium sulfate suspension,; fiola; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 98. SOD Assay Kit; kit; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 99. Kit pentru determinarea Adiponectinei; Kit; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 100. Testosteron, standard de referinta; mg; 90; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 101. Griseofulvin, standard de referință; mg; 100; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 102. n-Hexan; l; 2,5; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 103. Amestec de reacție PCR 2X TaqMan SNP Genotyping MasterMix; set; 5; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 104. TaqMan SNP Genotyping Assay; set; 3; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 105. Ser fetal bovin,; flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 106. All-trans-retinoic acid 97%; flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 107. DMEM/F12+glutaMAX (1x); flacon; 2; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 108. Tripsină-EDTA (1x) 0,25%; flacon; 5; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 109. Hank’s Balanced Salt Solution cu calciu și magneziu; flacon; 2; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 110. Soluție antibiotic-antimicotic; flacon; 2; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 111. Fosfat de potasiu dibazic (K2HPO4), pur pentru analiză; kg; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 112. Hidroxid de sodiu (NaOH), pur pentru analiză; kg; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 113. Acid sulfuric concentrat (H2SO4), chimic pur; L; 2; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 114. Acid clorhidric concentrat (HCl), chimic pur; L; 2; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 115. Acid acetic glacial (CH3COOH), pur pentru analiză; L; 2.5; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 116. Dimetilsulfoxidă (DMSO) 99.5%, chimic pur; L; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 117. Acetonitril, pentru HPLC, 2.5L (1 fl.); L; 5; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 118. Acetonitril, pentru LC-MS, 2.5L (1 fl.); L; 2.5; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 119. Acetonitril HPLC, 2,5L; buc; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 120. Hexan GC, 2,5l; buc; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 121. Acetonitril LC-MS, 2,5L; buc; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 122. Dimetilformamid; litri; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 123. Staphylococcus aureus (MRSA) NCTC 12493; flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 124. Salmonella Typhimurium ATCC® 14028; flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 125. Klebsiella pneumoniae NCTC 13440; flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 126. Enterococcus faecalis ATCC 19433; flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 127. Proteus mirabilis ATCC®14153; flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 128. Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228; flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 129. Escherichia coli ATCC® 25922; flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 130. Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853; flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 131. Acinetobacter baumanni (t. ATCC 19606); flacon; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 132. Set Kit; set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 133. Fier phthalocyanine; gr.; 10; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 134. Cobalt(II) phthalocyanine; gr.; 10; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 135. 1-Vinyl-2-pyrrolidinone; kg; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 136. 2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile) 98% (Form: crystals); gr.; 25; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 137. Benzoyl peroxide (with 25% H₂O) for synthesis (Form: crystals); gr.; 100; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 138. Thiocarbohydrazide 98%; gr.; 25; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 139. L-Arginine methyl ester dihydrochloride; gr.; 10; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 140.Trans - Cinnamaldehyde; gr.; 500; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 141. Human Aquaporin ELISA kit; kit; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 142. Calcitonina ELISA kit; kit; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 143. Feritina ELISA kit; kit; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 144. uman Osteocalcin; kit; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 145. PCR de înaltă sensivitate; kit; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 146. Parathyroid hormon; kit; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 147. Dimetil sulfoxid, steril; cutie; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 148. LDH; kit; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 149. γ-GT; kit; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 150. Proteina totală; kit; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 151. Bilirubina totală; kit; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 152. Bilirubina directă; kit; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 153. Albumină; kit; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 154. Creatinina; kit; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 155. Cholinesteraza; kit; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 156. Magneziu; kit; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 157. Cupru; kit; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 158. p-Nitrophenyl-β-D-glucuronide; gr; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 159. 4-Nitrofeny N-acetyl-β-D-glucosaminide; mg; 100; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 160. Peroxid de hidrogen, 33%,; L; 4; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 161. Păhare termostabile gradate 100 ml; buc; 10; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 162. Vitamin D Direct; set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 163. PTH; set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 164. DHEA-S; set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 165. CK-NAC SL; set; 2; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 166. CRP, HEA821Hu; set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 167. Human TNF-a1; buc; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 168. EliKine™ Human IL-6 ELISA; set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 169. EliKine™ Human IL-8; set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 170. EliKine™ Human IL-10; set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 171. EliKine™ Human IL-18; set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 172. Interleukin 33 (IL33); set; 1; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33600000-6; 173. β 2 microglobulina; set; 2; 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

Anexa nr. 24

la Documentația standard

Contract Nr. I PARTEA GENERALĂ Obiectul achiziționarea reactivelor de laborator pentru activitatea științifică “___”_________20__ mun. Chișinău Furnizorul de bunuri; Autoritatea contractantă. _________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, reprezentată prin Prim-prorector, prorector pentru activitate didactică și management academic Olga Cernețchi, denumită în continuare Cumpărător, c/f 1007600000794 din 31.01.2007, pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea reactivelor de laborator pentru activitatea științifică, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip licitație deschisă nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „___” _____________20__. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Anexei nr. 1, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizor. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4 Termenele de garanţie a Bunurilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificaţii tehnice. 2. Termeni şi condiţii de livrare 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 30 zile lucrătoare, din momentul solicitării, la locul indicat de autoritatea contractantă. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: a) Originalele facturilor fiscale; b) Originalele actelor de predare-primire; c) Certificatele de garanție. 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărător are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este prin transfer la contul autorității contractante, în cuantum de 5 % din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 1 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor, Cumpărător. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la _______. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI 1. În baza prezentului Contract, Părțile se obligă să respecte o politică de toleranță zero față de corupție și hărțuire sexuală și să ia măsuri pentru a preveni și a răspunde la astfel de cazuri. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul de bunuri; Cumpărătorul. Adresa poştală:; Adresa poştală: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 165. Telefon:; Telefon: 022 20-52-65; 20-52-21. Cod fiscal:; Cod fiscal: 1007600000794. Banca:; Banca: B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., Sucursala MAIB Park. Cod:; Cod: AGRNMD2X522. IBAN; IBAN: MD19AG000000022512015544. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul de bunuri; Cumpărătorul. .; Semnătura autorizată: Olga Cernețchi ________________ L.Ș. Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul de bunuri; Cumpărătorul. Semnătura autorizată: Olga Cernețchi ________________ L.Ș. Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul de bunuri; Cumpărătorul. Semnătura autorizată: Olga Cernețchi ________________ L.Ș.