| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |
| Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33140000-3; Lot.1 Ventilator pentru sistemul interior de răcire pentru autoclavul Matachana; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.2 Filtru de aer steril pentru autoclavul Matachana; buc; 4; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.3 Supapă pneumatică de oprire urgentă pentru autoclavul Matachana; buc; 4; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.4 Element filtru de aer FR1 pentru autoclavul Matachana; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.5 Manometru de presiune în generatorul de abur pentru autoclabul Matachana; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.6 Manometru de presiune în cameră pentru autoclabul Matachana; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.7 Bateria internă pentru autoclavul Matachana; buc; 4; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.8 Tub la pompa de detergent pentru mașina de spălat Matachana; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.9 Tub la pompa de lubrifiant pentru mașina de spălat Matachana; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.10 Pompă pentru la mașina de spălat Matachana; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.11 Senzor de nivel pentru generator de abur, pentru Autoclav Matachana SC502; buc; 4; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.12 Element încălzitor (ten) 3kW, 220V pentru distilatorul АЭ-25 МО; buc; 15; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.13 Cartuş membranic pentru osmoza inversa Canature 400G; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.14 Filtru pentru analizatorul Mindray; set; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.15 Chiuvete pentru analizatorul Mindray; set; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.16 Lampa halogen într-un suport special pentru analizatorul Sysmex; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.17 Unitate de mixare No.43 p/u CS-1600; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.18 Regulator de vid No.7 p/u CS-1600; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.19 Unitate pentru prelucrarea eprubetelor la analizatorul Sysmex; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.20 Unitate pentru prelucrarea eprubetelor"ASP_ASSY(PM)NO.8" p/u XN-530; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.21 Pompa de aer p/u XN-530; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.22 Unitate de aspirație a probei “Assy No.31" p/u XN-2000; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.23 Valvă vacuum "Assy No.144" p/u XN-2000; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.24 Filtru No.19 p/u XN-2000; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.25 Supapa pentru analizatorul hematologic Sysmex; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.26 Filtru apei la intrare p/u analizator BS-800; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.27 Pompa generatorului de abur, p/u Autoclav Matachana SC502; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.28 Lampa xenon 300W pentru modulul Endolight, Richard Wolf; buc; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.29 Furtun 11mm interior, 18mm exterior pentru Butelie CO2; metru; 20; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.30 Cablu de interconectare monopolar pentru stația laparoscopică Richard Wolf; buc; 6; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.31 Fibră optică pentru stația laparoscopică Richard Wolf; buc; 4; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.32 Cablu de interconectare între modulul și camera pentru stația laparoscopică Richard Wolf; buc; 4; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.33 Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR400; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.34 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.35 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033; buc; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.36 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.37 Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR250; buc; 15; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.38 Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare pentru electrocoagulatorul Bowa AR250; buc; 30; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.39 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m.electrocoagulatorul Bowa AR250; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.40 Cablu de interconectare monopolară analogic cu 280-035 pentru coagulatorul Bowa AR303; buc; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.41 Bec 15V, 150W cu reflector pentru microscopul Shin-Nippon; buc; 12; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.42 Bec 12V, 100W cu reflector pentru microscopul Carl Zeiss; buc; 12; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.43 IB18 inverter controller board pentru x-ray mobil IBIS Simply DR; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.44 Filtru antibacterial compatibil cu Aspiratorul chirurgical MSP-205A, Mizuho; buc; 50; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.45 Acumulator 14.8V, 7500 mAh, compatibil cu defibrilatorul S8, COMEN; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.46 Placa de alimentare, compatibila cu coagulator BOWA ARC 250/303; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.47 Baterii NP2.9-12 12V min -2.9 AH; buc; 8; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.48 Senzor SpO2 reutilizabil impreuna cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Edan iM8; buc; 10; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.49 Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN iM8; buc; 7; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.50 Bec halogen pentru microscopul Carl Zeiss; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.51 Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Olandez Medec (tip vechi), vol. ≥ 400 ml; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.52 Garnitură inelară atașabilă la capacul de vacuum pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350; buc; 6; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.53 Tastatură cu butoane pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.54 Sonda cardiacă PST-30BT compatibilă cu ultrasonograful cardiac Aplio 500, Canon/Toshiba; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.55 Conector pentru priza de oxigen tip MEDEC (Olandez) cu conectoare pentru furtune la dispozitivele de ventilare; buc; 10; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.56 Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex/Medec/Olandez (tip vechi), vol. ≥ 400 ml; buc; 10; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.57 Capcane de apă la modulul de CO2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray; buc; 25; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.58 Cablu EEG compaitibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD; set; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.59 Cablu EEG compaitibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.60 Casca textila pentru monitorizare EEG de lunga durata echipata cu monturi pentru electrozi atașabili la exterior.; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.61 Casca EEG tip grid din silicon pentru folosirea cu electrozi de tip bridge; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.62 Cablu de alimentare 220V; buc; 20; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.63 Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip vechi), vol. ≥ 400 ml; buc; 10; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.64 Acumulator 10.8V, 5.8Ah, 63Wh, compatibil cu defibrilatorul M2, ZOLL; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.65 Cablu ECG reutizabil p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 K; buc; 10; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.66 Set de vălţuire ţevi; set; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.67 Sistema de monitorizare presiunei cardiaca cu monitorizarea dinamica; set; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.68 Fixator/Clesti de fixare suporturi laterale pentru pat de pacient multifunctional Dolsan Vigorous 10; buc; 15; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.69 Cablu de masurare SpO2 reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550; buc; 14; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.70 Cablu de masurare ECG reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550; buc; 12; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.71 Cablu de masurare temperatura corpului reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550; buc; 12; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.72 Valva electromagnetica pentru compresor; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.73 Cablu UTP (de internet) 6 fire cat. 5 E (ecranat).; metre; 1000; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.74 Conector de tip RJ-45 8P8C; buc; 40; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.75 Mufă RJ-45 8P8C CAT 6 (cu inserție); buc; 25; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.76 PoE injector 24V DC 1A 802.3af; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.77 Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta); buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.78 Reductor de presiune p/u oxigen cu 2 monometre; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.79 Manometru pentru reducor de oxigen P Max 25 Mpa; buc; 10; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.80 Manometru pentru reducor de oxigen P max 2,5 Mpa; buc; 10; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.81 Garnitura p/u balon de oxigen; buc; 40; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.82 Clipse-markeri pentru marcare cabluri de internet multiculoare D 4-5.5ММ, 10 culori 100 buc/set; set; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.83 Prelungitor cu prize; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.84 Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 50nm, baterie detasabila min. 2Ah; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.85 Suport pentru statie de monitorizare centrala; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.86 Filtru de aspiratie compatibil cu aspiratorul Mizuho; buc; 20; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.87 Subler Yato YT-7201 sau analogic; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.88 Multimetru Uni-T UT612 sau analogic; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.89 Multimetru CEM DT-355 sau analogic; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.90 Pompa pentru fludor Yato YT82514 sau analogic; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.91 Pompa pentru fludor Yato YT82743 sau analogic; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.92 Curățitor pentru ciocan de lipit H009 sau analogic; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.93 Ochelari cu lupă cu fixare pe cap Yato 73840 4.5 V sau analogic; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.94 Ventilator axial Silent TD-1000-200 120 W 230 V 800 m3/h 2500 rot/min; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.95 Asistent mecanic; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.96 Covoraș pentru lipire; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.97 Menghină de masă; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.98 Ochelari cu lupă cu fixare pe cap; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.99 Mașină de frezat; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.100 Curele pentru transportarea mobilei; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.101 Set chei hexagonale cu cap sferic; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.102 Set chei torx; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.103 Set chei hexagonale; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.104 Set chei hexagonale cu cap sferic; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.105 Patent multifuncțional; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.106 Pripoi; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.107 Aparat de sudat invertor Fubag Intig 200 AC / DC Pulse; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.108 Sârmă pentru sudare; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.109 Sârmă pentru sudare; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.110 Set șurubelnițe; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.111 Panou pentru unelte; buc; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.112 Organizator; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.113 Menghină + suport de masă; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.114 Set burghie pentru metal; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.115 Set de tarozi şi filiere; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.116 Disc de tăiere metal; buc; 10; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.117 Set accesorii pentru mașină de gravat; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.118 Dispozitiv pentru debavurare; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.119 Carucior platforma transport marfa; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.120 Cablu de masurare NIBP p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K; buc; 10; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.121 Set de conectoare scurte din plastic pentru monitoare de pacient Nihon Kohden BSM 6701K; seturi; 10; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.122 Scaun de birou; buc; 4; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.123 Baterie pentru laringoscop digital McGrath MAC de la Aircraft Medical; buc; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.124 Cutit pentru taierea si ascutirea fibrelor optice pentru sistem laser Medilas D30 LiteBeam+, Dornier; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.125 Suport-fixator pentru rezervor de secretii la aspirator SA01HT, ELMASLAR; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.126 Incalzitor apa 60А12/1,5-Х-220.1 mC333.00.000 pentru etuva ВФЭ 2/0.9; buc; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.127 Lampă halogenă 6V si 20W pentru biomicroscop TopCon, SL-3G; buc; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.128 Aparat de șeiver Richard Wolf analogic sau 89951.0001 compatibil cu Combidrive EN 20951; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.129 Betrie de tip Li-ion pentru detector de la Aparat de roentghen Italray analogic sau model BATTERY-KV, voltaj 10.8 si capacitatea 45,14 Wh; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.130 Cablu de conexiune arterial pentru monitor de pacient PICCO2; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.131 Cablu de conexiune de presiune pentru monitor de pacient PICCO2; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.132 Cablu de injectare pentru monitor de pacient PICCO2; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot.133 Aparat Bobrov pentru irigoscopie și injectare, utilizat în coloproctologie pentru irigoscopia colonului; buc; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |