| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziţie: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Produse petroliere pentru alimentarea mijloacelor de transport |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |
| 09132000-3 | Benzină Ai-95 | Cifra octanică, COR,min.95 Aspect limpede și transparent |  |  |
| 09134200-9 | Motorină EURO | Aditivi de motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului; - cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min.55 °C - Densitatea la 20 °C, mx. 860,0 kg/m³ - Viscozitate la 40 °C 2,00-4,50 mm²/s |  |  |
| 09133000-0 | Gaz propan | Gaz propan (GPL) |  |  |
| 09133000-0 | Gaz metan | Gaz metan (CNG) |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________