Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect  IMSP SC Balti, Blocul Central "A" et. I. Lucrari de reparatie curenta in saloane	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de repareatii 
					
		1.1. Demolari si desfaceri
					
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, )
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,210			
2	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230			
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400			
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  (desfacerea finisajului existent la pereti)
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane (desfacerea finisajului existent la tavane)
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
5	RpVB43A
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Демонтаж вент. решёток)
	buc				
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,400			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010			
6	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm  (Разборка воздуховодов)
	m2				
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,900			
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,020			
7	RpCU05I
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,400			
8	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,060			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,780			
9	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
	t				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,670			
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003			
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025			
10	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,550			
11	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258			
		1.2. Usi, ferestre
					
12	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600			
	4011106202741	Energie electrica 	kw	1,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
13	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600			
	4011106202741	Energie electrica 	kw	1,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
		1.3. Finisare interioara
					
		1.3.1. Pereti 
					
14	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,787			
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050			
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735			
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200			
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,350			
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575			
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875			
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,910			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422			
15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
16	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,004			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016			
17	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga  la art. CF50  5.0mm)  k=5
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003			
18	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300			
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610			
	4100126202818	Apa	m3	0,0112			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296			
19	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Montarea profiluri de aluminiu pentru protectia muchiilor )
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260			
	28121063060021	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	1,050			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001			
20	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0003			
21	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri ( captusirea coloanelor de apa si canalizare)
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674			
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050			
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075			
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200			
	28121063060021	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,200			
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,480			
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,830			
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,800			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875			
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,530			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,450			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377			
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
23	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549			
	4100126202818	Apa	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
25	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea  superlavabila Ultra rezistenta, tip Caparol Latex Hygiene sau mai bun)
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550			
	2430116103800	Vopsea  superlavabila Ultra rezistenta	kg	0,400			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,002			
26	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, rostuite cu chit tip Ceresit CE40 in culoarea placii, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv portelanat
	m2				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,850			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200			
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,000			
	24302261001101	Fuga Ceresit CE40	kg	0,330			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,008			
	26641021021101	Adeziv Portelanat	kg	4,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012			
27	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Montarea profiluri PVC pentru protectia muchiilor la placaj )
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260			
	28121063060022	Profiluri din PVC pentru protectia muchiilor la placaj	m	1,050			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001			
28	CK26Aapl
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi  (Montarea benzi de protectie din  MDF b=25cm la pereti)
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	2521106718392	Benzi de protectie din  MDF b=25cm la pereti	m	1,000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
		1.3.2. Tavane
					
29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
30	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,004			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195			
31	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga  la art CF52 5.0mm)  k=5
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016			
32	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0003			
33	CJ04B
	Profiluri polisteren uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane
	m				
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,500			
	2812106305900	Profiluri uzinate plistiren	m	1,070			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0015			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002			
34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
35	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549			
	4100126202818	Apa	m3	0,001			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
37	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Vopsea  superlavabila Ultra rezistenta, tip Caparol Latex Hygiene sau mai bun)
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550			
	2430116103800	Vopsea  superlavabila Ultra rezistenta	kg	0,400			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,002			
38	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050			
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000			
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015			
		1.3.3. Pardoseli
					
39	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140			
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
40	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040			
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,001			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003			
41	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Stecloizol HPP modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu 
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180			
	2682132600470	Membrane bituminoase Stecloizol HPP	m2	1,150			
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300			
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,100			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040			
42	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,010			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012			
43	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, rosturile chituite cu chit tip Ceresit CE40 in culoarea placii, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290			
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030			
	26641021021101	Adeziv Portelanat	kg	4,050			
	24302261001101	Fuga Ceresit CE40	kg	0,300			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,000			
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012			
44	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, rosturile chituite cu chit tip Ceresit CE40 in culoarea placii, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250			
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030			
	26641021021101	Adeziv Portelanat	kg	4,050			
	24302261001101	Fuga Ceresit CE40	kg	0,300			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,000			
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012			
45	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat
	m				
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020			
	26641021021101	Adeziv Portelanat	kg	0,350			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6,000			
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100			
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,300			
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001			
		1.3.4. Diverse
					
46	RpCR25C
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,540			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,100			
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,050			
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,150			
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri   D.007-1	kg	0,100			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010			
47	RpCR27C2
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta
	m				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,030			
	2430226100929	Grund alchid anticoroziv	kg	0,006			
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,010			
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,015			
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri   D.007-1	kg	0,015			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,002			
		2. Electrificare
					
		2.1. Lucrari de constructie
					
48	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,530			
49	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5х50 см2)
	m				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,100			
50	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах до 50 см2)
	m				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,010			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020			
		2.2. Lucrari de montare
					
51	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощита металлического )
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880			
52	RpEK05A
	Demontarea corpurilor de iluminat (Демонтаж светильников)
	buc				
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,720			
53	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток)
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060			
54	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩРв)
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,320			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,150			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,170			
	1019852	Vopsea	kg	0,030			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100			
55	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,560			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002			
56	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (ЛПП 2х18)
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	116,000			
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315			
	5009113	Prezoane	buc	204,000			
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040			
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800			
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,680			
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,680			
57	Pretul firmei
	Corp de iluminat pe perete ЛПП 2х18 
	buc				
	1111000100010-014.103	Corp de iluminat pe perete ЛПП 2х18 	buc	1,000			
58	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat,  interior, 60x60 cm)
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	317,000			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,300			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300			
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550			
59	Pretul firmei
	Corp de iluminat ARS/R 4x18
	buc				
	1111000100010-014.	Corp de iluminat  ARS/R 4x18	buc	1,000			
60	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (ЛПО 2х36)
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	116,000			
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315			
	5009113	Prezoane	buc	204,000			
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040			
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800			
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,680			
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,680			
61	Pretul firmei
	Corp de iluminat pe perete ЛПО 2х36 
	buc				
	1111000100010-014.103.02	Corp de iluminat pe perete ЛПО 2х36 	buc	1,000			
62	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (ЛПП 2х36)
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	116,000			
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315			
	5009113	Prezoane	buc	204,000			
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040			
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800			
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,680			
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,680			
63	Pretul firmei
	Corp de iluminat pe perete ЛПП 2х36 
	buc				
	1111000100010-014.103.2	Corp de iluminat pe perete ЛПП 2х36 	buc	1,000			
64	Pretul firmei
	Tub LED 10 Wt
	buc				
	1111000100010-014.107	Tub LED 10 Wt	buc	1,000			
65	Pretul firmei
	Tub LED 10 Wt
	buc				
	1111000100010-014.107.2	Tub LED 20 Wt	buc	1,000			
66	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti (Светильники бактерицидные)
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	116,000			
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315			
	5009113	Prezoane	buc	204,000			
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040			
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800			
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,680			
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,680			
67	Pretul firmei
	Corp de iluminat pe perete (Светильник бактерицидный)
	buc				
	1111000100010-014.101	Corp de iluminat pe perete (Светильник бактерицидный)	buc	1,000			
68	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete  "НЕ ВХОДИТЬ" (INTRAREA INTERZISA)
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	98,200			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080			
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,210			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,120			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,600			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,120			
69	Pretul firmei
	Corp de iluminat pe perete "НЕ ВХОДИТЬ"
	buc				
	1111000100010-014.102	Corp de iluminat pe perete ''НЕ ВХОДИТЬ''	buc	1,000			
70	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete (Светильники LED 10 Вт )
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	88,300			
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080			
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040			
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020			
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,310			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,360			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,360			
71	Pretul firmei
	Corp de iluminat pe perete LED 10 Вт
	buc				
	1111000100010-014.104	Corp de iluminat pe perete LED 10 Вт	buc	1,000			
72	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete  "EXIT"
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	98,200			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080			
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,210			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,120			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,600			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,120			
73	Pretul firmei
	Corp de iluminat pe perete "Exit"
	buc				
	1111000100010-014.105	Corp de iluminat pe perete ''Exit''	buc	1,000			
74	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu (Монтаж одноклавишных выключателей)
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300			
	1111000100020.	Intrerupator unipolar	buc	1,000			
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005			
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200			
75	RpEE14C
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu  (Монтаж однополярных выключателей двойных )
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440			
	1111000100020.1	Intrerupator dublu	buc	1,000			
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005			
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200			
76	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare (Выключатель проходной)
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300			
	1111000100020.02	Выключатель проходной	buc	1,000			
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005			
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200			
77	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Кнопка вызова)
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,000			
78	RpEE17B
	Montarea prizelor 
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,490			
	2746167335101	Priza bipolara 220V	buc	1,000			
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050			
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005			
79	Pretul firmei
	Rama orizontala 2M (рамка 2-хместная)
	buc				
	0000011.007.01	Rama orizontala 2M  (Рамка 2-хместная)	buc	1,000			
80	Pretul firmei
	Rama orizontala 3M (рамка 3-хместная)
	buc				
	0000011.007.02	Rama orizontala 3M  (Рамка 3-хместная)	buc	1,000			
81	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	12,400			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096			
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390			
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000			
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390			
82	Pretul firmei
	Cablu  ВВГнг 3х1,5 мм2
	m				
	3130134817404-0018	Cablu VVG 3x1.5	m	1,000			
83	Pretul firmei
	Cablu ВВГнг 3х2,5 мм2
	m				
	3130134817404-0017	Cablu VVG 3x2.5 	m	1,000			
84	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	23,800			
	3130134817404-0019	Teava din vinilplast  diametru pina la 20 mm	m	100,000			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000			
	5009070	Racordari	10 buc	1,800			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110			
85	Pretul firmei
	Cutie ответвит.
	buc				
	00900011.016	Cutie ответвит.	buc	1,000			
86	RpEQ06A
	Montarea clemelor  (Монтаж клемм )
	buc				
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,200			
87	Pretul firmei
	Распределительный клемный блок РБД-120А
	buc				
	6569785445	 Распределительный клемный блок РБД-120А	buc	1,000			
88	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza date retea RJ45
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,000			
	1011665	Lac electro-izolator  "318"	kg	0,002			
	1012073	Ate aspre	kg	0,002			
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,012			
	5	Masa utilajului	t	0,0001			
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,002			
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,001			
89	
	Priza  RJ-45
	buc				
	33320138-15-073	Priza  RJ-45	buc	1,000			
90	10-01-055-02
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP cat5e
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	37,100			
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055			
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139			
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	36,900			
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,120			
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,530			
91	Pretul firmei
	Cablu UTP  cat5e
	m				
	2210001-1-002	Cablu UTP cat5e	m	1,000			
		2.3. Utilaj
					
92	Pretul firmei
	Щит распределительный ЩРв-48гр
	buc				
	5042010-003-22	ЩРв-48гр	buc	1,000			
93	Pretul firmei
	Separator de sarcina 3-polar, ВН-32 3Р 100А 
	buc				
	0000011.018.1	Separator de sarcina 3-polar, ВН-32 3Р 100А 	buc	1,000			
94	Pretul firmei
	Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29-1Р-В10А
	buc				
	0000011.022	Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29-1Р-В10А	buc	1,000			
95	Pretul firmei
	Автоматический выключатель  дифференциальный АВДТ 2Р/С16А/30мА
	buc				
	0000011.019	Автоматический выключатель  дифференциальный АВДТ 2Р/С16А/30мА	buc	1,000			
96	Pretul firmei
	Кнопка вызова
	buc				
	20001001.108	Кнопка вызова 	buc	1,000			
97	Pretul firmei
	Блок управления вызовами
	buc				
	20001001.188	Блок управления вызовами	buc	1,000			
		3. Apeduct si canalizare interioara
					
		3.1. Apeduct si canalizare interioara
					
98	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300			
99	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640			
100	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790			
101	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100			
102	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950			
103	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600			
104	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm( Teava PPR d20)
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630			
	25212167170501	Teava PPR d20	m	1,020			
	25231567194301	Cot PPR d20	buc	0,700			
	25231567194501	Teu PPR d20	buc	0,450			
	25231567194601	Reductie PPR d20	buc	0,100			
	25231567195301	Racord drept M x Fe d20	buc	1,000			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020			
	3220137315778	Decapant	kg	0,006			
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419			
105	SA16C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410			
	25212167170503	Teava din material plastic d32	m	1,020			
	2523156719430	Cot din material plastic 	buc	0,080			
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,710			
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,070			
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,110			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020			
	3220137315778	Decapant	kg	0,007			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272			
106	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250			
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,030			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012			
107	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320			
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,030			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015			
108	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220			
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare d50	buc	1,000			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012			
109	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250			
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d50	buc	1,000			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024			
110	SB11A
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290			
	25231567210381	Ramificatie dubal din material plastic  pentru canalizare d50	buc	1,000			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,030			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036			
111	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280			
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare d110	buc	1,000			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015			
112	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320			
	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d110	buc	1,000			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030			
113	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380			
	25231567210382	Ramificatie dubal din material plastic  pentru canalizare d110	buc	1,000			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045			
114	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, calitate superioara
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700			
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010			
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000			
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000			
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000			
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000			
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,000			
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000			
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000			
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000			
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000			
115	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., calitate superioara
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850			
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010			
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000			
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000			
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,600			
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000			
116	SD04A
	Baterie amestecatoare cu senzor infrarosu, calitate superioara (tip Grohe sau mai bun) pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650			
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000			
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000			
		3.2. Lucrari de montare
					
117	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete 
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400			
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii 	h-om	0,930			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,080			
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000			
	4011106202741	Energie electrica 	kw	5,700			
	2710603400029	Otel rotund  D = 10 mm	kg	0,300			
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004			
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001			
		3.3. Utilaj
					
118	
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 50 l /Boiler V=50l
	buc				
	221000001	Boiler V=50l	buc	1,000			

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.