| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului |  |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompă pentru fîntînă |  |  |  |  |  | Tip: Pompa submersibila Retea: - 220 V / 50 Hz Putere: - minim 750 W Inaltimea maxima la pompare: - minim 70 m Productivitatea: - minim 40 l/min Tip material – Inox La livrare furnizorul prezintă, certificat de garanție la exploatare în condiții normale – minim 12 luni. În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termostat pentru cazan cu gaz |  |  |  |  |  | TIP TERMOSTATE - cu fir, programabil programarea pe o saptamana, astfel incat, instalatia de incalzire sau climatizare sa realizeze diferite valori de temperatatura, la ore prestabilite in locuinta Intervalul de măsurare al temperaturii °C - 0.0 – 50.0 Intervalul de comandă al temperaturii °C - 5.0 la 35.0 sensibilitate (°C) - 0,2-0,5 Durata de adaptare la mediul înconjurător( min.) - 5 Sarcina admisă - 230V, 5 A, 50 Hz Alimentarea - 2x 1.5V (AAA) La livrare furnizorul prezintă, certificat de garanție la exploatare în condiții normale – minim 12 luni. În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |