## Specificaţii tehnice (F4.1)

| Numărul licitaţiei: |  |  |  | Data: „___” _______ 20__ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea licitaţiei: |  |  |  | Lot: ___________ |  |  | Pagina: __din __ |  |  |
| Lotul | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Dezinfectant lichid pentru mâini, necesar pentru prevenirea infecției COVID-19 |  |  |  |  | Dezinfectant ambalaj 5 litri Acțiunea dezinfectantului: - virucidă - bactericidă - fungicid Cerințe tehnice: - pe baza etanol - produs lichid - produs gata pentru utilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii Componența volumică de alcool etilic 73,0% Concentrație în masă de glicerină- 1,0% Acțiunea dezinfectantului: -virucidă,bactericidă ,tuberculocidă; Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -produsului biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei – Certificat toxicologic. Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului Expoziția: = 30 sec |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dezinfectant ambalaj 1 litru cu pulverizator Acțiunea dezinfectantului: - virucidă - bactericidă - fungicid Cerințe tehnice: - pe baza etanol - produs lichid - produs gata pentru utilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii Componența volumică de alcool etilic 73,0% Concentrație în masă de glicerină- 1,0% Expoziția: = 30 sec Ambalaj - 5 litri Acțiunea dezinfectantului: -virucidă,bactericidă ,tuberculocidă; Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -produsului biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei. Certificat toxicologic. Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |
| 2 | Măști de protecție de unică folosință |  |  |  |  | Măști de protecție de unică folosință S.M.S 1 cutie x 50 buc. Marimea 18 cm x 10 cm Obligatoriu: Certificat de conformitate actualizat Mască de protecție de unică folosință, cu elastic, în trei straturi, lamă nazală, fabricat din material nețesut hipoalergenic. Ambalare: 50 buc/cutie, termen de valabilitate 1 an. Vor fi solicitate mostre in termen de 2 zile |  |  |  |
| 3 | Mănuși medicinale de unică folosință vinil |  |  |  |  | Mănuși medicinale de unică folosință vinil 1 cutie x 50 perechi Mărimi S-M-L-XL |  |  |  |
| 4 | Termometru cu infraroșu |  |  |  |  | Indicator luminos vizat pentru tehnologia IR •Măsurarea instantanee •Funcția temperaturii camerei •Lumină de fundal verde LCD •Modul selectabil ° C / ° F •Beeper •Alarma cu febră •Indicație cu baterie scăzută •32 amintiri Specificatii tehnice: Condiție normală de utilizare: Umiditate relativă: <85%; Utilizarea in aer liber a temperaturii: -15 C - +55 C Culoarea plăcii se schimbă în : -Verde pentru o temperature normal a corpului de pana la 37,3 -Orange între 37,4C-37,9C -Rosu daca temperature corpului depaseste 38C |  |  |  |
| 5 | Covoraș pentru decontaminare cu tavă |  |  |  |  | Covoraș pentru decontaminare cu tavă Dezinfecție rapida si portabila pentru încălțăminte, animale, etc Spuma interioara groasa si dura, manson rezistent la apa detașabil Păstrează dezinfectantul si permite curățarea temeinica de durata Dimensiuni 75x60 înaltimea 4.5 cm |  |  |  |
| 6 | Tablete efervescente cu clor |  |  |  |  | Tablete efervescente cu clor. Ambalaj 350 buc. Tablete solubile pentru dezinfectarea suprafețelor -să posede acțiune antimicrobiană asupra bacteriilor gram negative și gram pozitive (incl. micobacteria tuberculozei – testat pe Mycobacterium terra), virusuri și ciuperci Candida și dermatofiți; produsul să fie efectiv contra agenților patogeni al infecțiilor deosebit de periculoase (ciuma, holera, tuleramia, legionelloza); produsul să posede activitate sporicidă, inclusiv asupra sporilor cauzali al antraxului, produsul să posede proprietăți ovocide asupra agenților cauzali al afecțiunilor parazitare (chisturi și oochisturi al protozoarelor, ouă și larve al helminților, ostricii). Conținut - substanţă activă sarea de natriu a acidului diclorizocianuric (sarea-Na ADCC) -conţinutul clorului activ în tablete și granule - 45,5%. Acțiunea dezinfectantului: -virucidă,bactericidă ,tuberculocidă; Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -produsului biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei. Certificat toxicologic.Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba de stat la livrare - |  |  |  |
| 7 | Produse farmaceutice |  |  |  |  | Tab.Citramon N10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tab. MIG-400 N 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tab. Nurofen (răceală și gripă) N 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Plic Nimesil N15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Plic Desalgin N10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Floxadex |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Picături oftalmice Diclofenac |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Otirelax 15 ml |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pinosol 10 ml |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tab. Eurosept N 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Spray Tantum Verdi |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tab. Lincus N16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tab. Valeriană, cut./100pastile |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tab. Validol N10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tab. Melox Fort 15 ml N30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Soluție Alergostop 20 ml N10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tab. Triferment N30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tab. Mezym forte N20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tab. Carbodex, Cut / 60 pastile |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tab. Qvamatel 20 ml |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Soluție Diklofenak 75 mg 3 ml N10, cut./ 5 fiole |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Unguent Voltaren |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Unguent Lioton gel |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tab. Drotaverin 20 mg, cut./30 pastile |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Soluție Drotaverin 20 mg |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Spray Pantenol |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Unguent Bepanten |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Unguent Levomicoli 40 g |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Solutie de peroxid de hidrogen 6% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Bint-gipsat 15*3 |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Specificații de preț (F4.2)

| Numărul licitației: |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ |  |  |  | Alternativa nr.: ___________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea licitației: |  |  |  | Lot: ___________ |  |  |  | Pagina: __din __ |  |  |
| LOT | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |  | Pret fără TVA | Pret cu TVA | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Dezinfectant lichid pentru mâini, necesar pentru prevenirea infecției COVID-19 | buc | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Măști de protecție de unică folosință | cut | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mănuși medicinale de unică folosință vinil | cut | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Termometru cu infraroșu | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Covoraș pentru decontaminare cu tavă | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tablete efervescente cu clor | cut | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Produse farmaceutice | blis. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cut. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cut. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cut. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cut. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | fl/n | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | fl/n | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | fl/n | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | fl/n | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cut. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | fl/n | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cut. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cut. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bl. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cut. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cut. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cut. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cut. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cut | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cut. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cut. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tub | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tub | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cut. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | fiola | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | fl/n | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tub | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tub | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |