## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale în scopul realizării Programului Național Transplant pentru anul 2024 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator - CUSA | Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator - CUSA | 6: Generator (consola) de ultrasunet 20-36 kHz cu tehnologie piezo-electrică, asociat cu functie concomitentă de pompa, pulverizare și aspirație a apei . Utilizată pentru chirurgia ficatului. Cu posibilitatea de reglare și control a acestor funcții.
| 2 | Piesă de mână pentru CUSA. | Piesă de mână pentru CUSA. | 6: Compactă, bazată pe tecnologie magnetostrictivă/piezo-electrică 20-36kHz, adaptat pentru rezectii hepatice, amplitude de vibratie 300-400 micron, tuburiri de aspirație și irigație compacte cu o lungime mai mult de 2 metre. Să fie reutilizabil/autoclavabil.
| 3 | Piesă de mână pentru CUSA | Piesă de mână pentru CUSA | 6: Piesa de mană tip Laparoscopic, lungime min 30 cm. Bazată pe tecnologie magnetostrictivă/piezo-electrică 20-36kHz, adaptat pentru rezectii hepatice, amplitude de vibratie 300-400 microni, tuburi de aspirație și irigație compacte cu o lungime mai mult de 2 metri. Să fie reutilizabil/autoclavabil.
| 4 | Ochelari chirurgicali cu lupe | Ochelari chirurgicali cu lupe | 6: Ochelari cu lentile intergrate și personificate, conform parametrilor individuali al vederii,Magnificare clasa II x2,5; Lățimea câmpului min 10 cm; adâncimea 13 cm; Distanța personalizată 25-69 cm. Telescopul care contine marirea, este implantat in rama. • In telescop se introduce obligatoriu dioptria utilizatorului. • Lupele sunt personalizate pentru fiecare utilizator. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător *Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Dupa semnarea contractului Furnizorul va asigura vizita specialistului cu instrumentele necesare pentru masurarea parametrilor fizice al purtatorului (distanta interpupilara, inaltimea de montaj, distanta ochi-lentila, distanta de lucru).
| 5 | Videocamera tip Action Videodocumentare. | Videocamera tip Action Videodocumentare. | 6: • Rezoluţie video maximă, pix minim 5120x2880 sau 5K • Obiectiv Stabilizator de imagine Memorie Slot pentru card microSDHC,microSDXC •Card de memorie minim 128 gb compatibil cu camera, • Extindere până la, GB 512 • Timp de înregistrare minin 5 ore în calitate full hd, pentru a înregistra intervențiile chirurgicale de transplant de ficat, și a micșora numărul de manipulări cu camera nemijlocit pentru a înregistra alt video. Imagine Diagonala ecran de la inch 2,27 Touchscreen • Vizor 360, Audio Difuzor integrat • Înregistrare sunetului stereo • Slow motion video 8x • Reglarea a balansului de alb,. • Streaming online • Descarcare auto pe smartphone; Accesorii: sistem de fixare ajustabil a camerei pe cap tip elastic sau echivalent, ce va permite о fixare solidă a camerei pe cap cu posibilitatea ajustării poziției de înclinare al camerei. Husă impermeabilă care poate fi fixată pe suportul de cap și care permite fixarea camerei în interior si permite operarea cu camera nemijlocit. Sursa de lumina LED fixate pe suportul de cap
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii de preț (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale în scopul realizării Programului Național Transplant pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator - CUSA | Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator - CUSA | 3: buc; 4: 1; 9: Livrarea in 90 de zile de la semnarea contractului | 2500000
33100000-1 | 2 | Piesă de mână pentru CUSA. | Piesă de mână pentru CUSA. | 3: buc; 4: 2; 9: Livrarea in 90 de zile de la semnarea contractului | 666666.6667
33100000-1 | 3 | Piesă de mână pentru CUSA | Piesă de mână pentru CUSA | 3: buc; 4: 1; 9: Livrarea in 90 de zile de la semnarea contractului | 333333.3333
33100000-1 | 4 | Ochelari chirurgicali cu lupe | Ochelari chirurgicali cu lupe | 3: buc; 4: 5; 9: Livrarea in 90 de zile de la semnarea contractului | 291666.6667
33100000-1 | 5 | Videocamera tip Action Videodocumentare. | Videocamera tip Action Videodocumentare. | 3: buc; 4: 2; 9: Livrarea in 90 de zile de la semnarea contractului | 51666.67
Suma total:
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
QAZwsx123

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________