ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea surse de alimentare neîntreruptibile (UPS) și acumulatoare. prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

2. IDNO: 1003600150196

3. Adresa: or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

4. Numărul de telefon/fax: 022888416

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: crdm@ms.md, www.crdm.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Nu se aplică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Surse de alimentare electrică continuă |  |  |  |  |
| 1 | 31154000-0 | Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS). | buc | 6 | Brand: marcă recunoscută internațional Tensiunea de intrare: monofazată 220-240 V ± 10% 50 Hz Tensiune de ieșire: 220-240 V 50 Hz Puterea nominală: ≥ 2400W Capacitatea de putere: ≥ 3000 VA Principiul de funcționare: dublă conversie Tipul acumulatorului: plumb-acid Tipul conexiunii de ieșire: minim 5 conexiuni sumar de standart IEC 60320 C13 sau CEE 7/4 Nivelul zgomotului generat: ≤ 51 dB Panou de control: LCD multifuncțional Sistem de alarmare: auditiv Cerințe: - Certificat de calitate: cel puțin CE; - Termen de garanție minim 24 luni; Scrisoare confirmativă prin care se confirmă ca dispozitivele ofertate sunt noi, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată (refurbished). |  |
| 2 | 31154000-0 | Acumulatoare 12V, 9Ah | buc | 14 | Specificații: Tipul acumulatorului: VRLA Tensiune nominală: 12V Capacitatea: 9Ah Pierdere de capacitate pe lună: ≤ 3% Materialul carcasei: ABS (UL94:HB) Durata de viață: minim 6 ani Dimensiuni: Lungime: 150-152 mm Lățime: 64-66 mm Înălțime: 95-100 mm Masă: ≥ 2.6 kg Cerințe: -Certificat de calitate: cel puțin ISO; -Termen de garanție Minim 12 luni; -Scrisoare confirmativă prin care se confirmă ca dispozitivele ofertate sunt noi, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată (refurbished). |  |
| 3 | 31154000-0 | Cartuș cu acumulatoare RBC55 12V, 17Ah | buc | 1 | Compatibil cu UPS: APC SMART UPS 2200 Specificații: - Tensiune nominală: 12V - Capacitatea: 17Ah - Tip baterie: plumb-acid Dimensiuni: - Lungime: 173 mm - Lățime: 142 mm - Înălțime: 183 mm - Masă: ≥ 24 kg Cerințe: -Certificat de calitate: cel puțin CE; -Termen de garanție Minim 12 luni; Scrisoare confirmativă prin care se confirmă ca dispozitivele ofertate sunt noi, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată (refurbished). |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 140 400.00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: La necesitate în termen de 10 zile de la solicitare, pe parcursul anului 2024. Termen de achitare până la 60 zile de la livrare.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2024

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (anexa 22), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligator |
| 2. | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (anexa 23), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligator |
| 3. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligator in termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
|  | Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS). Cerințe: - Certificat de calitate: cel puțin CE; - Termen de garanție minim 24 luni; - Scrisoare confirmativă prin care se confirmă ca dispozitivele ofertate sunt noi, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată (refurbished). | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligator |
|  | Acumulatoare 12V, 9Ah Cerințe: -Certificat de calitate: cel puțin ISO; -Termen de garanție Minim 12 luni; -Scrisoare confirmativă prin care se confirmă ca dispozitivele ofertate sunt noi, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată (refurbished). | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | Obligator |
|  | Cartuș cu acumulatoare RBC55 12V, 17Ah Cerințe: -Certificat de calitate: cel puțin CE; -Termen de garanție Minim 12 luni; Scrisoare confirmativă prin care se confirmă ca dispozitivele ofertate sunt noi, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată (refurbished). | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | Obligator |

13.Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): nu se aplică ________________________________________________.

14.Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):nu se aplică.

15.Ofertele se prezintă în valută: Lei MD

16.Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

17.Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă): Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: (data): Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 Zile

21. Locul deschiderii ofertelor___________________SIARSAP__________________________

(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

23. Alte informaţii relevante______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru ______________________________.Boris Băluțel