- INTRODUCERE

Prezentul Caiet de Sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează soluția de proiectare de către fiecare Prestator, prin oferta tehnică și cea financiară, corespunzător cu necesitățile Primăriei c. Ruseșrii Noi r.Ialoveni, denumit în continuare Beneficiar.

Acest caiet de sarcini conține cerințe și specificații tehnice, precum și precizări privind regulile de bază ce trebuie respectate, astfel încât potențialii Prestatori ai soluției de proiectare să elaboreze proiectul tehnic cu grad suficient de detaliere.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens, vor fi luate în considerare numai ofertele a căror propunere tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din acest caiet de sarcini, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care oferta tehnică presupune asigurarea cerințelor minimale din Caietul de Sarcini. Ofertarea unui proiect tehnic care nu îndeplinește cerințele minime impuse în Caietul de Sarcini, atrage respingerea ofertei ca neconformă.

Cu excepția cazurilor în care se fac precizări de altă natură, toate materialele, utilajele, execuția și proiectarea trebuie să respecte standardele, normele și recomandările aprobate în
Republica Moldova precum și cele europene.

În cazul în care Prestatorul va fi nevoit, sub incidența cerințelor Beneficiarului, să obțină aprobări din partea altor instituții, aceste aprobări nu vor limita obligațiile Prestatorului conform Contractului, și în cazul în care vor fi găsite orice erori, omisiuni, ambiguități, inconsistențe, incoerențe în documentele Prestatorului, acestea vor fi corectate pe cheltuiala Prestatorului.

La întocmirea ofertei, se va lua în calcul orice altă categorie de servicii și lucrări considerate de către ofertant ca necesare în vederea proiectării și executării unei lucrări complete și de calitate.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde datele necesare elaborării și prezentării ofertei pentru elaborarea proiectului la obiectul  Reconstrucția și supraetajarea unui nivel a clădirii  „CENTRU MULTIFUNCȚIONAL” amplasat în clădirea primăriei comunei Ruseștii Noi.

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

5

- Scopul: prezentului caiet de sarcini este pentru achiziționarea Serviciilor de elaborare a Proiectului de execuție (PE) și documentația de deviz pentru „Reconstrucția și supraetajarea unui nivel a clădirii  „CENTRU MULTIFUNCȚIONAL” amplasat în clădirea primăriei comunei Ruseștii Noi.

- Autoritatea contractantă: PRIMARIA COMUNEI  RUSESTII  NOI

- Termenul limită de executare a serviciilor: 3 luni din momentul înregistrării
contractului de către Trezoreria de Stat

- Sursa de finanțare: bugetul de stat.

- Descrierea obiectului (scurt memoriu istoric și caracteristici tehnice)

Obiectivul de investiții este amplasat în r-ul. Ialoveni comuna Ruseștii Noi.

- Statutul juridic: imobilul este proprietatea publică a comunei, aflat în gestiunea primăriei.

- Suprafața totală de teren este de 0,1105 ha

- Situația ocupărilor definitive de teren: Terenul este ocupat cu construcții vechi.

- Studii de teren: sunt necesare studiu geotehnic, studiu hidrotehnic, ridicare topografică

- Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de învestiții şi intervențiile necesare: Pe amplasament se găsește clădirea primăriei în continuare Centru Multifuncțional, comuna Ruseștii Noi, are regim de  înălțime tip (P) H= 3,60m și suprafață construită de 21,4X 15,72 =337,2 m2, construit în anul 1965.  Acesta este realizat cu fundații de zidărie de piatră brută, pereți din blocuri de calcar, planșee pe grinzi de lemn, și acoperiș tip șarpantă învelită cu plăci ondulate de azbociment. Finisajele sunt în stare deplorabilă în majoritatea încăperilor, iar dotarea cu instalații inginerești este de la nivelul construirii, în anul 1965 (instalații electrice, de încălzire). Nu a suferit până în prezent nicio intervenție de natura reparațiilor capitale. Tâmplăria din lemn a clădirii este înlocuită cu tâmplărie din PVC.

- Starea tehnică existentă a clădirii care sa rezumat la cercetarea vizuală  arată degradarea proprietăților de rezistență a materialelor, datorită acțiunilor climaterice, cât și uzură fizică acumulată pe parcursul exploatării clădirii, nu se constată și devieri ale fundației clădirii, datorită amplasamentului.  Peretele exterior transversal a format deformații considerabile care se manifesta prin capturi străpunse de rupere a zidăriei care s-au format in urma cutremurelor de pământ anterioare; schema constructivă existentă nu corespunde cerințelor și deformațiile sau dezvoltat pe linia rosturilor de țesere.

- Acoperișul executat pe căpriori din lemn cu învelitoare de foi de ardezie este într-o stare nesatisfăcătoare, cu o mulțime de găuri și sectoare dezgolite prin care apa pătrunde în interior.

- Instalațiile sunt îmbătrânite și nu mai prezintă siguranță în exploatare.

Sunt necesare ample acțiuni de reabilitare şi modernizare în vederea realizării unor condiții optime de desfășurare a activităților. Compartimentările şi instalațiile interioare nu mai satisfac cerințele implementării activităților noi cerute de condițiile specifice, fiind necesară replanificarea  destinației încăperilor în funcție de specificul activităților şi a inter conectivității liniilor de muncă. Clădirea nu este conectată la gazificare, apeduct și canalizare.

Nu sunt condiții amenajate pentru persoanele cu dezabilități locomotorii.

Scopul prezentului caiet de sarcini este realizarea documentației necesare privind obținerea unei documentații tehnico-economice  faza Proiect de Execuție și de deviz, documentație cu care Primăria Ruseștii Noi va putea achiziționa lucrări de reparație capitală a clădirii primăriei comunei .

În acest sens, contractantul va avea în sarcină următoarele:

- Elaborarea Proiect de execuție (PE) în concordanță cu cerințele și observațiile
Primăriei com. Ruseștii Noi în perioada de realizare a documentului tehnic;

- Liste de cantități de lucrări și Liste de echipamente, dotări și valoare totală a
investiției cu detaliere în deviz general;

- Obținerea avizelor stabilite în cadrul acestuia;

- Expertiza tehnică a clădirii (după necesitate);

- Realizarea studiului de calcul privind generarea sistemului fotovoltaic mediu anual;

- Graficul de realizare a investiției;

- Coordonarea și aprobarea proiectului cu autoritățile de resort;

- Verificarea și expertizarea documentației de proiect.

- Va realiza toate studiile de teren necesare la această fază a proiectării

Elaborarea proiectului de execuție va conține cel puțin următoarele subansamble:

Etape de proiectare și autorizare - etape care vor fi asigurate integral de ofertantul câștigător:

- întocmirea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor și/sau acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

- întocmirea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire;

- întocmire proiect tehnic, caiet de sarcini și detalii de execuție;

- asigurarea asistentei tehnice, pe perioada execuției lucrărilor și la recepții.

În cazul în care se impune elaborarea unei expertize tehnice, ofertantul câștigător va
asigura întocmirea acesteia de către un expert autorizat conform legii.

Sistemul fotovoltaic va conține cel puțin următoarele subansamble:

- Puterea instalată va depinde în dependență de punctul de racordare și spațiul disponibil;

- Panouri fotovoltaice montate pe structură de aluminiu pe acoperiș;

- Structură de aluminiu;

- Invertor;

- Curent continuu, curent alternativ;

- Sisteme independente de împământare de protecție și respectiv paratrăsnet (după caz)

- DOMENIUL DE APLICARE AL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile privind cerințele tehnice minime, care
trebuie respectate de către ofertant astfel încât propunerea tehnicii privind proiectarea și
realizarea obiectivului „Reconstrucția și supraetajarea unui nivel a clădirii  „CENTRU MULTIFUNCȚIONAL” amplasat în clădirea primăriei comunei Ruseștii Noi să corespundă cu necesitățile beneficiarului.

Prevederile Caietului de sarcini sunt obligatorii pentru ofertanți.

Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile ofertanților de a
respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data
depunerii ofertei.

Caracteristicile tehnice conținute în prezentul Caiet de sarcini sunt minimale,
obligatorii și eliminatorii. Ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe sunt declarate
neconforme.

Prestatorul va elabora toată documentația de proiect și deviz solicitată în prezentul Caiet
de Sarcini și își va asuma deplina responsabilitate și răspundere pentru aceasta.

Cerințe pentru elaborarea proiectului

La elaborarea proiectului tehnic pe obiectul „Reconstrucția și supraetajarea unui nivel a clădirii  „CENTRU MULTIFUNCȚIONAL ”amplasat în clădirea primăriei comunei Ruseștii Noi” se vor respecta în totalitate cerințele legislației în vigoare în domeniul construcțiilor după cum urmează:

- NCM A. 07.02-2012 Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al
documentației de proiect pentru construcții;

- NCM G.01.02.2015 Proiectarea și montarea instalațiilor electrice în clădirile locative
și sociale;

- LEGE Nr. 139 din 19-07-2018 cu privire la eficiența energetică;

- LEGE Nr. 721 din 02-02-1996 privind calitatea în construcții;

- LEGE Nr. 163 din 09-07-2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

- LEGE Nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile.

- ETAPA PROIECT TEHNIC

Ofertantul câștigător va elabora Proiectul de execuție, Caiete de sarcini și detaliile de
execuție pe baza cărora se vor executa lucrările.

Proiectul de execuție va cuprinde piese scrise și desenate pe specialități după caz
(soluții arhitecturale constructive, instalații electrice, etc.), studii de însoțire sau orice alte studii și documentații necesare pentru o proiectare eficienta, liste de cantități pentru fiecare specialitate în parte, întocmite conform legislației în vigoare.

Ofertantul/proiectantul câștigător va pune la dispoziția beneficiarului proiectul de execuție (PE) întocmit de proiectanți, atât în format scris (3 exemplare) cât și în format electronic (WORD, PDF, DWG, KOS).

Alte specificații

- Proiectul de execuție trebuie sa fie elaborat astfel încât să asigure informații tehnice
complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice
a autorității contractante;

- Proiectul de execuție va include caietul de sarcini detaliile de execuție în conformitate cu materialele și tehnologia de execuție propusă, fără să fie necesara suplimentarea ulterioara a cantităților de lucrări;

- Proiectul de execuție și devizele locale urmează a fi elaborate în conformitate cu cerințele normative în construcție, precum și detaliile de execuție care vor fi întocmite, trebuie să respecte pe deplin toate standardele aplicabile, iar după caz să aplice prevederile exprese ale legislației naționale;

- În cazul în care nici unul dintre standardele, normele sau recomandările din Republica Moldova nu oferă îndrumare cu privire la un element de proiectare, Proiectantul trebuie să facă uz de "cele mai bune practici" admise de către standardele europene pentru a asigura o proiectare modernă, economică și viabilă, care să satisfacă cerințele Beneficiarului.

Achiziția va cuprinde următoarele compartimente:

Întocmirea Proiectului de execuție (PE);

- Soluții arhitecturale (SA);

- Soluții cromatice;

- Rezistenta (R);

- Alimentare cu energie electrică (AEE);

- Proiectul tehnic de conectare a sistemului fotovoltaic;

- Plan general (PG);

- Proiectul organizării a lucrărilor de construcție (OLC);

- Memoriu explicativ, inclusiv specificațiile tehnice;

- Releveu

- Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RAC)

- Încălzirea, ventilarea și condiționarea aerului (IV)

- Cazangerie (TM)

- Instalații interioare de gaz

- Iluminatul electric interior și echipament electric de forță (IEI/EEF)

- Comunicațiile telefonice și de semnalizare și pază (SIP)

- Rețele exterioare de alimentare cu apa

- Hazna

- Rețele exterioare de alimentare cu gaz

- Documentația de deviz F7, F3, F5, F1 (inclusiv în format electronic WORD, PDF,
KOS).

- Scanarea documentației de proiect în urma verificărilor (pe dispozitiv de stocare
USB sau CD).

Totodată, în cazul în care va fi necesar de inclus careva compartimente suplimentare la
elaborarea proiectului de execuție se va coordona cu beneficiarul.

NOTA

Ofertantul câștigător în calitate de proiectant va avea următoarele obligații principale :

- Proiectantul, în cadrul ofertei sale, va cuprinde toate cheltuielile necesare realizării
documentației solicitate, precum și valoarea tuturor taxelor pe care le va plăti în numele
Beneficiarului (pentru eventuale avize expertize și verificări).

- Tema de proiect are un caracter general, orice îmbunătățire adusă acesteia ține
exclusiv de competentă Proiectantului. După încredințarea contractului de proiectare (prin
licitație), autorul proiectului poate interveni, solicitând Beneficiarului și adăugând toate
elementele necesare pentru clarificarea și completarea temei de proiect (materiale,

tipodimensiuni, echipamente și dotări, destinații încăperi, etc.).

- asigurarea prin proiecte și detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător
cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;

- documentația tehnică trebuie să cuprindă toate fazele de proiectare până la nivel de
detaliu de execuție;

- documentație de proiect elaborată în baza Certificatului de urbanism pentru
proiectare și va fi însoțită în mod obligatoriu de:

-avizări de către arhitectul-șef în volum de: plan general (PG), fațade, soluții
cromatice, proiect de organizare a executării lucrărilor de construcție (OLC);
-verificări de către verificatorii atestați sau instituții autorizate în verificarea
proiectelor, se va asigura soluționarea neconformităților și neconcordanțelor
semnalate;

-expertize, elaborate de către experți atestați în domeniu expertizării construcțiilor;

- stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinate pentru lucrările aferente
cerințelor și participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;

- stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, precum și urmărirea
aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști
verificatori de proiecte atestați;

- asigurarea asistenței tehnice, pe perioada execuției construcțiilor și a lucrărilor de
intervenție la construcțiile existente;

- asigurarea participării obligatorie la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și
la recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală;

- autoritatea contractantă recomandă vizitarea obiectului întru întocmirea unei oferte complete din punct de vedere economic și tehnic.

- CALITATEA DE PROIECTANT

În calitate de Proiectant, așa cum este definit în legislația Republicii Moldova,
Prestatorul trebuie să se asigure că obligațiile sale sunt îndeplinite. Acestea includ, dar nu se
limitează la:

- executarea obligațiilor din contractul privind prestarea serviciilor de proiectare, în conformitate cu legislație în vigoare;

- furnizarea de asistență tehnică la fața locului pentru rezolvarea tuturor neconformităților și neregulilor în perioada de implementare a proiectului;

- stabilirea modului de tratare și remediere a tuturor defectelor care apar la lucrări în timpul execuției, dacă un astfel de defect se datorează unei erori de proiectare și monitorizarea implementării soluțiilor adoptate în acest sens, pe șantier;

- specialiștii verificatori de proiecte atestați răspund în mod solidar cu proiectantul în
ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului.

- PREDAREA PROIECTULUI

Înainte de depunerea oficială a proiectelor, Prestatorul are obligația de a depune forma
„draft’ a documentației către Beneficiar, pentru identificarea eventualelor aspecte care ar
putea necesita revizuire, precum și integrarea obligatorie a observațiilor Beneficiarului fără ca
acesta să suporte cheltuieli suplimentare.

În caz de neînțelegeri pe marginea documentației depuse, Prestatorul poate solicita o
discuție oficială de clarificare cu Beneficiarul.

Proiectul va include planșe de proiectare detaliate adecvate pentru executarea lucrărilor, specificații tehnice complete și toate documentele justificative.

Specificațiile tehnice vor prezenta în detaliu cerințele privind tipurile de echipamente, soluțiile de comunicații adoptate, proprietățile și utilizarea de materiale, metodele de construcție și utilaje etc. Specificațiile tehnice vor trebui să acopere fiecare aspect din proiectarea predată.

Beneficiarul nu va accepta spre analiză Documente ale Prestatorului care vizează
soluția tehnică de proiectare și care nu vor fi însoțite de notele de calcul și de documentele
justificative. Proiectele trebuie să fie verificate în detaliu de către Beneficiar. Toate planșele
vor fi luate în evidență Beneficiarului.

Toate documentele depuse de Prestator vor fi semnate, datate și ștampilate de către acesta și de asemenea, vor fi semnate, datate și vor purta ștampila de avizare a verificatorului atestat.

Toate documentele vor fi predate în 3 exemplare originale  cu consemnarea sub semnătură și ștampilă.

Autoritatea contractantă  ___________

Data„____"__________________