CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s. Horesti, r-nul Ialoveni.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s. Horesti, r-nul Ialoveni.

3. Obiectul achiziţiilor  Primaria s. Horesti, r-nul Ialoveni.

Instalarea sistemei fotovoltaice la Casa de Cultura

din  satul  Horeşti, r-nul Ialoveni

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | CL18A | Confectii din profile de aluminiu | kg | 88,660 |
| 2 | 1523456-125 | Profil de aluminiu 4400mm KN 5 | buc | 31,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-596-10 | Proiector, montat in blocuri pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cantitate proiectori in bloc, lampi cu putere pina la 1000 W: 3 | 100 buc | 0,190 |
| 4 | 08-01-101-1 | Convertizor, masa pina la 0,15 t | buc | 1,000 |
| 5 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 7 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,000 |
| 8 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,000 |
| 9 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 1,000 |
| 10 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 3,000 |
| 11 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta | buc | 3,000 |
| 12 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 6,000 |
| 13 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 3,000 |
| 14 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,050 |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,000 |
| 16 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 2,150 |
| 17 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 4,000 |
| 18 | 3370202-9 | Suport de siguranta EFN 10 DC 2P ETI 002540203 | buc | 3,000 |
| 19 | 337000204-07 | Siguranta 16A 1000VDC 10x38, WSPV-20 | buc | 6,000 |
| 20 | 3332025-05 | Cablu VVGng-LS 5х16mm2 | m | 100,000 |
| 21 | 3331018-20 | Conductor ПВ3 10,0mm2 | m | 15,000 |
| 22 | 1523456-046 | Cablu solar KN 1x6mm2 , negru | m | 200,000 |
| 23 | 1523456-047 | Cablu solar KN 1x6mm2 , rosu | m | 200,000 |
| 24 | 3331018-20 | Conductor ПВ3 10,0mm2 | m | 200,000 |
| 25 | 4440074-2 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х D=16мм | m | 200,000 |
| 26 | 4440074-7 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х D=32мм | m | 100,000 |
| 27 | 3337101-1 | Canal pentru cabluri CLP10-035-150, | m | 5,000 |
| 28 | 1523456-050 | Conector profil KN | buc | 24,000 |
| 29 | 1523457-13 | Surub de prindere M10x200 KN | buc | 146,000 |
| 30 | 1523456-120 | Adaptor montare, gaura 13mm KN | buc | 146,000 |
| 31 | 1523457-14 | Surub in T M10x30 KN | buc | 194,000 |
| 32 | 1523457-15 | Piulita hexagonala flansa M10 KN | buc | 194,000 |
| 33 | 1523456-046 | Clema laterala 35mm KN | buc | 36,000 |
| 34 | 1523456-047 | Clema mediana universala KN | buc | 96,000 |
| 35 | 1523456-051 | Conector MC 4 /611 KCT F | buc | 16,000 |
| 36 | 1523456-052 | Conector MC 4 /611 PV-KBT M | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 37 | 1523457-004 | Invertor fotoelectric Safar 25kW 380V tip 25KTLX-G3 | buc | 1,000 |
| 38 | 1523456-1263 | Монокристаллический фотоэлектрический модуль Sunrise 455W SR-60M455HLPro | buc | 57,000 |
| 39 | 55501552-27 | Contor electric trifazat LUNA LUN23 5-100A IP20 | buc | 1,000 |
| 40 | 5550243-16 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 63A, BA47-29/3/63B | buc | 1,000 |
| 41 | 130-10035 | Limitator de supratensiune SPD-40/4P | buc | 1,000 |
| 42 | 5550088-01 | Dulap din masa plastica pentru 24 module, 540x330x120mm IP54 , ECH-24PT | buc | 1,000 |
| 43 | 555000073-1 | Bloc de nul PE tip 8x2 | buc | 1,000 |
| 44 | 130-10043 | Descarcator de supratensiune TRS3-40S | buc | 3,000 |

Conducătorul Grupului de lucru                                                                                   Petru Cigoreanu