CAIET DE SARCINI

| Nr. Lot | Nr. Poziție | Denumirea serviciilor | Specificații tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Servicii de proiectare pentru instalarea surselor electrice autonome (G.E.D.) Mun. Chișinău | Servicii de elaborare a devizelor şi verificarea acestora pentru planificare a și proiectarea surselor electrice autonome (G.E.D). Puterea nominală per generator: Va fi stabilită de comun cu beneficiarul;- Spațiu disponibil instalării generatorului: pe teritoriu pe o rază de cel mult 50 metri de la perimetrul clădirii. Serviciile prestate vor include următoarele compartimente: - Soluții arhitecturale, măsurări (planuri releveu); - Soluții tehnologice;- Rețele exterioare și interioare de alimentare cu energie electrică, echipamentul de forță (Interconectarea generatoarelor cu panoul principal de distribuție al rețelei electrice existente, automatizarea manevrelor de comutare, asigurarea protecțiilor electrice și paratrăsnet, instalarea prizei de pămînt) ; - Sistemul antiincediu; - Deviz de cheltuieli. Proiectele vor corespunde cerințelor normative și regulilor în construcții și va asigura criteriile de calitate. Exemplarele se vor elabora pentru fiecare obiect separat (devizul formele 1, 3, 5, 7 +proiect) (inclusiv în format electronic) + Raportul unic de verificare a documentației de proiect și deviz (pentru fiecare proiect în parte). Operatorul economic va lua în considerare și cheltuielile privind coordonările cu instituțiile abilitate din Republica Moldova. |
|  | 2 | Servicii de proiectare pentru instalarea surselor electrice autonome (G.E.D.) Or. Comrat Notă* Pentru acest obiect se va identifica soluția privind amplasarea G.E.D. de către proiectant, având în vedere faptul că sediul DT Comrat este situat la etajul 3 al unui bloc din Or. Comrat |  |
|  | 3 | Servicii de proiectare pentru instalarea surselor electrice autonome (G.E.D.) Or. Edineț |  |
|  | 4 | Servicii de proiectare pentru instalarea surselor electrice autonome (G.E.D.) Or. Hîncești |  |
|  | 5 | Servicii de proiectare pentru instalarea surselor electrice autonome (G.E.D.) Or. Căușeni |  |
|  | 6 | Servicii de proiectare pentru instalarea surselor electrice autonome (G.E.D.) Or. Orhei |  |
|  | 7 | Servicii de proiectare pentru instalarea surselor electrice autonome (G.E.D.) Or. Soroca |  |

Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

Pentru pozițiile 1 și 2 din lot – În termen de 60 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie.

Pentru pozițiile 3-7 din lot - Până la data de 15.12.2024.