Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea  Servicii de testare și profilaxie a sistemei de ventilare prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru

2. IDNO: 1003600153267

3. Adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63

4. Numărul de telefon/fax: 068577883(Veaceslav Pancioha).,022-27-03-09(S.achiziții);

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: amtcentru.contracte@ms.md_____

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în                                SIA “RSAP”.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Autoritate contractantă

| Nr. lot | Codul CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lot.1 Servicii de testare și profilaxie a sistemei de ventilare |  |  |  |  |
| 1.1 | 71356000-8 | Servicii de testare și profilaxie a sistemei de ventilare în cabinetul radiologic, cu întocmirea pașaportului tehnic și raportului de evaluare tehnică, în CCD IMSP AMT Centru (camera proceduri, camera de control) str.31 August 1989 nr.63. | serviciu | 1 | 1. Măsurarea debitelor de aer la gurile de ventilare de sistem; 2. Măsurarea debitelor de aer a întregului sistem; 3. Măsurarea debitului de aer la ventilator și compararea acestuia cu suma debitelor de aer măsurate la gurile de ventilare; 4. Stabilirea debitelor la valoarea de 100%; 5. După colectarea datelor este necesar de efectuat calculele cu eliberarea ulterioară a Pașaportului tehnic de verificare a parametrilor microclimei și eficacității funcționării sistemelor de ventilare și multiplu schimb de aer în ăncăperi cu grad înalt de pericol de intoxicație și raportului de evaluare tehnică . |  |
| 1.2 | 71356000-8 | Servicii de testare și profilaxie a sistemei de ventilare în cabinetul radiologic, cu întocmirea pașaportului tehnic și raportului de evaluare tehnică, în CMF7 IMSP AMT Centru (camera proceduri, camera de control) str. Dokuceaev 11a. | serviciu | 1 | 1. Măsurarea debitelor la gurile de ventilare de sistem; 2. Măsurarea debitelor de aer a întregului sistem; 3. Măsurarea debitului de aer la ventilator și compararea acestuia cu summa debitelor de aer măsurate la gurile de ventilare; 4. Stabilirea debitelor la valoare de 100%; 5. După colectarea datelor este necesar de efectuat calculele cu eliberarea ulterioară a Pașaportului tehnic de verificare a parametrilor microclimei și eficacității funcționării sistemelor de ventilare și multiplu schimb de aer în ăncăperi cu grad înalt de pericol de intoxicație și raportului de evaluare tehnică. |  |
|  | Total: |  |  |  |  | 8 000,00 |

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor servicii:

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi

3) pentru toate loturile

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate. Prestatorul  îşi ia obligaţiunea să presteze  serviciile, la comanda Beneficiarului  în decurs de 10 zile de la comandă.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta-specificații tehnice și de preț | Anexa nr. 22 și 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul MF nr.115/2021. Notă: După licitația electronica, operatorul economic cu cel mai mic preț va transmite OFERTA FINALĂ cu aplicarea semnăturii electronice pe adresa email:amtcentru.contracte@ms.md | Obligatoriu |
| 2. | Cerere de participare | Anexa nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul MF nr.115/2021, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul MF nr.115/2021, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4. | Informații generale despre ofertant | confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de înregistrare/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Licența de activitate/ Actul care atestă dreptul de a executa serviciile solicitate | copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI), Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 6. | Rechizitele bancare ale ofertantului | copie | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): Licitație electronică_.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului:

15. Ofertele se prezintă în valută:  lei MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț  pe lot conform cerințelor solicitate .

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă)_________________________________

- pe: (data)_____________________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ,,RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

23. Alte informaţii relevante________________________________________________________________________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru :                                                 Vladimir Bîrta