CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Colegiul de Industrie Usoara din Balti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Colegiul de Industrie Usoara din Balti

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie la Colegiul de Industrie Usoara din  Balti- Transa -I

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Coridor Et-1. Hol |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari generale de constructii |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavane |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 243,00 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( cutii, masti, etc.) | m2 | 4,95 |
| 3 | RCsM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri la ferestre.) | m | 20,00 |
| 4 | RCsJ37B | Desfaceri de tencuieli speciale interioarea sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc. | m2 | 60,00 |
| 5 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,Rezistent la Umezeala montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 415,00 |
| 6 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice H-400mm | m | 21,00 |
| 7 | CK18C | Montarea cornierilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre | m | 160,00 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 415,00 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 415,00 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.Culoare si Vopsea de consultat cu Beneficiarul. Vopsea de calitate superioara Antibacteriala certificata in RM Vopsea superlavabila cu ioni de argint) | m2 | 415,00 |
| 11 | CG06A1 | Elemente din lemn , la pereti (Sprijin pentru scaun) si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 150,00 |
| 12 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 10,00 |
| 13 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 10,00 |
|  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 14 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 89,00 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact | m2 | 252,76 |
| 16 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 89,00 |
| 17 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( Calitate superioara.Model,Marime,1,2mx0,6mCuloare de coordonat cu Beneficiarul) | m2 | 252,76 |
| 18 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 150,00 |
|  |  | 1.1.4. Lucrari reparatii electricitate |  |  |
| 19 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 10,00 |
| 20 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 10,00 |
|  |  | 1.2. Electricitate |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demontari |  |  |
| 21 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 25,00 |
| 22 | RpEC16D | Demontat loc de lampa sau de priza aparenta, | buc | 10,00 |
|  |  | 1.2.2. Lucrari de montaj |  |  |
| 23 | 08-01-102-1 | Panou electric inter.3*12 | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-594-3 | Corp de iluminare montat aparte pe pivoate cu cantitatea lampilor in corpul de iluminare: pina 60x60 | 100 buc | 0,25 |
| 25 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP43 | 100 buc | 0,14 |
| 26 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IH10A IP20 | 100 buc | 0,04 |
| 27 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropar, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,04 |
| 28 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Datcic Dvijenia | buc | 15,00 |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, r, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25 | buc | 4,00 |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X1.5 | 100 m | 2,00 |
| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X2.5 | 100 m | 1,00 |
| 32 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,00 |
| 33 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 4,00 |
|  |  | 1.3. Materiale |  |  |
| 34 | pret firma | Panou electric Inter.3*12 | buc | 1,00 |
| 35 |  | SINAYNS20-3-063 | buc | 1,00 |
| 36 | pret firma | Corp Iluminat 60x60 led | buc | 25,00 |
| 37 | pret firma | Priza simpla euro | buc | 14,00 |
| 38 | pret firma | Intrerupator cu oclapa | buc | 4,00 |
| 39 |  | Intrerupator cu 2 clape | buc | 4,00 |
| 40 |  | Rama pentru prize 2P | buc | 7,00 |
| 41 |  | Datcic Dvijenia | buc | 15,00 |
| 42 |  | INTRERUPATOR AUTOMAT BA47-29/1P 10-20 A | buc | 4,00 |
| 43 |  | INTRERUPATOR AUTOM DIFERENTIAL AVDT32 C16A 30mA | buc | 1,00 |
| 44 | pret firma | Cablu VVG ng 3x1.5 | m | 200,00 |
| 45 | pret firma | Cablu VVG ng 3x2.5 | m | 100,00 |
| 46 |  | Tub gofrat D-16mm | m | 300,00 |