| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 Cartușe de extracție SPE în fază solidă |  |  |  | Clean Screen DAU, 500mg/6ml |  |  |
| LOT 2 Cartuse de purificare |  |  |  | Strata™-X 33 µm Polymeric Reversed Phase, 60 mg / 3 mL, Sorbent Type: Polymer-based Phase: Surface modified styrene divinylbenzene Format:Tube |  |  |
| LOT 3 Cartuse de purificare |  |  |  | Strata™-X 33 µm Polymeric Reversed Phase, 200 mg / 6 mL, Sorbent Type:Polymer-based Format:Tube Phase:Surface modified styrene divinylbenzene |  |  |
| LOT 4 Cartuse de purificare |  |  |  | Strata® NH2 (55 µm, 70 Å), 1000mg/6mL, Sorbent Type:Silica-based Format:Tube Phase:NH2 |  |  |
| LOT 5 Cartuse Chromabond |  |  |  | Cartuse de extractie in faza solida C18 - 200mg - 3ml |  |  |
| LOT 6 Cartuse Chromabond |  |  |  | Cartuse de extractie in faza solida C18 - 500mg - 6ml, ambulate cite 250 buc in set |  |  |
| LOT 7 Filtre pentru seringi |  |  |  | Filtre PVDF de 0.45 µm, diam. 13mm, |  |  |
| LOT 8 Set de consumabile 4000 ore de lucru pentru generatorul de azot |  |  |  | Setul include consumabilele necesare spre inlocuire dupa 4000 ore de lucru pentru generatorul de azot CALYPSO utilizat la sistemul Agilent 6470 Triple Quadrupole LC/MS. Setul trebuie sa includa: kitul de filtre (coalescing filter, 2 x exaust silencer, water cyclonique element filter, 2 x white air compressor filters). |  |  |
| LOT 9 Eprubete de centrifugare |  |  |  | Eprubete centrifuga cu fund conic din Sticla Borosilicata 3.3, capacitatea 12ml, ø16x110mm |  |  |
| LOT 10 Vortex mixer |  |  |  | Puterea (W) : 30-60, tensiunea: 220 V, frecventa: 50/60 Hz, miscare de amestecare: orbital, afișare viteză și timp-LED, intervalul de viteză: 0-3000 (rpm) |  |  |
| LOT 11 Baie de apa termoreglabila cu agitare |  |  |  | Reglarea temperaturii de la temperatura camerei 20 grade C pana la 100 grade C ( rezolutie 0.1 grade C) Viteza de oscilatie reglabila: 20-250 rpm (± 1 rpm) Mod continuu de operare sau perioade programate cu semnal acustic la sfarsitul timpului selectat. Robinet de scurgere montat Volumul interior al baii 12 - 20 L Protecție la supraîncălzire și supratensiune electrica Motor de circulatie de înaltă performanță asigură cea mai bună mișcare de agitare liniara reciproca, zgomot și vibrații minime Cappacitatea insertie 24-100 eprubete (de 50 ml, diam 30mm, h=120mm) |  |  |
| LOT 12 Set accesorii de metenanta pentru sistemele Agilent AA 55B/240Z |  |  |  | Setul trebuie sa includa: Instrument pentru îndepărtarea carcasei pentru GTA120 Zeeman – 1buc Shroud de grafit GTA120 Zeeman – 1buc |  |  |
| LOT 13 PC Brandname (brand de renume mondial (DELL sau HP sau ACER) |  |  |  | Processor intel i7 CPU Socket: LGA1151 v2 Frecvența procesor: 3,6 ÷ 4,2 GHz Numărul nucleelor:4 șau mai mult Denumirea de cod a nucleului:Coffee Lake Procesul Tehnic: 14 nm Tipul de memorie: DDR4 Capacitate maximă memorie: 64 Gb Processor graphic: Capacitatea memoriei video: 2 Gb Tipul memoriei video: GDDR5 Frecvența memoriei video: 4500 MHz și mai mult Interfețe: PCI Express 3.0 (DP, DVI, HDMI) RAM: 16 Gb DDR4 sau mai mult SSD HDD: 1Tb / SATA 3Gb/s sau mai mare DVD-RW/ SATA 3Gb/s Card reader Monitor: 27’’ DP, DVI Mouse și keyboard Boxe: 4W |  |  |
| LOT 14 Refracometru digital |  |  |  | Refractometru digital, de inalta precizie, care masoara IR si valorile medii de dispersie a lichidelor sau solidelor transparente Indica direct pe display valoarea masurata in I.R. sau Brix %, odata cu temperatura Domeniu de masura: 1.3000–1.7200 nD :: 0–95 %Brix Acuratete: ±0.0002 nD :: ±0.1 % :: Brix Rezolutie: 0.0001nD :: 0.1 %Brix Domeniu Tmp.: 0–99 °C Rezolutie Tmp.: 0.1 °C Compensare automata Tmp.: 0–90 °C Display: LCD Alimentare: 110/230 V, 50/60 Hz, 40 W Se livreaza cu prisma pentru calibrare, șurubelnita pentru calibrare, termometru de control, solutie de monobromonoftalina Se livreaza cu set complet de operare. |  |  |
| LOT 15 Plita electrica cu inductie cu doua arzatoare |  |  |  | Putere termica , W : 3100 Putere arzatoare 1,w : 1800 Putere arzatoare 2,w : 1300 Element de incalzire: inductie Numar arzatoare: 2 tip control: sensor Inaltime :7,0 cm Latime, : 60 cm adincime : 31 cm suprafata : sticla calita Plasare panoul de control: frontala timer, display, regulator de temperatura, oprire automata, pretectie impotriva supraincalzirii, cu piciorușe de cauciuc (neincorporabilă) |  |  |
| LOT 16 Plita electrica cu inductie, cu un singur arzător |  |  |  | Putere termica , W : 2000 Putere arzatoare ,w : 2000 Element de incalzire: inductie Numar arzatoare: 1 Inaltime :6,5 cm Latime, : 28cm adincime : 34 cm suprafata: sticla calita tip control: sensor Plasare panoul de control: frontala timer, display, regulator de temperatura, oprire automata, pretecție impotriva supraincalzirii, (cu piciorușe de cauciuc (neincorporabilă) |  |  |
| LOT 17 Manușă macelar antităiere din zale lunga |  |  |  | Confectionata din zale l,unga,de inox, cu inchidere la incheetura mainii, cu bratara reglabila cu capse, 5 degete si se poate purta atit pe maina dreapta cit si pe stinga. Marimea M |  |  |
| LOT 18 Electrod solid |  |  |  | Type: Solid State electrode with a Silver/Sulfide pellet. Ion(s) measured : Silver(Ag⁺), Sulfide(S²⁻) Measurement range: Silver 1.0 M to 1x10 ̄ ⁶ M (107.900 to 0.11 ppm) Sulfide 1.0 M to 1x10 ̄ ⁷ M (32.100 to 0.003 ppm) Interfering ions: Mercury must be absent. Ions that complex with measured species will reduse measured ion concentrations. Operating Temperature: 0-80°C Operating pH : 2-8 pH( For Silver) 12-14 pH( For Sulfide) Dimensions: 12 mm (OD) x 120 mm nominal insertion (0.47” x 4.72”) Conection : BNC |  |  |
| LOT 19 Garnitura de cauciuc compatibil pentru Vapodest 50 S |  |  |  | VAP 45s/50s/c (old distribution head): Maintenance kit for 12 months of operation |  |  |
| LOT 20 Set tuburi de grafit pentru sistemele Agilent AA 240Z |  |  |  | Setul trebuie sa includa: Tuburi de grafit partitioned, acoperite pirolitic, compatibile cu Agilent 240Z GFAAS – 40buc |  |  |
| LOT 21 Metanol |  |  |  | Ambalaj original, hypergrade for LC MS, puritatea >99.9% |  |  |
| LOT 22 Insertii de sticla 250ul pentru vialuri |  |  |  | Inserție pentru viala, 250 µL, sticlă cu picioare polimerice, dimensiunea inserției: 5,6 x 30 mm, 100buc in set |  |  |
| LOT 23 Transilluminator UV standard |  |  |  | Dimensiunea filtrului UV 23cm x 30cm Cu ecran de protectie UV Controlul luminii de la 10% la 100% în trepte de 10%. sticla pentru a creste contrastul si uniformitatea luminii Lungime de unda: 360 ±20 nm Număr optim de lămpi UV pentru o dimensiune de filtru dată: 12 lămpi Difuzor și reflector încorporate pentru o iluminare perfectă omogenă Ventilație controlată cu temperatură: protejează probele și filtrul UV de deteriorare Sistem electronic de operare de înaltă frecvență pentru iluminare fără pâlpâire și viață extinsă a lămpii Dimensiuni:(LxPxA) 18,5 x 19,25 x 4 inchi. |  |  |
| LOT 24 Lampa UV de intensitate mare, 365 nm, 100 W |  |  |  | Carcasa este perforata pentru a asigura o buna aerisire si a impiedica formarea arsurilor Lampa produce lunima UV cu o lungime de unda de 365 nm Capul lampii se roteste la 360°. Un filtru minimizeaza interferenta cu lumina alba, permitandu-va sa vizualizati cu usurinta fluorescenta slaba. Lampa se livreaza impreuna cu un bec de 100 W ce asigura o latime a benzii mai mare de 7° si un cablu de alimentare de 2 m. |  |  |
| LOT 25 Densitometru pentru determinarea turbidității unei suspensii bacteriene, 565 nm, 0-15 unități. uF, 0,01 unități |  |  |  | Pentru a măsura turbiditatea suspensiilor celulare în intervalul 0,3 - 5,0 unități. McFarland; pentru a măsura absorbția la o lungime de undă fixă, precum și pentru a cuantifica concentrația de soluții colorate care absorb lumina verde; măsurarea este posibilă și în intervalul de 5,0 - 15,0 unități. McFarland, dar acest lucru crește eroarea de măsurare; diametrul exterior al tuburilor 18 mm (fără adaptor) și 16 mm (când se utilizează adaptorul A-16). Sursa de lumina - LED alb; detector - fotodioda; lungime de undă, nm — 565 ± 15 nm; gama de unități McFarland - 0,0 - 15,00; discretie - 0,01 unități; precizia măsurării, % — ± 3; timpul de măsurare, sec — 1; volumul probei - min. 2 ml; capacitatea de a folosi baterii (AA, 3 buc.); Ecran LCD; dimensiunile unei cuve standard, mm - 12x12x45; dimensiuni, mm - 165 x 115 x 75; greutate, kg - 0,9. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii 33100000-1 LOT 1 Cartușe de extracție SPE în fază solidă Buc 200 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 2 Cartuse de purificare buc 600 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 3 Cartuse de purificare buc 500 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 4 Cartuse de purificare Buc 200 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 5 Cartuse Chromabond buc 500 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 6 Cartuse Chromabond set 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 7 Filtre pentru seringi buc 500 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 8 Set de consumabile 4000 ore de lucru pentru generatorul de azot set 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 9 Eprubete de centrifugare buc 500 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 10 Vortex mixer buc 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 11 Baie de apa termoreglabila cu agitare buc 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 12 Set accesorii de metenanta pentru sistemele Agilent AA 55B/240Z set 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 13 PC Brandname (brand de renume mondial (DELL sau HP sau ACER) buc 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 14 Refracometru digital buc 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 15 Plita electrica cu inductie cu doua arzatoare buc 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 16 Plita electrica cu inductie, cu un singur arzător buc 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 17 Manușă macelar antităiere din zale lunga buc 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 18 Electrod solid buc 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 19 Garnitura de cauciuc compatibil pentru Vapodest 50 S buc 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 20 Set tuburi de grafit pentru sistemele Agilent AA 240Z set 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 21 Metanol L 40 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 22 Insertii de sticla 250ul pentru vialuri set 30 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 23 Transilluminator UV standard buc 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 24 Lampa UV de intensitate mare, 365 nm, 100 W buc 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 25 Densitometru pentru determinarea turbidității unei suspensii bacteriene, 565 nm, 0-15 unități. uF, 0,01 unități buc 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)