| Amenajarea teritoriului parcului central pe teren situat din str. Stefan cel Mare si Sfint, 32A, or. Floresti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Amenajare parc (21/06-22-PG)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic/exclusiv demontarea bordurilor | m3 | 232,800 |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 15,200 |
| 3 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 1 210,000 |
| 4 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in auto, deseuri de constructie | 100 m3 | 2,964 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 787,100 |
|  |  | Capitolul 2. Trotuar |  |  |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 | m3 | 994,500 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10 | m3 | 663,000 |
| 8 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=0,08 m, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 6 630,000 |
|  |  | Capitolul 3. Borduri |  |  |
| 9 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 130,000 |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BR 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 2 890,000 |
|  |  | Capitolul 4. Reparatie trepte |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea treptelor cu Betonocontact sau analog | m2 | 105,000 |
| 12 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton C12,5 | m3 | 2,625 |
| 13 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=0,08 m, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 105,000 |
|  |  | Capitolul 5. Spatii verzi |  |  |
| 14 | TsH26A | Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe un rind/ Ingradire viu (Tufis-samsit varsta 2-3 ani ) / consum Tufis-samsit varsta 2-3 ani :1,95 buc/ m | m | 93,000 |
|  |  | Capitolul 6. Mobilier urban |  |  |
| 15 | TsH91A | Instalarea scaun | buc | 51,000 |
| 16 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 25,000 |
| 17 | TsH91A | Instalarea scaun rotund | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.