| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziția elementelor conductei principale de abur a Blocului energetic Nr.1, Nr.3. |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 - Elementele conductei principale de abur a Blocului energetic Nr.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Conductă (Труба) l=6000 |  |  |  | Conform Caietului de sarcini, tabel nr.3 |  |  |
| 1.2 Conductă (Труба) l=6000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Conductă (Труба) l=4025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Instalație de măsurare a debitului** |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Conductă (Труба) l=1900 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Reducție (Переход) 140/570 300x250 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Conductă (Труба) l=1300 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 Teu (Тройник равнопроходной) 140/570-300 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 Conductă (Труба) l=6000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 Instalație de măsurare a debitului** |  |  |  | Conform Caietului de sarcini, tabel nr.3 |  |  |
| 1.11 Conductă (Труба) l=1900 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 Reducție (Переход) 140/570 300x250 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 Conductă (Труба) l=1315*** |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 Conductă (Труба) l=2144 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 Conductă (Труба) l=6000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 Teu (Тройник переходной) 140/570-300x175 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 Bosaj (Бобышка) |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 Dop (Пробка) |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 Ștuț (Штуцер) Dn=20, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 Ștuț (Штуцер) Dn=10, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС de aerare (воздушник) |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 Inel (Кольцо) 291 |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 Inel (Кольцо) 251 |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 Inel (Кольцо) 170 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 - Elementele conductei principale de abur a Blocului energetic Nr.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Cot (Отвод) 90º R=1500 800х1053х4208 |  |  |  | Conform Caietului de sarcini, tabel nr.4 |  |  |
| 2.2 Cot (Отвод) 90º R=1500 2845х800х6000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Cot (Отвод) 90º R=1500 2845х800х6000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Cot (Отвод) 90º R=1500 2051х800х5208 |  |  |  | Conform Caietului de sarcini, tabel nr.4 |  |  |
| 2.5 Cot (Отвод) 90º R=1500 800х1929х5084 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Cot (Отвод) 90º R=1500 1929х1583х5867 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 Cot (Отвод) 60º R=1500 1973х2353х5896 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 Cot (Отвод) 90º R=1500 1976х1669х6000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 Cot (Отвод) 90º R=1500 871х1198х4424 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 Bosaj (Бобышка) |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 Dop (Пробка) |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 Ștuț (Штуцер) Dn=20, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 Ștuț (Штуцер) Dn=10, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС de aerare (воздушник) |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 Inel (Кольцо) 291 |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 Ștuț (Штуцер) Dn=50, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________