Criteriile de eligibilitete (cerințele tehnice și certificare calitate) pentru sistemul de pregatire a apei purificate pentru blocul operator

Lot 1

| n/o | Caracteristica | Cerinţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Destinaţia | Pentru pregatirea apei purificate pentru blocul operator. |
| 2 | Criteriile tehnice | *Prefiltreare mecanică în minim 3 ( trei ) trepte. *Schimbător de ioni ce conține o reșină schimbătoare de ioni instalat în rețeaua de apă. *Purificator cu minim 3 prefiltre care filtrează apa înainte de a ajunge la membrana osmotică cu capacitatea de lucru minim 50 litre pe ora dotat cu pompă de lucru minim 4 bari . *Rezervor de stocare a apei purificare sub presiune de minim 180 litre cu conectarea în rețea ce va permite funcționarea blocului operator în lipsa apei în rețeaua orășenească. *Filtrele de rezervă pentru o funcționare corecte pe o perioadă de 24 luni |
| 3 | Anul de producere | 2018/2019 |
| 4 | Confirmarea certificării sistemului de management al calităţii | - prezentarea certificatelor de la producător - -ISO13485; ISO 9001:2000, CE pentru producător sau normelor naţionale de producere; |
| 5 | Paşaportul tehnic/instructiunea de utilizare | autorizat de producător cu indicarea anului de producere, seriei şi numărului echipamentului, prezentat la livrare în original şi limba de stat. |
| 6 | Alte cerinţe | - prezentarea copiei imaginii (foto) a echipamentului oferta |
| 7 | Termen de garanţie | 24 luni din momentul punerii în exploatare |
| 8 | Instalarea echipamentului | de participantul câştigător din momentul solicitarii |
| 9 | Instruirea personalului | -asigurat de participantul câştigător din momentul instalării |
| 10 | Servicii de întreținere periodică și reparație în perioada de garanție | asigurate de participantul câştigător pe parcursul a 24 luni din momentul punerii în exploatare |

Lot 2. Motopompă pentru pomparea apei

  - Diametru coductei 80mm

  - Presiune ≥ 28 m

  - Adincimea de pompare ≥ 7m

  - Debit max ≥ 36m³ h

  - Motor-disel, 4 tacte, răcire aeriană

  - Lucru fără întrerupere min. 8 ore

Lot 3. Pompă submersibilă apei uzate

  - Înălțime de pompare ≥ 7 m

  - Debit maxim ≥ 16 m³h

  - Alimentare electrică 220 V/50 Hz, cablu 10 m

  - Componentele tratate cu tehnopolimer antirugină

  - Plutitor încorporat pentru fucționare automată

  - Instalare fixă și portabilă