Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Consiliul Raional Soldanesti	Investitor Consiliul Raional Soldanesti	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de reparatie.
					
		1.1. Capitolul 1. L193 Dr Soldanesti - Cobila - R19, km 0-km10,0  (selectiv); L-600m.l.
					
1	DH02B k=2
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea k=2
	100m2			92,40
—————
0,00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,40	
2	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 
	m3			357,39
—————
46,13	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	40,00	10,28	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,1020	160,00	16,32	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2700	160,00	203,20	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	25,00	6,25	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	220,00	56,76	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	150,00	3,75	
		1.2. Capitolul 2. L194 Dobrusa - Zahorna, km 0-2,0  (selectiv); L-250m.l.
					
3	DH02B k=2
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea k=2
	100m2			92,40
—————
0,00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,40	
4	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 
	m3			357,39
—————
46,13	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	40,00	10,28	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,1020	160,00	16,32	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2700	160,00	203,20	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	25,00	6,25	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	220,00	56,76	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	150,00	3,75	
		1.3. Capitolul 3. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca, km 0-3,0  (selectiv); L-550m.l.
					
5	DH02B k=2
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea k=2
	100m2			92,40
—————
0,00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,40	
6	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 
	m3			357,39
—————
46,13	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	40,00	10,28	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,1020	160,00	16,32	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2700	160,00	203,20	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	25,00	6,25	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	220,00	56,76	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	150,00	3,75	
		1.4. Capitolul 4. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot, km 0-13,7; L-580m.l.
					
7	DH02B k=2
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea k=2
	100m2			92,40
—————
0,00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,40	
8	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 
	m3			357,39
—————
46,13	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	40,00	10,28	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,1020	160,00	16,32	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2700	160,00	203,20	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	25,00	6,25	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	220,00	56,76	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	150,00	3,75	
		1.5. Capitolul 5. L203 Drumul de acces spre s.Sipca, km 0-1,0; L-250m.l.
					
9	DH02B k=2
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea k=2
	100m2			92,40
—————
0,00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,40	
10	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 
	m3			357,39
—————
46,13	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	40,00	10,28	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,1020	160,00	16,32	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2700	160,00	203,20	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	25,00	6,25	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	220,00	56,76	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	150,00	3,75	
		1.6. Capitolul 6. L205 G41-Mateuti-Bosernita, km1-7(selectiv; L-650m.l. 
					
11	DH02B k=2
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea k=2
	100m2			92,40
—————
0,00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	92,40	
12	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 
	m3			357,39
—————
46,13	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	40,00	10,28	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,1020	160,00	16,32	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2700	160,00	203,20	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	25,00	6,25	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	220,00	56,76	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	150,00	3,75	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
Braghis N.		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.