ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reagenți pentru analizatoarele biochimice Mindray BS-800 și BS-620M  pentru anul 2024
 prin procedura de achiziție Licitație Deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592

- Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://spital.sf.treime.md

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33696500-0 | Reagenți analizatorul Mindray BS-800 și BS-620 M | unitate | 1 | Reagenți analizatorul Mindray BS-800 și BS-620 M | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Albumin | set | 9 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:6x60 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | ALP | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x58 ml+R2:3x32 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | ALAT | set | 35 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x57 ml+R2:3x32 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | ASAT | set | 35 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x57 ml+R2:3x32 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | α-Amylase | set | 30 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x45 ml+R2:4x12 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Bilirubin Direct | set | 46 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x48 ml+R2:4x12 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Bilirubin Total | set | 57 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x48 ml+R2:4x12 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Creatine Kinase | set | 25 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:3x42 ml+R2:3x12 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Creatine Kinase-MB | set | 34 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:3x42 ml+R2:3x12 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Creatinine | set | 40 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x59 ml+R2:2x42 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | GGT | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x57 ml+R2:3x32 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Glucose | set | 39 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x60 ml+R2:3x32 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | HDL-Cholesterol | set | 15 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x58 ml+R2:2x42 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | LDL-Cholesterol | set | 15 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x58 ml+R2:2x42 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | LDH | set | 15 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x42 ml+R2:4x12 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Triglycerides | set | 20 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:6x60 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Total Cholesterol | set | 20 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:6x60 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Total Protein | set | 12 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:6x60 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Uric Acid | set | 12 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x60 ml+R2:3x32 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Urea | set | 40 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x58 ml+R2:3x32 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Iron (C+Q) | set | 5 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x40 ml+R2:2x16 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Magnesium | set | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:4x45 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Phosphorus | set | 6 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:4x45 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Lipase (C+Q) | set | 17 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x10 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | C-Reactive Protein | set | 23 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x35 ml+R2:2x10 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Antistreptolysin O Ⅱ (C) | set | 7 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x40 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Rheumatoid Factor Ⅱ (C) | set | 10 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x11 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Ferritin | set | 23 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:1x20 ml+R2:1x12 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Haemoglobin A1c | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x15 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Apolipoprotein A1 | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:3x42 ml+R2:3x15 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Apolipoprotein B | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:3x42 ml+R2:3x15 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Complement C3 | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x20 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Complement C4 | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x38 ml+R2:2x15 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Cystatine - C Ⅱ | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x12 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | High Sensitivity C-reaction Protein | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x40 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Total Bile Acids | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x45 ml+R2:2x32 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Transferrin | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:1x45 ml+R2:1x7 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Homocysteine (C) | set | 6 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:1x34 ml+R2:1x11 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Total Protein in Urine/CSF (C) | set | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:3x18 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Pancreas-amylase | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x20 ml+R2:6x5 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Copper (C) | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:5x25 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Zinc (C) | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:5x25 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | CERULOPLASMIN | set | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:1x35 ml+R2:1x7 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | HAPTOGLOBIN | set | 5 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:1x35 ml+R2:1x7 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Multi Sera Calibrator | set | 6 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 10x3 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Specific Proteins Calibrator | set | 5 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 5x1 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Lipids Calibrator | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 5x1 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | CK-MB Calibrator | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 3x1 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | FER calibrator | set | 6 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 4x2 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | HbA1c Calibrator | set | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 2x1 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | TRF calibrator | set | 6 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 5x1 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | CysC Calibrator | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 5x0.5 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | ClinChem Multi Control (level 1) | set | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 10x5 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | ClinChem Multi Control (level 2) | set | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 10x5 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | ASO/CRP/RF Triple Control | set | 6 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 3x2x1 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Multimmun control | set | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 1x2x3 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | HbA1c control N | set | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 4x1 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | HbA1c control P | set | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 4x1 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | TRF control | set | 6 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 2x1 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | CysC Control | set | 5 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 3x2x1 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | HCY Control | set | 8 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 2x1 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | CO2 and TBA Multi Control | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 3x2x5 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | TPUC Control | set | 8 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 2x1 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Autocal | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 4x5 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Humatrol N | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 6x5 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Humatrol P | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 6x5 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Diacon N | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 5x5 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Diacon P | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 5x5 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | IMMUNO-MULTICAL | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 5x1 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | IMMUNO-CONTROL III | set | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 1x2 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | ISE Reagent Pack | buc | 13 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | ISE Cleaning Solution | buc | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Ambalaj 50 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | ISE Detergent | buc | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Ambalaj 15 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Na Cleaning Solution | buc | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Ambalaj 15 ml | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Na electrode | buc | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | K electrode | buc | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Cl electrode | buc | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Reference electrode | buc | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Soluție detergent CD80 | set | 16 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 6x2 L | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Cuve de reacție p/u BS-800 | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 10 buc | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Lampă fotometrică 12V, 20W p/u BS-800 | buc | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Cuve de reacție p/u BS-620M | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-620M Mindray, sistem închis. Set 140 buc | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Lampă fotometrică 12V, 20W p/u BS-620M | buc | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-620M Mindray, sistem închis | 1794078 |
| 1 | 33696500-0 | Cuve conice pentru probe, 1,5 ml | set | 65 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 1000 buc | 1794078 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- Pentru un singur lot – se acceptă

- Pentru mai multe loturi – se acceptă

- Pentru toate loturile – se acceptă

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în termen de 5 zile de la solicitarea persoanei responsabile. Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013).

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu incarcat in SIARSAP |
| 2 | Oferta tehnică | Anexa nr.22 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu incarcat in SIARSAP |
| 3 | Oferta de preț | Anexa nr.23 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu incarcat in SIARSAP |
| 4 | Cerere de participare la procedura de achiziție | Anexa nr.7 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 5 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat sau Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.9 *În cazul în care garanția va fi emisa de bancă cu semnatură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 2 zile de la deschiderea ofertelor, la sediul autorității contractante la Serviciul Achiziții Publice. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu incarcat in SIARSAP |
| 6 | Declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Completată și semnată electronic de către participant. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile) | obligatoriu la semnarea contractului |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | Extras din Cabinetul personal al contribuabilului SFS | Obligatoriu* |
| 8 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contractului | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.10 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021 sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ______ din __________” *În cazul în care garanția de bună execuție va fi emisă de bancă cu semnatură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 3 zile după expirarea termenului de așteptare, la sediul autorității contractante în Serviciul Achiziții Publice. * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) Anexa nr.10 | obligatoriu la semnarea contractului |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie-eliberat de banca deținătoare de cont-semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 10 | Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea consumabilelor oferite | Copie-eliberat de Organismul abilitat-semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 11 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 12 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 13 | Mostre | Obligatoriu termen de 2 zile calendaristice de la solicitare se vor prezenta mostre | Obligatoriu* |
| 14 | Declarație privind termenul de valabilitate | Termenul de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 12 luni, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 15 | Pentru consumabile | Pentru consumabile – Dovada înregistrării în RM (AMDM) sau certificate CE | Obligatoriu* |
|  | NOTĂ: - Contractele vor fi perfectate de către operatorii economici în parte ce ține de datele de identitate ale operatorului economic, rechizitele bancare, suma totală a contractului și specificațiile tehnice și de preț. Va fi completat modelul de contract remis de către autoritatea contractantă la expirarea termenului de așteptare. - Semnătura electronica se va aplica pe spațiu curat (alb) al documentului, astfel încât datele de pe semnătură și datele din document să fie vizibile. Categoric nu se va accepta semnătura electronica aplicată pe înscris. |  |  |

* Documentele marcate cu *, pot fi incarcate în SIARSAP la momentul depunerii ofertelor sau prezentate/suplinite suplimentar în baza scrisorii de clarificare, în termen de 3 zile de la solicitare. Clarificările vor fi solicitate în scris, la adresa de e-mail specificată în DUAE. Neprezentarea clarificărilor sau prezentarea clarificărilor incomplete este temei de descalificare a ofertantului.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- pe: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „MTender”

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |
| semnarea electronică a contractului | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Gheorghe STRAJESCU     _______________________        L.Ș.