- Anexa 1

- SPECIFICAŢIA TEHNICĂ

- pentru achiziționarea materialelor consumabile și inventarului de laborator

| Nr. | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Cantitatea/ termen de livrare | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Materiale consumabile pentru laborator |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acetona | 2,0 L I sem |  |  | 99,8% |  |  |
|  | Acetonă | 10,0 L I trim |  |  | HPLC |  |  |
|  | Cloroform | 20,0 L I trim |  |  | Extra pur 99,98% |  |  |
|  | Cloroform | 2,0 L I trim |  |  | Chimic pur |  |  |
|  | Diclormetan | 2,5 L I trim |  |  | HPLC |  |  |
|  | Diethyl ether ppa | 40,0 L I trim |  |  | Min 99,8% |  |  |
|  | Eter Petroleic reagent | 20,0 L I trim |  |  | bp 40-60 C puriss. p.a., ACS |  |  |
|  | Hexan | 10,0 L I trim |  |  | HPLC |  |  |
|  | Heptan | 2,0 L I trim |  |  | HPLC |  |  |
|  | Izopropanol | 1,0 L I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Toluen | 2,0 L I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Acid clorhidric | 14,0 L+2,0L I sem |  |  | HCl ≥37% (puriss. p.a.) |  |  |
|  | Acid acetic glacial | 4,0 L I sem |  |  | ppa 99,9% |  |  |
|  | Acid sulfuric concentrat | 24,0L+2,0L I sem |  |  | H2SO4 95,0-97,0% (puriss. p.a.) |  |  |
|  | Acid sulfuric concentrat, | 5,0 L I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Acid citric | 1,0 kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Acid azotic concentrat HNO3 | 12,0 L+3,0L I sem |  |  | ≥65% (puriss. p.a.) |  |  |
|  | Acid ortofosforic H3PO4 | 6,0 L+0,5L I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Acid oxalic | 0,4 kg+0,1kg I sem |  |  | min. 99% |  |  |
|  | Acid perchloric HClO4 | 1,0L I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Acid boric | 5 kg I sem |  |  | min. 99,2% CAS: 10043-53-3 |  |  |
|  | Acid succinic C4H6O4 | 0,2 kg I sem |  |  | # min. 99% |  |  |
|  | Acetat de zinc | 1,0 kg I sem |  |  | Zn (CH3COO)2*2H2O (p.p.a) |  |  |
|  | 1-Bromonaphtalene | 4,0 L I sem |  |  | 98,0% Refractive index aprox.1,66 |  |  |
|  | Amoniu molibdat | 0,5 kg I sem |  |  | (NH4)6Mo7O24*H2O (p.p.a) |  |  |
|  | Ammonium ferric sulphate NH4(SO4)2x12H2O | 0,5 kg+0,5 kg Isem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Acetat de Pb (CH3COO)2Pb | 0,1kg+0,3 kg I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Acetat de zinc (CH3COO)2Zn 2H2O | 1 kg+0,5 kg I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Amidon solubil | 0,2 kg I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Apa oxigenata | 6,0 L+1,0L I sem |  |  | 35-37% chimic pur |  |  |
|  | Alcool izoamilc (3 - Methylbutanol) | 1,0 L+0,2L I sem |  |  | Min. 99% |  |  |
|  | Alcool izobutilic | 0,2L I trim |  |  | GOST 6061 |  |  |
|  | Bicarbonat de sodiu | 0,5 kg I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Bicromat de potasiu K2Cr2O7 | 3,0 kg |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Cărbune activat | 0,2 kg I trim |  |  | 0,15-0,25 mm |  |  |
|  | - Carbonat de natriu Na2CO3 | 0,5 kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | - Carbonat de calciu CaCO3 | 0,2 kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | - Clorura de natriu NaCl | 2,0 kg+0,5 kg+0,2 kg I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | - Clorură de amoniu NH4Cl | 0,25 kg I sem |  |  | chimic pur 99,9% |  |  |
|  | Clorură de bariu BaCl2 | 1,0 kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Clorura de calciu CaCl2 | 2,0 kg I trim |  |  | granulat anhidru |  |  |
|  | - Clorură de cobalt CoCl2 | 0,5 kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | - Clorură de zinc ZnCl2 | 0,5 kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Cromat de potasiu K2CrO4 | 0,1 kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Dihidrogenofosfat de potasiu, KH2PO4 | 0,5 kg I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Dihidrogenofosfat de sodiu, NaH2PO4 | 0,5 kg I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | D-Glucose( Dextrose) | 0,1 kg I sem |  |  | 99,5% |  |  |
|  | Ferroin (2+)Fe(C12H8N2)3SO4 indicator | 0,02 kg I sem |  |  |  |  |  |
|  | Formalin | 1,0 L I trim |  |  | 37% |  |  |
|  | Glicerina | 1,0 kg I sem |  |  | min 99,5% |  |  |
|  | Indigocarmin | 0,05 kg I trim |  |  |  |  |  |
|  | Iodură de potasiu KI | 0,2kg+0,5kg+0,2 kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Lactoza monohidrate | 0,2 kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Monoetanolamina | 0,1 L I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Nitrat de argint AgNO3 | 0,01 kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Nitrat de potasiu KNO3 | 0,5kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Nitrat de magneziu Mg(NO3)2x6H2O | 0,2 kg I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Nitrat de mercur Hg(NO3)2xH2O | 0,1 kg I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | N-(1-naftil) etilendiamin Dihidroclorid | 0,05 kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Oxid de As(III) As2O3 | 0,2 kg I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Oxid de calciu CaO | 0,5 kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Oxid de magneziu Mg O | 0,2 kg I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Oxid de Pb (II) PbO | 0,1 kg I sem |  |  | p.p.a |  |  |
|  | p-Dimetilaminobenzaldehyde C9H11O3 | 0,1 kg I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Fosfat de monopotasiu KH2PO4 | 0,2 kg I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Saharoză C12H22O11 | 0,25 kg I sem |  |  | BioXtra, ≥99.5% (GC) |  |  |
|  | - Salicilat de sodiu - C7H5NaO3 | 0,25 kg I sem |  |  | pur min. 99,9% |  |  |
|  | Sare „MORA” FeSO4(NH4)2SO4*6H2O | 0,5 kg I sem |  |  | ch.p. GOST 4208 |  |  |
|  | Selen elementar pulbere Se | 0,3 kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | - Sulfat de argint - Ag2SO4 | 0,25 kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | - Sodium Sulfide Pentahydrate - Na2Sx5H2O | 0,5 kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Sulfat de potasiu K2SO4 | 5,0 kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Sulfatul dublu de aluminiu și potasiu KAl(SO4)2*12H2O | 2,0 kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Sulfat de zinc ZnSO4 *7H2O | 1,05kg+1,0kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Sulfat de cupru CuSO4x5H2O | 6,0 kg + 0,05 kg+0,5 kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Sulfat de Sodiu Na2SO4 | 0,3 kg I sem |  |  | - p.p.a |  |  |
|  | Sulfat de hidroxilamina | 0,05 kg I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Sulfit de sodiu Na2SO3 | 0,2 kg I trim |  |  | - chimic pur |  |  |
|  | Vanadat de amoniu, NH4VO3 | 0,5 kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Trilon B, С10Н14О8N2Na2x2H2O | 0,1 kg I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Tartrat de sodiu si potasiu | 3,0 kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Uree NH2CONH2 | 0,25kg I sem |  |  | min.99,% |  |  |
|  | Hidrogenofosfat de potasiu, K2HPO4 | 0,5 kg I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Hidrogenofosfat de sodiu, Na2HPO4 | 0,5 kg I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Hexaceanoferat de Potasiu (Желтая кровяная соль) K4[Fe(CN)6]*3H2O | 1,0 kg+0,5 kg +0,2 kg I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Hidroxid de sodiu | 40,0 kg I sem |  |  | chimic pur |  |  |
|  | Hidroxid de potasiu | 0,5 kg I trim |  |  | chimic pur |  |  |
|  | - Hydroxylamine hydrochloride NH2OH.HCl | 0,5 kg I sem |  |  | pur min. 99% |  |  |
|  | Fenolftaleina | 0,1 kg I sem |  |  |  |  |  |
|  | Zinc granulat | 5,0 kg I trim |  |  | GOST 989-75 diametru gran.5-7 mm |  |  |
|  | Ioni de clor Chloride Standard for IC | 100 ml I sem |  |  | TraceCERT®, 1000 mg/L chloride in water |  |  |
|  | Set pentru determinarea acid citric | 4 seturi I trim |  |  | Cod №E1214 (№10139076035 pentru 36 analize) TraceCERT |  |  |
|  | Acid sulfuric H2SO4 | 23 fiole I sem |  |  | (tetrofix de 0,1 N) |  |  |
|  | Acid acetic CH3COOH | 6 fiole I trim |  |  | (tetrofix de 0,1 N) |  |  |
|  | Acid clorhidric HCl | 1 cutie+ 1cutie (20 fiole) I sem |  |  | (tetrofix de 0,1 N) |  |  |
|  | Clorură de sodiu NaCl | 10 fiole I sem |  |  | (tetrofix de 0,1 N) |  |  |
|  | Tiosulfat de sodiu Fluca Na2S2O3 | 23+6 fiole I sem |  |  | (tetrofix de 0,1 N) |  |  |
|  | Permanganat de potasiu KMnO4 , Fluca | 23+20 fiole I sem |  |  | (tetrofix de 0,1 N) |  |  |
|  | Iod ,Fluca | 20 +20 fiole I sem |  |  | (tetrofix de 0,1 N) |  |  |
|  | Bicromat de potasiu Fluca | 1 cutie a cîte 10 fiole+6 fiole I sem |  |  | (tetrofix de 0,1 N) |  |  |
|  | - Magnesium sulfate 0.1 M - MgSO4 | 10 fiole I sem |  |  | (tetrofix de 0,1 N) |  |  |
|  | - Acid oxalic HOOC-COOH | 10 fiole I sem |  |  | (tetrofix de 0,1 N) |  |  |
|  | Buffer Ph 4,00+0,01 | 2 buc. cîte 0,5 L I sem |  |  | (Certified Reference Material) confidence interval 95% |  |  |
|  | Buffer Ph 7,00+0,01 | 2 buc. cîte 0,5 L I sem |  |  | (Certified Reference Material) confidence interval 95% |  |  |
|  | Buffer Ph 10,00+0,01 | 2 buc. cîte 0,5 L I sem |  |  | (Certified Reference Material) confidence interval 95% |  |  |
|  | Buffer Ph 1,68+0,01 | 1 buc. cîte 0,5 L I sem |  |  | (Certified Reference Material) confidence interval 95% |  |  |
|  | Cupru sol. | 0,1+0,1 L I sem |  |  | standard pentru AAS trasabil, 1000 mg/L |  |  |
|  | Arsen sol. | 0,1+0,1 L I sem |  |  | standard pentru AAS trasabil,1000 mg/L |  |  |
|  | Cadmiu sol. | 0,1+0,1 L I sem |  |  | standard pentru AAS trasabil,1000 mg/L |  |  |
|  | Mercur sol. | 0,1+0,1 L I sem |  |  | standard pentru AAS trasabil,1000 mg/L |  |  |
|  | Zinc sol. | 0,1+0,1 L I sem |  |  | standard pentru AAS trasabil,1000 mg/L |  |  |
|  | Iron | 0,1 L I sem |  |  | standard for AAS 1000 mg/l ± 4 mg/l TraceCERT |  |  |
|  | Lead standard | 0,1 L I sem |  |  | for AAS 1000 mg/l ± 4 mg/l TraceCERT |  |  |
|  | Solutii alcoolice tipice | 0,1 L I sem |  |  | cu conc. metanol 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,25;1,50; 1,75g/dm3 TraceCERT |  |  |
|  | Metanol | 0,1 L I sem |  |  | 99,5% |  |  |
|  | Solutii alcoolice | 0,5L I sem |  |  | cu conc.metanol 1g/100cm3 TraceCERT |  |  |
|  | Solutii alcoolice tipice | 0,1 L I sem |  |  | cu conc. Alcoolilor superiori 25,0; 37,5; 50,0; 62,5;75,0;87,5;mg/100ml TraceCERT |  |  |
|  | Solutii alcoolice tipice | 0,1 L I sem |  |  | cu conc. furfurol 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 mg/100ml TraceCERT |  |  |
|  | Solutii alcoolice tipice | 0,5L I sem |  |  | cu conc. Furfurol 10 mg/ dm3 TraceCERT |  |  |
|  | Azoxistrobin | 50 mg =1buc I trim |  |  | certified reference material, TraceCERT |  |  |
|  | Bifentrin PESTANAL®,. | 2 ml I trim |  |  | analytical standard, 100mg/ml |  |  |
|  | - Cypermethrin | 50mg =1buc I trim |  |  | certified reference material, TraceCERT |  |  |
|  | - Fluvalinat –tau | 100 mg =1buc I trim |  |  | analytical standard |  |  |
|  | - Fosalon PESTANAL® | 100 mg=1buc I trim |  |  | analytical standard |  |  |
|  | Krezoxim- metil | 50 mg =1buc I trim |  |  | certified reference material, TraceCERT |  |  |
|  | Lambda-Cihalotrin | 50 mg =1buc I trim |  |  | certified reference material, TraceCERT |  |  |
|  | - Metalaxyl, PESTANAL® | 100 mg=1buc I trim |  |  | analytical standard |  |  |
|  | - Mirex PESTANAL® | 10 ml I trim |  |  | analytical standard, 100mg/ml |  |  |
|  | # Hartie de filtru | 1cut. 100 bucati I sem |  |  | banda albastra 110 mm |  |  |
|  | - Penconazol PESTANAL® | 100 mg=1buc I trim |  |  | analytical standard |  |  |
|  | - Piridaben PESTANAL® | 25 mg =1buc I trim |  |  | analytical standard |  |  |
|  | Procimidon PESTANAL,. | 250 mg=1buc I trim |  |  | analytical standard |  |  |
|  | Chlorinated Pesticides | 1 ml I trim |  |  | Mix 16 componenti, 2000 µg/ml, TraceCERT |  |  |
|  | Octafluoronaphthalena | Un set I trim |  |  | 1pg/µl, puritatea 99% |  |  |
|  | - Triphenyl phosphate | 1,0 g I trim |  |  | standard, TraceCERT® |  |  |
|  | - BCR -519 | Set (2x5ml) I trim |  |  | certified reference material |  |  |
|  | Benzoat de sodium | 1000mg=2buc I trim |  |  | analytical standard |  |  |
|  | - Sorbat de sodium | 100 mg=1buc I trim |  |  | - TraceCERT |  |  |
|  | - Sorbat de sodium | 1000mg=1buc I trim |  |  | analytical standard |  |  |
|  | - Zaharina | 1,0 g I trim |  |  | - puritate ≥99% |  |  |
|  | Acesulfam de K | 25,0 g I trim |  |  | puritate ≥99% |  |  |
|  | - Aspartam | 500 mg=1buc I trim |  |  | - analytical standard |  |  |
|  | Cyclamat de sodium | 1,0 g I trim |  |  | - analytical standard |  |  |
|  | Furfurol | Două seturi I sem II sem |  |  | set de trei concentraţii - 11,6mg/l; 5,8 mg/l; 1,16 mg/l |  |  |
|  | GVER KГ 3-2 - KГ 2-2 | Două seturi I sem II sem |  |  |  |  |  |
|  | RV | Două seturi I sem II sem |  |  | - trei concentraţii, 8 componenţi |  |  |
|  | ∑aflatoxinelor certified reference material | Set (5x1 ml) I trim |  |  | - TraceCERT cu concentraţii variabile în benzen:acetonitril(98:2) |  |  |
|  | Patulina | 1 ml I trim |  |  | - TraceCERT, 100µg/ml în cloroform |  |  |
|  | Aflatoxina M1 | 1 ml I trim |  |  | - TraceCERT 10µg/ml în acetonitril |  |  |
|  | Tetracyclin, VETRANAL | 250 mg=1buc I trim |  |  | analytical standard |  |  |
|  | Gentamicin, VETRANAL | 250 mg=1buc I trim |  |  | - analytical standard |  |  |
|  | # Chloramphenicol | 5,0 g I trim |  |  | puritate ≥98% |  |  |
|  | Filtre “Banda albastră” | 3 seturi I trim |  |  | - diametru 180 mm |  |  |
|  | Kit ELISA Aflatoxina M1, | 1 set I trim |  |  | - Limita de detecţie cantitativă 5 ng/кg, 96 determinări |  |  |
|  | Kit ELISA Tetracyclin, | 1 set I trim |  |  | Limita de detecţie cantitativă: Lapte (0,9 µg/L), Lapte praf (5 µg /kg) Unt (2,6 µg /kg) Caşcaval (2,3 µg /kg) Produse lactate (1 µg /kg) Carne (1,5 µg /kg) 96 determinări |  |  |
|  | Kit ELISA Ochratoxin A | 1 set I trim |  |  | Limita de detecţie cantitativă: cafea (2,5 µg/kg), - cereale (1,25 µg /kg) |  |  |
|  | Reg Cellulose filter membrn | 1 set I trim |  |  | 47/45 100/Pk № 3150-0576 |  |  |
|  | 10 Guard Columns Zorbax XDB | 1 set I trim |  |  | C18 5µl 4×4, № 7995118-504 |  |  |
|  | Tungsten Lamp assembly G1315A | 1 buc I trim |  |  | 8453,№ G1103-60001 |  |  |
|  | Econofilter Regen | 1 set I trim |  |  | Cellulose 25/45, 200/Pk, № 5185-5831 |  |  |
|  | Chromabond Phenil-modified silica | 1 set I trim |  |  | 500mg/3ml, REF 730-084 |  |  |
|  | Caffeine | 1 set I trim |  |  | Standards Kit |  |  |
| Veselă de laborator |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phenomenex Strata | 2 set. I trim |  |  | C18-T/500mg 3ml 50/Pk, № 8B-S004-HBJ |  |  |
|  | Stringe | 2 buc I trim |  |  | 10 µl 10F-S-0.63/0.47D, № 221-37282-02 |  |  |
|  | Glass insertа | 2 buc I trim |  |  | for PTV, № 221-49300 |  |  |
|  | Dispersive SPE | 1 set I trim |  |  | 15 ml, No 5982-5058, 50/pk |  |  |
|  | Dispersive SPE | 2 seturi I trim |  |  | 15 ml, No 5982-0029, 50/pk |  |  |
|  | Dispersive SPE | 1 set I trim |  |  | 15 ml, No 5982-4950, 50/pk |  |  |
|  | Dispersive SPE | 1 set I trim |  |  | 15 ml, No 5982-4956, 50/pk |  |  |
|  | Dispersive SPE | 1 set I trim |  |  | 15 ml, No 5982-1010, 50/pk |  |  |
|  | Bond Elut EMR-Lipid Polish Tube | 1 set I trim |  |  | 5982-0101, 50/pk |  |  |
|  | Septe pentru injector - Non-Stick Long Life Septa | 1 set I trim |  |  | No 5183-4761, 50/pk |  |  |
|  | Etanşe pentru injector | 1 set I trim |  |  | No 5190-2209, 10/pk |  |  |
|  | Vial, screw top, with fixed insert | 1 set I trim |  |  | 300 µl insert volume, 12x32x6mm, 100/pk |  |  |
|  | Baloane pentru concentrare | 10 buc I trim |  |  | volumul 100 ml, cu şlif, Ø-29 |  |  |
|  | Baloane pentru concentrare | 10 buc I trim |  |  | volumul 20 ml, cu şlif, Ø-14,5 |  |  |
|  | # Baloane cu fund plat cu slif Marienfeld, # NS 29/32 | 5 bucati I sem |  |  | 250 ml termorez |  |  |
|  | Dozator | 1 buc I sem |  |  | 50-100μl |  |  |
|  | Dozator | 1 buc I sem |  |  | 100-1000μl |  |  |
|  | Pahar Erlenmeyer cu slif | 5 bucati I sem |  |  | 45/40 V=500ml termorez |  |  |
|  | Pahar Erlenmeyer cu slif 45/40 | 5 bucati I sem |  |  | V=300ml termorez |  |  |
|  | # Pahar Erlenmeyer cu slif - 29/32 | 10 buc. I sem |  |  | 500 ml termorez |  |  |
|  | Pisetă din plastic | 4 buc I sem |  |  | cu gură de umlere mare V 500ml |  |  |
|  | # Exicator | 5 buc. I sem |  |  | 150 mm sticla |  |  |
|  | # Exicator 300 mm sticla | 5 buc. I sem |  |  | 300 mm sticla |  |  |
|  | # Sticla bruna cu picurator tip | 10 buc. I sem |  |  | pipeta 50 ml filet 18 mm |  |  |
|  | - Extractor Soxhlet ISOLAB, - slif soclu NS 45/50, - slif con NS 29/32, | 6 buc I sem |  |  | V- 250 ml |  |  |
|  | Condensator conform cu Allihn, | 4 buc I sem |  |  | cu stut pentru furtun - 250 mm - CONEXIUNI STICLA - NS 29/32 ISOLAB |  |  |
|  | Piesa de legatura pentru distilare | 4 buc I sem |  |  |  |  |  |
|  | - BALON CU TREI GATURI IN UNGHI | 4 buc I sem |  |  | 1000 ML 29/32 A Diametru : 140 mm Inaltime totala : 200 mm NS central: 29/32 NS lateral : 14/23 |  |  |
|  | - Каплеуловитель КО-60 ТС | 4 buc I sem |  |  |  |  |  |
|  | - Каплеуловитель КО-60 ТС 14/23 | 4 buc I sem |  |  |  |  |  |
|  | # Mojar portelan smaltuit | 10 bucati I sem |  |  | 110 ml |  |  |
|  | # Mojar portelan smaltuit | 20 bucati I sem |  |  | 50 ml |  |  |
|  | # Cana gradata material PP cu toarta | 5 buc. I sem |  |  | forma joasa - 1000 ml |  |  |
|  | # Scafa de plastic | 2 buc. I sem |  |  | 500 ml |  |  |
|  | - Cleste creuzet | 12 buc I sem |  |  | - 300 mm ISOLAB |  |  |
|  | Creuzet de porțelan termorezistent | 4 bucati I sem |  |  | D=5,5cm d=3,0cm H=7,0cm |  |  |
|  | Creuzet de porțelan termorezistent | 15 bucati I sem |  |  | D=4,5cm d=2,0cm H=4,0cm |  |  |
|  | Creuzet de porțelan termorezistent | 10 bucati I sem |  |  | D=4,5cm d=2,0cm H=5,5cm |  |  |
|  | Colba cotată clasa A | 4 buc I sem |  |  | 250 ml cu dop rodat |  |  |
|  | Colba cotată clasa A | 10 buc I sem |  |  | 50 ml cu dop rodat |  |  |
|  | Colba conică termorez., cu slif | 4 buc I sem |  |  | 1000 ml Кн-1-1000-29/32 ТС |  |  |
|  | Colba conică termorez., cu slif | 2 buc I sem |  |  | 2000 ml Кн-1-2000-40/45 ТС |  |  |
|  | Dop din cauciuc | 6 buc I sem |  |  | 29/32 mm |  |  |
|  | Dop din cauciuc | 6 buc I sem |  |  | 34/35 mm |  |  |
|  | Piseta | 4 buc I sem |  |  | 500ml |  |  |
|  | - Spatulă cu lingură - Inox - Isolab | 20 buc I sem |  |  |  |  |  |
|  | Suport pilnie | 10 buc. I sem |  |  |  |  |  |
|  | Pahare din sticlă gradate | 20 buc I sem |  |  | V=250-350 cm3 |  |  |
|  | - Pipeta Mohr - Cotată gradata | 30 buc I sem |  |  | V - 25cm3 |  |  |
|  | - Pipeta Mohr - cotată | 10 buc I sem |  |  | V -5cm3 |  |  |
|  | Pipeta Mohr - cotată | 20 buc I sem |  |  | V- 20cm3 |  |  |
|  | Pipeta Mohr - cotată | 20 buc I sem |  |  | V- 50cm3 |  |  |
|  | ## Pîlnie sticlă cu tija scurta | 20 buc. I sem |  |  | 100 mm diametrul tijei de 1cm |  |  |
|  | ## Pîlnie sticlă | 4 buc I sem |  |  | 110 mm tip BФ-1-110 XC |  |  |
|  | Pîlnie sticlă | 10 buc. I sem |  |  | cu tija scurta 60 mm ISOLAB |  |  |
|  | Pîlnie sticlă | 10 buc. I sem |  |  | cu tija scurta 40 mm ISOLAB |  |  |
|  | - Ștative pentru pipete de laborator | 8 buc I sem |  |  | ISOLAB |  |  |
|  | Pahare din sticlă gradate | 20 +2 buc I sem |  |  | V=250-350 cm3 |  |  |
|  | Pahare din sticlă gradate | 20 buc I sem |  |  | V=50cm3 |  |  |
|  | Bagheta de sticlă | 40 buc I sem |  |  | lungime 20-25cm Drepte intacte |  |  |
|  | Bagheta de sticlă | 20 buc I sem |  |  | lungime 20-25cm cu cîrlig la un capăt |  |  |
|  | - Pahar gradat, drept | 10 buc |  |  | V-1000cm3 Ǿ 10 cm h=18 cm |  |  |

|  |  | # Pahar de filtrare Kitasato stut din sticla termorezistentă |  |  | 5 buc. I sem |  |  | 500 ml, termortezistente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Pahar de filtrare Kitasato stut din sticla termorezistentă |  |  | 5 buc. I sem |  |  | 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Pahar Berzelius sticla boro 3.3 cu toarta din sticla termorezistentă |  |  | 4 buc. I sem |  |  | 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Pahar Berzelius sticla boro 3.3 cu toarta din sticla termorezistentă |  |  | 6 buc. I sem |  |  | 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Pahar Berzelius sticla boro 3.3 cu toarta din sticla termorezistentă |  |  | 2 buc I sem |  |  | 1000 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Pahar Berzelius sticla, forma joasa din sticla termorezistentă |  | 5 buc. I sem |  |  | # 600 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  | # Pahar din sticla, termorez. |  | 2 buc I sem |  |  | 2000 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  | - Palnie din sticlă cu filtru sticla sinterizata, termostabilă |  | 20 buc I sem |  |  | - Porozitate nr. 16 - Borosilicate d 45mm,75ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  | - Palnie din sticlă cu filtru sticla sinterizata, termostabilă |  | 30 buc I sem |  |  | - Porozitate nr. 160 - Borosilicate d 45mm,75ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 |  |  | - Colba bunzena cu tub |  | 10 buc I sem |  |  | - V-250cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  | - Colba conica termorez. , gradata |  | 5 buc. I sem |  |  | V 2000 cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  | Cilindru gradat |  | 2 buc I sem |  |  | 500cm3 - (ISO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  | - Cilindru gradat |  | 10 buc I sem |  |  | - V- 100cm3 - Ø=25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  | - Cilindru gradat |  | 5 buc I sem |  |  | - V- 50cm3 - Ø=22mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  | Balon rotund cu fund plat gît îngust |  | 5 buc I sem |  |  | Ø=29mm - V=100ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  | Menzura de laborator gradată conică |  | 8 buc I sem |  |  | - V=50ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  | Creuzete de porţelan pentru evaporare (emolate) Nr. 3 |  | 30 buc I sem |  |  | - V -100 cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - |  |  | Creuzete de porţelan pentru evaporare (emolate) Nr. 5 |  | 10 buc I sem |  |  | - V -250 cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  | Pahar de ceramică de uz chimic |  | 10 buc I sem |  |  | V – 250 cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Perii pentru sticlăria de laborator - tip – ROTH |  | 10 buc I sem |  |  | LxØ 340mm*55 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Perii pentru sticlăria de laborator - tip - ROTH |  | 10 buc I sem |  |  | LxØ 385mm*Ø 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Perii pentru sticlăria de laborator - tip – ROTH |  | 10 buc I sem |  |  | LxØ 230*35 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Perii pentru sticlăria de laborator - tip – ROTH |  | 10 buc I sem |  |  | LxØ 230*15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Perii pentru sticlăria de laborator - tip – ROTH |  | 10 buc I sem |  |  | LxØ 230*20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Perii pentru sticlăria de laborator - tip – ROTH |  | 10 buc I sem |  |  | LxØ 300*50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Furtun de silicon |  | 3+3 m I sem |  |  | - Øextern 7mm Øintern 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Furtun de silicon |  | 5+3 m I sem |  |  | - Øextern 9mm Øintern 7mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Furtun de silicon |  | 5m I sem |  |  | - Øextern 13mm Øintern 9mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Furtun de silicon |  | 2m I sem |  |  | - Øextern 5mm Øintern 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gas Sampling Tube Glinsky Absorber Bottle Apparatus |  | 2 buc I sem |  |  | V - 250 cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hîrtie de lacmus |  | 4 set I trim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea mediilor nutritive, reactivelor și materialelor necesare conform DN de încercări |  |  |  |  |  | Cantitatea |  | termen de livrare |  |  |  |  |  | Ţara de origine/ Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referință |
|  | Medii nutritive |  |  | Suplimente necesare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I sem |  |  |  | II sem |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  | Soluţie salină de peptonă (SFP 0,1 %) |  |  | - |  |  | 1,0 kg |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | Diluant conform SM EN ISO 6887-1:2017 |
|  | Tripton soia agarTSA |  |  | - |  |  | 0,5 kg |  | - |  |  |  | 0,5 kg |  |  |  |  |  | Determinzrea numărul de colonii in produse cosmetice SM EN ISO 21149 |
|  | Plate Count Agar PCA (geloza peptonata) |  |  | - |  |  | 1,0 kg |  | - |  |  |  | 1,0 kg |  |  |  |  |  | Determinzrea Numărul de colonii SM EN ISO 4833-1,2 |
|  | Geloză cu Extract de Drojdii GED |  |  | - |  |  | 0,5 kg |  | - |  |  |  | 0,5 kg |  |  |  |  |  | Determinzrea Numărul de colonii SM EN ISO 6222:2014 ape |
|  | Bulion Lauril Sulfat LS |  |  | - |  |  | 0,5 kg |  | 0,5 kg |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Determinzrea B.coliforme şi E.coli conform SM ISO 4831:2010,SM ISO 7251:2016 |
|  | Bulion Briliant verde Brilă2% |  |  | - |  |  | 0,1 kg |  | 0,1 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Determinzrea B.coliforme conform SM ISO 4831:2010 |
|  | Bulion EC confirmarea E.coli |  |  |  |  |  | 0,1 kg |  | 0,1 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Determinzrea E.coli conform SM ISO 7251:2016 |
|  | Apă peptonată lipsită de indol |  |  | - |  |  | 0,1 kg |  | 0,1,kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Determinzrea E.coli conform SM ISO 7251:2016 |
|  | Triptonă Bilă X-Glucoronid Agar TBX |  |  | - |  |  | 1,0 kg |  | 1,0 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Determinzrea E.coli conform SM SR ISO 16649-2 |
|  | - |  |  | Reactiv Kovacs (reactiv indol) |  |  | 1 buc(100 ml) |  | 1 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Determinzrea E.coli conform SM ISO 7251:2016 |
|  | Non selectiv agar nutritiv (pentru oxidaza)-ISO21528 |  |  | - |  |  | 0,1 kg |  | 0,1 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Determinarea Enterobacteriaceae conform SM EN ISO 21528-1; SM EN ISO 21528-2 |
|  | Agar roşu violet bilă cu glucoză VRBG |  |  | - |  |  | 0,5 kg |  |  |  |  |  | 0,5kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Agar cu glucoză OF medium ISO |  |  | - |  |  | 0,1 kg |  | 0,1 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  | Sterile mineral oil |  |  | 1 buc (50 ml) |  | 1 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bulion Giolitti Cantoni / GC |  |  | - |  |  | 1,0 kg |  | 0,5 kg |  |  |  | 0,5 kg |  |  |  |  |  | Determinarea Saureus conform SM SR EN ISO 6888-3 |
|  | - |  |  | Pottasium tellurite 1% |  |  | 8 cutii /5 flacoane per cutie |  | 4cutii |  |  |  | 4 cutii |  |  |  |  |  | Determinarea Saureus conform SM SR EN ISO 6888-3 |
|  | Baird Parker Agar BP |  |  | - |  |  | 1,0 kg |  | 0,5 kg |  |  |  | 0,5kg |  |  |  |  |  | Determinarea Saureusconform SM SR EN ISO 6888-1, SM SR EN ISO 6888-3, SM EN ISO 22718 |
|  | - |  |  | Emulsie cu gălbenuş de ou cu telurit de potasiu |  |  | 5 flac(100 ml) |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bulion de Infuzie Creer Inimă BHI |  |  | - |  |  | 0,5 kg |  | 0,5 kg |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  | plazma de iepure |  |  | 8 cutii (5 flacoane per cutie) |  | 4 cutii |  |  |  | 4 cutii |  |  |  |  |  |  |
|  | Iron Sulfit Agar modificat/ ISA produse agroalimentare |  |  | - |  |  | 1,0 kg |  | 0,5 kg |  |  |  | 0,5 kg |  |  |  |  |  | Determinarea bacterii anaerobe conform SM ISO 15213:20106 |
|  | SS Agar (Salmonella Shigella agar) |  |  | - |  |  | 0,1 kg |  | 0,1 kg |  |  |  | - |  |  |  |  |  | GOST 28560 |
|  | Bulion Tripton Soia BTS B. cereus |  |  | - |  |  | 0,1 kg |  | 0,1 kg |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Determinarea B.cereus conform SM EN ISO 21871:2014; SM SR EN ISO 7932:2014 |
|  | - |  |  | polimyxin B sulfat |  |  | 2 cutie sau (10 flacoane) |  | - |  |  |  | 2 cutie sau (10 flacoane) |  |  |  |  |  |  |
|  | MYP AGAR (Manitol gălbenușul de ou polimixină Agar) |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  | Emulsie cu gălbenuş de ou |  |  | 200 ml |  | 100 ml |  |  | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Blood Agar /Agar cu sânge (cu casein,cu soya) |  |  | - |  |  | 0,1 kg |  | 0,1 kg |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | singe de oaie defibrinat 5-7% Nota> termen valabil 1luna |  |  | 10 unităţi/flacoane (a cîte maximum sa conţină -25 ml) |  | 1 flacon în fiecare lună (la necesitate) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apa Peptonată Tamponată APT |  |  | - |  |  | 4,5 kg |  | 2,0 kg |  |  | 2,5 kg |  |  |  |  |  |  | Determinarea Salmonella conform SM EN ISO 6579-1:2017 |
|  | Bulion Rappaport- Vassiliades soia pepton RVS |  |  | - |  |  | 1,0 kg |  | 0,5 kg |  |  | 0,5kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MSRV Rappaport- Vassiliades semisolid |  |  |  |  |  | 0,5 kg |  | 0,5 kg |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  | novobiocină(ISO) |  |  | 4 cutii sau (40 flacoane) |  | 2 cutii sau 20flacoane |  |  | 2 cutii sau 20flacoane |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bulion Muller-Kauffman tetrationat-Novobiocin(MKTTn) |  |  | - |  |  | 1,0 kg |  | 0,5 kg |  |  | 0,5kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  | novobiocină(ISO) |  |  | 6 cutiisau (60 flacoane) |  | 3 cutii sau 30flacoane |  |  | 3 cutii 30flacoane |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Xiloză-Lizina-Deoxicolat Agar X.L.D |  |  | - |  |  | 1,5 kg |  | 0,5 kg |  |  | 1,0 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Briliant Verde( green) Agar |  |  | - |  |  | 1,0kg |  | 0,5kg |  |  | 0,5 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brilliant Salmonella Agar Baza |  |  | - |  |  | 1,0 kg |  | 0,5 kg |  |  | 0,5 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  | Salmonella selectiv supliment |  |  | 8 cutii sau (80 flacoane) |  | 4cutii sau (40 flacoane) |  |  | 4 cutii (40 flacoane) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agar nutritiv neselectiv(extract de carne,peptonă-ISO) |  |  | - |  |  | 0,1 kg |  | 0,1 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iron fier cu trei zaharuri (TSI-agar) |  |  | - |  |  | 0,5kg |  | - |  |  | 0,5 kg |  |  |  |  |  |  | Determinarea Salmonella conform SM EN ISO 6579-1:2017 |
|  | Mediu selenit cistină (SC) anexa D -ISO |  |  |  |  |  | 0,5 kg |  | 0,5 kg |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mediul de decarboxilare a L-Lizinei (Bulion) |  |  |  |  |  | 0,1 kg |  | 0,1 kg |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agar bismut sulfit (BS) anexa D- ISO |  |  |  |  |  | 0,2kg |  | 0,1 kg |  |  | 0,1kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagents Voges-Proskauer (VP) reaction |  |  | - |  |  | 0,1 kg |  | 0,1 kg |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  | soluţie etilic 96%α-naftol |  |  | 1 bucate( 100ml) |  | 1 bucate(100ml) |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  | soluţie potassium hydroxide 40 g/100ml |  |  | 1 bucate( 100ml) |  | 1 bucate(100ml) |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agar pe bază de ureea (Christensen) |  |  | - |  |  | 0,2 kg |  | 0,1 kg |  |  | 0,1kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  | ureea supliment 40% |  |  | 4 cutii(40 flacoane) |  | 2 cutii sau (20 flacoane) |  |  | 2 cutii sau (20 flacoane) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ONPG disc |  |  | - |  |  | 2 flacoane(100 disc) |  | 2 flac |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bulion cu triptofan pentru indol |  |  | - |  |  | 0,1 kg |  | 0,1 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bulion Frazer baza |  |  | - |  |  | 3,5 kg |  | 1,5 kg |  |  | 2,0 kg |  |  |  |  |  |  | Determinarea Listeria monocytogenes şi listeria spp. conform SM EN ISO 11290-1:2017 |
|  | - |  |  | supliment selectiv half-Fraser |  |  | 15 cutii ( 150 flacoane) |  | 5 cutii (50flacoane) |  |  | 10 cutii (100 fl.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  | supliment selectiv Fraser |  |  | 3 cutii (30 flacoane) |  | 3 cutii (30 flacoane) |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Palcam Agar PALC |  |  | - |  |  | 1,0 kg |  | 0,5 kg |  |  | 0,5 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  | supliment PALCAM |  |  | 2 cutii (20 flacoane) |  | 1 cutii (10 flacoane) |  |  | 1cutii (10 flacoane) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Listeria Cromogen Agar (OCLA-ISO) |  |  | - |  |  | 1,0 kg |  | 0,5kg |  |  | 0,5 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  | supliment selective (OCLA-ISO) |  |  | 4 cutii (40 flacoane) |  | 2 cutie (20 flacoane) |  |  | 2cutii (20 flacoane) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  | supliment selective diferencial (OCLA-ISO) |  |  | 10 flacoane a cite 20ml per flacon |  | 5 flacoane a cite 20ml per flacon |  |  | 5- flacoane a cite 20ml per flacon |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bulion carbohidrati baza (L-Rhamnose şi D-Xzlose- ISO) |  |  | - |  |  | 0,2 kg |  | 0,1 kg |  |  | 0,1kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  | ramnoza disc xylosa-disc |  |  | 5 flacoane(25disc-intr-un flacon ) 5 flacoane(25disc) |  | - |  |  | 5 flac 5 flaco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  | mannitol -disc |  |  | 5 flacoane(25disc) |  | 5flacoane |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Blood Agar (cu digest animal tissues,liver digest) |  |  | - |  |  | 0,1 kg |  | 0,1 kg |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Motility agar(ISO) |  |  | - |  |  | 0,1 kg |  | 0,1 kg |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MICROBACT Biochimical (12 teste biochimice) |  |  | - |  |  | 1 set (10 bucăti ambalate individuale + suplimentele necesare) |  | 1set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bulion Eugonic LT 100 |  |  | - |  |  | 0,5 kg |  | - |  |  | 0,5 kg |  |  |  |  |  |  | SM ISO 21148 prod. cosmetice |
|  | MacConkey Agar |  |  | - |  |  | 0,1 kg |  | - |  |  | 0,1 kg |  |  |  |  |  |  | SM ISO 21150 prod. cosmetice |
|  | EMB Levine Agar |  |  | - |  |  | 0,1 kg |  | - |  |  | 0,1kg |  |  |  |  |  |  | SM ISO 21150 prod. cosmetice |
|  | Corn Meal Agar CMA |  |  | - |  |  | 0,1kg |  |  |  |  | 0,1kg |  |  |  |  |  |  | SM ISO 16212 produse cosmetice,conserve, produse alimentare |
|  | Geloză Sabouraud cu cloramphenicol |  |  | - |  |  | 1,5 kg |  | 1,0 kg |  |  | 0,5 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geloză Dextroză Sabouraud SDA |  |  | - |  |  | 0,1kg |  |  |  | 0,1kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DRBC Agar (Dichloran Roz Bengal Cloramfenicol Agar) |  |  | - |  |  | 0,1kg |  |  |  | 0,1kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DG 18% Dichloran Glicerol agar cu Cloramfenicol |  |  | - |  |  | 0,5kg |  |  |  | 0,5kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bulion Sabouraud |  |  | - |  |  | 0,1kg |  |  |  | 0,1kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coliforme Cromogenic Agar CCA |  |  | - |  |  | 1,0 kg |  | 0,5 kg |  | 0,5 kg |  |  |  |  |  |  |  | SM ISO 9308-1 determinarea E.coli/B.coliforme in ape |
|  | Apă peptonată cu lactosa,indicator-phenol red |  |  | - |  |  | 0,1 kg |  | 0,1 kg |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | oxidase-disc |  |  | 5 flacoane (50 disc) |  | 5 flacoane (50disc) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cetrimid agar (cosmetice) |  |  | - |  |  | 0,1kg |  |  |  | 0,1kg |  |  |  |  |  |  |  | SM EN ISO 16266:2016 |
|  | Pseudomonas Agar (Pentru Pyocyanin) PP(cosmetice) |  |  | - |  |  | 0,1kg |  |  |  | 0,1kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Slanetz- Bartley SB |  |  | - |  |  | 0,5 kg |  | 0,5 kg |  | - |  |  |  |  |  |  |  | SM ISO 7899-2 determinarea enterococcus intestinali |
|  | Esculin Bila Azid Agar EscB |  |  | - |  |  | 0,1 kg |  | - |  | 0,1 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perfringens Agar Baza |  |  | - |  |  | 0,1kg |  |  |  | 0,1kg |  |  |  |  |  |  |  | SM SR EN 26461-2:2012 determinarea clostridii |
|  | - |  |  | supliment selctiv |  |  | 1 cuitie (5 flacoane ) |  |  |  | 1 cutie (5 flacoane) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MRS (ISO) Agar (DE MAN, Rogosa și Sharpe) |  |  | - |  |  | 0,1kg |  | - |  | 0,1kg |  |  |  |  |  |  |  | SM SR ISO 15214:2014 |
|  | Bulion p/u Bifidobacterii modificat |  |  | - |  |  | 0,1kg |  |  |  | 0,1kg |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | - |  |  | Neomycin sulphate supliment pentru bifodobacterii |  |  | 1 cutie (5 flacoane) |  | - |  | 1cutie 5flacoane |  |  |  |  |  |  |  | determinarea bifidobacterii |
|  | Pepton Fermentativ |  |  | - |  |  | 0,1 kg |  | 0,1 kg |  | - |  |  |  |  |  |  |  | determinarea m/o acidolactice in conserve |
|  | Extract cu drojdii |  |  | - |  |  | 0,1 kg |  | - |  | 0,1 kg |  |  |  |  |  |  |  | determinarea m/o acidolactice in conserve |
|  | Bulion Peptonat din Carne |  |  | - |  |  | 0,1 kg |  | - |  | 0,1 kg |  |  |  |  |  |  |  | determinarea m/o mezofile aerobe in conserve |
|  | Agar-Agar |  |  | - |  |  | 0,1kg |  | - |  | 0,1kg |  |  |  |  |  |  |  | S.aureus SM SR EN ISO 6888-3 |
|  | anaerobic indicator |  |  | - |  |  | 1set/ anbalate indivitual |  | - |  | 1set/ anbalate indivitual |  |  |  |  |  |  |  | determinarea m/o anaerobe SM ISO 15213:2016 |
|  | anaerogen 2,5l |  |  | - |  |  | 1set abalate individual |  | - |  | 1set abalate individual |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | glicerol |  |  |  |  |  | 2,5 litri |  | - |  | 2,5 litru |  |  |  |  |  |  |  | SM SR ISO 21527-2 SM EN ISO 16266:2016 |
|  | xilen |  |  |  |  |  | 100ml |  | - |  | 100ml |  |  |  |  |  |  |  | SM EN ISO 21871 SM SR EN ISO 7932 |
|  | Salmonella O Group Pool -seruri |  |  | OMA, |  |  | 1 flacon (1 ml) |  | - |  | 1 flacon(1 ml) |  |  |  |  |  |  |  | Serotipizare Salmonella conform SM EN ISO 6579-1:2017 |
|  |  |  |  | HMB |  |  | 1 flacon (1 ml) |  | - |  | 1 flacon (1 ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OMB |  |  | 1 flacon (1 ml) |  | - |  | 1 flacon (1 ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HMA |  |  | 1 flacon (1 ml) |  | - |  | 1 flacon (1 ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HMC |  |  | 1 flacon (1 ml) |  | - |  | 1 flacon (1 ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HMH |  |  | 1 flacon (1 ml) |  | - |  | 1 flacon (1 ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HMG |  |  | 1 flacon (1 ml) |  | - |  | 1 flacon (1 ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HMH |  |  | 1 flacon (1 ml) |  | - |  | 1 flacon (1 ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HME |  |  | 1 flacon (1 ml) |  | - |  | 1 flacon (1 ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HMI |  |  | 1 flacon (1 ml) |  | - |  | 1 flacon (1 ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tween 80, Pure Oh.Eur. |  |  | - |  |  | 0,5 kg |  | - |  | 0,5 kg |  |  |  |  |  |  |  | SM ISO 21148 prod. cosmetice |
|  | Malachite green oxalate, colorant |  |  | - |  |  | 0,01 kg |  | 0,01 kg |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Determinarea B.cereus conform SM EN ISO 21871:2014 |
|  | Sudan Black B, Certified colorant |  |  | - |  |  | 0,01kg |  |  |  | 0,01kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Safranin colorant |  |  | - |  |  | 0,01kg |  |  |  | 0,01kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metylene blue tryhydrate, Pure,colorant |  |  | - |  |  | 0,01 kg |  | 0,01 kg |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Determinarea micete după Govard,GOST 10444.14 |
|  | Cooked M Medium (R.C.Medium) |  |  | - |  |  | 0,5 kg |  | 0,5 kg |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Determinarea m/o anaerobe Clostridia –conserve GOST 30425 |
| Tulpini de referinţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P.aeruginosa WDCM 00025 (ATCC 27853) |  |  | - |  |  | 1 buc/5 anse |  | 1 buc/5 anse |  |  |  |  | - |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 asigurarea calităţii in grupul microbiologie ,comparări intralaboratoare SM ISO 11133 testarea performanţelor mediilor nutritive |
|  | E.coli WDCM 00013 (ATCC 25922) |  |  | - |  |  | 1 buc/5 anse |  | 1 buc/5 anse |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | S.aureus WDCM 00034 (ATCC 25923) |  |  | - |  |  | 1 buc/5 anse |  | 1 buc/5 anse |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | B.cereus WDCM 00001 (ATCC 11778) |  |  | - |  |  | 1 buc/5 anse |  | 1 buc/5 anse |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | C.albicans WDCM 00054(ATCC 10231) |  |  | - |  |  | 1 buc/5 anse |  | 1 buc/5 anse |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | C. freundii WDCM 00006 (ATCC 43864) |  |  | - |  |  | 1 buc/5 anse |  | 1 buc/5 anse |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | S. enteritidis WDCM 00030(ATCC13076) |  |  | - |  |  | 1 buc/5 anse |  | 1 buc/5 anse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L.monocytogenes WDCM00020(ATCC19111) |  |  | - |  |  | 1 buc/5 anse |  | 1 buc/5 anse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strip spore pentrucontrolul bacteriologic autoclavului |  |  | - |  |  | 1buc |  | - |  |  |  |  | 1 buc |  |  |  |  | SM ISO 11133 SM EN ISO 7218 |
|  | Cutii Petri steril din plastic diam 90mm |  |  | - |  |  | 6000 buc |  | 3000 buc |  |  |  |  | 3000 buc |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | Cutii Petri steril din plastic diam 140mm |  |  | - |  |  | 1000 buc |  | 1000 buc |  |  |  |  | - |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | Pahar din plastic cu capac ,steril ,ambalat individual V 200ml |  |  | - |  |  | 1000 buc |  | 500 buc |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | Pahar din plastic cu capac ,steril ,ambalat individual V 150 ml |  |  | - |  |  | 200 buc |  | 200 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | Pungi sterile cu filtru V 400 ml |  |  | - |  |  | 2000 buc |  | 1000 buc |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | Şpatule din plastic sterile, ambalat individual d-2mm |  |  | - |  |  | 300 buc |  | 300 buc |  |  |  |  | - |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | Pipete sterile, ambalat individual V 10 ml |  |  | - |  |  | 1500 buc |  | 1000 buc |  |  |  |  | 500 buc |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | Pipete sterile, ambalat individual V 1 ml |  |  | - |  |  | 2000 buc |  | 1000 buc |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | Pipete sterile, ambalat individual V 25 ml |  |  |  |  |  | 100 buc |  | 100 buc |  |  |  |  | - |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | Nica extra M concentrat-gel ( dezinfectant) |  |  | - |  |  | 5 litri |  | 5 litri |  |  |  | - |  |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | Septocloral pastile (dezinfectant) |  |  | - |  |  | 2 cutie(a cite 300 pastile) |  | 1 cutii |  |  |  | 1 cutii |  |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | Filtre pentru ape potabile cu diam por 0,45um , diam filtru50 mm |  |  | - |  |  | 10 cutii/100 buc |  | 5 cutii |  |  |  | 5 cutii |  |  |  |  |  | determinarea in ape SM ISO 9308-1E. coli/ B.coliforme SM ISO 16266-P.aeruginosa SM ISO 7899-2-Enterococi intestin SM ISO 6579-1-Salmonella |
|  | Filtre pentru ape minerale cu diam por 0,2um , diam filtru50 mm |  |  | - |  |  | 1 cutie/100 buc |  | - |  |  |  | 1 cutie |  |  |  |  |  | determinarea Clostridii sulfitreducătoare în ape mineraleSM ISO 26461-2 |
|  | Filtre pentru Băuturi diam por 0,65um diam filtru 50mm |  |  | - |  |  | 1 cutie/100buc |  | - |  |  |  | 1 cutie |  |  |  |  |  | determinarea drojdii şi mucegai în băutură conform HG 934 din 15.08.2007 |
|  | Filtre hidrofob pentru protecţia pompei cu vid (VACUSART) |  |  | - |  |  | 2 buc |  | 2buc |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | inel din plastic pentru instalaţia de filtrare cu diametru extern-50 mm, cu diametru intern-42 mm |  |  | - |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | determinarea in ape SM ISO 9308-1E. coli/ B.coliforme SM ISO 16266-P.aeruginosa SM ISO 7899-2-Enterococi intestin SM ISO 6579-1-Salmonella |
|  | Test c ontrol chimic pentru sterilizarea cu aburi 1210C 15min |  |  | - |  |  | 1 cutie/1000 buc |  | 1 cutie/1000 buc |  |  |  | - |  |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | Test c ontrol chimic pentru sterilizarea cu aburi 1210C 45min |  |  | - |  |  | 1 cutie/1000 buc |  | 1 cutie/1000 buc |  |  |  | - |  |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | Test c ontrol chimic pentru sterilizarea cu aburi 1320C 20min |  |  | - |  |  | 1 cutie/1000 buc |  | 1 cutie/1000 buc |  |  |  | - |  |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | Test c ontrol chimic pentru sterilizarea cu aer uscat 1800C 60min |  |  | - |  |  | 1 cutie/1000 buc |  | 1 cutie/1000 buc |  |  |  | - |  |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | Test c ontrol chimic pentru sterilizarea cu aburi 1340C 4-5 min |  |  | - |  |  | 1 cutie/1000 buc |  | 1 cutie/1000 buc |  |  |  | - |  |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | Standard McFarland compatibile cu densimat BioMereux |  |  | - |  |  | 1 set |  | - |  |  |  | 1 set |  |  |  |  |  | SM ISO 11133 SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | Saci pentru autoclavare termorezistente la temperatura pînă la 1450C,32 L(780mm×600mm) cu semnul Biohazard |  |  | - |  |  | 150 buc |  | 150 buc | - |  |  |  |  |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | Ansa bacteriologică sterilă dun polistirol,10mkl ambalate cite 10buc |  |  | - |  |  | 2000 buc |  | 2000 buc | - |  |  |  |  |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | Ansa bacteriologică sterilă dun polistirol,1mkl ambalate cite 10buc |  |  | - |  |  | 5000 buc |  | 2500 buc | 2500 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | Flacoane gradate de sticlă cu capac inşurubabil-termostabile,250,0 ml |  |  | - |  |  | 30buc |  | 30 buc | - |  |  |  |  |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | Flacoane gradate de sticlă cu capac inşurubabil-termostabile,500,0 ml |  |  | - |  |  | 20 buc |  | 20 buc | - |  |  |  |  |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | Eprubete sterile cu tampon |  |  | - |  |  | 300 buc/ambalate individual |  | 300 buc | - |  |  |  |  |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | ceas pentru proceduri (laborator) |  |  | - |  |  | 2 buc |  | 2 buc | - |  |  |  |  |  |  |  |  | SM EN ISO 7218/ISO17025 |
|  | lampa bactericide lungimea-89,5 cm, diametru-2,5 cm |  |  | - |  |  | 5 bucate |  | 5 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SM EN ISO 7218 |
|  | lampa bactericide lungimea-89 ,5 cm, diametru-2,5 cm cu suport pentru a putea fi instalată pe perete |  |  | - |  |  | 1 buc |  | 1buc | - |  |  |  |  |  |  |  |  | SM ISO 11133 SM EN ISO 7218 |
|  | termometre cu lichid valoarea diviziuni 0,1 de la 300C pină la 500C (lungimea termometrelor 20cm) |  |  | - |  |  | 2buc |  | 2 buc | - |  |  |  |  |  |  |  |  | SM ISO 11133 SM EN ISO 7218 |
|  | Eprubete din sticla cu dop autoclavabil 20x200mm |  |  |  |  |  | 100 buc |  | 100buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SM ISO 11133 SM EN ISO 7218 |

- Mediile deshidratate și suplimentele necesare pentru medii vor fi achiziționate de la un singur producător, pentru a respecta condițiile metodelor de referință.

- Reactivele trebuie sa fie prezentate și ambalate în ambalaj original (eticheta trebuie sa fie în conformitate cu Standardele, să conțină termenul de valabilitate)

- Livrarea reactivelor, mediilor nutritive si ustensilelor de laborator, va fi efectuata în laboratorul LIPA, etajul 4.

- Termenul de valabilitate a bunurilor min 1an.

- Cantitatea menționata la rubrica CANTITATE/TERMEN DE LIVRARE va fi livrata in ambalaje originale, separate cu caracteristicile tehnice indicate.