CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Î.M. Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Î.M. Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată din Scuarul Mihai Eminescu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. IRIGARE |  |  |
|  |  | 1.1. Utilaj |  |  |
| 1 | pret de piata | Electrovana 150 PGA, 1 1/2"M; 24V | buc | 7,000 |
| 2 | pret de piata | Sistem de udare a radacinilor | buc | 44,000 |
| 3 | pret de piata | Cutie PZR113 RzOpen G/B | buc | 1,000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Valva electromagnetica,) | buc | 1,000 |
| 5 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,000 |
| 6 | AcB06A | Montarea boxa p/u electrovana | buc | 7,000 |
| 7 | AcB15C | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 4"(Sistem de udare radacini) Mat. marunte (benzina, cirpe etc.)=1,010 | buc | 44,000 |
| 8 | 11-04-028-01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 | 1 conector | 4,000 |
| 9 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,300 |
| 10 | pret de piata | Cablu p/u sistema de irigare cu doua fire, izolare dubla, 2x1,5 mm | m | 30,000 |
| 11 | pret de piata | Conector impermeabil cu gel, pentru cablu, sement de utilizare pana la 600V | buc | 4,000 |
|  |  | 1.3. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 12 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 9,420 |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 9,420 |
| 14 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,094 |
|  |  | 1.3.2. Tevi si armaturi |  |  |
| 15 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena pentru apa D20 x 2 mm, PE80 SDR11 - PN 12.5 ) | m | 150,000 |
| 16 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena pentru apa D25 x 2 mm, PE80 SDR13.6 - PN 10 ) | m | 100,000 |
| 17 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena pentru apa D32 x 2 mm, PE100 SDR17 - PN 10 ) | m | 50,000 |
| 18 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Niplu PP redus 1 1/2'' M X 1''M) | buc | 1,000 |
| 19 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Cot compresiune egal d20 x20) | buc | 4,000 |
| 20 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Cot compresiune egal d25 x25) | buc | 16,000 |
| 21 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Cot compresiune egal d32 x32) | buc | 2,000 |
| 22 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Cot compresiune cu filet d20 x1/2" FI) | buc | 44,000 |
| 23 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Cot compresiune cu filet d32 x1" FI) | buc | 1,000 |
| 24 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.(Mufa redusa 25x20, PE PN10) | buc | 2,000 |
| 25 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa redusa 32x20 mm PE PN10) | buc | 1,000 |
| 26 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu egal 20x20x20 mm PE PN10) | buc | 27,000 |
| 27 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu redus 25x20x25 mm PE PN10) | buc | 12,000 |
| 28 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu redus 32x20x32 mm PE PN10) | buc | 2,000 |
| 29 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu redus 32x25x32 mm PE PN10) | buc | 2,000 |
| 30 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 63x1 1/2"Mx63, PE PN16) | buc | 1,000 |
| 31 | pret de piata | Banda de teflon p/u etansarea fitingurilor | buc | 10,000 |
| 32 | pret de piata | Flagulet de marcare | buc | 10,000 |
| 33 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 300,000 |
| 34 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 300,000 |
|  |  | 1.3.3. Diverse lucrari |  |  |
| 35 | RpDB01C | Refaceri de pavaje vechi din pavele normale cu rosturi nebitumate Materiale marunte (sabloane, dreptare, perii, etc.)=1,010 | m2 | 50,000 |