Specificaţii tehnice Anexa nr.22

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Lotul 1. Surub cortical autotarodant |  |  |  | 4,5x42mm |  |  |  |
|  | Lotul 2. Surub cortical autotarodant |  |  |  | 4,5x44mm |  |  |  |
|  | Lotul 3. Surub cortical autotarodant |  |  |  | 4,5x46mm |  |  |  |
|  | Lotul 4. Surub cortical autotarodant |  |  |  | 4,5x48mm |  |  |  |
|  | Lotul 5. Surub cortical autotarodant |  |  |  | 4,5x50mm |  |  |  |
|  | Lotul 6. Surub cortical autotarodant |  |  |  | 4,5x52mm |  |  |  |
|  | Lotul 7. Surub cortical autotarodant |  |  |  | 4,5x54mm |  |  |  |
|  | Lotul 8. Surub cortical autotarodant |  |  |  | 3,5x16mm |  |  |  |
|  | Lotul 9. Surub cortical autotarodant |  |  |  | 3,5x18mm |  |  |  |
|  | Lotul 10. Surub cortical autotarodant |  |  |  | 3,5x20mm |  |  |  |
|  | Lotul 11. Surub cortical autotarodant |  |  |  | 3,5x22mm |  |  |  |
|  | Lotul 12. Surub cortical autotarodant |  |  |  | 3,5x24mm |  |  |  |
|  | Lotul 13. Surub cortical autotarodant |  |  |  | 3,5x26mm |  |  |  |
|  | Lotul 14. Surub cortical autotarodant |  |  |  | 3,5x40mm |  |  |  |
|  | Lotul 15. Surub cortical autotarodant |  |  |  | 3,5x44mm |  |  |  |
|  | Lotul 16. Surub cortical autotarodant |  |  |  | 3,5x36mm |  |  |  |
|  | Lotul 17. Surub de spongie canulat filetat total |  |  |  | diam. 4,0x40mm |  |  |  |
|  | Lotul 18. Surub de spongie canulat filetat total |  |  |  | diam. 4,0x46mm |  |  |  |
|  | Lotul 19. Surub de spongie canulat filetat total |  |  |  | diam. 4,0x42mm |  |  |  |
|  | Lotul 20. Placa LC-DCP dreaptă humerus |  |  |  | diam. 3,5mm, 9 gauri |  |  |  |
|  | Lotul 21. Placa LC-DCP dreaptă humerus |  |  |  | diam. 3,5mm, 12 gauri |  |  |  |
|  | Lotul 22. Placa LC-DCP dreaptă humerus |  |  |  | diam. 3,5mm, 11 gauri |  |  |  |
|  | Lotul 23. Placa 1/3 tubulară |  |  |  | 3,5 mm, 6 gauri |  |  |  |
|  | Lotul 24. Placa 1/3 tubulară |  |  |  | 3,5 mm, 7 gauri |  |  |  |
|  | Lotul 25. Placa 1/3 tubulară |  |  |  | 3,5 mm, 8 gauri |  |  |  |
|  | Lotul 26. Placa 1/3 tubulară |  |  |  | 3,5 mm, 10 gauri |  |  |  |
|  | Lotul 27. Placa dreaptă de reconstrucție |  |  |  | 3,5mm, 6 gauri |  |  |  |
|  | Lotul 28. Placa dreaptă de reconstrucție |  |  |  | 3,5mm, 7 gauri |  |  |  |
|  | Lotul 29. Placa dreaptă de reconstrucție |  |  |  | 3,5mm, 8 gauri |  |  |  |
|  | Lotul 30. Placa dreaptă de reconstrucție |  |  |  | 3,5mm, 9 gauri |  |  |  |
|  | Lotul 31. Surub maleolar |  |  |  | 4,5x40mm |  |  |  |
|  | Lotul 32. Surub maleolar |  |  |  | 4,5x45mm |  |  |  |
|  | Lotul 33. Surub maleolar |  |  |  | 4,5x50mm |  |  |  |
|  | Lotul 34. Placa LC-DCP ingusta dreapta |  |  |  | c/lim 4,5mm,8 gauri |  |  |  |
|  | Lotul 35. Placa LC-DCP ingusta dreapta |  |  |  | c/lim 4,5mm,9 gauri |  |  |  |
|  | Lotul 36. Placa LC-DCP ingusta dreapta |  |  |  | c/lim 4,5mm,10 gauri |  |  |  |
|  | Lotul 37. Placa LC-DCP ingusta dreapta |  |  |  | c/lim 4,5mm,11 gauri |  |  |  |
|  | Lotul 38. Ferestrău electric oscilant |  |  |  | 2 acumulatoare, încărcător, container sterilizare, set lame |  |  |  |
|  | Lotul 39. Sârmă de inox pentru cerclaj |  |  |  | diam. 1.0 mm, bobină 5 m |  |  |  |
|  | Lotul 40. Sârmă de inox pentru cerclaj |  |  |  | diam. 1,5 mm, bobină 5 m |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț Anexa nr.23

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 1. Surub cortical autotarodant | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 2. Surub cortical autotarodant | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 3. Surub cortical autotarodant | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 4. Surub cortical autotarodant | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 5. Surub cortical autotarodant | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 6. Surub cortical autotarodant | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 7. Surub cortical autotarodant | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 8. Surub cortical autotarodant | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 9. Surub cortical autotarodant | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 10. Surub cortical autotarodant | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 11. Surub cortical autotarodant | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 12. Surub cortical autotarodant | buc. | 60 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 13. Surub cortical autotarodant | buc. | 40 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 14. Surub cortical autotarodant | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 15. Surub cortical autotarodant | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 16. Surub cortical autotarodant | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 17. Surub de spongie canulat filetat total | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 18. Surub de spongie canulat filetat total | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 19. Surub de spongie canulat filetat total | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 20. Placa LC-DCP dreaptă humerus | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 21. Placa LC-DCP dreaptă humerus | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 22. Placa LC-DCP dreaptă humerus | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 23. Placa 1/3 tubulară | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 24. Placa 1/3 tubulară | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 25. Placa 1/3 tubulară | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 26. Placa 1/3 tubulară | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 27. Placa dreaptă de reconstrucție | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 28. Placa dreaptă de reconstrucție | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 29. Placa dreaptă de reconstrucție | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 30. Placa dreaptă de reconstrucție | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 31. Surub maleolar | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 32. Surub maleolar | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 33. Surub maleolar | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 34. Placa LC-DCP ingusta dreapta | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 35. Placa LC-DCP ingusta dreapta | buc. | 8 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 36. Placa LC-DCP ingusta dreapta | buc. | 8 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 37. Placa LC-DCP ingusta dreapta | buc. | 3 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 38. Ferestrău electric oscilant | set | 1 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 39. Sârmă de inox pentru cerclaj | buc. | 3 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33183100-7 | Lotul 40. Sârmă de inox pentru cerclaj | buc. | 3 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________