## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Materialelor de sutură Mecanică conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL -25,5 cm (EGIAUXL) | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL -25,5 cm (EGIAUXL) |  |  |  | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL -25,5 cm (EGIAUXL), Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 25,5 cm, cu mecanizm de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (Coviden/Medtronic cod EGIAUXL sau echivalentul), Bucată
2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice (EndoGIA)
33100000-1 | 2 | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice (EndoGIA) | 2.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA (echivalent) -6cm (EGIAUSHORT) |  |  |  | Aparat(stepler) scurt (6 cm.)pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil, diam.-12mm, lungime-6-12 cm, cu mecanizm de rotire si indoire la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri. Cu posibilitatea de a roti trunchi la 360 grade. Steril. Reincarcabil min 12 ori. Pentru cartuse de lungimi 30-45-60mm. Designul dispozitivului cu efectuarea tuturor manipulărilor cu o singură mână. Retragerea lamei se realizează cu ajutorul manetei de capsare în orice moment al intervenției chirurgicale. Tip (EGIAUSHORT)
33100000-1 | 2 | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice (EndoGIA) | 2.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular/medie (SIG30CTAVM ) |  |  |  | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular/medie (SIG30CTAVM ), cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil., Bucată
33100000-1 | 2 | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice (EndoGIA) | 2.3 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular( SIG30CTAV ) |  |  |  | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular (SIG30CTAV ), cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil., Bucată
33100000-1 | 2 | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice (EndoGIA) | 2.4 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 45mm. Vascular ( SIG45CTAV ) |  |  |  | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 45mm. Vascular (SIG45CTAV ), cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 45 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil., Bucată
33100000-1 | 2 | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice (EndoGIA) | 2.5 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 60mm. Medie/groasa( SIG60CTAT ) |  |  |  | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 60mm. Medie/groasa (SIG60CTAT) pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut mediu, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil.
3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice
33100000-1 | 3 | 3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 3.1 Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros (SIG60AXT) |  |  |  | Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros (SIG60AXT), cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar, articulat/rotator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6 rînduri de clame ( in diapazonul 4,2-5.5 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Coviden/Medtronic cod SIG60AXT sau echivalentul), Bucată
33100000-1 | 3 | 3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 3.2 Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa (SIG60AMT ) |  |  |  | Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa ( SIG60AMT ), cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3.0-4.1 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat., Bucată
33100000-1 | 3 | 3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 3.3 Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie (001838 ) |  |  |  | Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie ( 001838 ), cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 3.5-3.6 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.(Coviden/Medtronic cod 30458 sau echivalentul), Bucată
33100000-1 | 3 | 3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 3.4 Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara rot., endoscopic, 60mm-4.8mm, tip Endo Gia ( 001839 ) |  |  |  | Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara rot., endoscopic, 60mm-4.8mm, tip Endo Gia ( 001839 ), cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 4,2-4.8 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat (tip Covidien/ Medtronic cod 30459 sau echivalentul)., Bucată
33100000-1 | 3 | 3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 3.5 Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara drept, endoscopic 60-4.8mm tip Endo GIA ( 001840 ) |  |  |  | Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara drept, endoscopic 60-4.8mm tip Endo GIA ( 001840 ), cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniară drept, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 4.8 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat., Bucată
33100000-1 | 4 | 4. Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 4 Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul ( 001841 ) | 4. Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 4 Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul ( 001841 ) |  |  |  | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 4 Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul ( 001841 ), Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25-26 mm, cu clame titan h-4.8-5.5mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Coviden/Medtronic cod EEA25 sau echivalentul), Bucată
33100000-1 | 5 | 5. Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 29-31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul ( 001842 ) | 5. Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 29-31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul ( 001842 ) |  |  |  | Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31- 32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul ( 001842), Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 29-31 mm, cu clame titan h-4.8-5.2mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Coviden/Medtronic cod EEA31 sau echivalentul), Bucată
33100000-1 | 6 | 6. Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29 mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul ( 001843 ) | 6. Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29 mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul ( 001843 ) |  |  |  | Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul ( 001843 ), Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Coviden/Medtronic cod EEA28 sau echivalentul), Bucată
33100000-1 |  | 7 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, Tip TA 90mm
33100000-1 | 7 | 7 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, Tip TA 90mm | 7.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(90mm), TA9048S ( 001844 ) |  |  |  | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(90mm), TA9048S ( 001844 ), Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 90mm, pentru cartuș lungime 90mm, reincarcabil. Cu tehnologie tip tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) ., Bucată
33100000-1 | 7 | 7 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, Tip TA 90mm | 7.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-3,5mm ( 001845 ) |  |  |  | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-3,5mm ( 001845 ), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) cu lungimea 90mm, cu clame titan h-3,5mm. Steril. Unică folosință., Bucată
33100000-1 | 7 | 7 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, Tip TA 90mm | 7.3 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-4,8mm ( 001846 ) |  |  |  | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-4,8mm ( 001846 ), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) cu lungimea 90mm, cu clame titan h-4,8mm. Steril. Unică folosință., Bucată
8 Aparat (stepler) și cartuș pentru sutura liniara tip TA
33100000-1 | 8 | 8 Aparat (stepler) și cartuș pentru sutura liniara tip TA | 8.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) ( 001847) |  |  |  | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) 8. Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) ( 001847 ), Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 30mm, pentru cartuș lungime 30mm, de unică folosință. Cu tehnologie tip tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) ., Bucată
33100000-1 | 8 | 8 Aparat (stepler) și cartuș pentru sutura liniara tip TA | 8.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30 x 4,7- 4,8mm. ( 001848 ) |  |  |  | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30 x 4,7- 4,8mm. ( 001848 ), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip TA, lungimea 30mm, cu clame titan h-4,7-4,8mm. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) ., Bucată
9 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -4,8mm
33100000-1 | 9 | 9 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -4,8mm | 9.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul (GIA8048S) |  |  |  | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul ( GIA8048S ). Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 80 mm+-5 mm, pentru cartuș cu clame titan h -4-5mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise.GIA8048S, Bucată
33100000-1 | 9 | 9 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -4,8mm | 9.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul ( GIA8048L ) |  |  |  | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul ( GIA8048L ), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm+-5mm, cu clame titan h-4,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firu l de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință (Coviden/Medtronic cod GIA8048L sau echivalentul), Bucată
10 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 75-80mm
33100000-1 | 10 | 10 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 75-80mm | 10.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (GIA8038S ) |  |  |  | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. ( GIA8038S), aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime (75-80 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8-3,85mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise., Bucată
33100000-1 | 10 | 10 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 75-80mm | 10.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (75-80mm x 3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (GIA8038L ) |  |  |  | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (75-80mm x 3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (GIA8038L), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 75mm-80mm, cu clame titan h-3,8-3,85mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. (Covidien/ Medtronic cod GIA8038L sau echivalent), Bucată
11 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 60mm
33100000-1 | 11 | 11 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 60mm | 11.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. ( GIA6038S ) |  |  |  | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. ( GIA6038S ) , aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8-3,85mm. Cu tehnologie Seria DST, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului., Bucată
33100000-1 | 11 | 11 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 60mm | 11.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (55-60mmx 3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. ( GIA6038L) |  |  |  | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (55-60mmx 3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. ( GIA6038L ), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 55mm-60mm, cu clame titan h-3,8-3,85mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului., Bucată
33100000-1 | 12 | Miner tip Ligasure -pentru operatii laparascopice tip Maryland 13 Miner tip Ligasure -pentru operatii laparascopice tip Maryland ( 001855 ) | Miner tip Ligasure -pentru operatii laparascopice tip Maryland 13 Miner tip Ligasure -pentru operatii laparascopice tip Maryland ( 001855 ) |  |  |  | Miner tip Ligasure -pentru operatii laparascopice tip Maryland 13 Miner tip Ligasure -pentru operatii laparascopice tip Maryland ( 001855 ), Instrument laparoscopic disector-ligaturare tip Maryland, lungime 37cm, falcile 5mm. Echivalent cu Coviden RF LF1937 . Pentru aparatul Valleylab™ LS10 Generator ¦.Medtronic aflat în dotare in instituție.Steril. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului., Bucată
33100000-1 | 13 | Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) lungimea suturii de 80 ± 2 mm ( 001857 ) | Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) lungimea suturii de 80 ± 2 mm ( 001857 ) |  |  |  | Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) lungimea suturii de 80 ± 2 mm ( 001857 ), Aparat de sutură, reîncărcabil, steril, pentru sutura a 8 ± 1 casete, cu lungimea suturii de 80 ± 2 mm, pentru operatii deschise, tehnologie tip GIA, seria DST, aparatul este inițial ambalat cu un cartuș încărcat și gata de declanșare, care conține scoabe cu înălțimea scoabei de 3,8 -3,85mm, dispuse pe 2 rânduri duble eșalonate într-un model șah, cu cuțit intre rânduri, materialul scoabei titan., Bucată
33100000-1 | 14 | Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm ( 001858 ) | Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm ( 001858 ) |  |  |  | Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm ( 001858 ), Aparat de sutură, reîncărcabil, steril, pentru sutura a 8 ± 1 casete, cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm, pentru operatii deschise, tehnologie tip GIA, seria DST, aparatul este inițial ambalat cu un cartuș încărcat și gata de declanșare, care conține scoabe cu înălțimea scoabei de 3,8 - 3,85 mm, dispuse pe 2 rânduri duble eșalonate într-un model șah, cu cuțit intre rânduri, materialul scoabei titan., Bucată
15 Aparat(stepler) și cartuș pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple
33100000-1 | 15 | 15 Aparat(stepler) și cartuș pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple | 15.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple (001859 ) |  |  |  | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple ( 001859 ), Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 samm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4.0-5.0 mm sau 3.0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise., Bucată
33100000-1 | 15 | 15 Aparat(stepler) și cartuș pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple | 15.2. Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple. ( 001860 ) |  |  |  | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple. ( 001860 ), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime, Bucată
16. Aparat(stepler) și cartuș pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple
33100000-1 | 16 | 16. Aparat(stepler) și cartuș pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple | 16.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple ( 001861 ) |  |  |  | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple ( 001861 ), Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 75-80 mm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise, Bucată
33100000-1 | 16 | 16. Aparat(stepler) și cartuș pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple | 16.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple. ( 001862 ) |  |  |  | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple. ( 001862 ), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 75-80 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime, Bucată
33100000-1 | 17 | 17. Cartuse pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) ( 001863 ) | 17. Cartuse pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) ( 001863 ) |  |  |  | Cartuse pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) ( 001863 ), Casete (cartuse, catridje) pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) de 80 mm, Bucată
33100000-1 | 18 | 18. Cartuse pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) ( 001864 ) | 18. Cartuse pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) ( 001864 ) |  |  |  | Cartuse pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) ( 001864 ), Casete (cartuse, catridje) pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) de 60 mm, Bucată
19. Stapler universal și Caseta compatibile pentru stapler universal, operatii toracoscopice
33100000-1 | 19 | 19. Stapler universal și Caseta compatibile pentru stapler universal, operatii toracoscopice | 19.1 Stapler universal pentru operatii toracoscopice (EGIAUSTND ) |  |  |  | Stapler universal pentru operatii toracoscopice ( EGIAUSTND ), Instrumentul de cusut liniar endo Universal cu mecanism de rotire și îndoire a piesei de lucru în trei planuri pentru toate tipurile de casete cu lungimea brațului de 120-160 mm. care poate fi aplicat prin cilindrul troacarului cu diametrul de 12-15 mm, Bucată
33100000-1 | 19 | 19. Stapler universal și Caseta compatibile pentru stapler universal, operatii toracoscopice | 19.2 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 60 mm., cu clame 3,5 mm. ( 001866 ) |  |  |  | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 60 mm., cu clame 3,5 mm. ( 001866 ), Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 60 mm., cu clame 3,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ, Bucată
33100000-1 | 19 | 19. Stapler universal și Caseta compatibile pentru stapler universal, operatii toracoscopice | 19.3 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 60 mm., cu clame 4,8 mm |  |  |  | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 60 mm., cu clame 4,8 mm, Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 60 mm., cu clame 4,8 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ, Bucată
33100000-1 | 19 | 19. Stapler universal și Caseta compatibile pentru stapler universal, operatii toracoscopice | 19.4 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 45 mm., cu clame 2,5 mm ( 001868 ) |  |  |  | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 45 mm., cu clame 2,5 mm ( 001868 ), Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 45 mm., cu clame 2,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ, Bucată
33100000-1 | 19 | 19. Stapler universal și Caseta compatibile pentru stapler universal, operatii toracoscopice | 19.5 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 45 mm., cu clame 3,5 mm ( 001869 ) |  |  |  | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 45 mm., cu clame 3,5 mm ( 001869 ), Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 45 mm., cu clame 3,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ, Bucată
33100000-1 | 19 | 19. Stapler universal și Caseta compatibile pentru stapler universal, operatii toracoscopice | 19.6 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 45 mm., cu clame 4,8 mm |  |  |  | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 45 mm., cu clame 4,8 mm, Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 45 mm., cu clame 4,8 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ, Bucată
33100000-1 | 19 | 19. Stapler universal și Caseta compatibile pentru stapler universal, operatii toracoscopice | 19.7 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 30 mm., cu clame 2,5 mm ( 001871 ) |  |  |  | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 30 mm., cu clame 2,5 mm ( 001871 ), Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 30 mm., cu clame 2,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ, Bucată
33100000-1 | 19 | 19. Stapler universal și Caseta compatibile pentru stapler universal, operatii toracoscopice | 20.8 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 30 mm., cu clame 3.5 mm ( 001872 ) |  |  |  | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 30 mm., cu clame 3.5 mm ( 001872 ), Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 30 mm., cu clame 3.5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ, Bucată
33100000-1 | 19 | 19. Stapler universal și Caseta compatibile pentru stapler universal, operatii toracoscopice | 19.9 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 30 mm., cu clame 4,8 mm |  |  |  | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 30 mm., cu clame 4,8 mm, Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 30 mm., cu clame 4,8 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ, Bucată
33100000-1 | 20 | 20. Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) ( 001874 ) | 20. Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) ( 001874 ) |  |  |  | Casete compatibile pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) ( 001874 ), Casete flexibile cu tehnologie triplă (Tri-Staple™), 45 mm, Vascular/ Medium, de unică folosință, steril., Bucată
33100000-1 | 21 | 21. Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) ( 001875 ) | 21. Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) ( 001875 ) |  |  |  | Casete compatibile pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) ( 001875 ), Casete Universal drept 60-4.8; 15 mm, de unică folosință, steril., Bucată
22. Clipaplicator și clipse hemostatice endoscopice (001876 )
33100000-1 | 22 | 22. Clipaplicator și clipse hemostatice endoscopice (001876 ) | 22.1 Clipaplicator Hx 110-UR |  |  |  | Clipaplicator Hx 110-UR echivalent clipaplicatorului olimpus cu l=2300mm, reutilizabil, diametru canalului 2.8mm
33100000-1 | 22 | 22. Clipaplicator și clipse hemostatice endoscopice (001876 ) | 22.2.Clipse hemostatice endoscopice ( 001876 ) |  |  |  | Clipse hemostatice endoscopice ( 001876 ), Compatibil cu clipaplicatoarele multi uz HX-110-UR, pentru endoscopia flexibila, Bucată
23 Clip-aplicator pentru clipuri mărime mică (echivalent LT-100) și clipuri din titan
33100000-1 | 23 | 23 Clip-aplicator pentru clipuri mărime mică (echivalent LT-100) și clipuri din titan | 23.1 Clip-aplicator pentru clipuri LT-100 ( 001877 ) (echivalent) |  |  |  | Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea small. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 20 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.59-0.75 mm, Bucată
33100000-1 | 23 | 23 Clip-aplicator pentru clipuri mărime mică (echivalent LT-100) și clipuri din titan | 23.2 Clipuri din titan LT-100 ( 001878 ) (echivalent) |  |  |  | Clipuri din titan, marimea small (echivalent LT-100), in cartus cate 6 clipuri. Culoarea cartuselor diferita, pentru identificare mai usoara. Clipurile sa fie compatibile cu clip-aplicatoarele existente in lot: cu marimea falcilor 0.59-0.75 mm si lungimea 20 cm, Bucată
24. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium (echivalent LT-200) și clipuri din titan
33100000-1 | 24 | 24. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium (echivalent LT-200) și clipuri din titan | 24.1 Clip-aplicator cu lungimea de 20 cm pentru clipuri LT-200 ( 001879 ) (echivalent) |  |  |  | Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea medium. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 20 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.84-1.00 mm, Bucată
33100000-1 | 24 | 24. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium (echivalent LT-200) și clipuri din titan | 24.2 Clip-aplicator cu lungimea de 26 cm pentru clipuri LT-200 ( 001880 ) (echivalent) |  |  |  | Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea medium. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 26 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.84-1.00 mm, Bucată
33100000-1 | 24 | 24. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium (echivalent LT-200) și clipuri din titan | 24.3 Clipuri din titan LT-200 ( 001881 ) (echivalent) |  |  |  | Clipuri din titan, marimea medium (echivalent LT-200), in cartus cate 6 clipse. Culoarea cartuselor diferita, pentru identificare mai usoara. Clipurile sa fie compatibile cu clip-aplicatoarele existente in lot: cu marimea falcilor 0.84-1.00 mm, Bucată
25. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium-large (echivalent LT-300) și clipuri din titan
33100000-1 | 25 | 25. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium-large (echivalent LT-300) și clipuri din titan | 25.1 Clip-aplicator pentru clipuri LT-300 ( 001882 ) (echivalent) |  |  |  | Clip-aplicator pentru clipuri din titan, clipuri LT-300 (echivalent), Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 270-280 mm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara, îndoirea piesei de lucru – 15°. Marimea falcilor .1.0-1.2 mm, Bucată
33100000-1 | 25 | 25. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium-large (echivalent LT-300) și clipuri din titan | 25.2 Clipuri din titan LT-300 ( 001883) (echivalent) |  |  |  | Clipse LT-300 ( 001883 ), din titan, marimea medium (echivalent LT-300), in cartus cate 6 clipse, și Culoarea cartuselor diferita, pentru identificare mai usoara. Clipurile sa fie compatibile cu clip-aplicatoarele din lot, cu marimea falcilor 1.0-1.2 mm si lungimea 20 cm, Bucată
33100000-1 | 26 | 26Clipuri din titan sterile, Medium-Large. (001884 ) | 26Clipuri din titan sterile, Medium-Large. (001884 ) |  |  |  | Clipuri din titan sterile, Medium-Large. ( 001884 ), Medium Large 10 mm; Suprafata interna cu canale transversale, pentru fixarea sigura şi atraumatica în aplicator. Firul din titan de forma inimii în secţiune. Prezentarea mostrelor., Bucată
33100000-1 | 27 | 27. Module (cartușe, cartridge) 30-45 mm cu clame metalicce pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3-pentru țăsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) ( 001885 ) | 27. Module (cartușe, cartridge) 30-45 mm cu clame metalicce pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3-pentru țăsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) ( 001885 ) |  |  |  | Module (cartușe, cartridge) 30-45 mm cu clame metalicce pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3-pentru țăsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) ( 001885 ), Module (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică (Care pot fi utilizat în chirurgie toraco-abdominală deschisă) LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 30-45 mm, inclusiv aparat chirurgical de sutură mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare, compatibil cu modulile solicitate în cantitatea prevăzută cu numărul de utilizări a cantitatii totale de Module (cartușe, cartridge) Cu prezentarea prealabilă mostre, Bucată
33100000-1 | 28 | 28. Module (cartușe, cartridge) 55-60 mm cu clame metalicce pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3-pentru țăsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) ( 001886 ) | 28. Module (cartușe, cartridge) 55-60 mm cu clame metalicce pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3-pentru țăsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) ( 001886 ) |  |  |  | Module (cartușe, cartridge) 55-60 mm cu clame metalicce pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3-pentru țăsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) ( 001886 ), Module (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică (Care pot fi utilizat în chirurgie toraco-abdominală deschisă) LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 55-60 mm, inclusiv aparat chirurgical de sutură mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare, compatibil cu modulile solicitate în cantitatea prevăzută de numărul de utilizări a cantitatii totale de Module (cartușe, cartridge) Cu prezentarea prealabilă mostre, Bucată
33100000-1 | 29 | 29. Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 24-25. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48003 ) | 29. Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 24-25. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48003 ) |  |  |  | Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confectionate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 24 -25 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat.
33100000-1 | 30 | 30Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 26. Tehnologie tip DST sau echivalentul ( G48004 ) | 30Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 26. Tehnologie tip DST sau echivalentul ( G48004 ) |  |  |  | Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confectionate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 26 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat.
33100000-1 | 31 | 31Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 28-29. Tehnologie tip DST sau echivalentul ( G48005 ) | 31Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 28-29. Tehnologie tip DST sau echivalentul ( G48005 ) |  |  |  | Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confectionate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat.
33100000-1 | 32 | 32 Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 31-32. Tehnologie tip DST sau echivalentul ( G48006 ) | 32 Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 31-32. Tehnologie tip DST sau echivalentul ( G48006 ) |  |  |  | Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confectionate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 31-32 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat.
33100000-1 | 33 | 33 Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa (G48001) | 33 Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa (G48001) |  |  |  | cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 45 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat(Coviden/Medtronic cod- EGIA45AMT sau echivalentul )
33100000-1 | 34 | 34 Tack Aplicator (Tacher) ( G48002 ) | 34 Tack Aplicator (Tacher) ( G48002 ) |  |  |  | Dispozitiv de fixare laparascopica a plasei - 5mm in diametru ; partea functionala de 320mm , de unica folosinta , cu 30 tackuri neabsorbabile din titan, echivalent cu ABSTACK 30
35. Aplicator de capse in chirurgia cardiaca minim-invaziva cu clipse de fixare
33100000-1 | 35 | 35. Aplicator de capse in chirurgia cardiaca minim-invaziva cu clipse de fixare | 35.1 Aplicator de capse in chirurgia cardiaca minim-invaziva, echivalent "COR-KNOT" |  |  |  | "COR-KNOT" Aplicator de capse pentru fixarea firelor de sutura in chirurgia cardiaca minim-invaziva, echivalent "COR-KNOT". Set (cu doua aplicatoare). Ambalaj steril.
33100000-1 | 35 | 35. Aplicator de capse in chirurgia cardiaca minim-invaziva cu clipse de fixare | 35.2 Capse de fixare a firelor pentru aplicatorul in chirurgia cardiaca minim-invaziva, echivalent "COR-KNOT" |  |  |  | Capse de fixare a firelor pentru aplicatorul echivalent "COR-KNOT" in chirurgia cardiaca minim-invaziva. Ambalaj steril.
33100000-1 | 36 | 36. Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm.Medium Large | 36. Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm.Medium Large |  |  |  | Medium Large 10 mm.; Suprafata interna cu canale transversale ,pentru fixarea sigura şi atraumatica în aplicator. Firul din titan de forma inimii în secţiune . Aplicator cu şanturi pentru fixarea sigură a clipului, fără zimţi de fixare.
33100000-1 | 37 | 37. Cartușe pt stapler liniar (30 mm) | 37. Cartușe pt stapler liniar (30 mm) |  |  |  | Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 30 mm + 2 buc. Stapler compatibil cu cartuse (gratis)
33100000-1 | 38 | 38 Cartușe pt stapler liniar (60 mm) | 38 Cartușe pt stapler liniar (60 mm) |  |  |  | Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 60 mm + 3 buc. Stapler compatibil cu cartuse (gratis)
33100000-1 | 39 | 39 Cartușe pt stapler liniar (90 mm) | 39 Cartușe pt stapler liniar (90 mm) |  |  |  | Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 90 mm + 2 buc. Stapler compatibil cu cartuse (gratis)
33100000-1 | 40 | 40.Clipuri plastice echivalent cu tipul HEMOLOK-XXL | 40.Clipuri plastice echivalent cu tipul HEMOLOK-XXL |  |  |  | Clipuri plastice echivalent cu tipul HEMOLOK-XXL. Polimer Non-absorbabile 10 mm printr-un port
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Materialelor de sutură Mecanică conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL -25,5 cm (EGIAUXL) | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL -25,5 cm (EGIAUXL) | Bucată | 109 | [5 empty] | 354571.55
33100000-1 |  | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice (EndoGIA) | [5 empty] | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 772960.8667
33100000-1 | 2 | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice (EndoGIA) | 2.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA (echivalent) -6cm (EGIAUSHORT) | Bucată | 42 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 59220
33100000-1 | 2 | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice (EndoGIA) | 2.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular/medie (SIG30CTAVM ) | Bucată | 217 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 305970
33100000-1 | 2 | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice (EndoGIA) | 2.3 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular( SIG30CTAV ) | Bucată | 68 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 76702.8667
33100000-1 | 2 | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice (EndoGIA) | 2.4 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 45mm. Vascular ( SIG45CTAV ) | Bucată | 171 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 192888
33100000-1 | 2 | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice (EndoGIA) | 2.5 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 60mm. Medie/groasa( SIG60CTAT ) | Bucată | 98 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 138180
33100000-1 |  | 3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | [5 empty] | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2051899
33100000-1 | 3 | 3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 3.1 Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros (SIG60AXT) | Bucată | 433 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 610530
33100000-1 | 3 | 3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 3.2 Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa (SIG60AMT ) | Bucată | 517 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 728970
33100000-1 | 3 | 3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 3.3 Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie (001838 ) | Bucată | 351 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 396279
33100000-1 | 3 | 3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 3.4 Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara rot., endoscopic, 60mm-4.8mm, tip Endo Gia ( 001839 ) | Bucată | 268 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 302572
33100000-1 | 3 | 3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 3.5 Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara drept, endoscopic 60-4.8mm tip Endo GIA ( 001840 ) | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13548
33100000-1 | 4 | 4. Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 4 Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul ( 001841 ) | 4. Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 4 Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul ( 001841 ) | Bucată | 41 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 272693.8667
33100000-1 | 5 | 5. Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 29-31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul ( 001842 ) | 5. Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 29-31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul ( 001842 ) | Bucată | 126 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 865000.0833
33100000-1 | 6 | 6. Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29 mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul ( 001843 ) | 6. Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29 mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul ( 001843 ) | Bucată | 93 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 644556.0333
33100000-1 |  | 7 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, Tip TA 90mm | [5 empty] | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 145365.0833
33100000-1 | 7 | 7 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, Tip TA 90mm | 7.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(90mm), TA9048S ( 001844 ) | Bucată | 16 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 62300.4833
33100000-1 | 7 | 7 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, Tip TA 90mm | 7.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-3,5mm ( 001845 ) | Bucată | 26 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23996.4417
33100000-1 | 7 | 7 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, Tip TA 90mm | 7.3 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-4,8mm ( 001846 ) | Bucată | 64 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 59068.1583
33100000-1 |  | 8 Aparat (stepler) și cartuș pentru sutura liniara tip TA | [8 empty] | 929577.9167
33100000-1 | 8 | 8 Aparat (stepler) și cartuș pentru sutura liniara tip TA | 8.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) ( 001847) | Bucată | 64 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 490186.6667
33100000-1 | 8 | 8 Aparat (stepler) și cartuș pentru sutura liniara tip TA | 8.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30 x 4,7- 4,8mm. ( 001848 ) | Bucată | 225 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 439391.25
33100000-1 |  | 9 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -4,8mm | [5 empty] | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 756175.0333
33100000-1 | 9 | 9 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -4,8mm | 9.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul (GIA8048S) | Bucată | 76 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 230167.5167
33100000-1 | 9 | 9 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -4,8mm | 9.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul ( GIA8048L ) | Bucată | 486 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 526007.5167
33100000-1 |  | 10 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 75-80mm | [5 empty] | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 154140
33100000-1 | 10 | 10 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 75-80mm | 10.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (GIA8038S ) | Bucată | 27 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43740
33100000-1 | 10 | 10 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 75-80mm | 10.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (75-80mm x 3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (GIA8038L ) | Bucată | 160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 110400
33100000-1 |  | 11 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 60mm | [5 empty] | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 326700
33100000-1 | 11 | 11 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 60mm | 11.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. ( GIA6038S ) | Bucată | 56 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 90720
33100000-1 | 11 | 11 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 60mm | 11.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (55-60mmx 3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. ( GIA6038L) | Bucată | 342 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 235980
33100000-1 | 12 | Miner tip Ligasure -pentru operatii laparascopice tip Maryland 13 Miner tip Ligasure -pentru operatii laparascopice tip Maryland ( 001855 ) | Miner tip Ligasure -pentru operatii laparascopice tip Maryland 13 Miner tip Ligasure -pentru operatii laparascopice tip Maryland ( 001855 ) | Bucată | 110 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1705908.6
33100000-1 | 13 | Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) lungimea suturii de 80 ± 2 mm ( 001857 ) | Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) lungimea suturii de 80 ± 2 mm ( 001857 ) | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12500.0417
33100000-1 | 14 | Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm ( 001858 ) | Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm ( 001858 ) | Bucată | 51 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 106250.3417
33100000-1 |  | 15 Aparat(stepler) și cartuș pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple | [5 empty] | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6250
33100000-1 | 15 | 15 Aparat(stepler) și cartuș pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple | 15.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple (001859 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4166.6667
33100000-1 | 15 | 15 Aparat(stepler) și cartuș pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple | 15.2. Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple. ( 001860 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2083.3333
33100000-1 |  | 16. Aparat(stepler) și cartuș pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple | [5 empty] | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8333.3333
33100000-1 | 16 | 16. Aparat(stepler) și cartuș pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple | 16.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple ( 001861 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4166.6667
33100000-1 | 16 | 16. Aparat(stepler) și cartuș pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple | 16.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple. ( 001862 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4166.6667
33100000-1 | 17 | 17. Cartuse pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) ( 001863 ) | 17. Cartuse pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) ( 001863 ) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 18 | 18. Cartuse pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) ( 001864 ) | 18. Cartuse pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) ( 001864 ) | Bucată | 35 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35000
33100000-1 |  | 19. Stapler universal și Caseta compatibile pentru stapler universal, operatii toracoscopice | [5 empty] | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 387817.9083
33100000-1 | 19 | 19. Stapler universal și Caseta compatibile pentru stapler universal, operatii toracoscopice | 19.1 Stapler universal pentru operatii toracoscopice (EGIAUSTND ) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66983.55
33100000-1 | 19 | 19. Stapler universal și Caseta compatibile pentru stapler universal, operatii toracoscopice | 19.2 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 60 mm., cu clame 3,5 mm. ( 001866 ) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20833.4
33100000-1 | 19 | 19. Stapler universal și Caseta compatibile pentru stapler universal, operatii toracoscopice | 19.3 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 60 mm., cu clame 4,8 mm | Bucată | 34 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 70833.5583
33100000-1 | 19 | 19. Stapler universal și Caseta compatibile pentru stapler universal, operatii toracoscopice | 19.4 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 45 mm., cu clame 2,5 mm ( 001868 ) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20833.4
33100000-1 | 19 | 19. Stapler universal și Caseta compatibile pentru stapler universal, operatii toracoscopice | 19.5 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 45 mm., cu clame 3,5 mm ( 001869 ) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20833.4
33100000-1 | 19 | 19. Stapler universal și Caseta compatibile pentru stapler universal, operatii toracoscopice | 19.6 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 45 mm., cu clame 4,8 mm | Bucată | 34 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 70833.5583
33100000-1 | 19 | 19. Stapler universal și Caseta compatibile pentru stapler universal, operatii toracoscopice | 19.7 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 30 mm., cu clame 2,5 mm ( 001871 ) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20833.4
33100000-1 | 19 | 19. Stapler universal și Caseta compatibile pentru stapler universal, operatii toracoscopice | 20.8 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 30 mm., cu clame 3.5 mm ( 001872 ) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20833.4
33100000-1 | 19 | 19. Stapler universal și Caseta compatibile pentru stapler universal, operatii toracoscopice | 19.9 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 30 mm., cu clame 4,8 mm | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 75000.2417
33100000-1 | 20 | 20. Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) ( 001874 ) | 20. Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) ( 001874 ) | Bucată | 34 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 155833.5583
33100000-1 | 21 | 21. Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) ( 001875 ) | 21. Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) ( 001875 ) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22916.7
33100000-1 |  | 22. Clipaplicator și clipse hemostatice endoscopice (001876 ) | [5 empty] | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 253750
33100000-1 | 22 | 22. Clipaplicator și clipse hemostatice endoscopice (001876 ) | 22.1 Clipaplicator Hx 110-UR | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3750
33100000-1 | 22 | 22. Clipaplicator și clipse hemostatice endoscopice (001876 ) | 22.2.Clipse hemostatice endoscopice ( 001876 ) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 250000
33100000-1 |  | 23 Clip-aplicator pentru clipuri mărime mică (echivalent LT-100) și clipuri din titan | [5 empty] | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 145572.4
33100000-1 | 23 | 23 Clip-aplicator pentru clipuri mărime mică (echivalent LT-100) și clipuri din titan | 23.1 Clip-aplicator pentru clipuri LT-100 ( 001877 ) (echivalent) | Bucată | 22 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 55000
33100000-1 | 23 | 23 Clip-aplicator pentru clipuri mărime mică (echivalent LT-100) și clipuri din titan | 23.2 Clipuri din titan LT-100 ( 001878 ) (echivalent) | Bucată | 21720 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 90572.4
33100000-1 |  | 24. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium (echivalent LT-200) și clipuri din titan | [5 empty] | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 211082.8
33100000-1 | 24 | 24. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium (echivalent LT-200) și clipuri din titan | 24.1 Clip-aplicator cu lungimea de 20 cm pentru clipuri LT-200 ( 001879 ) (echivalent) | Bucată | 34 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 85000
33100000-1 | 24 | 24. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium (echivalent LT-200) și clipuri din titan | 24.2 Clip-aplicator cu lungimea de 26 cm pentru clipuri LT-200 ( 001880 ) (echivalent) | Bucată | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22500
33100000-1 | 24 | 24. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium (echivalent LT-200) și clipuri din titan | 24.3 Clipuri din titan LT-200 ( 001881 ) (echivalent) | Bucată | 24840 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 103582.8
33100000-1 |  | 25. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium-large (echivalent LT-300) și clipuri din titan | [5 empty] | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 81687.3167
33100000-1 | 25 | 25. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium-large (echivalent LT-300) și clipuri din titan | 25.1 Clip-aplicator pentru clipuri LT-300 ( 001882 ) (echivalent) | Bucată | 14 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35000
33100000-1 | 25 | 25. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium-large (echivalent LT-300) și clipuri din titan | 25.2 Clipuri din titan LT-300 ( 001883) (echivalent) | Bucată | 11196 | [5 empty] | 46687.3167
33100000-1 | 26 | 26Clipuri din titan sterile, Medium-Large. (001884 ) | 26Clipuri din titan sterile, Medium-Large. (001884 ) | Bucată | 1980 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11563.2
33100000-1 | 27 | 27. Module (cartușe, cartridge) 30-45 mm cu clame metalicce pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3-pentru țăsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) ( 001885 ) | 27. Module (cartușe, cartridge) 30-45 mm cu clame metalicce pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3-pentru țăsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) ( 001885 ) | Bucată | 601 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 400668.6667
33100000-1 | 28 | 28. Module (cartușe, cartridge) 55-60 mm cu clame metalicce pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3-pentru țăsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) ( 001886 ) | 28. Module (cartușe, cartridge) 55-60 mm cu clame metalicce pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3-pentru țăsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) ( 001886 ) | Bucată | 402 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 268001.3417
33100000-1 | 29 | 29. Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 24-25. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48003 ) | 29. Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 24-25. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48003 ) | Bucată | 215 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 232916.6667
33100000-1 | 30 | 30Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 26. Tehnologie tip DST sau echivalentul ( G48004 ) | 30Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 26. Tehnologie tip DST sau echivalentul ( G48004 ) | Bucată | 250 | [5 empty] | 270833.3333
33100000-1 | 31 | 31Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 28-29. Tehnologie tip DST sau echivalentul ( G48005 ) | 31Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 28-29. Tehnologie tip DST sau echivalentul ( G48005 ) | Bucată | 265 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 287083.3333
33100000-1 | 32 | 32 Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 31-32. Tehnologie tip DST sau echivalentul ( G48006 ) | 32 Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 31-32. Tehnologie tip DST sau echivalentul ( G48006 ) | Bucată | 215 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 232916.6667
33100000-1 | 33 | 33 Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa (G48001) | 33 Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa (G48001) | Bucată | 220 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 258500
33100000-1 | 34 | 34 Tack Aplicator (Tacher) ( G48002 ) | 34 Tack Aplicator (Tacher) ( G48002 ) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41666.6667
33100000-1 |  | 35. Aplicator de capse in chirurgia cardiaca minim-invaziva cu clipse de fixare | [8 empty] | 206750
33100000-1 | 35 | 35. Aplicator de capse in chirurgia cardiaca minim-invaziva cu clipse de fixare | 35.1 Aplicator de capse in chirurgia cardiaca minim-invaziva, echivalent "COR-KNOT" | Set | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6750
33100000-1 | 35 | 35. Aplicator de capse in chirurgia cardiaca minim-invaziva cu clipse de fixare | 35.2 Capse de fixare a firelor pentru aplicatorul in chirurgia cardiaca minim-invaziva, echivalent "COR-KNOT" | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 200000
33100000-1 | 36 | 36. Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm.Medium Large | 36. Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm.Medium Large | Bucată | 14100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 423000
33100000-1 | 37 | 37. Cartușe pt stapler liniar (30 mm) | 37. Cartușe pt stapler liniar (30 mm) | Bucată | 50 | [5 empty] | 19166.6667
33100000-1 | 38 | 38 Cartușe pt stapler liniar (60 mm) | 38 Cartușe pt stapler liniar (60 mm) | Bucată | 140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 53666.6667
33100000-1 | 39 | 39 Cartușe pt stapler liniar (90 mm) | 39 Cartușe pt stapler liniar (90 mm) | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23000
33100000-1 | 40 | 40.Clipuri plastice echivalent cu tipul HEMOLOK-XXL | 40.Clipuri plastice echivalent cu tipul HEMOLOK-XXL | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23750
[5 empty] | SUMA TOTALĂ |  |  | 0 | 0 |  | 13170025.6417

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________