CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Centrul National de Transfuzie a Singelui
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Centrul National de Transfuzie a Singelui
3. Obiectul achiziţiilor  Centrul National de transfuzie a singelui mun. Chisinau, str. Academiei, 11. Semnalizare antiincendiu

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
1	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	190,00	
		2. Lucrari de montaj			
2	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Centrala detectie incendiu  pentru: 4 zone extensibila la 36zone	buc	1,00	
3	10-08-003-02
	Dispozitive de ultrasunet: Panou receptor LCD pentru centrale Smart Line	buc	1,00	
4	08-03-575-1
	Montarea in panou modul extindere 8 zone	buc	4,00	
5	08-03-575-1
	Montarea in panou modul cu releu pentru esiri	buc	1,00	
6	10-08-003-06
	Montarea blocului de alimentare 	buc	1,00	
7	08-03-575-1
	Montarea in panou a blocului de alimentare de rezerva	buc	5,00	
8	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii	buc	338,00	
9	10-01-039-06
	Avertizor de incediu manual, cu pregatire loc de montare	buc	17,00	
10	10-04-066-06
	Montarea sirenelor de alarma	buc	23,00	
11	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	39,68	
12	Pret furnizor
	Cablu pentru sisteme de paza si antiincendiu  sectiune 1x2x0,8 mmp	m	3 968,00	
13	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	30,18	
14	Pret furnizor
	Teava  PVC d=16 mm	m	3 003,00	
15	Pret furnizor
	Teava  PVC d=25 mm	m	15,00	
16	10-08-019-01
	Montare cutie distributie 65x40	buc	23,00	
17	Pret furnizor
	Cutie distributie 65x40	buc	23,00	
18	08-02-390-3
	Canale din masa plastica cu latime: 100x60 mm. 	100 m	0,16	
		3. Utilaje			
19	Pret furnizor
	Centrala detectie incendiu  pentru: 4 zone extensibila la 36zone	buc	1,00	
20	Pret furnizor
	Panou receptor LCD pentru centrale Smart Line	buc	1,00	
21	Pret furnizor
	Modul extindere 8 zone	buc	4,00	
22	Pret furnizor
	Modul cu releu pentru esiri tip PGM	buc	1,00	
23	Pret furnizor
	Sursa in comunitate cu back-up 27.6 Vcc/4A	buc	1,00	
24	Pret furnizor
	Detector optic de fum seria Iris in complect cu soclu pentru detectoare	buc	338,00	
25	Pret furnizor
	Baza de montaj pentru socluri detectoare  de fum 	buc	284,00	
26	Pret furnizor
	Buton manual de semnalizare incendiu EN 54	buc	17,00	
27	Pret furnizor
	Sirena conventionala incendiu cu flash IP 65	buc	22,00	
28	Pret furnizor
	Sirena rosie de exterior cu flash autoalimentata+ adaptor tensiune 24*12V; 1A	buc	1,00	
29	Pret furnizor
	Acumulator 12V, 7A/h	buc	1,00	
30	Pret furnizor
	Acumulator 12V, 18A/h	buc	4,00	
31	Pret furnizor	Elemente de fixare	set	100,00