## CAIET DE SARCINI

Autoritatea contractantă: IPLT „Ginta Latină”, MD 2044, Chișinău, str. Ginta Latină 9/1

1. Descriere generală

Lucrări de reparație a grupurilor sanitre blocul drept IPLT „Ginta Latină”.

Număr grupuri sanitare: 5

Data începerii lucrărilor: 10.06.2025

Termen de execurae a lucrărilor: 45 zile din data semnării contractului

Garanția minimă:

- Lucrări: 5 ani

- Materiale: conform producătorului 10-15 ani

- 2. Tipurile de lucrări și materiale necesare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor și materialelor | Un de mas | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1.1. Lucrari exterioare |  |  |  |  |
| 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 10 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,83 |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 1,66 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,427 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 2,7 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,7 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,7 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,4 |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,4 |
| 10 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 1,66 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,006 |
| 12 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 8,25 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,002 |

| 14 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 8,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 15 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip SN4, avind diametrul de 160 mm | m | 9,5 |
| 16 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc | 2 |
| 17 |  | Banda de avertizare | m | 9,5 |
| 18 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 9,5 |
| 1.2. Demolari |  |  |  |  |
| 1.2.1. Lucrari de constructie demolari |  |  |  |  |
| 19 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 8,8 |
| 20 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 53,7 |
| 21 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare placi din dale ceramice pereti | m2 | 109,95 |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 115 |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 53,7 |
| 1.2.2. Inventar sanitar |  |  |  |  |
| 24 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 15 |
| 25 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 7 |
| 1.2.3. Incalzire |  |  |  |  |
| 26 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,08 |
| 27 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4 |
| 1.2.4. Apa canalizare |  |  |  |  |
| 28 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 36 |
| 29 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 12 |
| 30 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 21 |
| 31 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 5 |
| 1.2.5. Evacurea deseurilor |  |  |  |  |
| 32 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 13,2 |
| 33 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 13,2 |
| 34 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 13,2 |
| 1.3. Finisari pereti |  |  |  |  |
| 35 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 224,95 |
| 36 | CF02B5 (k=4) | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime. / Grosimea finala 4cm | m2 | 224,95 |

| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 224,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 115 |
| 39 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 115 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 115 |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 115 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 115 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 115 |
| 44 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 109,95 |
| 1.4. Tavane |  |  |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 53,7 |
| 46 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 53,7 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 53,7 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 53,7 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 53,7 |
| 1.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 53,7 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor cu grund tip TUFFUHGPUHT. | m2 | 53,7 |
| 52 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Hidrostop" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Hidrostop = 4.50 kg/m2 in 2 straturi | m2 | 53,7 |
| 53 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta | m2 | 53,7 |
| 1.6. Timplarie |  |  |  |  |
| 54 | CK22C | Glasvanduri din HPL 12mm cu rama din profile din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, ridicate de la podea 50mm, L=4.9m, H=2.0m, cu 2 usi. - 2 buc | m2 | 19,6 |
| 55 | CK22C | Glasvanduri din HPL 12mm cu rama din profile din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, ridicate de la podea 50mm, L=0.8m, H=2.0m, cu 1 usa. - 9 buc | m2 | 14,4 |
| 1.7. Retele de apa si canalizare |  |  |  |  |
| 1.7.1. Inventar sanitar |  |  |  |  |
| 56 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie | buc | 7 |
| 57 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata | buc | 7 |
| 58 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet cu rezervor de evacuare laterala | buc | 15 |
| 59 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 6 |
| 60 | RpSC31A | Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(saponiere cu dozator simpla) | buc | 7 |
| 61 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 3 |
| 1.7.2. Canalizare |  |  |  |  |
| 62 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare PP ф110 | m | 57 |
| 63 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP D110x45° | buc | 7 |
| 64 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D110/110x45* | buc | 20 |
| 65 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./ evacuare laterala | buc | 3 |
| 66 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./ evacuare dreapta | buc | 2 |
| 67 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare PP ф50 | m | 16,8 |
| 68 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP D50/50x90* | buc | 10 |
| 1.7.3. Retele de apa |  |  |  |  |
| 69 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila si fluture de actionare D20 | buc | 6 |
| 70 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN16 ф20 | m | 22 |
| 71 |  | Clema PPR d.20 | buc | 88 |
| 72 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 22 |
| 73 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 22 |
| 1.8. Incalzire |  |  |  |  |
| 74 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. 8 sectii | buc | 2 |
| 75 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздуховыпускной кран Маевского | buc | 2 |
| 76 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4 |
| 77 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa de alimentare radiator unghiular cu cap termic dn15. | buc | 2 |

| 78 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa de retur radiator unghiular dn15 | buc | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 79 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 10 |
| 80 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize, pentru inlocuire) | buc | 5 |
| 81 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,3 |
| 82 |  | Cablu de putere cu fire din cupru ВВГнг(А) Ls 3x1,5-0,66 | m | 30 |
| 83 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,3 |
| 84 |  | Teava PVH gofra D=25mm | m | 30 |
| 85 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 8 |
| 86 |  | Doza de distributie | buc | 5 |
| 87 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,05 |
| 88 |  | Intrerupator simplu, pentru montare incorporata cu o singura directie,230V,10A IP20, BC10-1-0-KБ | buc | 5 |
| 89 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,03 |
| 90 |  | Priza 1P+PE+N, pentru montare incorporata, la doua directii cu impamantare 250V, 16A, IP20, РС12-3-КБ | buc | 3 |
| 91 | 08-03-593-19 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate | 100 buc | 0,1 |
| 92 |  | Corp de iluminat LED 40 W 60 x 60 cm LED 4000 K 40 V IP20 | buc | 10 |

### 3. Cerințe tehnice și de calitate

### Materialele urmează a fi certificate CE și conforme standardelor în vigoare

- 4. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Specificația de preț

- DUAE

- Completarea anexelor din documentația standard

- Deviz de cheltuieli Formular nr. 1, 3, 5, 7

- Declarații de conformitate pentru materiale

- Declarație de ganție pentru lucrări și materiale

- Dovada înregistrării persoanei juridice

- Certificat privind deținerea contului bancar

- Dovada lipsei restanțelor la bugetul public național

- Certificat de conformitate a materialelor (la atribuire contractului)

- 5. Condiții suplimentare

- Lucrările executate se consideră a fi recepționate după semnarea actului de primire-predare a lucrărilor semnate de ambile părți.

- În caz de depistare a viciilor ascunse în perioada de garanție a lucrărilor și/sau a maretialeor, antreprinor se obligă din cont propriu să înlăture viciile în termen de 10 zile lucrătoare.

- Ofertanții care nu vor întruni condițiile de eligibilitate vor fi descalicați.

- Ofertele și documentele specificate în pct. 4 din prezentul Caiet de sarcini se vor depune pe platforma electronică SIA RSAP însoțite în mod obligatoriu cu semnătuara electronică.

IPLT „Ginta Latină”