CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
Lot n.2
1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Serpeni
2. 2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Serpeni
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a instalatiei electrice si de iluminat din incinta blocului nr.2 a scolii din s. Serpeni, r-l  Anenii Noi
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
	
1	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	700,000	
2	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m	700,000	
3	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	12,000	
4	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	12,000	
		2. Lucrari de montare
	
		2.1. TG-1
	
5	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,000	
6	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	5,000	
7	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc	5,000	
8	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A
	buc	1,000	
9	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Тепловое реле
	buc	1,000	
10	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Приставки контактные
	buc	1,000	
11	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Клемные зажимы
	buc	1,000	
12	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Кнопка управления Старт/Стоп
	buc	1,000	
		2.2. TS1-4
	
13	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	4,000	
14	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A
	buc	4,000	
		2.3. TS5
	
15	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,000	
16	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A
	buc	1,000	
17	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	4,000	
		2.4. TG-2
	
18	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,000	
19	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	9,000	
		2.5. USP-1
	
20	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc	2,000	
		2.6. Светотехническое оборудование
	
21	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	1,170	
22	
	Светильник LED 12 W потолочный, IP66, 1036 lm, 4000 K, XEDGE EG01NW
	buc	36,000	
23	
	Светильник LED 30 W потолочный, IP40, 1958 lm, 4000 K, XCASE CSQ3060
	buc	14,000	
24	
	Светильник LED 72 W настенный, IP20, 7800 lm, 4000K, OLYMPIC LED80
	buc	12,000	
25	
	Светильник LED 32 W настенный, IP40, 3400 lm, 4000K, LTX LED 1200
	buc	30,000	
26	
	Светильник LED 26 W потолочный, IP65, 3000 lm, 4000K, ARCTIC.OPL ECO
	buc	14,000	
27	
	Светильник аварийного освещения LED 3 W, IP20, 100 lm, 3K, SIRAH 2023-3HP
	buc	7,000	
28	
	Светильник COPER/T LED 30 W D45 3000K, регулируемый светильник с концентрирующей оптикой, COPER/T LED 30W
	buc	4,000	
		2.7. Кабельные изделия
	
29	08-02-148-3
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg
	100 m	0,450	
30	
	Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx 5x35
	m	45,000	
31	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m	0,970	
32	
	Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx 5x25
	m	97,000	
33	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	8,920	
34	
	Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx 5x10
	m	87,000	
35	
	Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx 5x4
	m	23,000	
36	
	Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx 5x2.5
	m	17,000	
37	
	Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx 4x2.5
	m	67,000	
38	
	Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx 4x1.5
	m	48,000	
39	
	Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx 3x4
	m	20,000	
40	
	Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx 3x2.5
	m	137,000	
41	
	Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx 3x1.5
	m	468,000	
42	
	Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx 2x1.5
	m	25,000	
		2.8. Трубы
	
43	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	2,510	
44	
	Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающее горение, PVC-20
	m	154,000	
45	
	Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающее горение, PVC-25
	m	97,000	
46	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,870	
47	
	Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающее горение, PVC-40
	m	87,000	
48	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	5,410	
49	
	Труба монтажная гофрированная ПВХ, IP55, 16 мм 
	m	25,000	
50	
	Труба монтажная гофрированная ПВХ, IP55, 20 мм 
	m	516,000	
51	08-02-396-5
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m
	100 m	0,400	
52	
	Короб кабельный замковый КЗП 100х65x2 мм (цинк)
	m	40,000	
		2.9. Монтажные материалы
	
53	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,260	
54	
	Выключатель клавишный для скрытой установки, 10A, BC10-1-0-КБ, IP20  
	buc	26,000	
55	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,050	
56	
	Выключатель клавишный для скрытой установки, на две цепи, 10A, ВС10-2-0-КБ, IP20 
	buc	5,000	
57	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,130	
58	
	Розетка одноместная штепсельная для скрытой установки  16А  2К+З IP20, с заземл.контактом, с защитной шторкой тип РСш10-3-КБ
	buc	13,000	
59	08-03-591-11
	Priza de fisa tripolara
	100 buc	0,040	
60	
	Розетка одноместная штепсельная для открытой установки  16А, 250V, 2К+З IP54, с заземл.контактом, с защитной крышкой тип РСб20-3-ФСр
	buc	4,000	
61	
	Коробки для установки выключателей и розеток 
	buc	44,000	
62	
	Коробки ответвительные
	buc	20,000	
		2.10. Металл
	
63	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm
	10 buc	0,600	
64	08-02-472-8
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm
	100 m	0,150	
65	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm
	100 m	0,100	
		3. Utilaj
	
		3.1. TG-1
	
66	
	Щит распределительный встраив. , с металл. дверцей, на 36 гр. ЩРв-36з-3-36
	buc	1,000	
67	
	Aвтоматический выключатель BA47-29-3P-B32
	buc	4,000	
68	
	Aвтоматический выключатель BA47-29-3P-C20
	buc	1,000	
69	
	Aвтоматический выключатель BA47-29-3P-C16
	buc	1,000	
70	
	Aвтоматический выключатель BA47-29-3P-C63
	buc	1,000	
71	
	Aвтоматический выключатель АВДТ 32-2Р-С16А-30 mА
	buc	1,000	
72	
	Aвтоматический выключатель АВДТ 32-2Р-С20А-30 mА
	buc	2,000	
73	
	Магнитный пускатель КМИ-10910, Un=220V, In=9A
	buc	1,000	
74	
	Тепловое реле РТИ 1306, In=1,5A
	buc	1,000	
75	
	Приставки контактные ПКИ-22, In=6A, Un=230V, c НЗ-2 конт.,НО-2 конт.
	buc	1,000	
76	
	Клемные зажимы ЗНИ-4, 4 мм.кв.
	buc	1,000	
77	
	Кнопка управления Старт/Стоп, РРВВ30N
	buc	1,000	
		3.2. TS1-4
	
78	
	Щиток распределительный встраив. , пластик, на 4 гр. ЩРВ-П-4
	buc	4,000	
79	
	Выключатель нагрузки ВН32-3P-40A
	buc	4,000	
		3.3. TS5
	
80	
	Щиток распределительный встраив. , пластик, на 4 гр. ЩРВ-П-4
	buc	1,000	
81	
	Выключатель нагрузки ВН32-3P-20A
	buc	1,000	
82	
	Aвтоматический выключатель АВДТ 32-2Р-С20А-30 mА
	buc	4,000	
		3.4. TG-2
	
83	
	Щит распределительный встраив. , с металл. дверцей, на 12 гр. ЩРв-36з-3-36
	buc	1,000	
84	
	Aвтоматический выключатель BA47-29-3P-B10
	buc	1,000	
85	
	Aвтоматический выключатель BA47-29-1P-B6
	buc	8,000	
		3.5. USP-1
	
86	
	Сушилка для рук с автоматическим включением, 2,0 kW, 8A 150 m3/h, фирма VORTICE AHD 19205
	buc	1,000