| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Ascensor pentru pasageri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ascensor |  |  | Ascensor pentru pasageri |  |  | Ascensor electric, fara camera masini, capacitate de sarcina utila 480 kg, pentru pasageri de persoane, viteza nominala de 1 m/s, 3 statii, cursa de 8100 mm, dimensiuni put latime 1550 x Adancime 1700 mm. Cabina: cu nr. accese 1 si usi de palier tip: AUTOMATE, deshidere libera usa 800 x 2000 mm, mod functionare cu microprocesator Rezistenta la foc — E120 EW60 (EN 81-58). Finisaje Cabina si Usi - INOX Satinat.. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Termen de garanție – 24 luni In preț se include : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | În preț seinclude : transportarea la obiect (IMSP SR Anenii Noi) proiect de execuție și expertiza lor certificate de conformitate demontarea ascensorului existent instalarea ascensorului nou testarea echipamentului montat înainte de punere în funcție documentația tehnică completă |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Ascensor pentru pasageri. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Ascensor pentru pasageri; buc; 1; 10-12 săptămîni. Lotul 1. [adăugaţi numărul de rînduri şi detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]. Total lot 1. Lotul 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |