|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1663832225588/ 21064233, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Echipament electric» |  |  |  |  |
| Cod CPV c | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Producator/țara de origine |
| Nr. lot | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1.Tub LED 9W-T8, 60 cm | 1.Tub LED 9W, 60 cm, T8, 6500K garantie minim 35 000 ore |  |  |
| 2 | 2.Panel Led pl600x600, 40W | 2.Panel Led. Corp de iluminat pl600x600 12mm, 6500K. 40W- panel, garanție minim 30 000 ore. |  |  |
| 3 | 3.Bec Led 15W | 3.Bec Led 15W 6500k, E27 garanție minim 30 000 ore. |  |  |
| 4 | 4.Bec Led 8W, cu soclu | 4.Bec Led 8W 100-250V, cu soclu G5.3 6400K garanție minim 30 000 ore. |  |  |
| 5 | 5.Bec Led 8W, E14 | 5.Bec Led 8W, E14, garanție minim 30 000 ore. |  |  |
| 6 | 6.Contactor electric 265A | 6.Contactor electric 265A, tip KTI 5265, 201,5x213mm, 1kW, tensiune bobina 230V, 50Hz, garantie minim 12 luni |  |  |
| 7 | 7.Intrerupător | 7.Intrerupator.BA88-35, current nominal 250A, 3P, 50Hz, trnsiunea nominal 400 V, tipul declansatorului supracurenti electronic - (1.5÷12)-In, garantie minim 12 luni |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1663832225588/ 21064233, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: «Echipament electric» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV 31600000-2 | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nr/Lot |  |  |  |  |  |  |  | 2 zile calendaristice | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 1 | 1.Tub LED 9W-T8, 60 cm | 300 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.Panel Led pl600x600, 40W | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.Bec Led 15W | 70 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.Bec Led 8W, cu soclu | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.Bec Led 8W, E14 | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6.Contactor electric 265A | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7.Intrerupător | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________