| NR. d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea/um (kg) | Cerințe speciale și prețul estimativ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dezinfectant pentru instrumentariul chirurgical endoscopic | 60 | - pe bază de oxigen activ pentru curățarea și dezinfectarea manual - compatibilitatea totală cu materiale din care sunt confecționate instrumentele endoscopice, inclusiv și cele sensibile - conține enzime (lipaza, proteaza, amilaza), pH neutru, substanțele tesnioactive - forma granulată (riscul pătrunderii în căi aeriene este minimal) - pe 100,0 g de preparat se conțin 43,0 g percarbonat de sodiu și 22,0 g tetraacetiletilendiamid) - > 30% de substanțe de albire pe baza de oxigen, < 5% surfactanți neionici, < 5% fosfați, EDTA și sărurile, enzimele și parfumurile acestuia - posedă effect bactericid, levuricid, tuberculocid, virucid, funcgicid, sporicid |  |  |