| Secția alimentară a Armatei Naționale din garnizoana Bălți, Depozit alimentar nr.13/1 Nr. cad. 0300101713 | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări  № 06-02-24

Lucrări de reparație la acoperiș

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  |  | m2 |  | 2 889,10 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 1 040,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1 040,08 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 57,78 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  |  | m2 |  | 2 889,10 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 260,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 260,02 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 86,67 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  |  |  | m2 |  | 1 200,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 336,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 132,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 84,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  |  | m3 |  | 3,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 1,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 12,25 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCU09C1 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga |  |  |  | t |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  |  | t |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 22,20 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  | t |  | 20,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 1,52 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  |  | m3 |  | 5,20 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  |  | h-om |  | 112,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 12,53 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  |  | m3 |  | 0,83 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  |  | m3 |  | 4,32 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  | 37,44 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  |  | kg |  | 22,78 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  | m2 |  | 17,58 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  | 10,19 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  | kg |  | 197,60 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  | h-ut |  | 2,29 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci contrasipci de rasinoase (100x24mm), la constructii obisnuite (12,5 m3). |  |  |  | m2 |  | 2 889,10 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 650,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 202,24 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 12,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  | 346,69 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 86,67 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  |  | m3 |  | 18,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 15,30 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  |  | m3 |  | 4,14 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  |  | kg |  | 30,60 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  |  | kg |  | 120,60 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  |  | kg |  | 18,00 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. Material marunt=1,03 |  |  |  | m2 |  | 2 889,10 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 577,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 144,46 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  |  | m2 |  | 3 422,14 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  |  | buc |  | 35 709,28 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 28,89 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CE07A |  | Invelitori din placi din ,,Tabla cutata HA-35 si/sau analogic, grosimea 0.5mm. (Coeficientul de consum tigla metalica K=1,3). Material marunt=1,05 |  |  |  | m2 |  | 2 889,10 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 2 600,19 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 722,28 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla cutata HA-35 si/sau analogic (culoare RAL 7024) |  |  |  | m2 |  | 3 943,62 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv (culoare RAL 7024) |  |  |  | kg |  | 1 516,78 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare (culoare RAL 7024) |  |  |  | buc |  | 27 302,00 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla (culoare RAL 7024) |  |  |  | buc |  | 303,36 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  | buc |  | 121,34 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  |  | m |  | 151,68 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 144,46 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CE05A |  | Invelitori din tabla (culoare RAL 7024) plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05 |  |  |  | m2 |  | 300,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 225,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  | 2710403641817 |  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm |  |  |  | kg |  | 1 401,75 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  |  | kg |  | 9,45 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  |  | kg |  | 78,75 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la parapet |  |  |  | m3 |  | 3,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 15,68 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 3,22 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  | 1 379,00 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  |  | m3 |  | 0,84 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 1,54 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CA03F |  | Beton simplu turnat la parapet Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 |  |  |  | m3 |  | 2,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 8,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  |  | m3 |  | 2,59 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv gr.0,8 mm, d.150mm (culoare RAL 7024) Material marunt=1,03 |  |  |  | m |  | 326,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 97,80 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass gr.0,8 mm, d.150mm |  |  |  | m |  | 352,57 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  | 470,09 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  |  | buc |  | 67,16 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  | 33,58 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  | buc |  | 67,16 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  |  | buc |  | 67,16 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  |  | buc |  | 3 357,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 6,52 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv gr.0,8 mm, d.100mm (culoare RAL 7024) Material marunt=1,02 |  |  |  | m |  | 130,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 45,50 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass gr.0,8 mm, d.100mm |  |  |  | m |  | 139,23 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  | 66,30 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  | 33,15 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  |  | buc |  | 66,30 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  | 33,15 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  | 33,15 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  | 33,15 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 1,95 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CK26B |  | Elemente de inchidere laterala din tabla protejata anticoraziv / Sort (pazie) b=300 mm (aplicativ) (culoare RAL 7024) |  |  |  | m |  | 545,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 174,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 43,60 |  |  |
|  | 2743123549026-1 |  | Sort (pazie) b=300mm |  |  |  | m |  | 545,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 2 180,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 5,45 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CK26B |  | Bariera parazapada 260 buc x 1,25m.l./buc (aplicativ) |  |  |  | m |  | 325,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 104,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 26,00 |  |  |
|  | 2743123549026-1 |  | Sort (pazie) b=300mm |  |  |  | m |  | 325,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 1 300,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 3,25 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |