| Resistematizarea incaperilor blocului operational de la etajul 8 I.C.S. Oncologic din str. N. Testemiteanu 30, or. Chisinau (Bloc №1: Transa II) | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-8

Automatizarea proceselor IVC (235/18/23-AIVC)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I - Sonda de tip Pt-1000 | set | 24,00 |
| 2 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 | buc | 4,00 |
| 3 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare - Controler C.PCO mini | buc | 4,00 |
| 4 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare - Modul de extensie c.pCOe | buc | 8,00 |
| 5 | 10-08-003-03 | Dispozitive - Unitate de alimentare | buc | 4,00 |
| 6 | 10-08-003-04 | Convertizor | buc | 16,00 |
| 7 | 08-01-080-1 | Releu+Priza releu pe sina DIN, 24VDC | buc | 8,00 |
| 8 | 08-01-080-2 | Releu+Priza releu pe sina DIN, 230AC | buc | 16,00 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Ventilator cofret | buc | 4,00 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - contactor | buc | 8,00 |
| 11 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda - Intrerupator principal | buc | 4,00 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 8,00 |
| 13 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 60,00 |
| 14 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare buton, cheie de comanda - M22 | buc | 4,00 |
| 15 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 12,00 |
| 16 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 6,00 |
| 17 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare - Controler RLU222 | buc | 6,00 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Transformator de curent 230/24V | buc | 6,00 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 6,00 |
| 20 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 6,00 |
| 21 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 6,00 |
| 22 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,50 |
| 23 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. | 150,00 |
| 24 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 25x25 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) | 100 m | 1,00 |
| 25 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 1,20 |
| 26 | pret furnizor | Tava cabluri NL-20 P1.87 U3 s=1.5mm | m.l. | 120,00 |
| 27 | 08-02-398-2 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 | 100 m | 1,60 |
| 28 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x6,0 mm2 | m.l. | 50,00 |
| 29 | pret furnizor | Cablu ВВГЭнг-LS-0.66 4x2.5 mm2 | m.l. | 110,00 |
| 30 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 32,60 |
| 31 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 | m.l. | 150,00 |
| 32 | pret furnizor | Cablu ВВГЭнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 | m.l. | 110,00 |
| 33 | pret furnizor | Cablu KВВГнг(A)-LSL Tx-1 4x1.0 mm2 | m.l. | 2 400,00 |
| 34 | pret furnizor | Cablu KВВГЭнг(A)-LSL Tx-1 5х1,0 | m.l. | 100,00 |
| 35 | pret furnizor | Cablu КВВГЭнг(А)-LSL Tx-1 4x1.0 mm2 | m.l. | 500,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 36 | pret furnizor | Sonda de temperatura a apei diapazon de temperaturi 0...70"C, de tip Pt1000 | buc | 6,00 |
| 37 | pret furnizor | Sonda de temperatura a apei diapazon de temperaturi 0...30"C, de tip Pt1000 | buc | 6,00 |
| 38 | pret furnizor | Sonda de temperatura a aerului diapazon de temperaturi -30...50"C, de tip Pt1000 | buc | 6,00 |
| 39 | pret furnizor | Sonda de temperatura a aerului diapazon de temperaturi 0...50"C, de tip Pt1000 | buc | 6,00 |
| 40 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-5-0-36 УХЛ3, IP31, dimensiuni 1000 x 650 x 285 mm | buc | 4,00 |
| 41 | pret furnizor | Controler C.PCO mini | buc | 4,00 |
| 42 | pret furnizor | Modul de extensie c.pCOe | buc | 8,00 |
| 43 | pret furnizor | Unitate de alimentare UNO-PS/1AC/24DC/100W | buc | 4,00 |
| 44 | pret furnizor | Convertizor de frecventa de tip VLT Micro Drive FC 51 380V, 5.5 kW | buc | 16,00 |
| 45 | pret furnizor | Releu 24VDC de tip REL-MR-24DC/21-21MS | buc | 8,00 |
| 46 | pret furnizor | Priza releu pe sina DIN, de tip RIF-1-BPT/2x21 | buc | 8,00 |
| 47 | pret furnizor | Releu REL-MR-230AC/4x21 | buc | 16,00 |
| 48 | pret furnizor | Priza releu pe sina DIN, de tip 9404SMA | buc | 16,00 |
| 49 | pret furnizor | Ventilator axial 230 V AC 147,78 m3/h (L x l x H) 120 x 120 x 38 mm de tip DP201A2123HBT | buc | 4,00 |
| 50 | pret furnizor | Contactor electric Z-SCH230/1/25-20 | buc | 8,00 |
| 51 | pret furnizor | Intrerupator principal de tip P1-100/15/SVB-SW | buc | 4,00 |
| 52 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA | buc | 8,00 |
| 53 | pret furnizor | Siguranta cilindrica de tip CH10 40A cu suport siguranta | buc | 60,00 |
| 54 | pret furnizor | M22-WKV - Switch Actuator in set cu M22-K10 Contact Block, 1NO, 6 A, 500 V, 1P | buc | 4,00 |
| 55 | pret furnizor | Indicator LED e.ad16.230 | buc | 12,00 |
| 56 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-1-0 УХЛ3, IP31, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm | buc | 6,00 |
| 57 | pret furnizor | Controler RLU222 | buc | 6,00 |
| 58 | pret furnizor | Transformator de curent 230/24V, 15VA | buc | 6,00 |
| 59 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=1A, U=230V, Icu=4.5kA | buc | 6,00 |
| 60 | pret furnizor | Siguranta cilindrica 0.5A cu suport siguranta | buc | 6,00 |
| 61 | pret furnizor | Indicator LED 230V | buc | 6,00 |

Elaborat

(semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.