____

| Amenajarea partiala a strazii Stefan cel Mare prin constructia trotuarului cu pavare in s. Hijdieni, r-nul Glodeni, etapa 2. | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-1-1

Pavarea trotuarelor

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Stefan cel Mare -63) | m3 | 1.510 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3.171 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.993 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.076 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.438 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.438 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.227 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 2 | RpCP04F | Repararea portilor din panouri de tabla (Ridicarea portilor la cota necesara la Stefan cel Mare -69 . Materialele se exclud) | kg | 35.000 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4.200 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4.200 |  |  |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 0.210 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3.500 |  |  |
|  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 1.400 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.400 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0.714 |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 3.134 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( Incarcarea pamintului de prisos) | 100 m3 | 0.216 |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0.486 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 5 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 35.640 |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0.827 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0.216 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.078 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0.001 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0.086 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 7 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 17.450 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20.766 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 8 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Nivelarea la covata trotuarului) | 100m2 | 9.340 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 78.269 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 16 cm grosime medie, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, (Compactarea pamintului existent al covetei trotuarului ) | 100 m3 | 1.490 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13.142 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 15.481 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Trotuar - h=10cm) | m3 | 78.700 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 77.913 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 90.505 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 7.870 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 16.527 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 33.054 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton clasa.C12/15 , de 10x20 cm Bordura beton pentru trotuare BR100.30.8 | m | 665.000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 79.800 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 119.700 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.C12/15 | m3 | 15.295 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 678.300 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.995 |  |  |
|  | 2666122800325-2 | Bordura beton pentru trotuare BR100*30*8 | m | 668.325 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.995 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 12 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat gr=60 mm) | m2 | 53.000 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 30.751 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.837 |  |  |
|  | 2661112800655-1 | Pavaj vibropresat gr=60 mm | m2 | 53.795 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 84.800 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 417.110 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0.265 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 2.268 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1.060 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 13 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat gr=40 mm) | m2 | 725.500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 420.935 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11.463 |  |  |
|  | 2661112800655-2 | Pavaj vibropresat gr=40 mm | m2 | 736.382 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,160.800 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 5,709.685 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 3.627 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 31.051 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 14.510 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Umplutura cu pamint existent linga bordurile mici) | m3 | 116.450 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 36.099 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 15 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 16 cm grosime medie, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, (Compactarea pamintului existent al covetei trotuarului ) | 100 m3 | 0.637 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5.618 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 6.618 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alocari in fondul social |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Rejie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |