| Constinuarea restaurarii Muzeulul National de Arta Strada 31 August 1989 Nr. 115 or. Chisinau №087/06-040/09-04/2017-B.C-B1.V1-IVC | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-8

Bloc  "B". "B1". "V1"   Lucrari de tehnice-sanitarea (incalzire) (marca IVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Отопление (радиаторы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22K 500-600 KERMI |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 2822522K500600 |  | Radiator Отопит. панельный ст. радиатор с боковым подкл. с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления тип 22 К-500-600 KERMI |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 66,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,400 |  |  |
| 2 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22K 500-700 KERMI |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 2822522K500700 |  | Radiator Отопит. панельный ст. радиатор с боковым подкл. с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления тип 22 К-500-700 KERMI |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
| 3 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22K 500-1000 KERMI |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 2822522K5001000 |  | Radiator Отопит. панельный ст. радиатор с боковым подкл. с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления тип 22 К-500-1000 KERMI |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,200 |  |  |
| 4 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm . 22K 500-1200 KERMI |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,650 |  |  |
|  | 2822522K5001200 |  | Radiator Отопит. панельный ст. радиатор с боковым подкл. с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления тип 22 К-500-1200 KERMI |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
| 5 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm . 22K 500-1400 KERMI |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,600 |  |  |
|  | 2822522K5001400 |  | Radiator Отопит. панельный ст. радиатор с боковым подкл. с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления тип 22 К-500-1400 KERMI |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
| 6 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 22K 500-1600 KERMI |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 2822522K5001600 |  | Radiator Отопит. панельный ст. радиатор с боковым подкл. с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления тип 22 К-500-1600 KERMI |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
| 7 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 11 500-400 KERMI |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
|  | 28225110500400 |  | Radiator Отопит. панельный ст. радиатор с боковым подкл. с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления тип 11-500-400 KERMI |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
| 8 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 11 500-500 KERMI |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 28225110500500 |  | Radiator Отопит. панельный ст. радиатор с боковым подкл. с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления тип 11-500-500 KERMI |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,600 |  |  |
| 9 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 11 500-600 KERMI |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 28225110500600 |  | Radiator Отопит. панельный ст. радиатор с боковым подкл. с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления тип 11-500-600 KERMI |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
| 10 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 11 500-800 KERMI |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 28225110500800 |  | Radiator Отопит. панельный ст. радиатор с боковым подкл. с заглушкой, с краном для выпуска воздуха и со средствами крепления тип 11-500-800 KERMI |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
| 11 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Запорный клапан угловой ф15мм RLV-У "Danfoss") |  |  | buc |  | 59,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,620 |  |  |
|  | 287527420270815 |  | Robinet(Запорный клапан угловой ф15мм RLV-У "Danfoss") |  |  | buc |  | 59,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,708 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,416 |  |  |
| 12 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан с предварительной настройкой , угловой RA - N -У "Danfoss") |  |  | buc |  | 59,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,620 |  |  |
|  | 287527420270816 |  | Robinet (Клапан с предварительной настройкой , угловой RA - N -У "Danfoss") |  |  | buc |  | 59,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,708 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,416 |  |  |
| 13 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Радиаторный терморегулятор RA 2991 "Danfoss") |  |  | buc |  | 35,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,300 |  |  |
|  | 28752742027001 |  | Robinet (Радиаторный терморегулятор RA 2991 "Danfoss") |  |  | buc |  | 35,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,840 |  |  |
| 14 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль муфтовый ф20мм 15кч18п2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 287527420510020в |  | Robinet cu mufa - Вентиль муфтовый ф20мм 15кч18п2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
| 15 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Воздухоспускной клапан Fixmatic 548 "Danfoss" |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 29131345000001 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " -Воздухоспускной клапан Fixmatic 548 "Danfoss" |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 16 | IC35A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20 x2,8mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 475,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 142,500 |  |  |
|  | 2521216602028 |  | Teava de 20 x2,8mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 489,250 |  |  |
| 17 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm(30% на фитинги от длины труб) |  |  | buc |  | 143,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 38,610 |  |  |
|  | 287527411000120 |  | Piesa de legatura Ф20мм |  |  | buc |  | 143,000 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 14,300 |  |  |
| 18 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 25 x3.5mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 240,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 96,000 |  |  |
|  | 2521216662535 |  | Teava de 25 x3.5mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 247,200 |  |  |
| 19 | IC37C |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (30% на фитинги от длины труб) |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 21,600 |  |  |
|  | 287527411000125 |  | Piesa de legatura Ф25мм |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 14,400 |  |  |
| 20 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 32 x4.4mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,500 |  |  |
|  | 2521216783244 |  | Teava de 32 x4.4mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 10,300 |  |  |
| 21 | IC37D |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (30% на фитинги от длины труб) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,990 |  |  |
|  | 287527411050132п |  | Piesa de legatura ф=32мм |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 0,600 |  |  |
| 22 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 715,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 64,350 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 28,600 |  |  |
| 23 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,100 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
| 24 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Короб теплоизоляционный трубч. толщ. 10мм TUBEX ( шланг для труб ф20х2,8 |  |  | m |  | 420,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 214,200 |  |  |
|  | 33205173102028 |  | Termoizolatie conducte Короб теплоизоляционный трубч. толщ. 10мм TUBEX для труб ф20х2,8 |  |  | m |  | 454,230 |  |  |
| 25 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Короб теплоизоляционный трубч. толщ. 10мм TUBEX (шланг для труб ф25х3,5 |  |  | m |  | 240,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 122,400 |  |  |
|  | 332051731022535 |  | Termoizolatie conducte Короб теплоизоляционный трубч. толщ. 10мм TUBEX для труб ф25х3,5 |  |  | m |  | 259,560 |  |  |
| 26 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Короб теплоизоляционный трубч. толщ. 10мм TUBEX шланг для труб ф32х2.2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,100 |  |  |
|  | 33205173103222 |  | Termoizolatie conducte Короб теплоизоляционный трубч. толщ. 10мм TUBEX шланг для труб ф32х2.2 |  |  | m |  | 10,815 |  |  |
| 27 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26х2,2мм ( ГОСТ 10704-91*) |  |  | m |  | 260,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 124,800 |  |  |
|  | 252121670152908 |  | Teava din otel ф26х2,2 ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 263,900 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 16,640 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 4,420 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,780 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 7,800 |  |  |
| 28 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,2мм ( ГОСТ 10704-91*) |  |  | m |  | 76,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 47,120 |  |  |
|  | 252121670153643 |  | Teava din otel ф32х2,2 ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 77,140 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 7,980 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,280 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,228 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,800 |  |  |
| 29 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 40x2.5mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,000 |  |  |
|  | 25212167054025 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 40x2.5mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 20,300 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,920 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,860 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,260 |  |  |
| 30 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 48x2.5mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 36,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 27,000 |  |  |
|  | 25212167054825 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 48x2.5mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 36,540 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5,256 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,548 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,268 |  |  |
| 31 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 260,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 23,400 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 10,400 |  |  |
| 32 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 132,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 14,520 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 6,600 |  |  |
| 33 | IzA06D |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) |  |  | m2 |  | 48,120 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 53,991 |  |  |
|  | 24301161041602 |  | Email alchidic БТ-177 |  |  | kg |  | 14,436 |  |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund miniu ГФ-021 |  |  | kg |  | 7,218 |  |  |
|  | 2430226109260 |  | Diluant 509 D.005-1 S 3123 |  |  | kg |  | 2,021 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 4,812 |  |  |
| 34 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов ) |  |  | kg |  | 135,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 31,050 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 135,000 |  |  |
| 35 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 7,020 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 7,722 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,730 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,772 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,351 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 1,193 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,404 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,702 |  |  |
| 36 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Шланг теплоизоляц. Thermaflex толщиной 20 мм для труб D=26х2,2) |  |  | m |  | 260,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 132,600 |  |  |
|  | 332051733622 |  | Termoizolatie conducte (Шланг теплоизоляц. Thermaflex толщиной 20 мм для труб D=26х2,2) |  |  | m |  | 281,190 |  |  |
| 37 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Шланг теплоизоляц. Thermaflex толщиной 20 мм для труб D=32х2,2 |  |  | m |  | 76,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 38,760 |  |  |
|  | 332051733222 |  | Termoizolatie conducte (Шланг теплоизоляцион. Thermaflex толщиной 20 мм для труб D=32х2,2m) |  |  | m |  | 82,194 |  |  |
| 38 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Шланг теплоизоляц. Thermaflex толщиной 20 мм для труб D=40х2,5 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 10,200 |  |  |
|  | 332051734025 |  | Termoizolatie conducte (Шланг теплоизоляцион. Thermaflex толщиной 20 мм для труб D=40х2,5m) |  |  | m |  | 21,630 |  |  |
| 39 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Шланг теплоизоляц. Thermaflex толщиной 20 мм для труб D=48х2,5 |  |  | m |  | 36,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 18,360 |  |  |
|  | 332051734825 |  | Termoizolatie conducte (Шланг теплоизоляцион. Thermaflex толщиной 20 мм для труб D=48х2,5m) |  |  | m |  | 38,934 |  |  |
| 40 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый ф32 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 287527420510032кр |  | Robinet cu mufa - Кран шаровый ф32 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
| 41 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый ф20 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
|  | 287527420510020кр |  | Robinet cu mufa - Кран шаровый ф20 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,320 |  |  |
| 42 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, - Запорно-измерительный клапан ASV-M d20 "Danfoss" |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,350 |  |  |
|  | 287527420512020к |  | Robinet cu mufa - Запорно-измерительный клапан ASV-M d20 "Danfoss" |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
| 43 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, - Запорно-измерительный клапан ASV-M d25 "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 287527420512525к |  | Robinet cu mufa - Запорно-измерительный клапан ASV-M d25 "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление (радиаторы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Теплоснабжение/Холодноснабжение (фанкойлы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IC12F |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 108,0x3.5mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,200 |  |  |
|  | 2521216701035 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 108x3,5mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 8,120 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,576 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,600 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,048 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
| 45 | IC12D |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 89,0x3.0mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 42,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 46,200 |  |  |
|  | 25212167058930 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 89x3,0mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 42,630 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,486 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 8,862 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,016 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
| 46 | IC12C |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 76x3,0mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 135,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 129,600 |  |  |
|  | 25212167057630 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 76x3,0mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 137,025 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 9,180 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 22,950 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 5,400 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,675 |  |  |
| 47 | IC12A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 57x3,0mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 90,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 73,800 |  |  |
|  | 25212167055730 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 57x3,0mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 91,350 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,320 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 10,890 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,340 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
| 48 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 48x2.5mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 160,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 120,000 |  |  |
|  | 25212167054825 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 48x2.5mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 162,400 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 23,360 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 6,880 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 10,080 |  |  |
| 49 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 40x2.5mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 230,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 172,500 |  |  |
|  | 25212167054025 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 40x2.5mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 233,450 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 33,580 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 9,890 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,690 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 14,490 |  |  |
| 50 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 67,200 |  |  |
|  | 25212167053222 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 121,800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 10,320 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,880 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,560 |  |  |
| 51 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 26x2.2mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 24,000 |  |  |
|  | 25212167052622 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 26x2.2mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 50,750 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,200 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,850 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,500 |  |  |
| 52 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 4,500 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 2,000 |  |  |
| 53 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 600,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 66,000 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 30,000 |  |  |
| 54 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 135,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 17,550 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 8,100 |  |  |
| 55 | IE03D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,500 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 3,500 |  |  |
| 56 | IzA06D |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) |  |  | m2 |  | 95,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 106,702 |  |  |
|  | 24301161041602 |  | Email alchidic БТ-177 |  |  | kg |  | 28,530 |  |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund miniu ГФ-021 |  |  | kg |  | 14,265 |  |  |
|  | 2430226109260 |  | Diluant 509 D.005-1 S 3123 |  |  | kg |  | 3,994 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 9,510 |  |  |
| 57 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов ) |  |  | kg |  | 600,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 138,000 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 600,000 |  |  |
| 58 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 31,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 34,320 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 3,245 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 3,432 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 1,560 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 5,304 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,240 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,120 |  |  |
| 59 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 25мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 108x3,5 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,080 |  |  |
|  | 332051736210835 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 25мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 108x3,5 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 8,652 |  |  |
| 60 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 25мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 89x3,0 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 42,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 21,420 |  |  |
|  | 332051736218930 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 25мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 89x3,0 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 45,423 |  |  |
| 61 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 25мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 76x3,0 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 135,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 68,850 |  |  |
|  | 332051736217630 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 25мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 76x3,0 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 146,002 |  |  |
| 62 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 57x3,0 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 900,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 459,000 |  |  |
|  | 33205173655730 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 57x3,0 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 973,350 |  |  |
| 63 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 48x2,5 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 160,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 81,600 |  |  |
|  | 33205173654825 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 48x2,5 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 173,040 |  |  |
| 64 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 40x2.5 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 230,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 117,300 |  |  |
|  | 33205173654025 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 40x2.5 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 248,745 |  |  |
| 65 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 32x2,2 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 61,200 |  |  |
|  | 33205173653244 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 32x2,2 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 129,780 |  |  |
| 66 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 26x2,2 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 25,500 |  |  |
|  | 33205173652622 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 26x2,2 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 54,075 |  |  |
| 67 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Воздухоспускной клапан Fixmatic 548 "Danfoss" |  |  | buc |  | 124,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,400 |  |  |
|  | 29131345000001 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " -Воздухоспускной клапан Fixmatic 548 "Danfoss" |  |  | buc |  | 124,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 12,400 |  |  |
| 68 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль муфтовый ф20мм 15кч18п2 |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 287527420510020в |  | Robinet cu mufa - Вентиль муфтовый ф20мм 15кч18п2 |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,024 |  |  |
| 69 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, -Кран шаровый ф50 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,700 |  |  |
|  | 287527420510050кр |  | Robinet cu mufa - Кран шаровый ф50 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,228 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,456 |  |  |
| 70 | ID04D |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, -Кран шаровый ф65 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,600 |  |  |
|  | 287527420510065кр |  | Robinet cu mufa - Кран шаровый ф65 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
| 71 | ID04E |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, -Кран шаровый ф80 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,700 |  |  |
|  | 287527420510080кр |  | Кран шаровый ф80 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
| 72 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый ф32 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
|  | 287527420510032кр |  | Robinet cu mufa - Кран шаровый ф32 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
| 73 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый 065N0120 ф40 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 287527420510540 |  | Robinet cu mufa - Кран шаровый 065N0285 ф40 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
| 74 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, - Запорно-измерительный клапан ASV-M d20 "Danfoss" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  | 287527420510020к |  | Robinet cu mufa - Запорно-измерительный клапан ASV-M d20 "Danfoss" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
| 75 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, - Запорно-измерительный клапан ASV-M d25 "Danfoss" |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,650 |  |  |
|  | 287527420510025к |  | Robinet cu mufa - Запорно-измерительный клапан ASV-M d25 "Danfoss" |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,165 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,352 |  |  |
| 76 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, - Запорно-измерительный клапан ASV-M d32 "Danfoss" |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,950 |  |  |
|  | 287527420510032к |  | Robinet cu mufa - Запорно-измерительный клапан ASV-M d32 "Danfoss" |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,195 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,416 |  |  |
| 77 | IC35A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20 x2,8mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,500 |  |  |
|  | 2521216602028 |  | Teava de 20 x2,8mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 36,050 |  |  |
| 78 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm(40% на фитинги от длины труб) |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,780 |  |  |
|  | 287527411000120 |  | Piesa de legatura Ф20мм |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 1,400 |  |  |
| 79 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 25 x3.5mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 380,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 152,000 |  |  |
|  | 2521216662535 |  | Teava de 25 x3.5mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 391,400 |  |  |
| 80 | IC37C |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (30% на фитинги от длины труб) |  |  | buc |  | 114,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 34,200 |  |  |
|  | 287527411000125 |  | Piesa de legatura Ф25мм |  |  | buc |  | 114,000 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 22,800 |  |  |
| 81 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 32 x4.4mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 340,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 153,000 |  |  |
|  | 2521216783244 |  | Teava de 32 x4.4mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 350,200 |  |  |
| 82 | IC37D |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (30% на фитинги от длины труб) |  |  | buc |  | 102,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 33,660 |  |  |
|  | 287527411050132п |  | Piesa de legatura ф=32мм |  |  | buc |  | 102,000 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 20,400 |  |  |
| 83 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 40 x5.5mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 180,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 81,000 |  |  |
|  | 2521216784055 |  | Teava de 40 x5.5mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 185,400 |  |  |
| 84 | IC37D |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (30% на фитинги от длины труб) |  |  | buc |  | 54,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 17,820 |  |  |
|  | 287527411050140п |  | Piesa de legatura ф=40мм |  |  | buc |  | 54,000 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 10,800 |  |  |
| 85 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 50 x6,9mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,100 |  |  |
|  | 2521216785069 |  | Teava de 50 x6,9mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 18,540 |  |  |
| 86 | IC37D |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (30% на фитинги от длины труб) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,980 |  |  |
|  | 287527411050150п |  | Piesa de legatura ф=50мм |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 1,200 |  |  |
| 87 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 20x2,8 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 17,850 |  |  |
|  | 3320517362028 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 20x2,8 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 37,852 |  |  |
| 88 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 25x3.5 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 380,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 193,800 |  |  |
|  | 33205173622535 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 25x3.5 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 410,970 |  |  |
| 89 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 32x4.4 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 340,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 173,400 |  |  |
|  | 33205173623244 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 32x4.4 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 367,710 |  |  |
| 90 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 40x5.5 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 180,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 91,800 |  |  |
|  | 33205173624055 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 40x5.5 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 194,670 |  |  |
| 91 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 50x6.9 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 9,180 |  |  |
|  | 33205173625069 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 50x6.9 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 19,467 |  |  |
| 92 | IC35A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20 mm, STABI PPR PN20, ECOPLASTIC (дренаж) |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 2521216712020д |  | Teava d= 20 mm, PPR PN20, ECOPLASTIC (дренаж) |  |  | m |  | 4,120 |  |  |
| 93 | IC35A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25 mm, STABI PPR PN20, ECOPLASTIC (дренаж) |  |  | m |  | 87,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 26,100 |  |  |
|  | 2521216712525д |  | Teava d= 25 mm, PPR PN25, ECOPLASTIC (дренаж) |  |  | m |  | 89,610 |  |  |
| 94 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(30% на фитинги от длины труб) |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,020 |  |  |
|  | 287527411000125 |  | Piesa de legatura Ф25мм |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 2,600 |  |  |
| 95 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 91,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 8,190 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 3,640 |  |  |
| 96 | IC12C |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 76x3,0mm (футляр для труб ф26х2,2) ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,520 |  |  |
|  | 25212167067630 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 76x3,0mm (футляр для труб ф26х2,2) ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 12,180 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,816 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,040 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
| 97 | IC12F |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 108,0x3.5mm (футляр для труб ф57х3,0) ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,800 |  |  |
|  | 2521216761035 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 108x3,5mm (футляр для труб ф57х3,0) ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 12,180 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,364 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5,400 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,572 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  |  | Total Теплоснабжение/Холодноснабжение (фанкойлы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Холодноснабжение (фанкойлы) (только холод) |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 40x2.5mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 140,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 105,000 |  |  |
|  | 25212167054025 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 40x2.5mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 142,100 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 20,440 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 6,020 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 8,820 |  |  |
| 99 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,200 |  |  |
|  | 25212167053222 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 20,300 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,720 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,760 |  |  |
| 100 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 26x2.2mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 14,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,720 |  |  |
|  | 25212167052622 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 26x2.2mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 14,210 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,896 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,420 |  |  |
| 101 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 14,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,260 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |  |
| 102 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 160,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 17,600 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 8,000 |  |  |
| 103 | IzA06D |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) |  |  | m2 |  | 20,880 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 23,427 |  |  |
|  | 24301161041602 |  | Email alchidic БТ-177 |  |  | kg |  | 6,264 |  |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund miniu ГФ-021 |  |  | kg |  | 3,132 |  |  |
|  | 2430226109260 |  | Diluant 509 D.005-1 S 3123 |  |  | kg |  | 0,877 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,088 |  |  |
| 104 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 25 x3.5mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,000 |  |  |
|  | 2521216662535 |  | Teava de 25 x3.5mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 41,200 |  |  |
| 105 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm(40% на фитинги от длины труб) |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,320 |  |  |
|  | 287527411000120 |  | Piesa de legatura Ф20мм |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 1,600 |  |  |
| 106 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 32 x4.4mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |
|  | 2521216783244 |  | Teava de 32 x4.4mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 16,480 |  |  |
| 107 | IC37D |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (30% на фитинги от длины труб) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,980 |  |  |
|  | 287527411050132п |  | Piesa de legatura ф=32мм |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 1,200 |  |  |
| 108 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 40 x5.5mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 2521216784055 |  | Teava de 40 x5.5mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 4,120 |  |  |
| 109 | IC37D |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (30% на фитинги от длины труб) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,330 |  |  |
|  | 287527411050140п |  | Piesa de legatura ф=40мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
| 110 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 3,600 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,600 |  |  |
| 111 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 2,200 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
| 112 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Конструкции тепл. из вспененного п/э , с структурой CLIMAFLEX толщ. 20мм , покровной слой клей тилим и скотч ЛАМС для труб ф 25x3.5 |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 20,400 |  |  |
|  | 33205173672535 |  | Termoizolatie conducte (Конструкции тепл. из вспененного п/э , с структурой CLIMAFLEX толщ. 20мм , покровной слой клей тилим и скотч ЛАМС для труб ф 25x3.5 |  |  | m |  | 43,260 |  |  |
| 113 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Конструкции тепл. из вспененного п/э , с структурой CLIMAFLEX толщ. 20мм , покровной слой клей тилим и скотч ЛАМС для труб ф 32x4.4 |  |  | m |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8,160 |  |  |
|  | 33205173673244 |  | Termoizolatie conducte (Конструкции тепл. из вспененного п/э , с структурой CLIMAFLEX толщ. 20мм , покровной слой клей тилим и скотч ЛАМС для труб ф 32x4.4 |  |  | m |  | 17,304 |  |  |
| 114 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Конструкции тепл. из вспененного п/э , с структурой CLIMAFLEX толщ. 20мм , покровной слой клей тилим и скотч ЛАМС для труб ф 40x5.5 |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,040 |  |  |
|  | 3320517374055 |  | Termoizolatie conducte (Конструкции тепл. из вспененного п/э , с структурой CLIMAFLEX толщ. 20мм , покровной слой клей тилим и скотч ЛАМС для труб ф 40x5.5 |  |  | m |  | 4,326 |  |  |
| 115 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Конструкции тепл. из вспененного п/э , с структурой CLIMAFLEX толщ. 20мм , покровной слой клей тилим и скотч ЛАМС для труб ф 40x2,5 |  |  | m |  | 140,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 71,400 |  |  |
|  | 33205173674025 |  | Termoizolatie conducte (Конструкции тепл. из вспененного п/э , с структурой CLIMAFLEX толщ. 20мм , покровной слой клей тилим и скотч ЛАМС для труб ф 40x2,5 |  |  | m |  | 151,410 |  |  |
| 116 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Конструкции тепл. из вспененного п/э , с структурой CLIMAFLEX толщ. 20мм , покровной слой клей тилим и скотч ЛАМС для труб ф 32x2,2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 10,200 |  |  |
|  | 33205173673222 |  | Termoizolatie conducte (Конструкции тепл. из вспененного п/э , с структурой CLIMAFLEX толщ. 20мм , покровной слой клей тилим и скотч ЛАМС для труб ф 32x2,2 |  |  | m |  | 21,630 |  |  |
| 117 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Конструкции тепл. из вспененного п/э , с структурой CLIMAFLEX толщ. 20мм , покровной слой клей тилим и скотч ЛАМС для труб ф 26x2,2 |  |  | m |  | 14,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 7,140 |  |  |
|  | 33205173672622 |  | Termoizolatie conducte (Конструкции тепл. из вспененного п/э , с структурой CLIMAFLEX толщ. 20мм , покровной слой клей тилим и скотч ЛАМС для труб ф 26x2,2 |  |  | m |  | 15,141 |  |  |
| 118 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Воздухоспускной клапан Fixmatic 548 "Danfoss" |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 29131345000001 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " -Воздухоспускной клапан Fixmatic 548 "Danfoss" |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 119 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, - Запорно-измерительный клапан ASV-M d20 "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 287527420510020к |  | Robinet cu mufa - Запорно-измерительный клапан ASV-M d20 "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
| 120 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, - Запорно-измерительный клапан ASV-M d25 "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 287527420510025к |  | Robinet cu mufa - Запорно-измерительный клапан ASV-M d25 "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
| 121 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль муфтовый ф20мм 15кч18п2 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,700 |  |  |
|  | 287527420510020в |  | Robinet cu mufa - Вентиль муфтовый ф20мм 15кч18п2 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,576 |  |  |
| 122 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый 065N0105 ф20 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 287527420510520 |  | Robinet cu mufa - Кран шаровый 065N0105 ф20 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
| 123 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый 065N0110 ф25 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 287527420510525 |  | Robinet cu mufa - Кран шаровый 065N0110 ф25 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
| 124 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов ) |  |  | kg |  | 120,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 27,600 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 120,000 |  |  |
| 125 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 6,240 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 6,864 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,649 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,686 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 1,061 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,248 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,624 |  |  |
|  |  |  |  | Total Холодноснабжение (фанкойлы) (только холод) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Теплоснабжение калориферов |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | IC12C |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 76x3,0mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 70,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 67,200 |  |  |
|  | 25212167057630 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 76x3,0mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 71,050 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,760 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 11,900 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,800 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,350 |  |  |
| 127 | IC12A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 57x3,0mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,120 |  |  |
|  | 25212167055730 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 57x3,0mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 16,240 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,768 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,936 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,416 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
| 128 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 48x2.5mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 130,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 97,500 |  |  |
|  | 25212167054825 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 48x2.5mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 131,950 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 18,980 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 5,590 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 8,190 |  |  |
| 129 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 96,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 53,760 |  |  |
|  | 25212167053222 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 97,440 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 8,256 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,304 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,648 |  |  |
| 130 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26х2,2мм ( ГОСТ 10704-91*) |  |  | m |  | 160,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 76,800 |  |  |
|  | 252121670152908 |  | Teava din otel ф26х2,2 ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 162,400 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 10,240 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,720 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,800 |  |  |
| 131 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 160,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 14,400 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 6,400 |  |  |
| 132 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 242,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 26,620 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 12,100 |  |  |
| 133 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 86,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,180 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 5,160 |  |  |
| 134 | IzA06D |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) |  |  | m2 |  | 73,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 82,804 |  |  |
|  | 24301161041602 |  | Email alchidic БТ-177 |  |  | kg |  | 22,140 |  |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund miniu ГФ-021 |  |  | kg |  | 11,070 |  |  |
|  | 2430226109260 |  | Diluant 509 D.005-1 S 3123 |  |  | kg |  | 3,100 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 7,380 |  |  |
| 135 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов ) |  |  | kg |  | 300,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 69,000 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 300,000 |  |  |
| 136 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 15,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 17,160 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 1,622 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,716 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,780 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 2,652 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,120 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,560 |  |  |
| 137 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 76x2,8 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 70,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 35,700 |  |  |
|  | 332051736217628 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 76x2,8 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 75,705 |  |  |
| 138 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 57x2,5 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8,160 |  |  |
|  | 33205173655725 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 57x2,5 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 17,304 |  |  |
| 139 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 48x2,5 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 130,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 66,300 |  |  |
|  | 33205173654825 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 48x2,5 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 140,595 |  |  |
| 140 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 32x2,2 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 96,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 48,960 |  |  |
|  | 33205173653222 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 32x2,2 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 103,824 |  |  |
| 141 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 26x2,2 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 61,200 |  |  |
|  | 33205173652622 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 26x2,2 , и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 129,780 |  |  |
| 142 | ID04D |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, -Кран шаровый ф65 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,200 |  |  |
|  | 287527420510065кр |  | Robinet cu mufa - Кран шаровый ф65 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
| 143 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, -Кран шаровый ф50 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 287527420510050кр |  | Robinet cu mufa - Кран шаровый ф50 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,152 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,304 |  |  |
| 144 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый 065N0120 ф40 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,500 |  |  |
|  | 287527420510540 |  | Robinet cu mufa - Кран шаровый 065N0285 ф40 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
| 145 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый ф25 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 287527420510025кр |  | Robinet cu mufa - Кран шаровый ф25 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
| 146 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый ф20 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 287527420510020кр |  | Robinet cu mufa - Кран шаровый ф20 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,024 |  |  |
| 147 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Воздухоспускной клапан Fixmatic 548 "Danfoss" |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,400 |  |  |
|  | 29131345000001 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " -Воздухоспускной клапан Fixmatic 548 "Danfoss" |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 3,400 |  |  |
| 148 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль муфтовый ф20мм 15кч18п2 |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,300 |  |  |
|  | 287527420510020в |  | Robinet cu mufa - Вентиль муфтовый ф20мм 15кч18п2 |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,630 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,344 |  |  |
| 149 | ID05D |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 125 mm Антивибрационная вставка ZKB ф125 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,600 |  |  |
|  | 2875274205000125 |  | Антивибрационная вставка ZKB ф125 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115801758 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 55 |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
| 150 | ID05D |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 125 mm Кран шаровый ф125 Х2777 "Danfoss" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,900 |  |  |
|  | 2875274205012125 |  | Кран шаровый ф125 Х2777 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2874115801758 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 55 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
| 151 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый ф40 для слива Х1666 "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 287527420510540кр |  | Robinet cu mufa - Кран шаровый ф40 для слива Х1666 "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
| 152 | IA20B |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, Клапан предохранительный ф40 "Danfoss" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,420 |  |  |
|  | 291315450000040 |  | Supapa de siguranta Клапан предохранительный ф40 "Danfoss" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
| 153 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" - Автоматический воздухоотводчик по типу "Matik" "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
|  | 29131345000002 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 3/8 " -Автоматический воздухоотводчик по типу "Matik" "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
| 154 | IC12G |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 133x4,0mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 90,000 |  |  |
|  | 252121670101334 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросв. ф 133x4,0mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 60,900 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 13,020 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 31,080 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 8,640 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
| 155 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 48x2.5mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
|  | 25212167054825 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 48x2.5mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 2,030 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,292 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,086 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,126 |  |  |
| 156 | IE03D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 62,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,300 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 4,340 |  |  |
| 157 | IzA06D |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) |  |  | m2 |  | 19,560 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 21,946 |  |  |
|  | 24301161041602 |  | Email alchidic БТ-177 |  |  | kg |  | 5,868 |  |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund miniu ГФ-021 |  |  | kg |  | 2,934 |  |  |
|  | 2430226109260 |  | Diluant 509 D.005-1 S 3123 |  |  | kg |  | 0,822 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,956 |  |  |
| 158 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов ) |  |  | kg |  | 60,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 13,800 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 60,000 |  |  |
| 159 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 3,120 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 3,432 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,343 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,624 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |
| 160 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 32мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 133x4,0 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 30,600 |  |  |
|  | 332051736213340 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 32мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 133x4,0 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 64,890 |  |  |
| 161 | IC35A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40mm, STABI PPR PN20, ECOPLASTIC (дренаж) |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,500 |  |  |
|  | 2521216714028д |  | Teava d= 40mm, PPR PN20, ECOPLASTIC (дренаж) |  |  | m |  | 15,450 |  |  |
| 162 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm(30% на фитинги от длины труб) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,620 |  |  |
|  | 287527411000120 |  | Piesa de legatura Ф20мм |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 0,600 |  |  |
| 163 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,350 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
| 164 | IE03D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 4,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Теплоснабжение калориферов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Смесительные узлы для водяного нагрева в комплекте PPU -HW-3R- 11шт (Арматура к смесительным узлам) |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | ID05C |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 291312420441020 |  | Supapa de sens D20mm |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
| 166 | ID05C |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 123 |  | Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 88,000 |  |  |
| 167 | ID05C |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 22,000 |  |  |
|  | 81291 |  | Вентили бронзовые латунные запорные марки 15б1бк муфтовые диаметром условно 25мм |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
| 168 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - спускной кран |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 29131345000444 |  | Robinet de aerisire cu cheie - спускной кран |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 1,100 |  |  |
|  |  |  |  | Total Смесительные узлы для водяного нагрева в комплекте PPU -HW-3R- 11шт (Арматура к смесительным узлам) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Смесительные узлы для водяного охладителя в комплекте PPU -СW-3R- 3шт (Арматура к смесительным узлам) |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | ID05C |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 291312420441020 |  | Supapa de sens D20mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 170 | ID05C |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 123 |  | Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
| 171 | ID05C |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 81291 |  | Вентили бронзовые латунные запорные марки 15б1бк муфтовые диаметром условно 25мм |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 172 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - спускной кран |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 29131345000444 |  | Robinet de aerisire cu cheie - спускной кран |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  |  | Total Смесительные узлы для водяного охладителя в комплекте PPU -СW-3R- 3шт (Арматура к смесительным узлам) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Магистральные трубопроводы к блоку А |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | IC12D |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 89,0x3.0mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 110,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 121,000 |  |  |
|  | 25212167058930 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 89x3,0mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 111,650 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 9,130 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 23,210 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 5,280 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,550 |  |  |
| 174 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26х2,2мм ( ГОСТ 10704-91*) |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |
|  | 252121670152908 |  | Teava din otel ф26х2,2 ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 2,030 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,034 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |  |
| 175 | IE03D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 112,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,800 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 7,840 |  |  |
| 176 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Воздухоспускной клапан Fixmatic 548 "Danfoss" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 29131345000001 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " -Воздухоспускной клапан Fixmatic 548 "Danfoss" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,400 |  |  |
| 177 | ID04E |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, -Кран шаровый ф80 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,700 |  |  |
|  | 287527420510080кр |  | Кран шаровый ф80 JIP-WW "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
| 178 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль муфтовый ф20мм 15кч18п2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 287527420510020в |  | Robinet cu mufa - Вентиль муфтовый ф20мм 15кч18п2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
| 179 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 25мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 89x3,0 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 110,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 56,100 |  |  |
|  | 332051736218930 |  | Termoizolatie conducte (Синтетический каучук) толщ. 25мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 89x3,0 и скотч ЛАС-П |  |  | m |  | 118,965 |  |  |
| 180 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов ) |  |  | kg |  | 120,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 27,600 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 120,000 |  |  |
| 181 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 6,240 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 6,864 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,649 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,686 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 1,061 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,248 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,624 |  |  |
|  |  |  |  | Total Магистральные трубопроводы к блоку А |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Пароувлажнение (в воздуховод приточного воздуха) 3шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | IC31D |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Трубка для подачи пара) |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 274616333400100 |  | Teava (Трубка для подачи пара) |  |  | m |  | 6,060 |  |  |
|  | 746163331800 |  | Teu, cot, reductie din cupru |  |  | buc |  | 2,520 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 27357259031051 |  | Electrod pt. lipit cupru-S94 BrazeTec 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
| 183 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый прямой запорный на PN10 ф15) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 287527420510015 |  | Robinet cu mufa (Кран шаровый прямой запорный на PN10 ф15) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
| 184 | IA20А |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal (Клапан предохранительный Ду15 Ру6,0 Италия) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,750 |  |  |
|  | 2913154500015 |  | Supapa de siguranta Клапан предохранительный муфтовый ф15, Италия |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
| 185 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан обратный ф15) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,540 |  |  |
|  | 287527420270015 |  | Robinet cu dublu reglaj (Клапан обратный ф15) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
| 186 | IC35A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20 x2,8mm, STABI PPR PN20, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
|  | 2521216712028 |  | Teava d= 20 PPR PN20, ECOPLASTIC |  |  | m |  | 30,900 |  |  |
| 187 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 26x2.2mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,400 |  |  |
|  | 25212167052622 |  | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 26x2.2mm ГОСТ 10704-91* |  |  | m |  | 30,450 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,920 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,510 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
| 188 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 5,400 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |  |
| 189 | IzA06D |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) |  |  | m2 |  | 3,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 4,039 |  |  |
|  | 24301161041602 |  | Email alchidic БТ-177 |  |  | kg |  | 1,080 |  |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund miniu ГФ-021 |  |  | kg |  | 0,540 |  |  |
|  | 2430226109260 |  | Diluant 509 D.005-1 S 3123 |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
| 190 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Короб теплоизоляционный трубч. толщ. 10мм TUBEX для труб ф20х2,8 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 15,300 |  |  |
|  | 33205173522028 |  | Termoizolatie conducte Короб теплоизоляционный трубч. толщ. 10мм TUBEX для труб ф20х2,8 |  |  | m |  | 32,445 |  |  |
| 191 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Короб теплоизоляционный трубч. толщ. 10мм TUBEX для труб ф25х3,5 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 15,300 |  |  |
|  | 33205173522535 |  | Termoizolatie conducte Короб теплоизоляционный трубч. толщ. 10мм TUBEX для труб ф25х3,5 |  |  | m |  | 32,445 |  |  |
|  |  |  |  | Total Пароувлажнение (в воздуховод приточного воздуха) 3шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" Регулятор перепада давл. ASV-PV25 ф= 15 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,350 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
| 193 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" Регулятор перепада давл. ASV-PV25 ф= 20 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
| 194 | IA25A |  | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Сепаратор шлама Spirovent Dirt ф40) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,300 |  |  |
|  | 287527440100040 |  | Flansa plata Pn 6 ф40 |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Теплоснабжение / Холодоснабжение (фанкойлы) Магистральные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" Регулятор перепада давл. ASV-PV25 ф= 15 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
| 196 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" Регулятор перепада давл. ASV-PV25 ф= 20 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,650 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,165 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,352 |  |  |
| 197 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" Регулятор перепада давл. ASV-PV25 ф= 25 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,950 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,195 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,416 |  |  |
| 198 | IA25B |  | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 100...200 mm (Сепаратор шлама Spirovent Dirt ф100) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,300 |  |  |
|  | 2875274401000100 |  | Flansa plata Pn 6 ф100 |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,680 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  |  | Total Теплоснабжение / Холодоснабжение (фанкойлы) Магистральные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Теплоснабжение / Холодоснабжение (фанкойлы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Напольный вентиляторный конвектор с вентил. 3-хход. регулир. клапаном, электрод. запорн. клапан, датчик температуры, теплообменник 3-х рядный CRT-ECM 23 MV |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 29,760 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 54,270 |  |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 54,270 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
| 200 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Напольный вентиляторный конвектор с вентил. 3-хход. регулир. клапаном, электрод. запорн. клапан, датчик температуры, теплообменник 3-х рядный CRT-ECM 33 MV |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 317,440 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 578,880 |  |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 578,880 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 3,200 |  |  |
| 201 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Напольный вентиляторный конвектор с вентил. 3-хход. регулир. клапаном, электрод. запорн. клапан, датчик температуры, теплообменник 3-х рядный CRT-ECM 53 MV |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 555,520 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 1 013,040 |  |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 1 013,040 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 5,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Теплоснабжение / Холодоснабжение (фанкойлы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Холодноснабжение (фанкойлы) (только холод) |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" Регулятор перепада давл. ASV-PV25 ф= 15 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
| 203 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" Регулятор перепада давл. ASV-PV25 ф= 20 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
| 204 | IA25A |  | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Сепаратор шлама Spirovent Dirt ф32) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,300 |  |  |
|  | 287527440100032 |  | Flansa plata Pn 6 ф32 |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  |  | Total Холодноснабжение (фанкойлы) (только холод) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Теплоснабжение калориферов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5.1. Смесительные узелы для водяного нагрева PPU -HW-3R- в комплекте -11шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | IA38B |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 27,500 |  |  |
|  | 2875270000000 |  | Flansa plata pentru sudare |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 88,000 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 88,000 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 88,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,080 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 8,140 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 1,100 |  |  |
| 206 | ID03В |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, Трехходовой регулирующий вентильSimens с сервопр. |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 18,562 |  |  |
|  | 2874115821708 |  | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 |  |  | buc |  | 132,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 132,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 132,000 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,253 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 1,650 |  |  |
| 207 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 47,960 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 5,665 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters, |  |  | kg |  | 0,680 |  |  |
| 208 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta фильтр |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 25,300 |  |  |
| 209 | 11-02-002-01 |  | Dispozitiv датчик |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 22,660 |  |  |
| 210 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
| 211 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,540 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  |  |  |  | Total Смесительные узелы для водяного нагрева PPU -HW-3R- в комплекте -11шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5.2. Смесительный узел для водяного охладителя PPU -СW-3R- в комплекте -3шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | IA38B |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,500 |  |  |
|  | 2875270000000 |  | Flansa plata pentru sudare |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,840 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,220 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
| 213 | ID03В |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, Трехходовой регулирующий вентильSimens с сервопр. |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 5,062 |  |  |
|  | 2874115821708 |  | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,069 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
| 214 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 13,080 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 1,545 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters, |  |  | kg |  | 0,185 |  |  |
| 215 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta фильтр |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 6,900 |  |  |
| 216 | 11-02-002-01 |  | Dispozitiv датчик |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 6,180 |  |  |
| 217 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
| 218 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,420 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  |  | Total Смесительный узел для водяного охладителя PPU -СW-3R- в комплекте -3шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5.3. Чиллер |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | VC22A |  | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg (Воздухоохлаждающая машина (Чиллер) HWA-A/SSL06221 MAXA , Nx-222kW, Ny-83,0kW. в комплекте |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 45,350 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,003 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,201 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 20,060 |  |  |
|  | 2874115821978 |  | Suruburi cap hexagonal grosolan16 x 200 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 20,060 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,700 |  |  |
| 220 | IA25A |  | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Сепаратор шлама Spirovent Dirt ф65) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,300 |  |  |
|  | 287527440100032 |  | Flansa plata Pn 6 ф32 |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
| 221 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Фильтр сетчатый чуг. фл. ф125мм Y333P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 2,300 |  |  |
|  |  |  |  | Total Чиллер |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5.4. Пароувлажнение (в воздуховод приточного воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | VC21A |  | Montarea aparatelor pentru umidificarea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie Пароувлажнитель с электронагревательным элементом , производит. 27кг/час в комплекте . марка UR027 H L 1 heaterSteam carel |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 71,190 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,301 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 40,200 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,201 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 40,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,100 |  |  |
| 223 | VC21A |  | Montarea aparatelor pentru umidificarea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie Пароувлажнитель с электронагревательным элементом , производит. 17.8кг/час в комплекте UR020 H L 1 heaterSteam carel |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 71,190 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,301 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 40,200 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,201 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 40,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,100 |  |  |
| 224 | VC21A |  | Montarea aparatelor pentru umidificarea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie Пароувлажнитель с электронагревательным элементом , производит. 59.0кг/час в комплекте UR060 H L 1 heaterSteam carel |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 71,190 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,301 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 40,200 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,201 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 40,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,100 |  |  |
| 225 | VC11A |  | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Клапан с фильтром (количество 1 на системе) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om. |  | 40,950 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,750 |  |  |
| 226 | VC11A |  | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Магнитный фильтр XCAL MEGAMAX |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om. |  | 40,950 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,750 |  |  |
| 227 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Фильтр сетчатый для воды PN10 ф15 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 6,900 |  |  |
|  |  |  |  | Total Пароувлажнение (в воздуховод приточного воздуха) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Теплоснабжение калориферов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Отопление (радиаторы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Petul firmei |  | Регулятор перепада давления ASV-PV25 ф= 15 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 28752742051515р |  | Регулятор перепада давления ASV-PV25 ф= 15 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 229 | Petul firmei |  | Регулятор перепада давления ASV-PV25 ф= 20 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28752742051520р |  | Регулятор перепада давления ASV-PV20 ф= 20 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 230 | Petul firmei |  | Сепаратор шлама Spirovent Dirt ф40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287527420514040 |  | Сепаратор шлама Spirovent Dirt ф40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление (радиаторы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Теплоснабжение / Холодоснабжение (фанкойлы) Магистральные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Petul firmei |  | Сепаратор шлама Spirovent Dirt ф100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287527420514100 |  | Сепаратор шлама Spirovent Dirt ф100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 232 | Petul firmei |  | Регулятор перепада давления ASV-PV25 ф= 15 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 28752742051515р |  | Регулятор перепада давления ASV-PV25 ф= 15 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 233 | Petul firmei |  | Регулятор перепада давления ASV-PV25 ф= 20 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 28752742051520р |  | Регулятор перепада давления ASV-PV20 ф= 20 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
| 234 | Petul firmei |  | Регулятор перепада давления ASV-PV25 ф= 25 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 28752742051525р |  | Регулятор перепада давления ASV-PV25 ф= 25 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
| 235 | Petul firmei |  | Напольный вентиляторный конвектор с вентил. 3-хход. регулир. клапаном, электрод. запорн. клапан, датчик температуры, теплообменник 3-х рядный CRT-ECM 23 MV |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2875274205100123 |  | Напольный вентиляторный конвектор с вентил. 3-хход. регулир. клапаном, электрод. запорн. клапан, датчик температуры, теплообменник 3-х рядный CRT-ECM 23 MV |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 236 | Petul firmei |  | Напольный вентиляторный конвектор с вентил. 3-хход. регулир. клапаном, электрод. запорн. клапан, датчик температуры, теплообменник 3-х рядный CRT-ECM 33 MV |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 2875274205100182 |  | Напольный вентиляторный конвектор с вентил. 3-хход. регулир. клапаном, электрод. запорн. клапан, датчик температуры, теплообменник 3-х рядный CRT-ECM 33 MV |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
| 237 | Petul firmei |  | Напольный вентиляторный конвектор с вентил. 3-хход. регулир. клапаном, электрод. запорн. клапан, датчик температуры, теплообменник 3-х рядный CRT-ECM 53 MV |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
|  | 2875274205100181 |  | Напольный вентиляторный конвектор с вентил. 3-хход. регулир. клапаном, электрод. запорн. клапан, датчик температуры, теплообменник 3-х рядный CRT-ECM 53 MV |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
| 238 | Petul firmei |  | Фанкойлы Встроенные агрегаты SKyStar ECM в комплекте с : клапан с устройством микрометрического регулирования комплект 3-ходовых клапанов типа ВКЛ-ВЫКЛ с терм. приводом и соедю трубками, электронный регулятор SK-ECM 22 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274205100991 |  | Фанкойлы Встроенные агрегаты SKyStar ECM в комплекте с : клапан с устройством микрометрического регулирования комплект 3-ходовых клапанов типа ВКЛ-ВЫКЛ с терм. приводом и соедю трубками, электронный регулятор SK-ECM 22 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 239 | Petul firmei |  | Фанкойлы Встроенные агрегаты SKyStar ECM в комплекте с : клапан с устройством микрометрического регулирования комплект 3-ходовых клапанов типа ВКЛ-ВЫКЛ с терм. приводом и соедю трубками, электронный регулятор SK-ECM 32 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274205100992 |  | Фанкойлы Встроенные агрегаты SKyStar ECM в комплекте с : клапан с устройством микрометрического регулирования комплект 3-ходовых клапанов типа ВКЛ-ВЫКЛ с терм. приводом и соедю трубками, электронный регулятор SK-ECM 32 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Теплоснабжение / Холодоснабжение (фанкойлы) Магистральные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Холодноснабжение (фанкойлы) (только холод) |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | Petul firmei |  | Регулятор перепада давления ASV-PV25 ф= 15 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28752742051515р |  | Регулятор перепада давления ASV-PV25 ф= 15 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 241 | Petul firmei |  | Регулятор перепада давления ASV-PV25 ф= 20 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28752742051520р |  | Регулятор перепада давления ASV-PV20 ф= 20 , ф. "Danfoss" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 242 | Petul firmei |  | Сепаратор шлама Spirovent Dirt ф32 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287527420514032 |  | Сепаратор шлама Spirovent Dirt ф32 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Холодноснабжение (фанкойлы) (только холод) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Теплоснабжение калориферов |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Petul firmei |  | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-40-25-W3 РРU для нагревателя в комплекте : поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, циркуляционный насос , трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками, фильтр , датчики температуры, манометр, термометр |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 40402540226661 |  | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-40-25-W3 РРU для нагревателя в комплекте : поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, циркуляционный насос , трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками, фильтр , датчики температуры, манометр, термометр |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
| 244 | Petul firmei |  | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-15-1-W2 РРU для нагревателя в комплекте : поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, циркуляционный насос , трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками, фильтр , датчики температуры, манометр, термометр |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 40402540226662 |  | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-15-1-W2 РРU для нагревателя в комплекте c циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом Simens, нержавеющими соединительными гибкими трубками |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
| 245 | Petul firmei |  | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-25-10-W3 РРU для нагревателя в комплекте : поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, циркуляционный насос , трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками, фильтр , датчики температуры, манометр, термометр |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 40402540226663 |  | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-25-10-W3 РРU для нагревателя в комплекте c циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом Simens, нержавеющими соединительными гибкими трубками |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
| 246 | Petul firmei |  | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-15-1-W2 РРU для нагревателя в комплекте : поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, циркуляционный насос , трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками, фильтр , датчики температуры, манометр, термометр |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 40402540226662 |  | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-15-1-W2 РРU для нагревателя в комплекте c циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом Simens, нержавеющими соединительными гибкими трубками |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
| 247 | Petul firmei |  | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-20-4-W2 РРU для нагревателя в комплекте : поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, циркуляционный насос , трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками, фильтр , обратный клапан,регулирующий вентиль байпаса, запорные шаровые вентили, спускной кран, датчики температуры, манометр, термометр |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 40402540226665 |  | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-20-4-W2 РРU для нагревателя в комплекте c циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом Simens, нержавеющими соединительными гибкими трубками |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
| 248 | Petul firmei |  | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-15-0.63-W1 РРU для нагревателя в комплекте : поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, циркуляционный насос , трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками, фильтр , датчики температуры, манометр, термометр |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 40402540226666 |  | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-15-063-W1 РРU для нагревателя в комплекте c циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом Simens, нержавеющими соединительными гибкими трубками |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
| 249 | Petul firmei |  | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-15-2.5-W2 РРU для нагревателя в комплекте : поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, циркуляционный насос , трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками, фильтр , датчики температуры, манометр, термометр |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 40402540226667 |  | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-15-2.5-W2 РРU для нагревателя в комплекте c циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом Simens, нержавеющими соединительными гибкими трубками |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
| 250 | Petul firmei |  | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-15-1.6-W2 РРU для нагревателя в комплекте : поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, циркуляционный насос , трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками, фильтр , датчики температуры, манометр, термометр |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 40402540226668 |  | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-15-21.6-W2 РРU для нагревателя в комплекте c циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом Simens, нержавеющими соединительными гибкими трубками |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
| 251 | Petul firmei |  | Смесительный узел в комплекте PPU -CW-3R-50-40-W7 РРU для охладителя в комплекте c циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом Simens, нержавеющими соединительными гибкими трубками ,поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, датчики температуры, манометр, термометр |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 40402540226669 |  | Смесительный узел в комплекте PPU -CW-3R-50-40-W7 РРU для охладителя в комплекте c циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом Simens, нержавеющими соединительными гибкими трубками |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
| 252 | Petul firmei |  | Смесительный узел в комплекте PPU -CW-3R-20-4-W2 РРU для охладителя в комплекте c циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом Simens, нержавеющими соединительными гибкими трубками ,поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, датчики температуры, манометр, термометр |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 40402540226610 |  | Смесительный узел в комплекте PPU -CW-3R-20-4-W2 РРU для охладителя в комплекте c циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом Simens, нержавеющими соединительными гибкими трубками |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
| 253 | Petul firmei |  | Смесительный узел в комплекте PPU -CW-3R-15-04-W1 РРU для охладителя в комплекте c циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом Simens, нержавеющими соединительными гибкими трубками ,поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, датчики температуры, манометр, термометр |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 40402540226611 |  | Смесительный узел в комплекте PPU -CW-3R-15-04-W1 РРU для охладителя в комплекте c циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом Simens, нержавеющими соединительными гибкими трубками ,поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, обратный клапан,регулирующий вентиль байпаса, запорные шаровые вентили, спускной кран, датчики температуры, манометр, термометр |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
| 254 | Petul firmei |  | Воздухоохлаждающая машина (Чиллер) HWA-A/SSL 06221 MAXA , Nx-222kW, Ny-83,0kW. в комплекте с гидромодулем, с 2-мя насосами , баком-аккумулятором , расширительным баком на 80л на виброгасящих подушках BM-100ER 500-8шт |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115840558888 |  | Воздухоохлаждающая машина (Чиллер) HWA-A/SSL 06221 MAXA , Nx-222kW, Ny-83,0kW. в комплекте с гидромодулем, с 2-мя насосами , баком-аккумулятором , расширительным баком на 80л на виброгасящих подушках BM-100ER 500-8шт |  |  | компл. |  | 1,003 |  |  |
| 255 | Petul firmei |  | Сепаратор шлама Spirovent Dirt ф65 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287527420514065 |  | Сепаратор шлама Spirovent Dirt ф65 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 256 | Цена поставщика |  | Фильтр сетчатый фланцевый Dy125 тип Y333P "Danfoss" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874603541221 |  | Фильтр сетчатый фланцевый Dy125 тип Y333P "Danfoss" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Теплоснабжение калориферов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Пароувлажнение (в воздуховод приточного воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | Pretul firmei |  | Пароувлажнитель с электронагревательным элементом , производит. 27кг/час в комплекте с модулирующим контролером с полным пакетом опций и аксессуары, входящ. в стандартный комплект поставки , произв. 27кг/час ,N=22.5kw. марка UR027 H L 1 heaterSteam carel |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741051075243 |  | Пароувлажнитель с электронагревательным элементом , производит. 27кг/час в комплекте с модулирующим контролером с полным пакетом опций и аксессуары, входящ. в стандартный комплект поставки , произв. 27кг/час N=22.5kw..марка UR027 H L 1 heaterSteam carel |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
| 258 | Pretul firmei |  | Пароувлажнитель с электронагревательным элементом , производит. 17,8кг/час в комплекте с модулирующим контролером с полным пакетом опций и аксессуары, входящ. в стандартный комплект поставки , произв. 17,8кг/час N=15.0kw. марка UR020 H L 1 heaterSteam carel |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741051075244 |  | Пароувлажнитель с электронагревательным элементом , производит. 17,8кг/час в комплекте с модулирующим контролером с полным пакетом опций и аксессуары, входящ. в стандартный комплект поставки , произв. 17,8кг/час N=15.0kw. марка UR020 H L 1 heaterSteam carel |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
| 259 | Pretul firmei |  | Пароувлажнитель с электронагревательным элементом , производит. 59кг/час в комплекте с модулирующим контролером с полным пакетом опций и аксессуары, входящ. в стандартный комплект поставки , произв. 59кг/час N=45.0kw. марка UR060 H L 1 heaterSteam carel |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741051075245 |  | Пароувлажнитель с электронагревательным элементом , производит. 59кг/час в комплекте с модулирующим контролером с полным пакетом опций и аксессуары, входящ. в стандартный комплект поставки , произв. 59кг/час N=45.0kw. марка UR060 H L 1 heaterSteam carel |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |
| 260 | Pretul firmei |  | Клапан с фильтром (количество 1 на системе) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 28741051075526 |  | Клапан с фильтром (количество 1 на системе) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 261 | Pretul firmei |  | Фильтр сетчатый для воды PN10 ф15 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 28741051075525 |  | Фильтр сетчатый для воды PN10 ф15 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 262 | Pretul firmei |  | Магнитный фильтр XCAL MEGAMAX |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 28741051075527 |  | Магнитный фильтр XCAL MEGAMAX |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Пароувлажнение (в воздуховод приточного воздуха) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |