Anexa nr. 1

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinchel

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: OGPAE

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de Reparație a cabinetului radiologic IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinchel

| Установка томографа в здании Лечебного-Диогнастического корпуса им.А Санджара" кад.номер 9601211376.014 в мун.Комрат,ул.Одесская 24.Объект №5243/92-SA |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demolarea timplariei (usi din МДФ)-демонтаж дверей | m2 | 9,400 |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor despartitori din BCA (Демонтаж перегородок) | m3 | 21,600 |
| 3 | RpCJ35A | Demontarea stratului de tencuiala de pe tavan (Демонтаж отделки потолка) | m2 | 88,530 |
| 4 | RpCJ35A | Demontarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa si tencuielii pe pereti (Демонтаж покрытия стен) | m2 | 136,000 |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor din beton (Демонтаж пола из бетона) | m2 | 88,530 |
| 6 | TsC03G1 | Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule.(Погрузка мусора) | 100 m3 | 0,280 |
| 7 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ((Транспортировка мусора) | t | 56,820 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке мусора в отвал) | 100 m3 | 0,280 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti despartitori |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Zidarie din caramida 250mm(58m2) |  |  |
| 9 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка внутренних стен, высотой до 4м, размер кирпича 250х120х65 мм) | m3 | 14,500 |
|  |  | Capitolul 2.2. Zidarie din caramida 120 mm(26.7m2) |  |  |
| 10 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250х120х65 мм) | 100m2 | 0,267 |
|  |  | Capitolul 2.3. Camera operator (Облицовка поверхностей двумя слоями ренгенозащитного гипсокартона 12.5 мм 2 слоя- 30м2) |  |  |
| 11 | CF54A | Placarea peretilor cu doua straturi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor Облицовка поверхностей двумя слоями ренгенозащитного гипсокартона 12.5 мм 2 слоя- 30м2) | m2 | 30,000 |
|  |  | Capitolul 3. Gauri in pereti pentru canale de ventilare |  |  |
| 12 | CE34A | Taierea gaurilor pentru canale de ventilare | m | 20,800 |
|  |  | Capitolul 4. Ferestre, vitraliu |  |  |
| 13 | CK08A | Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonate la rece, la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Рентгенозащитное окно F-1 ) 1 шт. | m2 | 0,750 |
| 14 | CK11C | Vitrine Medicala din PVC gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых мед.витрин с дверьми) | m2 | 11,160 |
|  |  | Capitolul 5. Usi |  |  |
| 15 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Рентгенозащитная медецынская дверь U1.) | m2 | 3,040 |
| 16 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Рентгенозащитная мед. дверь U2.) | m2 | 2,000 |
| 17 | CK57C | Usa Medicala din PVC cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Медецинские двери из ПВХ-3шт.) U-3.U-4,U-5 | m2 | 6,100 |
|  |  | Capitolul 6. Finisare glafuri (oтделка откосов) |  |  |
| 18 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) | m2 | 5,150 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей ) | m2 | 5,150 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,150 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea "Magnat ceramic" aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,150 |
| 22 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu -Уголок откосный перфорированный из алюминия (14м+53м+16m=83м) лист 5 | m | 83,000 |
|  |  | Capitolul 7. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Tip 1(S=61,81 m2) |  |  |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (cтяжка ЦПР М150 - 40 мм) | m2 | 61,810 |
| 24 | CG01A1 к=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga sau se scade | m2 | 61,810 |
| 25 | CG49A | Acoperire linoleum omogen Klass-43.Antistatic de tip "Tarkett" ,grup -T(inclusiv: adeziv conductiv,clei Bostik,banda de cupru) pentru pardoseli (Покрытие -линолеум гетерогенный Клас-43: "Taркетт"-антибактериальный тип группа -Т-2мм ) | m2 | 61,810 |
| 26 | CG09A | Profil PJ40 de jonnctiune,din PVC flexibil ,cu sectiune triunghiulara care sunt lipite pentru a reduce difirenta de grosime intre pardoselile ridicate pe perete si tapetul PVC. (Plinta -1plansa 4) | m | 42,800 |
|  |  | Capitolul 7.2. Tip 2(S=26,72 m2) |  |  |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (cтяжка ЦПР М150 - 40 мм) | m2 | 26,720 |
| 28 | CG01A1 к=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga sau se scade | m2 | 26,720 |
| 29 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm | m2 | 26,720 |
| 30 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime | m2 | -26,720 |
| 31 | CG16A | Slefuirea sapei (Шлифовка) | m2 | 26,720 |
| 32 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive (Применительно) Обеспыливание и обезжиривание поверхностей с целью нанесения антикоррозийной защиты | m2 | 26,720 |
| 33 | CE17A | Pelicula politilen (foile PE) | m2 | 61,810 |
| 34 | CG36A | Pardoseli din placi laminat cl. A33 -12 mm,montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Покрытие ламинат кл.А33-12мм,включая плинтуса 35 м.п) | m2 | 26,720 |
|  |  | Capitolul 8. Lucrari de finisare interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Tavanul (S=88.53 m2) |  |  |
| 35 | CK29F | Tavan suspendat din placi de "Amstrong" medical casetat,din fibra de sticla Are clasa de rezistenta la foc EN3510-1Dimensiuni 600x600x15 mm. | m2 | 88,530 |
|  |  | Capitolul 8.2. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 8.2.1. Tip 1(S=169,4 m2) для перегородок из кирпича |  |  |
| 36 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 169,400 |
| 37 | CN53A | Grunduirea cu betonocontact | m2 | 169,400 |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 169,400 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 169,400 |
| 40 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Гамогенный линолеум КЛАСС -43: антибактерицидный,антистатик типа "Таркетт"бгруппа Т-2 | m2 | 169,400 |
|  |  | Capitolul 8.2.2. Tip 2 (S=30m2) для помещения Аппаратной |  |  |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti | m2 | 30,000 |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 30,000 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti | m2 | 30,000 |
| 44 | CI23A | Acoperire linoleum omogen Klass-43.Antistatic de tip "Tarkett" ,grup -T la pereti (Гамогенный линолеум КЛАСС -43: антибактерицидный,антистатик типа "Таркетт"бгруппа Т-2 | m2 | 30,000 |
|  |  | Capitolul 8.2.3. Tip 3 (S=133m2) для комнаты ожидания и тех.помещения |  |  |
| 45 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive (Применительно) Обеспыливание и обезжиривание поверхностей с целью нанесения антикоррозийной защиты | m2 | 133,000 |
| 46 | CN53A | Grunduirea cu betonocontact | m2 | 133,000 |
| 47 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 133,000 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan Supraton LUX | m2 | 133,000 |
| 49 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 133,000 |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 133,000 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan Supraton LUX | m2 | 133,000 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea "Magnat ceramic" aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 133,000 |
|  |  | Capitolul 9. Canal subteran CL-1 (1 buc) |  |  |
| 53 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,100 |
| 54 | CA03G | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in canal subteran beton marfa | m3 | 1,100 |
| 55 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 2,600 |
| 56 | CL18A | Confectii metalice diverse (Pi-1;capac C-1) | kg | 264,400 |
| 57 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,260 |
|  |  | Capitolul 10. Fundatii FUm1,FUm2 |  |  |
| 58 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,410 |
| 59 | CA03G | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii FUm1 , FUm2 beton marfa | m3 | 1,000 |
| 60 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 3,750 |
| 61 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура диаметром более 8 мм) | kg | 46,270 |
|  |  | Capitolul 11. Consolidare zidariei Fr1,Fr2 |  |  |
| 62 | CL18A | Confectii metalice diverse (Fr1.Fr2) | kg | 209,360 |
| 63 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,210 |
| 64 | CK35A | Anchor bolt M16 | buc | 32,000 |
|  |  | Capitolul 12. Pereti de spartitori in axe 3-4 din caramida 250 pe temelie din beton |  |  |
| 65 | CA04F | Beton М200 turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонных столбиков для перегородок из бетона M200) | m3 | 0,500 |
| 66 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования столбиков) | m2 | 3,840 |
| 67 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса АI д=6мм в столбиках) | kg | 20,200 |
| 68 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm (Арматура AIII диаметром 10 мм) | kg | 39,700 |
|  |  | Capitolul 13. Pereti de spartitori din caramida120 pe temelie din beton |  |  |
| 69 | CA04F | Beton М100 turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонных столбиков для перегородок из бетона M100) | m3 | 3,200 |
| 70 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования столбиков) | m2 | 17,800 |
| 71 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm (Арматура AIII диаметром 10,12мм) | kg | 157,400 |
| 72 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (DF1,DF2) | kg | 171,200 |
| 73 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,330 |

| Установка томографа в здании Лечебно-Диагностического корпуса им."А.Сaнджара" кад. № 9601211376в мун. Комрат ул. Одесская 2 5243-92 RAC | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Retele interioare de alimentare apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Capitotul 1. Lucrari de constructie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sistemul A1;T3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ( PP-R PN 10 diam. 20 х2,1mm ) |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,600 |  |  |
|  | 2521216717050201 |  | Teava din material plastic PP-R PN10 diam. 20 mm |  |  | m |  | 20,400 |  |  |
|  | 252315671943020 |  | Cot din material plastic diam. 20 mm |  |  | buc |  | 1,600 |  |  |
|  | 252315671945020 |  | Teu din material plastic diam. 20 mm |  |  | buc |  | 14,200 |  |  |
|  | 252315671940020 |  | Mufa de conectare din material plastic diam. 20 mm |  |  | buc |  | 1,400 |  |  |
|  | 252315671946020 |  | Reductie din material plastic ф20мм |  |  | buc |  | 2,200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,438 |  |  |
| 2 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Угольник полипропиленовый d-20мм |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 252315672151549 |  | Угольник полипропиленовый d-20мм |  |  | buc |  | 10,500 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,089 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,294 |  |  |
| 3 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Mufa unghiular cu filet exterior d-15mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,880 |  |  |
|  | 25231567215150 |  | Mufa unghiular cu filet exterior d-15mm |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |
| 4 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Mufa de cuplare p-e cu filet interior d-20mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,880 |  |  |
|  | 25231567215151 |  | Mufa de cuplare p-e cu filet interior d-20mm |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |
| 5 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  | 10 m |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,220 |  |  |
| 6 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
| 7 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu bila si fluture de actionare D 15mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |
|  | 28752742010015 |  | Robinet cu bila si fluture de actionare D -15mm |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
| 8 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Furtun termoizolant Termoflex D-20mm) |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8,400 |  |  |
|  | 3320517352220 |  | Furtun termoizolant Termoflex D-20mm |  |  | m |  | 21,630 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Armatura |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"..Baterie lavoar si chiuveta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,650 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie lavoar si chiuveta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 10 | Pret furnizor |  | Furtun flexibil pentru aruncarea apei. impletit 1/2 L=500mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 23658701 |  | Furtun flexibil pentru aruncarea apei. impletit 1/2 L=500mm |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Armatura |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul A1;T3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Canalizarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Conducte. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,500 |  |  |
|  | 252121672056050 |  | Teava din material plastic pentru canalizare д-50 mm PP-R |  |  | m |  | 10,300 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
| 12 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu din tevi din polipropilena d-50mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,660 |  |  |
|  | 2523156721037222 |  | Teu din tevi din polipropilena d-50mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
| 13 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu din tevi din polipropilena d-100х50мм) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 0,560 |  |  |
|  | 25231561011333 |  | Teu din tevi din polipropilena d-100х50мм |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
| 14 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Capac polipropilena d-50mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,220 |  |  |
|  | 2523156721037444 |  | Capac polipropilena d-50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
| 15 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 45* canal polipropilena d-50mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 25231567210154 |  | Cot 45* canal polipropilena d-50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
| 16 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Materiale |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie, cu baterie cromata) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,700 |  |  |
|  | 26221024380002 |  | Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie, cu baterie cromata |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 25212167170502 |  | Teava din material plastic d=50mm |  |  | m |  | 1,224 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
| 18 | SB24A |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon din polipropilena d=50mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,320 |  |  |
|  | 28751142029052 |  | Sifon din polipropilena d=50mm |  |  | buc |  | 4,200 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,462 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Demontarea |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,900 |  |  |
| 20 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
| 21 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,560 |  |  |
| 22 | RpSB03A |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 20 mm |  |  | m |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Transportarea gunoilui |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TrB01A1-1 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m |  |  | t |  | 0,231 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,159 |  |  |
| 24 | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km |  |  | t |  | 0,231 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea gunoilui |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitotul 1. Lucrari de constructie. |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de semifabricat si depozitare |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Установка томографа в здании Лечебно-Диагностического корпуса им.А.Сaнджара" кад. № 9601211376 в мун. Комрат ул. Одесская 2 nr ob 5243-92-IVC |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistemul K1 |  |  |
| 1 | Pret furnizor | Кондиционеры настенного типа Daikin Sky Air с хладагентом R-32 Qx=9.5kW,qt=10.8kW,Nt=3.17kW,с зимним комплектом (1 резервный) FAA-RZASG-M; Внутренний блок- FAA100А; Наружный блок- RZAG100NV1/NY1 | 1комп | 2,000 |
| 2 | Pret furnizor | Монтажная пластина | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistemul K2 |  |  |
| 3 | Pret furnizor | Кондиционеры настенного типа Daikin Sky Air с хладагентом R-32 Qx=9.5kW,qt=10.8kW,Nt=3.17kW,с зимним комплектом (1 резервный) FAA-RZASG-M; Внутренний блок- FAA100А; Наружный блок- RZAG100NV1/NY1 | 1комп | 2,000 |
| 4 | Pret furnizor | Монтажная пластина | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistemul K3 |  |  |
| 5 | Pret furnizor | Кондиционеры настенного типа Daikin с хладагентом R-32 Qx=1,5-2,5-3,2kW,Qt=1.4-2.8-4.7kW,Nt=0.99kW,в комплекте FTXJ-A/RXJ-A; Внутренний блок- FTXJ35AW/S/B; Наружный блок- RXJ35A. | 1комп | 1,000 |
| 6 | Pret furnizor | Монтажная пластина | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Sistemul K4 |  |  |
| 7 | Pret furnizor | Кондиционеры настенного типа Daikin с хладагентом R-32 Qx=1,5-2,5-3,2kW,Qt=1.4-2.8-4.7kW,Nt=0.99kW,в комплекте FTXJ-A/RXJ-A; Внутренний блок- FTXJ25AW/S/B; Наружный блок- RXJ25A. | 1комп | 1,000 |
| 8 | Pret furnizor | Монтажная пластина | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Sistemul П1 |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Приточный воздухообрабатывающий агретгат"Systemair" L=1160m3/h,H500Pa, N=0.482kw ,в комплекте с фильтром F7,электродвигателем N=13.7kW и системой автоматики TOPVEX SF-06 | 1комп | 1,000 |
| 10 | Pret furnizor | Глушитель шума LDR 50-25, 500х250 | buc | 2,000 |
| 11 | Pret furnizor | Наружный блок Daikin с хладагентом R-32 Qx=9.5kW,qt=10.8kW,Nt=2.58kW,в комплекте FAA100A/RZAG100NV1 | 1комп | 1,000 |
| 12 | Pret furnizor | Регулятор скорости 2 ступени,380V | buc | 1,000 |
| 13 | Pret furnizor | Фреоновый воздухоохладитель Sistrmair DXRE50x25-3-2.5 | 1комп | 1,000 |
| 14 | Pret furnizor | Фильтр воздушный карманный класс F9 в коробке 500*250 | 1комп | 1,000 |
| 15 | Pret furnizor | Клапан воздушный с эл приводом "Systemair" EFD 50-25 | 1комп | 1,000 |
| 16 | Pret furnizor | Гибкая втавка "Systemair" DS 50-25 | 1комп | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Sistemul B1 |  |  |
| 17 | Pret furnizor | Вентилятор для круглых воздуховодов "Systemair "N=549W,L645m3/n,P780Pa CVO-315 | buc | 2,000 |
| 18 | Pret furnizor | Фильтр воздушный абсолютной очистки с клеевым сепаратором,класс фильтра Е10(НЕРА) ФВА-клс-610-610-78- Е10 | buc | 2,000 |
| 19 | Pret furnizor | Клапан воздушный постоянного расхода воздуха CAV-S-I 400x200 (Systemair) | buc | 1,000 |
| 20 | Pret furnizor | Быстроразъемные хомуты "Systemair" FK-315 | buc | 4,000 |
| 21 |  | Глушитель шума LDС 315х900 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Sistemul B2 |  |  |
| 22 | Pret furnizor | Взрывозащищенный канальный вентилятор TD ATEX -800/200EX N=120W.P220Pa (Soler Palau) | buc | 1,000 |
| 23 | Pret furnizor | Гибкая вставка d-200 (Soler Palau) Acopel EX-200/160N | buc | 2,000 |
| 24 | Pret furnizor | Шумоглушитель LDC 200--900 | buc | 1,000 |
| 25 | Pret furnizor | Клапан противопожарный КЛОП -2 2 00х200(норм открытый) с эл-магнитным приводом BELIMO ВИНГС_М | buc | 1,000 |
| 26 | Pret furnizor | Шумоглушитель LDC 250--900 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Sistemul B3 |  |  |
| 27 | Pret furnizor | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов "Systemair "N=120W,L4055m3/n,P350Pa К 250 ЕС | buc | 1,000 |
| 28 | Pret furnizor | Быстроразъемные хомуты "Systemair" FK250 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 29 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Монтаж кондиционеров настенного типа Daikin с хладагентом R-32 Qx=9.5kW,qt=10.8kW,Nt=2.58kW,в комплекте FAA-RZASG-M; Внутренний блок- FAA100А; Наружный блок- RZAG100NV1/NY1)(К-1,К-2) | buc | 4,000 |
| 30 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж кондиционеров настенного типа Daikin с хладагентом R-32 Qx=1,5-2,5-3,2kW,Qt=1.4-2.8-4.7kW,Nt=0.99kW,в комплекте FTXJ-A/RXJ-A; Внутренний блок- FTXJ35AW/S/B; Наружный блок- RXJ35A.) К-3 | buc | 1,000 |
| 31 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж кондиционеров настенного типа Daikin с хладагентом R-32 Qx=1,5-2,5-3,2kW,Qt=1.4-2.8-4.7kW,Nt=0.99kW,в комплекте FTXJ-A/RXJ-A; Внутренний блок- FTXJ25AW/S/B; Наружный блок- RXJ25A.) К-4 | buc | 1,000 |
| 32 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Монтажная пластина) | buc | 6,000 |
| 33 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточный агрегат"Systemair" L=1160m3/h,H500Pa, N=0.482kw ,в комплекте с фильтром F7,электродвигателем N=13.7kW и системой автоматики TOPVEX SF-06) П-1 | 1комп | 1,000 |
| 34 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm ( Глушитель шума LDR 50-25) | buc | 2,000 |
| 35 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Наружный блок Daikin с хладагентом R-32 Qx=9.5kW,qt=10.8kW,Nt=2.58kW,в комплекте FAA100A/RZAG100NV1) П-1 | buc | 1,000 |
| 36 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la:(Регулятор скорости 2 ступени) | buc | 1,000 |
| 37 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( Фреоновый воздухоохладитель Sistrmair DXRE50x25-3-2.5) П-1 | buc | 1,000 |
| 38 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Фильтр Ф-9 500*250) П-1 | buc | 1,000 |
| 39 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Клапан воздушный с эл приводом "Systemair" EFD 50-25 )П-1 | buc | 1,000 |
| 40 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкие вставки DS)П-1 | buc | 2,000 |
| 41 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Вентилятор "Systemair N=549W,L645m3/n,P780Pa CVO-315) В1 | buc | 2,000 |
| 42 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Фильтр ФВА--610-610-78) В-1 | buc | 2,000 |
| 43 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Клапан воздушный постоянного расхода воздуха CAV-S-I 400x200 (Systemair) В1 | buc | 1,000 |
| 44 | AcA31D | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, (Быстроразъёмные хомуты FK-315) В-1 | buc | 4,000 |
| 45 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm ( Глушитель шума LDС 315-900) В-1 | buc | 1,000 |
| 46 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw (Взрывозащищенный канальный вентилятор TD ATEX -800/200EX N=120W.P220Pa (Soler Palau) В-2 | buc | 1,000 |
| 47 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка д-200) В-2 | buc | 2,000 |
| 48 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDC 200--900) | buc | 1,000 |
| 49 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Клапан КЛОП-2, с сервоприводом Belimo.,сечением 200х200 ) В-2 | buc | 1,000 |
| 50 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDC 250--900) В2 | buc | 1,000 |
| 51 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор канальный К 250ЕС ) В-3 | buc | 1,000 |
| 52 | AcA31D | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, (Быстроразъёмные хомуты FK250) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistemul K1 |  |  |
| 53 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru d=9,52х1 мм lichid,in izolatie tub ISOpolar) | m | 52,000 |
| 54 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Teava din cupru d=15,88 мм gaz,in izolatie tub ISOpolar) | m | 52,000 |
| 55 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб PP-R/AL D-20mm дренаж) | m | 30,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistemul K2 |  |  |
| 56 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru d=9,52х1 мм lichid,in izolatie tub ISOpolar) | m | 40,000 |
| 57 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Teava din cupru d=15,88 мм gaz,in izolatie tub ISOpolar) | m | 40,000 |
| 58 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб PP-R/AL D-20mm дренаж) | m | 30,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Sistemul K3 |  |  |
| 59 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru d=6.40 мм lichid ,in izolatie tub ISOpolar) | m | 9,000 |
| 60 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru d=9,52х1 мм gaz,in izolatie tub ISOpolar) | m | 9,000 |
| 61 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб PP-R/AL D-20mm дренаж) | m | 15,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Sistemul K4 |  |  |
| 62 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru d=9,52х1 мм lichid,in izolatie tub ISOpolar) | m | 8,000 |
| 63 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Teava din cupru d=15,88 мм gaz,in izolatie tub ISOpolar) | m | 8,000 |
| 64 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб PP-R/AL D-20mm дренаж) | m | 15,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Sistemul П1 |  |  |
| 65 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка,P100x100P) | buc | 1,000 |
| 66 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Дроссель-клапан ДКП100х100мм) | buc | 1,000 |
| 67 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Дроссель-клапан ДКП150х100мм) | buc | 1,000 |
| 68 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Дроссель-клапан ДКП150х150мм) | buc | 2,000 |
| 69 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Дроссель-клапан ДКП 250х150мм) | buc | 1,000 |
| 70 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Дроссель-клапан ДКП 300х200мм) | buc | 1,000 |
| 71 | ID05H | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 300 mm (Клапан обратный КОП 300х300) | buc | 1,000 |
| 72 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка приточная пластиковая Р 300х200 ) | buc | 4,000 |
| 73 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка приточная алюминиевая АДН 200х100) | buc | 5,000 |
| 74 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка приточная алюминиевая АДН 300х200) | buc | 2,000 |
| 75 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка воздухоприемная АРН 800х300) | buc | 1,000 |
| 76 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru d=9,52х1 мм lichid,in izolatie tub ISOpolar) | m | 15,000 |
| 77 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Teava din cupru d=15,88 мм gaz,in izolatie tub ISOpolar) | m | 15,000 |
| 78 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб PP-R/AL D-20mm дренаж) | m | 10,000 |
| 79 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0.7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. .(Воздуховод из оцинк.стали 500х250,S =0.7mm) | m2 | 13,500 |
| 80 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинк.стали 400х200,300х300,300х200,S =0.7mm) | m2 | 28,900 |
| 81 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинк.стали 250х150 S = 0,5 mm) | m2 | 2,200 |
| 82 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинк.стали 100x100mm.100x150mm ,100x150mm S = 0,5 mm) | m2 | 5,500 |
| 83 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm ( Изоляция К-FLEX AIR , g = 10mm ) | m2 | 6,800 |
| 84 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Металлопрокат для изготовления креплений) | kg | 45,000 |
| 85 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска стальных креплений ) | m2 | 1,558 |
| 86 | IzH40A | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru pina la 25 mm (Прошивные маты,с односторонним покрытием неармированной алюминиевой фольгой ALU1 WIRED MAT 80,толщиной s=20mm ) | m3 | 0,650 |
| 87 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm (Прошивные маты,с односторонним покрытием неармированной алюминиевой фольгой ALU1 WIRED MAT 80,толщиной s=60mm ) | m3 | 0,650 |
|  |  | Capitolul 3.6. Sistemul В1 |  |  |
| 88 | ID05H | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 300 mm (Клапан обратный КОП 300х300) | buc | 1,000 |
| 89 | ID05H | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 300 mm (Клапан обратный КО -315) | buc | 2,000 |
| 90 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вытяжная пластиковая Р500х300 ) | buc | 1,000 |
| 91 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вытяжная пластиковая Р 300х200 ) | buc | 2,000 |
| 92 | VB30A | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (Вытяжной зонт ЗК-315) | m2 | 0,990 |
| 93 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 1,0 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцишкованной стали,толщ.1,0мм 400х200) | m2 | 3,400 |
| 94 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 1,0 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцишкованной стали,толщ.1,0мм 300х300) | m2 | 4,800 |
| 95 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de1,0 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинк.стали 300х200 S = 1,0 mm) | m2 | 1,500 |
| 96 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de1,0 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинк.стали200х200 S = 1,0 mm) | m2 | 3,800 |
| 97 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 1,0mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховод из оцинк.стали д-315мм S = 1,0 mm) | m2 | 10,900 |
| 98 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm ( Изоляция К-FLEX AIR , g = 10mm ) | m2 | 10,100 |
| 99 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Металлопрокат для изготовления креплений) | kg | 25,000 |
| 100 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска стальных креплений ) | m2 | 0,866 |
| 101 | IzH40A | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru pina la 25 mm (Прошивные маты,с односторонним покрытием неармированной алюминиевой фольгой ALU1 WIRED MAT 80,толщиной s=20mm ) | m3 | 0,420 |
|  |  | Capitolul 3.7. Sistemul В2 |  |  |
| 102 | VB30D | Зонт 1000х500х500 из стали 1,2мм | m2 | 1,500 |
| 103 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дефлектор Д-200 ) | buc | 1,000 |
| 104 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховод из оцинк.стали д-200мм S = 1,0 mm) | m2 | 7,600 |
| 105 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv (Металлическая сетка №20 200х200,300х300) | m2 | 1,200 |
| 106 | IzH40A | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru pina la 25 mm (Прошивные маты,с односторонним покрытием неармированной алюминиевой фольгой ALU1 WIRED MAT 80,толщиной s=20mm ) | m3 | 0,160 |
|  |  | Capitolul 3.8. Sistemul В3 |  |  |
| 107 | VB30D | Зонт вытяжной ЗК-250 МОВЕН | m2 | 0,785 |
| 108 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинк.стали 150х100,250х150,250х200 S = 0,5 mm) | m2 | 2,200 |
| 109 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховод из оцинк.стали д-250мм S = 0,6 mm) | m2 | 6,900 |
| 110 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Металлопрокат для изготовления креплений) | kg | 15,000 |
| 111 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска стальных креплений ) | m2 | 0,520 |
| 112 | IzH40A | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru pina la 25 mm (Прошивные маты,с односторонним покрытием неармированной алюминиевой фольгой ALU1 WIRED MAT 80,толщиной s=20mm ) | m3 | 0,170 |
| 113 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Барритовый гипсокартон) | m2 | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3.9. Демонтаж и перенос элементов систем вентиляции и отопления |  |  |
| 114 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm .450x300mm | m2 | 37,500 |
| 115 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm 200х150mm | m2 | 8,400 |
| 116 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de d-160 mm | m2 | 7,536 |
| 117 | RpVB40A | Demontarea difuzor aflux cu camera de heglare KVADRO d-160 | buc | 8,000 |
| 118 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов РККР/600-930) | m2 | 6,200 |
| 119 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 16х2 mm | m | 80,000 |
| 120 | TrB01A1-1 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t | 0,169 |
| 121 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 0,169 |
| 122 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 0,169 |

Proiectant T Cosenco

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Установка томографа в здании Лечебно-Диагност. корпуса им.Санджара кад.№9601211376.014 в мун.Комрат, ул.Одесская №5243/92-EEF/IEI | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-4

Томограф. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,950 |  |  |
| 2 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 30x30 |  |  | m |  | 34,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,400 |  |  |
| 3 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 34,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 6,120 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 34,680 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,204 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  | 0,306 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,408 |  |  |
| 4 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж выключателей, розеток) |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |
| 5 | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников ЛСП-2х36) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Щиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щиток КМПН 2/6 - PA1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
| 7 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка приборов и выкл. в щит) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
| 8 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩМП50.40.25 IP31 разм. 600х400х300 мм- PA2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
| 9 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка приборов и выкл. в щит РА-2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
| 10 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩМП-60.50.25 IP31- PD) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
| 11 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка приборов и выкл. в щит РD) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
| 12 | Цена поставщика |  | Шина нулевая 14/2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1158882 |  | Шина нулевая 14/2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 13 | Цена поставщика |  | Изолятор шинный SM25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1158884 |  | Изолятор шинный SM25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 14 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щиты встраев. ЩРн-24з-036 УХЛЗ IP31 -РЕ1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
| 15 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка приборов и выкл. в щит РЕ1) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,720 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |  |
| 16 | Цена поставщика |  | Шина нулевая 14/2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1158882 |  | Шина нулевая 14/2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 17 | Цена поставщика |  | Изолятор шинный SM25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1158884 |  | Изолятор шинный SM25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 18 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Щит ЩМП-80.60.25 IP31 разм.800х600х250 мм - PЕ2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,290 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,150 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,290 |  |  |
| 19 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка приборов и выкл. в щит РЕ2) |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
| 20 | Цена поставщика |  | Шина нулевая 14/2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1158882 |  | Шина нулевая 14/2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 21 | Цена поставщика |  | Изолятор шинный SM25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1158884 |  | Изолятор шинный SM25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 22 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (ПКЕ-222-1У2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Щиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Электроосветительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, inclusiv costului corpului de iluminat |  |  | 100 buc |  | 0,170 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 46,070 |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  | t |  | 0,095 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,357 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,768 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,601 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,601 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,510 |  |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 20,400 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,017 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,071 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,206 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 10,081 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,303 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 0,185 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,206 |  |  |
| 24 | Цена поставщика |  | Светильник с LED лампой, OPTIMA ECO LED 595, 4000K, 28Вт., степень защиты IP20 |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 7776741 |  | -Светильник с LED лампой, OPTIMA ECO LED 595, 4000K, 28Вт., степень защиты IP20 |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
| 25 | RpEF21H |  | Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 65 W (Аварийный блок Conversion KIT Power LED 100-200W IP65) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,860 |  |  |
| 26 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale НПП1301 |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,532 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,163 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,054 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 1,696 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 1,024 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,054 |  |  |
| 27 |  |  | Светильник НПП1301 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 500f7 |  | Светильник НПП1301 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 28 |  |  | Лампа накаливания 60Вт, 220В |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 500f8 |  | Лампа накаливания 60Вт, 220В |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Электроосветительное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,122 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,160 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
| 30 | Pret de piata |  | Провод ПВ1-0.45 1х1.5мм2 |  |  | m |  | 17,000 |  |  |
|  | 8888131 |  | Провод ПВ1-0.45 1х1.5мм2 |  |  | m |  | 17,000 |  |  |
| 31 | Pret de piata |  | Провод ПВ1-0.45 1х2.5мм2 |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 8888132 |  | Провод ПВ1-0.45 1х2.5мм2 |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
| 32 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,337 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,610 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |
| 33 | Pret de piata |  | Провод ПВ1-0.45 1х4мм2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 8888133 |  | Провод ПВ1-0.45 1х4мм2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
| 34 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах) |  |  | 100 m |  | 5,990 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 74,276 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,025 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,058 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,995 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,336 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 17,970 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 17,970 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,336 |  |  |
| 35 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS 2х1,5мм2 |  |  | m |  | 63,000 |  |  |
|  | 8873261 |  | Кабель ВВГнг-LS 2х1,5мм2 |  |  | m |  | 63,000 |  |  |
| 36 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5мм2 |  |  | m |  | 292,000 |  |  |
|  | 8873262 |  | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5мм2 |  |  | m |  | 292,000 |  |  |
| 37 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5мм2 |  |  | m |  | 189,000 |  |  |
|  | 8873263 |  | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5мм2 |  |  | m |  | 189,000 |  |  |
| 38 | Pret de piata |  | Кабель BBГнг-LS 4х1.5мм2 |  |  | m |  | 14,000 |  |  |
|  | 8888111 |  | Кабель BBГнг-LS 4х1.5мм2 |  |  | m |  | 14,000 |  |  |
| 39 |  |  | Кабель ВВГнг-LS 5x2.5 mm2 |  |  | m |  | 13,000 |  |  |
|  | 1253575 |  | Кабель ВВГнг-LS 5x2.5 mm2 |  |  | m |  | 13,000 |  |  |
| 40 |  |  | Кабель ВВГнг-LS 5x1.5 mm2 |  |  | m |  | 14,000 |  |  |
|  | 12535705 |  | Кабель ВВГнг-LS 5x1.5 mm2 |  |  | m |  | 14,000 |  |  |
| 41 |  |  | Кабель ВВГнг-LS 5x4 mm2 |  |  | m |  | 14,000 |  |  |
|  | 125357015 |  | Кабель ВВГнг-LS 5x4 mm2 |  |  | m |  | 14,000 |  |  |
| 42 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,560 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,248 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,314 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 2,386 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 2,386 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,314 |  |  |
| 43 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS 1х25,0мм2 |  |  | m |  | 14,000 |  |  |
|  | 8873260 |  | Кабель ВВГнг-LS 1х25,0мм2 |  |  | m |  | 14,000 |  |  |
| 44 | Pret de piata |  | Кабель BBГнг-LS 5х10мм2 |  |  | m |  | 42,000 |  |  |
|  | 8888114 |  | Кабель BBГнг-LS 5х10мм2 |  |  | m |  | 42,000 |  |  |
| 45 | 08-02-148-3 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 0,840 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,488 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,007 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,008 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,974 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 4,486 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 4,486 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,974 |  |  |
| 46 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS 5х50мм2 |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 8873266 |  | Кабель ВВГнг-LS 5х50мм2 |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
| 47 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS 5х70мм2 |  |  | m |  | 81,000 |  |  |
|  | 8873267 |  | Кабель ВВГнг-LS 5х70мм2 |  |  | m |  | 81,000 |  |  |
| 48 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах) |  |  | 100 m |  | 1,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,020 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,525 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,410 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 3,150 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 3,150 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,410 |  |  |
| 49 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг(A F/R)-FRLSх-0,66 2х1,5мм2 |  |  | m |  | 92,000 |  |  |
|  | 88889103 |  | Кабель ВВГнг(A F/R)-FRLSх-0,66 2х1,5мм2 |  |  | m |  | 93,840 |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг(A F/R)-FRLSх-0,66 3х1,5мм2 |  |  | m |  | 13,000 |  |  |
|  | 8888913 |  | Кабель ВВГнг(A F/R)-FRLSх-0,66 3х1,5мм2 |  |  | m |  | 13,260 |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,288 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
| 52 | Pret de piata |  | Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20, ВС10-1-0-КБ |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 965-7551 |  | Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20, ВС10-1-0-КБ |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 53 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,656 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |
| 54 | Pret de piata |  | Выключатель двухкл. для скрытой уст. IP20, ВС10-2-0-КБ |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 965-7550 |  | Выключатель двухкл. для скрытой уст. IP20, ВС10-2-0-КБ |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 55 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,160 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,096 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 16,320 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,067 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
| 56 | Pret de piata |  | Розетка для скрытой установки IP20, PC20-3-КБ |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 888-126 |  | Розетка для скрытой установки IP20, PC20-3-КБ |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
| 57 | 10-06-037-08 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,080 |  |  |
|  | 1011521 |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,042 |  |  |
|  | 030401 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 1,920 |  |  |
| 58 | Цена поставщика |  | Коробка рспаечная для скрытой установки КМ41001, разм. 92х92х45мм, IP20 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 500f157 |  | Коробка рспаечная для скрытой установки КМ41001, разм. 92х92х45мм, IP20 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 59 | Цена поставщика |  | Шина медная, 3 подключения, ГЗШ 3х20мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158887 |  | Шина медная, 3 подключения, ГЗШ 3х20мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 4,710 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 112,098 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 31,557 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 22,796 |  |  |
| 61 | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=25мм |  |  | m |  | 471,000 |  |  |
|  | 888834 |  | Труба ПВХ Д=25мм |  |  | m |  | 471,000 |  |  |
| 62 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,380 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,072 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,365 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 5,092 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 5,092 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,152 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,380 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,546 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 6,840 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,684 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,125 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 8,930 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,026 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 2,645 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,125 |  |  |
| 63 | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=32мм |  |  | m |  | 38,000 |  |  |
|  | 888835 |  | Труба ПВХ Д=32мм |  |  | m |  | 38,000 |  |  |
| 64 | 08-02-407-6 |  | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,130 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,470 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,137 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,586 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,586 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,033 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,133 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,780 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,061 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,552 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,061 |  |  |
| 65 | Pret de piata |  | Труба стальная водогазопроводая d=20мм |  |  | m |  | 13,000 |  |  |
|  | 888837 |  | Труба стальная водогазопроводая d=20мм |  |  | m |  | 13,000 |  |  |
| 66 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,410 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,026 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,875 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,875 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,164 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 1,368 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,324 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,164 |  |  |
| 67 |  |  | Лоток неперфорированный 35х100х3000мм |  |  | m |  | 9,000 |  |  |
|  | 8888420 |  | Лоток неперфорированный 35х100х3000мм |  |  | m |  | 9,000 |  |  |
| 68 |  |  | Лоток неперфорированный 50x100х3000мм |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 8888421 |  | Лоток неперфорированный 50x100х3000мм |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Трубы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Цена поставщика |  | Щиток наружного освещения КМПн 2/6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55652116 |  | Щиток наружного освещения КМПн 2/6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 70 |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/С40А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5566221 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/С40А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 71 |  |  | Щит металлический габ.600х400х300мм ЩМП-50.40.25 IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55652115 |  | Щит металлический габ.600х400х300мм ЩМП-50.40.25 IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 72 |  |  | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 200А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55666614 |  | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 200А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 73 |  |  | Щит металлический ЩМП-60.50.25 IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556521151 |  | Щит металлический ЩМП-60.50.25 IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 74 | Цена поставщика |  | Выключатель-разъединитель 3-хпол. на 2 направления ВР32И-31В31250, 400В, 250A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556994k26 |  | Выключатель-разъединитель 3-хпол. на 2 направления ВР32И-31В31250, 400В, 250A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 75 |  |  | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 160А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55666615 |  | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 160А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 76 |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/С20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5566661105 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/С20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 77 |  |  | Расцепитель независимый РН32/33 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55218822 |  | Расцепитель независимый РН32/33 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 78 | Цена поставщика |  | Шина соединительная L=1000 m, PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1158883 |  | Шина соединительная L=1000 m, PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 79 |  |  | Реле контроля фаз SQZ3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 552104 |  | Реле контроля фаз SQZ3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 80 |  |  | Щит металлический 24 мод. ЩРн-24з-036 УХЛЗ IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556521153 |  | Щит металлический 24 мод. ЩРн-24з-036 УХЛЗ IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 81 |  |  | Выключатель нагрузки 3-хпол. 380В, 40А, ВН-32/3Р/20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556666110 |  | Выключатель нагрузки 3-хпол. 380В, 40А, ВН-32/3Р/20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 82 |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/В6А |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 556666110222 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/В6А |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 83 | Цена поставщика |  | Диф. автомат.выключатель АД-12-2Р-16А 30мА |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 55464520 |  | Диф. автомат.выключатель АД-12-2Р-16А 30мА |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 84 |  |  | Щит металлический ЩМП-80.60.25 IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556521152 |  | Щит металлический ЩМП-80.60.25 IP31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 85 |  |  | Выключатель нагрузки 3-хпол. 400В, 63А, ВН-32/3Р/63А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5566660 |  | Выключатель нагрузки 3-хпол. 400В, 63А, ВН-32/3Р/63А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 86 |  |  | Контактор КМИ-35012 50А 230В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 552100225 |  | Контактор КМИ-35012 50А 230В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 87 |  |  | Кнопка модульная КМУ11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 552102119 |  | Кнопка модульная КМУ11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 88 |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/С5А |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 5566661107 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/С5А |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 89 |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/С10А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5566661106 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/С10А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 90 |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/С5А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55666607 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/С5А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 91 |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/С16А |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5566661103 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/С16А |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 92 |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/С25А |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 55666604 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/С25А |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 93 |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/С25А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5566661104 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/С25А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 94 | 3370305-06 |  | Контактор КМИ-10910 9А in invelis (в обoлочке), 230В/АС-3 IP54 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33352-16 |  | Контактор КМИ-10910 9А in invelis (в обoлочке), 230В/АС-3 IP54 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 95 | 3370305-06 |  | Контактор КМИ-22510 25А in invelis (в обoлочке), 230В/АС-3 IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33352-17 |  | Контактор КМИ-22510 25А in invelis (в обoлочке), 230В/АС-3 IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 96 | 337000407-1 |  | Реле РТИ-1305 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33352133 |  | Реле РТИ-1305 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 97 | 337000404 |  | Реле РТИ-1308 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 333521-20 |  | Реле РТИ-1308 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 98 | Цена поставщика |  | Шина соединительная L=1000m PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 11588827 |  | Шина соединительная L=1000m PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 99 | 33410011-1 |  | Кнопка управления ПКЕ-221-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 513321 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-221-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 100 |  |  | Аварийный блок Conversion KIT Power LED 100-200W IP65 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 513322 |  | Аварийный блок Conversion KIT Power LED 100-200W IP65 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Установка томографа в здании Лечебно-Диагност. корпуса им.Санджара кад.№9601211376.014 в мун.Комрат, ул.Одесская №5243/92-SI | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-5

Томограф. Retele de semnalizare de incendiu (marca SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara 10%) - ID100 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,250 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,800 |  |  |
| 2 |  |  | Baza de montare pentru detector EB0030 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 552142331 |  | Baza de montare pentru detector EB0030 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 3 | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
| 4 | 10-06-026-01 |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 |  |  | 1 km |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,800 |  |  |
|  | 1010388 |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011705 |  | Cilti impregnati |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 1019787 |  | Chit de etansare |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 1100082 |  | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 5440100 |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 0,551 |  |  |
|  | 170602 |  | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" |  |  | h-ut. |  | 0,551 |  |  |
| 5 | Pret de piata |  | Cablu de semnalizare KOPwEH FRHF 2х2x0,8 FE180/E30-90 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 88888422 |  | Cablu de semnalizare KOPwEH FRHF 2х2x0,8 FE180/E30-904 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
| 6 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,900 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,700 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,700 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,500 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,350 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,055 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 7,900 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,350 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 2,420 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,055 |  |  |
| 7 | Pret de piata |  | Teava PVC д=16мм |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 888832 |  | Teava PVC д=16мм |  |  | m |  | 51,000 |  |  |
| 8 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj (Elemente de fixare) |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,062 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,015 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul automat de semnalizare incendiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sistemul automat de semnalizare incendiu . Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpEE23B |  | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : detector, izolator modul |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,640 |  |  |
| 10 | RpEB14B |  | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii ingropat (in tub) (Демонтаж слаботочных проводов, заземленных на ноль или антенну, проложенных в футлярах) |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,500 |  |  |
| 11 | RpEA11A |  | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor (Демонтаж трубы, диаметром до 20 мм) |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul automat de semnalizare incendiu . Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pretul firmei |  | Detector optic de fum ID100 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 775566662 |  | Detector optic de fum ID100 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 13 | Pretul firmei |  | Declansator manual de semnalizare incendiu ICO10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 775565 |  | Declansator manual de semnalizare incendiu ICO10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Установка томографа в здании Лечебно-Диагност. корпуса им.Санджара кад.№9601211376.014 в мун.Комрат, ул.Одесская №5243/92-TS | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-6

Томограф. Retele de telecomnicatii (marca TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-06-001-02 |  | Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de distributie 19" 12Ux 600х600мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,860 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 6,000 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,070 |  |  |
| 2 | 10-02-016-02 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator (Swich 24 Porturi POE) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,380 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,650 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009032 |  | Scoabe cu doua talpi |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5500122 |  | Flux "ФКДТ" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
| 3 | 11-04-002-01 |  | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 (Patch-panel 24 port cat. 5е, 1U) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |  |
| 4 | 11-04-002-01 |  | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 (Organizer cablu, 1U) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |  |
| 5 | 10-08-003-06 |  | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (UPS 0,5kW ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 8,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,038 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,174 |  |  |
| 6 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Filtre de retea din 8 prize 19") |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,432 |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantiere |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,064 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
| 7 |  |  | Filtre de retea din 8 prize 19" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5521432 |  | Filtre de retea din 8 prize 19" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 8 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de microfon (Рriza date retea RJ-45) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,072 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
| 9 |  |  | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1RJ-45 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5521433 |  | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1RJ-45 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 10 |  |  | Priza date retea cu 2 modul cu rama in set 2RJ-45 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5521435 |  | Priza date retea cu 2 modul cu rama in set 2RJ-45 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 11 |  |  | Conector RJ45, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 5521437 |  | Conector RJ45, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
| 12 | 10-06-037-12 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Cutia "Eurodoza" д=50мм) |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,483 |  |  |
|  | 1010985 |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantiere |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
| 13 |  |  | Cutia "Eurodoza" д=50мм |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5521436 |  | Cutia "Eurodoza" д=50мм |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 14 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Patch-Cord UTP |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,062 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,240 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
| 15 | 10-06-026-01 |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 |  |  | 1 km |  | 0,190 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,840 |  |  |
|  | 1010388 |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011705 |  | Cilti impregnati |  |  | kg |  | 0,063 |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,133 |  |  |
|  | 1019787 |  | Chit de etansare |  |  | kg |  | 0,133 |  |  |
|  | 1100082 |  | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" |  |  | 100 buc |  | 0,053 |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 5,700 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 5440100 |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 2,094 |  |  |
|  | 170602 |  | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" |  |  | h-ut. |  | 2,094 |  |  |
| 16 | Pret de piata |  | Cablu de conductoare de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 190,000 |  |  |
|  | 236854001 |  | Cablu de conductoare de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 190,000 |  |  |
| 17 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,700 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,460 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,632 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 22,780 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 22,780 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,340 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,700 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 11,390 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 30,600 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 3,060 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,187 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 26,860 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 4,590 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 8,228 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,187 |  |  |
| 18 | Pret de piata |  | Tub polivinilhlorid PVC д=20мм |  |  | m |  | 170,000 |  |  |
|  | 888833 |  | Tub polivinilhlorid PVC д=20мм |  |  | m |  | 170,000 |  |  |
| 19 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,068 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,061 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,366 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,366 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,007 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,620 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,007 |  |  |
| 20 |  |  | Set pentru impamantare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55214112 |  | Set pentru impamantare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Retea de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10-02-030-01 |  | Aparat de telefon - Aparat telefonic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
| 22 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza RJ-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,012 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
| 23 |  |  | Priza RJ-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 552143233 |  | Priza RJ-11 (+10%) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 24 |  |  | Rama ordinara cu 1 modul RJ-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5521434 |  | Rama ordinara cu 1 modul RJ-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 25 |  |  | Conector RJ11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5521437 |  | Conector RJ45, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 26 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Patch-Cord UTP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,353 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,012 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
| 27 | 10-06-026-01 |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 |  |  | 1 km |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,600 |  |  |
|  | 1010388 |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011705 |  | Cilti impregnati |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1019787 |  | Chit de etansare |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1100082 |  | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 5440100 |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 1,102 |  |  |
|  | 170602 |  | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" |  |  | h-ut. |  | 1,102 |  |  |
| 28 | Pret de piata |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  | 236854002 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
| 29 | 10-06-037-12 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Cutia "Eurodoza" д=50мм) |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,247 |  |  |
|  | 1010985 |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantiere |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
| 30 |  |  | Cutia "Eurodoza" д=50мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5521436 |  | Cutia "Eurodoza" д=50мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 31 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,760 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,680 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,680 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,340 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,600 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,360 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,022 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 3,160 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,540 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,968 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,022 |  |  |
| 32 | Pret de piata |  | Tub polivinilhlorid PVC д=20мм |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 888833 |  | Tub polivinilhlorid PVC д=20мм |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
| 33 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal plastic 30x20 mm |  |  | 100 m |  | 0,900 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,661 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 180,000 |  |  |
|  | 110-03331 |  | Canale din masa plastica 30x20 mm |  |  | m |  | 90,000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 5,472 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 5,472 |  |  |
| 34 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,267 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,091 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,091 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,155 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Instalatia ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 10-08-020-01 |  | Ceasornice digitale electronice suspendate |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010812 |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatia ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistemul de transtare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 10-04-101-07 |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon in incapere : (Dinamic FM) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 1100014 |  | Tirfon |  |  | 100 buc |  | 0,011 |  |  |
|  | 5070925 |  | Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1х1,5 mm2 |  |  | 1000 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de transtare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pretul firmei |  | Rack p/u telecomunicatii 19" 12Ux 600х600мм, cu lacat, cu fata de sticla securitate, usa spate metal si laterale detasabile, ventilator si termostat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 552140 |  | Rack p/u telecomunicatii 19" 12Ux 600х600мм, cu lacat, cu fata de sticla securitate, usa spate metal si laterale detasabile, ventilator si termostat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 38 | Pretul firmei |  | Comutator Switch CORE L3, 24 porturi RJ-45 auto-negatiating 10/100/1000Mbps, 4x10G SFP+ports, 19", 1U, CL Managed 102Gbps |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 8888136662 |  | Comutator Sitch CORE L3, 24 porturi RJ-45 auto-negatiating 10/100/1000Mbps, 4x10G SFP+ports, 19", 1U, CL Managed 102Gbps |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 39 | Pretul firmei |  | 24 porturi, Patch Panel Ct.5e, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 888815 |  | 24 porturi, Patch Panel Ct.5e, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 40 | Pretul firmei |  | Sursa neintreruptibila de protectie si alimentare UPS, 0,5kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55114 |  | Sursa neintreruptibila de protectie si alimentare UPS, 0,5kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 41 | Pretul firmei |  | Organizer cabluri, 1 U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 8888136665 |  | Organizer cabluri, 1 U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 42 | Pretul firmei |  | Patch-Cord UTP cat.5e 1,5 m |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 236854502152 |  | Patch-Cord UTP cat.5e 1,5 m |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 43 | Pretul firmei |  | Patch-Cord UTP cat.5e 3 m |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2368545021 |  | Patch-Cord UTP cat.5e 3 m |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Retea de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pretul firmei |  | Aparat telefonic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5566662772 |  | Aparat telefonic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 45 | Pretul firmei |  | Patch-Cord UTP cat.5e 3 m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2368545021 |  | Patch-Cord UTP cat.5e 3 m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pretul firmei |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 824023650 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 47 | Pretul firmei |  | Sursa de alimentare autonoma |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 10102199g10 |  | Sursa de alimentare autonoma |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Sistemul de transtare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pretul firmei |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 444451 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 49 | Pretul firmei |  | Sursa de alimentare autonoma |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1010219g10 |  | Sursa de alimentare autonoma |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de transtare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Установка томографа в здании Лечебно-Диагност. корпуса им.Санджара кад.№9601211376.014 в мун.Комрат, ул.Одесская №5243/92-AIV | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-7

Томограф. Automatizarea (marca AIVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Приборы и средства автоматизации. Вытяжные системы В1.1, В1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-03-011-01 |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик-реле DSP-1000) |  |  | set |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,980 |  |  |
|  | 1012037 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  | kg |  | 0,728 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,160 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,300 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  |  | Total Приборы и средства автоматизации. Вытяжные системы В1.1, В1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Щиты и пульты |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11-06-001-02 |  | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит ША-В1 - ЩМП-3-0 , габ.650х400х220, (IP-54)) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,860 |  |  |
|  | 1010838 |  | Solventi pentru vopsele P-4 |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  | t |  | 0,014 |  |  |
|  | 1011292 |  | White-spirit |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1130021 |  | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 6,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,230 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,070 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,050 |  |  |
| 3 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Aппаратура, устанавливаемая в щит) |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,320 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,560 |  |  |
| 4 | 11-08-001-01 |  | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) |  |  | 100 buc |  | 0,320 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,616 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare de masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,320 |  |  |
|  | 1130037 |  | Dicloretan tehnic cal. I |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
| 5 | 11-06-002-01 |  | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ3 1х1,5) |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,464 |  |  |
|  | 55512 |  | Провод ПВ3 сеч.1х1,5 |  |  | m |  | 5,150 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare de masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,013 |  |  |
| 6 | Цена поставщика |  | Клемы зажимные ЗНИ-4 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 115887815 |  | Клемы зажимные ЗНИ-4 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
| 7 | Цена поставщика |  | DIN-рейка |  |  | buc |  | 1,200 |  |  |
|  | 115887816 |  | DIN-рейка |  |  | buc |  | 1,200 |  |  |
| 8 | Цена поставщика |  | Шина " N" нулевая 1 (8х1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 12225d17 |  | Шина "N" нулевая 1 (8х12) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Щиты и пульты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Кабеля и провода |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах) |  |  | 100 m |  | 0,240 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,976 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,094 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,720 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,720 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,094 |  |  |
| 10 | 08-02-146-1 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg |  |  | 100 m |  | 0,160 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,352 |  |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  | 10 buc |  | 1,632 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,004 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
| 11 | Pret de piata |  | Кабель КВВГнг-HFLTx 4х1,5мм2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 8881818 |  | Кабель КВВГнг-HFLTx 4х1,5 |  |  | m |  | 5,100 |  |  |
| 12 | Pret de piata |  | Кабель КВВГнг-HFLTx 10х1,5мм2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 8881815 |  | Кабель КВВГнг-HFLTx 10х1,5 |  |  | m |  | 5,100 |  |  |
| 13 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-HFLTx 2х1,5мм2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 88818155 |  | Кабель ВВГнг-HFLTx 2х1,5мм2 |  |  | m |  | 5,100 |  |  |
| 14 | Pret de piata |  | Кабель МКШ 3х0,75мм2 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 8881813 |  | Кабель МКШ 3х0,75 |  |  | m |  | 25,500 |  |  |
| 15 | 08-02-158-5 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,520 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабеля и провода |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,505 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,830 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,830 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,800 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 0,075 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,017 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,121 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,017 |  |  |
| 17 | Pret de piata |  | Труба полиэтиленовая низкого давления Д=20мм |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 8888829 |  | Труба полиэтиленовая низкого давления Д=20мм |  |  | m |  | 15,300 |  |  |
|  |  |  |  | Total Трубы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Монтажные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал ССК10-020-020) |  |  | 100 m |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,652 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 110-03331 |  | Canale din masa plastica 20х20 |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 0,243 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,243 |  |  |
| 19 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Кабель-канал самоклеющийся 40х25 Mutlusan) |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,815 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 110-03332 |  | Canale din masa plastica (Кабель-канал самоклеющийся 40х25 Mutlusan) |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 0,304 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,304 |  |  |
| 20 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii (Метизы и металлоизделия) |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,267 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,091 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,091 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,155 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соц.страх и медицина |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заготовит.-скл.расходы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Цена поставщика |  | Датчик-реле DSP-1000 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1231 |  | Датчик-реле DSP-1000 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 22 | Цена поставщика |  | Щит ЩМП-3-0 разм.650х500х220 IP-54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5569995 |  | Щит ЩМП-3-0 разм.650х500х220 IP-54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 23 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556663 |  | Выключатель нагрузки двухпол. ВН32-2Р 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 24 | Цена поставщика |  | Переключатель универсальный УП5314-С109 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 888807 |  | Переключатель универсальный УП 5314-С109 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 25 | Цена поставщика |  | Арматура светосиг. AL-22 TE |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 55699903k151 |  | Арматура светосиг. AL-22 TE |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 26 | Цена поставщика |  | Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 888803115 |  | Кнопочный сдв. выключатель РРВВ-30N |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 27 | Цена поставщика |  | Реле тока РЭК 77/4 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 32547811 |  | Реле РЭК 77/4 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 28 | Цена поставщика |  | Разъем розеточный РРМ 77/4 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 32547812 |  | Разъем розеточный РРМ 77/4 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 29 | Цена поставщика |  | Реле тока РЭУ-11-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 325474811 |  | Реле тока РЭУ-11-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 30 | Цена поставщика |  | Контактор КМИ-10910 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5521021 |  | Контактор КМИ-10910 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 31 | Цена поставщика |  | Трансформатор ОСО-0,25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 552211u1 |  | Трансформатор ОСО-0,25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заготовительно-складские р-ды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |