|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare din cadrul “Termoelectrica” S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| LOTUL 1 |  | LOTUL 1 Verificare diafragme de măsurare din cadrul sistemelor de evidență comercială și tehnologică apă potabilă, apă tehnică, gaze naturale, apă de rețea-agent termic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 diafragme DN300 | Buc. | 4 |  |  |  |  | februarie-decembrie 2026. - Prestarea serviciilor de verificare metrologică se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, din momentul prezentării spre verificare metrologică a mijloacelor de măsurare. - Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului lucrărilor este asigurat de Beneficiar în raza mun.Chișinău. În cazul efectuării verificării metrologice a mijloacelor de măsurare la sediul Beneficiarului, transportarea verificatorului se va face din contul Executantului. - Locul, adresa desfășurării serviciilor: mun. Chișinău, „TERMOELECTRICA” S.A. - CET Sursa-1; - CET Sursa-2; - CT Vest. |  | în termen de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 diafragme DN400 | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 diafragme DN500 | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 *diafragme DN800 | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 *diafragme DN900 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL 2 Verificare metrologică/etalonare mijloace de măsurare a mărimilor mase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1*aparate de cântărit cu funcționare neautomată pînă la 20kg (tip PH-10Ц12У, PH-10Ц13У), cl.III | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 *aparate de cântărit cu funcționare neautomată pînă la 500kg (tip PП-100Ш13, PП-150Ц13Т, PП-500Ш13У, BS-15/30D1.3, BS-6/15 D1.3, BT4014-500Ш, УЦК-400/750-10-0,2, BX-100 D1.3), cl.III | Buc. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3*aparate de cântărit cu funcționare neautomată 1000 kg (tip BT4014-1Ш) cl.III | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4*aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip BXN-3D1.3K(cîntar de macara 3000kg) cl.III | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5*aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip BXN-5D1.3K(cîntar de macara 5000kg) cl.III | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6*balanță de laborator tip PS1000.R2 RADWAG | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7*balanță de laborator tip AS 220.X2 RADWAG | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.8*balanță de laborator tip SB12001 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.9 Set greutăți G-2-210, cl.F1 | Buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.10 Set greutăți G-4-1111,10, cl.M1 | Buc. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL 3 Verificare metrologică mijloace de măsurare a volumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1*Distribuitoare de petrol | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL 4 Verificare metrologică mijloace de măsurare presiuni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1*Manometer/manovacummetre (tip ОБМ, МП4-У, МТП-160, МПTИ, МВТП-160, TM-2, DM-05, МП-100, MT, ș.a) | Buc. | 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2*Manometre cu contacte electrice (tip ЭКМ, ВЭ-1бРб) | Buc. | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 Manometre de oxigen | Buc. | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4 dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale (tip Medline, Адьютор) | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL 5 Verificare metrologică/etalonare mijloace de măsurare mărimi termice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1*punți automate-potențiometre | Buc. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 termometre de sticla cu lichid (tip TTM, ТЛ-2, TT, КШ14/23) 0..1000C | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 termometre de sticla cu lichid (tip ТЛ-2) 0..1500C | Buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4 termometre de sticla cu lichid (tip ТЛ-3) 0..4000C | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.5 termometre de sticla cu lichid (tip ТЛ-19, ТТЖ-М) 0..500C | Buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.6 termometre de sticla cu lichid (tip ТН3) -35..500C | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.7 termometre de sticla cu lichid (tip ТН1-1) 0..1700C | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.8 termometre de sticla cu lichid (tip ТН3-1) 0..600C | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.9 termometre de sticla cu lichid (tip 1-Б) 0..2500C | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.10 higrometru psihrometric (tip ВИТ-2) | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.11 psihrometru prin aspirație tip MB-4M (cu 2 termometre) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.12*Dulap de uscat (tip BOV-T50F) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL 6 Verificare metrologică mijloace de măsurare mărimi geometrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1 riglă pentru măsurarea nivelului în rezervoare tip МШТм-3,5 (tijă metrică) | Buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2 micrometru mecanic tip MK cu calibru de instalare (250...275mm), (400...500mm), (0...25mm) | Buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3 șubler v.d 0,1mm tip ЩЦ-I (0...125mm) | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4 șubler v.d 0,05mm tip ЩЦ-II (0...150mm) (0...250mm) | Buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5 riglă gradată de măsurat metalică cu 2 scări (0...300mm) | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.6 echer 160х100 (900) | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.7 ruletă de măsurare 0-5m | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.8 ruletă de măsurare 0-10m | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL 7 Verificare metrologică mijloace de măsurare mărimi fizico-chimice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1 Luxmetru LM9000 | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL 8 Verificare metrologică a mijloacelor de măsurare frecvență și timp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.1 Cronometre (СОП, СОС пр-2b-200) | Buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL 9 Verificare tehnică mijloace de măsurare mărimi electromagnetice (kilovoltmetre din componența instalaţiilor de străpungere) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1*kilovoltmetru tip M903M/2 | Buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2*kilovoltmetru tip M42304 | Buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3*kilovoltmetru tip AB-20-0,1 | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4*kilovoltmetru tip Э378 | Buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5*kilovoltmetru tip М903 | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL 10 Verificare metrologică mijloace de măsurare mărimi electromagnetice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1 aparat pentru măsurarea circuitului fază zero (tip M417) | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |